TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba”.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios ir specialiosios dalies bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma.

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Prekės – pasirašius Sutartį, Pirkėjo  įsigyjamos  Nurodytos ir Kitos prekės.

  - Nurodytos prekės – Prekės, kurių sąrašas ir techniniai parametrai nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  - Kitos prekės – į Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau tai pačiai prekių grupei priklausančios Prekės, kurios nurodytos Kitų prekių grupės sąraše. Kitų prekių grupės sąrašas pateikiamas Techninėje specifikacijoje.

  - Papildytas pasiūlymas – Pirkėjui pateikus Kitų prekių Užsakymą su nurodymu papildyti Pasiūlymą ar Pirkėjui pateikus mišrų užsakymą (Kitoms ir Nurodytoms prekėms) ar Pirkėjui pateikus Nurodytų prekių Užsakymą su patikslinimais (jei tai numatyta Preliminariojoje sutartyje), Tiekėjo Pirkėjui pateiktas rašytinis papildytas pasiūlymas.

  - Nuolaida – Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida, kuri nekeičiama ir taikoma perkamoms Kitoms prekėms iš Kitų prekių sąrašo visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (jei Preliminariosios sutarties SD nenustatyta kitaip).

  - Užsakymas – Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka Tiekėjui teikiamas užsakymas dėl Prekių tiekimo. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma atskira Sutartis.

  - Prekių užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Automatikos komponentai ir įranga

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1  Preliminarus Nurodytų Prekių sąrašas ir Prekių grupių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos:

    - Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Elektrėnų kompleksas);

    - Elektrinės g. 21A, Elektrėnai (Kombinuoto ciklo blokas);

    - Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. (Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė);

    - T. Masiulio g. 22A, Kaunas (Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė);

    - Paneriškių g. 13, Vilnius (Vilniaus 3-ioji termofikacinė elektrinė).

  - Konkretus Prekių pristatymo adresas bus nurodytas Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Nurodytų prekių ir Prekių grupių sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos Priede Nr.1. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti ir Kitas Prekes.

  - Prekių užsakymo ir įsigijimo tvarka nurodyta Preliminariojoje sutartyje.

  - Tiekėjo pateikiamame Papildytame pasiūlyme Kitų prekių kaina turi būti sudaryta iš dviejų dalių – siūlomos Kitų prekių kainos be Nuolaidos ir pritaikius Preliminarioje sutartyje nurodytą nuolaidą.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad, esant avariniam poreikiui, Užsakovas reikiamas Prekes turėtų galimybę pasiimti iš Tiekėjo pats.

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nebent Užsakyme būtų nurodytas ilgesnis terminas, kuris bet kokiu atveju negali būti ilgesnis nei 35 (trisdešimt penkios)   Darbo dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais  Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.), nebent Pirkėjas pareikš norą Prekes iš Tiekėjo pasiimti savo jėgomis. Konkretus pristatymo adresas bus nurodytas Užsakyme.

  - Tiekėjas privalės pristatyti Prekes naudodamasis savo ištekliais, darbuotojais, infrastruktūra ir įranga.

  - Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus.

  - Užsakymus Pirkėjas teiks elektroniniu paštu / CVP IS priemonėmis/ prekių atsiėmimo vietoje.

  - Minimali vieno užsakymo vertė 20,00 (dvidešimt eurų ir 00 euro centų) EUR be PVM

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos šioje Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka

  - Ant pristatytų Prekių pakuotės turi būti nurodomi Pirkėjo kontaktinio asmens, pateikusio Prekių užsakymą, duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris), o Prekių pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių aktualią redakciją.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo dienos.

  - Prekių perdavimo metu ir Prekių Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo jo nurodytu adresu ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų 00 ct.) už vieną vėlavimo laikotarpį.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Tiekėjas, pateikdamas sąskaitą - faktūrą Pirkėjui privalo joje nurodyti nuolaidą, kuri taikoma Kitoms prekėms pagal Techninės specifikacijos  5.3. punktą.

  - Tiekėjas sąskaitas-faktūras Pirkėjui teikia per elektroninę sistemą („Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“).

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių gamintojo pridedama (komplektuojama) dokumentacija.

  - Cheminėms medžiagoms turi būti pateikiami Prekių saugos duomenų lapai.

  - Dokumentai, nurodyti 9.1 ir 9.2 punktuose, teikiami Pirkėjui lietuvių kalba, jeigu raštu nesutarta kitaip. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas dokumentas anglų kalba bei šio dokumento oficialus vertimas į lietuvių kalbą.

- Priedai

  - Priedas Nr. 1 - Nurodytų prekių ir prekių grupių sąrašas.

|  | Pirkimo objektas | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Grupė. Pavaros, vykdomieji įtaisai ir jų priedai |  |  |
| 1.1 | Pavara DANFOSS, AMV-20 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 1.2 |  | Pavara SIEMENS, SAS31.00 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 1.3 |  | Pavara Belimo, LM230 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 1.4 |  | Pavara Gruner, 227C-024-05 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 1.5 |  | Pavara SAUTER, AVM105SF132 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 1.6 |  | Pavara HONEYWELL, MT4-230 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 1.7 |  | Pavara EBRO, EB8.1 SYD arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 1.8 |  | Pavaros galinių padėčių indikacijos blokas EBRO, SBU-M203-K211-M01 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 1.9 |  | Pozicionierius Emerson, DVC6200 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 1.10 |  | Pavara Honeywell, M6410L2031 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
|  |  | 2 Grupė. Mašinų valdymo sąsajos (HMI) ir jų priedai |  |  |
| 2.1 |  | Sąsaja Siemens HMI, TP700, 7 colių, 6AV2124-0GC13-0AX0 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 2.2 |  | Sąsaja Siemens HMI, KTP700, 7 colių, 6AV2123-2GB03-0AX0 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 2.3 |  | Sąsaja Schneider electric HMI, HMIGTO5310, 10.4 colių arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 2.4 |  | Sąsaja Siemens HMI, KTP900, 6AV2123-2JB03-0AX0 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
|  |  | 3 Grupė. Pneumatika ir jos priedai |  |  |
| 3.1 |  | Srauto reguliatorius su manometru Festo, MS4-LR-1/4-D7-AS arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 3.2 |  | Elektromagnetinis vožtuvas Festo, VMPA1-M1H-M-PI, 533342 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 3.3 |  | Skirstytuvas Festo, VUWS-LT20-B52-G18 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 3.4 |  | Pneumatinis vamzdelis PTFE 6x4, skaidrus | m | 1 |
| 3.5 |  | Pneumatinis poliamidinis vamzdelis 6x4, skaidrus | m | 1 |
| 3.6 |  | Pneumatinis poliamidinis vamzdelis 8x6, skaidrus | m | 1 |
| 3.7 |  | Pneumatinis poliamidinis vamzdelis 6x4, mėlynas | m | 1 |
| 3.8 |  | Pneumatinis poliamidinis vamzdelis 8x6, mėlynas | m | 1 |
| 3.9 |  | Skirstytuvas, Parker, D1VW004CNJEE, 24V ritė arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 3.10 |  | Trišakė jungtis Parker, 6MBT4N-316 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
|  |  | 4 Grupė. Automatinis valdymas, valdikliai, moduliai, keitikliai ir jų priedai |  |  |
| 4.1 |  | Valdiklis DANFOSS, ECL Comfort 310, 087H3040 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.2 |  | Valdiklio montažinė dėžutė DANFOSS, ECL Comfort 310, 087H3230 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 4.3 |  | Programavimo raktas DANFOSS, ECL Comfort 310, 087H3800 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.4 |  | Valdiklis Siemens CPU 315-2 PN/DP, 6ES7315-2EH14-0AB0 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.5 |  | Siemens analoginių Įėjimų modulis SM331, 8 kanalų, 6ES7331-1KF02-0AB0 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.6 |  | Siemens analoginių išėjimų modulis SM332, 8 kanalų, 6ES7332-5HF00-0AB0 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.7 |  | Siemens diskretinių įėjimo modulis SM321, 32 kanalų 6ES7321-1BL00-0AA0 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.8 |  | Siemens diskretinių išėjimo modulis SM322, 32 kanalų, 6ES7322-1BL00-0AA0 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.9 |  | Siemens diskretinių įėjimo modulis DI-8113, 2x8 kanalų, 6MF2811-3AA00 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.10 |  | Valdiklis Siemens S7-1215C, 6ES7215-1AG40-0XB0, arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.11 |  | Schneider analoginių įėjimų modulis, 8 kanalų, BMXAMI0810 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.12 |  | Schneider diskretinių įėjimų modulis, 16 kanalų, BMXDDI1602 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.13 |  | Duomenų perdavimo valdiklis ESMB 4.1 (2CL/LAN). Dvi srovės kilpos CL, duomenų perdavimas Ethernet arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 4.14 |  | Reguliatorius IONPUR, IP-DCR600V15A-R2 Retrofit DCR Rectifier, 600VDC, 15A w/ 0-5 VDC arba lygiavertis | vnt. | 1 |
|  |  | 5 Grupė. Matavimo prietaisai, jutikliai ir jų priedai |  |  |
| 5.1 |  | Enkoderis Siemens, 6FX2001-5QN25 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.2 |  | Trifazis elektros skaitiklis GAMA 300, G3A.144.230.F14.B2.P2.C210 (3x230/400V; 3x5(100)A) arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.3 |  | IFM O1D100, O1DLF3KG lazerinis atstumo jutiklis iki 10 m | vnt. | 1 |
| 5.4 |  | Debitomatis Endress+Hauser Prowirl F 200, 7F2C50-AABCCAAAABAD2SKA1 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.5 |  | Debitomatis Endress+Hauser Promag 10D, 5DBB50-AADMBKA0A3D3ZGAA1 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.6 |  | Debitomatis Endress+Hauser Proline t-mass F 300, 6F3B25-AAIBADDFAASAD2SGA2 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.7 |  | Debitomatis Endress+Hauser Prosonic Flow E 100, 9E1B50-AAADBBAASAA14AA1+AA arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.8 |  | Debitomatis Siemens SITRANS FM MAG 5100 W, 7ME6520-3TC13-2AA1 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.9 |  | Ultragarsinis lygio jutiklis Endress+Hauser Prosonic M, FMU42-APB2A22A arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.10 |  | Radarinis lygio jutiklis Endress+Hauser Micropilot FMR60B, FMR60B-AABAFJAJGFI1WFJD+AAEH arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.11 |  | Slėgio jutiklis Endress+Hauser Cerabar S PMP71B-AABAFJA6AA3SBI2WJJA1 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.12 |  | Slėgio jutiklis Emerson Rosemount 2051, 2051TA1A2B21BB4Q4Q8 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.13 |  | Temperatūros jutiklis pt100 Endress+Hauser TM131- AABBCCC1BA4AKAC1AA1AA1 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.14 |  | Tempeartūros keitiklis Endress+Hauser TMT72-AAP1AABA1 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.15 |  | Termopora General Electric, 372A2221P022, Type K arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 5.16 |  | Tempeartūros keitiklis Emerson, Rosemount 248, 248HANAN0XAQ4 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 5.17 |  | Dujų detektorius Ventis MX4, VTS-L0032110201 arba lygevertis | vnt. | 1 |
| 5.18 |  | CO2 dujų detektorius Sensitron, S2651C02 arba lygevertis | vnt. | 1 |
| 5.19 |  | Dujų detektoriaus Industrial Scientific, MX6 IBrid deguonies matavimo celė 17124975-3 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
|  |  | 6 Grupė. Varikliai ir valdymas, ir jų priedai |  |  |
| 6.1 |  | Minkšto paleidimo įrenginys Siemens, 3RW3018-2BB04 arba lygiatvertis | vnt. | 1 |
| 6.2 |  | Minkšto paleidimo įrenginys Schneider Electric, ATS01N125FT arba lygiatvertis | vnt. | 1 |
| 6.3 |  | Kontaktorius Siemens, 3RT2018-1BB42-0CC0 arba lygiatvertis | vnt. | 1 |
| 6.4 |  | Kontaktorius Schneider Electric, LP1K0610BD arba lygiatvertis | vnt. | 1 |
| 6.5 |  | Dažnio keitiklis ABB, ACS580-01-09A5-4, 3AXD50000038952 arba lygiatvertis | vnt. | 1 |
|  |  | 7 Grupė. Relės ir jų priedai |  |  |
| 7.1 |  | Relė laiko užlaikimo Arteche, TDF2 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 7.2 |  | Relė dvipozicinė Arteche, BJ-8 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 7.3 |  | Relė momentinio suveikimo Arteche, RD-2 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 7.4 |  | Relė laiko ABB, DW2, 2CSM222521R1000 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 7.5 |  | Įtampos kontrolės relė Schneider Electric, RM22TG20 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 7.6 |  | Įtampos kontrolės relė Siemens, 3UG4614-1BR20 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 7.7 |  | Įtampos kontrolės relė ABB, CM-ESS.MS, 1SVR730830R0500 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 7.8 |  | Tarpinės relė Siemens, 7PA2742-0AA00-2 arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 7.9 |  | Tarpinės relės padas Siemens, 7XP9013-0 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
|  |  | 8 Grupė. Apsaugos sistemos ir jų priedai |  |  |
| 8.1 |  | Apsauginis mikrobanginis perimetro barjeras Forteza, FMC24, 200 m arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 8.2 |  | Apsaugos centralė Paradox, EVO192, DIGIPLEX 8 zonų arba lygiavertė | vnt. | 1 |
| 8.3 |  | Apsaugos pultelis Paradox, K32LCD+, 32 zonų LCD Indikacija arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 8.4 |  | Skaitmeninis judesio daviklis, lauko sąlygoms PARADOX, DG85 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
|  |  | 9 Grupė. Įeigos kontrolė ir jos priedai |  |  |
| 9.1 |  | Inner Range įeigos kontroleris Integriti 996035PCBK arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 9.2 |  | Inner Range įeigos kontrolės 2 durų/skaitytuvų išplėtėjas, Integriti 996535PCBK arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 9.3 |  | Skaitytuvas Roger, PRT12LT-BK-G, be klaviatūros, RACS 4, EM 125kHz arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 9.4 |  | Kompaktiškas vidaus atsakymo įrenginys 2N, Indoor Compact, 91378501 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
|  |  | 10 Grupė. Ventiliacijos valdymas ir jos priedai |  |  |
| 10.1 |  | Išcentrinis ventiliatorius EBM-PAPST, R2E250-AS47-09 arba lygiavertis | vnt. | 1 |
| 10.2 |  | Ventiliatorius ZIEHL-ABEGG, FN035-VDK.0F.V7P2 arba lygiavertis | vnt. | 1 |