## Fiksuoti įkainiai
| . |  |  |  | Pasiūlymo formos priedas Nr.4
Pasiūlymo kaina
1 lentelė. Nurodytų prekių ir prekių grupių sąrašas
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis | Siūlomų Prekių gamintojas | Siūlomų prekių modelis/markė/tipas/kodas | Įkainis už mato vienetą, EUR be PVM
1 Grupė. Pavaros, vykdomieji įtaisai ir jų priedai
1.1 | Pavara DANFOSS, AMV-20 arba lygiavertė | vnt. | 1
1.2 | Pavara SIEMENS, SAS31.00 arba lygiavertė | vnt. | 1
1.3 | Pavara Belimo, LM230 arba lygiavertė | vnt. | 1
1.4 | Pavara Gruner, 227C-024-05 arba lygiavertė | vnt. | 1
1.5 | Pavara SAUTER, AVM105SF132 arba lygiavertė | vnt. | 1
1.6 | Pavara HONEYWELL, MT4-230 arba lygiavertė | vnt. | 1
1.7 | Pavara EBRO, EB8.1 SYD arba lygiavertė | vnt. | 1
1.8 | Pavaros galinių padėčių indikacijos blokas EBRO, SBU-M203-K211-M01 arba lygiavertė | vnt. | 1
1.9 | Pozicionierius Emerson, DVC6200 arba lygiavertis | vnt. | 1
1.10 | Pavara Honeywell, M6410L2031 arba lygiavertė | vnt. | 1
2 Grupė. Mašinų valdymo sąsajos (HMI) ir jų priedai
2.1 | Sąsaja Siemens HMI, TP700, 7 colių, 6AV2124-0GC13-0AX0 arba lygiavertė | vnt. | 1
2.2 | Sąsaja Siemens HMI, KTP700, 7 colių, 6AV2123-2GB03-0AX0 arba lygiavertė | vnt. | 1
2.3 | Sąsaja Schneider electric HMI, HMIGTO5310, 10.4 colių arba lygiavertė | vnt. | 1
2.4 | Sąsaja Siemens HMI, KTP900, 6AV2123-2JB03-0AX0 arba lygiavertė | vnt. | 1
3 Grupė. Pneumatika ir jos priedai
3.1 | Srauto reguliatorius su manometru Festo, MS4-LR-1/4-D7-AS arba lygiavertis | vnt. | 1
3.2 | Elektromagnetinis vožtuvas Festo, VMPA1-M1H-M-PI, 533342 arba lygiavertis | vnt. | 1
3.3 | Skirstytuvas Festo, VUWS-LT20-B52-G18 arba lygiavertis | vnt. | 1
3.4 | Pneumatinis vamzdelis PTFE 6x4, skaidrus | m | 1
3.5 | Pneumatinis poliamidinis vamzdelis 6x4, skaidrus | m | 1
3.6 | Pneumatinis poliamidinis vamzdelis 8x6, skaidrus | m | 1
3.7 | Pneumatinis poliamidinis vamzdelis 6x4, mėlynas | m | 1
3.8 | Pneumatinis poliamidinis vamzdelis 8x6, mėlynas | m | 1
3.9 | Skirstytuvas, Parker, D1VW004CNJEE, 24V ritė arba lygiavertis | vnt. | 1
3.10 | Trišakė jungtis Parker, 6MBT4N-316 arba lygiavertis | vnt. | 1
4 Grupė. Automatinis valdymas, valdikliai, moduliai, keitikliai ir jų priedai
4.1 | Valdiklis DANFOSS, ECL Comfort 310, 087H3040 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.2 | Valdiklio montažinė dėžutė DANFOSS, ECL Comfort 310, 087H3230 arba lygiavertė | vnt. | 1
4.3 | Programavimo raktas DANFOSS, ECL Comfort 310, 087H3800 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.4 | Valdiklis Siemens CPU 315-2 PN/DP, 6ES7315-2EH14-0AB0 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.5 | Siemens analoginių Įėjimų modulis SM331, 8 kanalų, 6ES7331-1KF02-0AB0 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.6 | Siemens analoginių išėjimų modulis SM332, 8 kanalų, 6ES7332-5HF00-0AB0 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.7 | Siemens diskretinių įėjimo modulis SM321, 32 kanalų 6ES7321-1BL00-0AA0 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.8 | Siemens diskretinių išėjimo modulis SM322, 32 kanalų, 6ES7322-1BL00-0AA0 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.9 | Siemens diskretinių įėjimo modulis DI-8113, 2x8 kanalų, 6MF2811-3AA00 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.10 | Valdiklis Siemens S7-1215C, 6ES7215-1AG40-0XB0, arba lygiavertis | vnt. | 1
4.11 | Schneider analoginių įėjimų modulis, 8 kanalų, BMXAMI0810 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.12 | Schneider diskretinių įėjimų modulis, 16 kanalų, BMXDDI1602 arba lygiavertis | vnt. | 1
4.13 | Duomenų perdavimo valdiklis ESMB 4.1 (2CL/LAN). Dvi srovės kilpos CL, duomenų perdavimas Ethernet arba lygiavertis | vnt. | 1
4.14 | Reguliatorius IONPUR, IP-DCR600V15A-R2 Retrofit DCR Rectifier, 600VDC, 15A w/ 0-5 VDC arba lygiavertis | vnt. | 1
5 Grupė. Matavimo prietaisai, jutikliai ir jų priedai
5.1 | Enkoderis Siemens, 6FX2001-5QN25 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.2 | Trifazis elektros skaitiklis GAMA 300, G3A.144.230.F14.B2.P2.C210 (3x230/400V; 3x5(100)A) arba lygiavertis | vnt. | 1
5.3 | IFM O1D100, O1DLF3KG lazerinis atstumo jutiklis iki 10 m | vnt. | 1
5.4 | Debitomatis Endress+Hauser Prowirl F 200, 7F2C50-AABCCAAAABAD2SKA1 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.5 | Debitomatis Endress+Hauser Promag 10D, 5DBB50-AADMBKA0A3D3ZGAA1 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.6 | Debitomatis Endress+Hauser Proline t-mass F 300, 6F3B25-AAIBADDFAASAD2SGA2 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.7 | Debitomatis Endress+Hauser Prosonic Flow E 100, 9E1B50-AAADBBAASAA14AA1+AA arba lygiavertis | vnt. | 1
5.8 | Debitomatis Siemens SITRANS FM MAG 5100 W, 7ME6520-3TC13-2AA1 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.9 | Ultragarsinis lygio jutiklis Endress+Hauser Prosonic M, FMU42-APB2A22A arba lygiavertis | vnt. | 1
5.10 | Radarinis lygio jutiklis Endress+Hauser Micropilot FMR60B, FMR60B-AABAFJAJGFI1WFJD+AAEH arba lygiavertis | vnt. | 1
5.11 | Slėgio jutiklis Endress+Hauser Cerabar S PMP71B-AABAFJA6AA3SBI2WJJA1 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.12 | Slėgio jutiklis Emerson Rosemount 2051, 2051TA1A2B21BB4Q4Q8 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.13 | Temperatūros jutiklis pt100 Endress+Hauser TM131- AABBCCC1BA4AKAC1AA1AA1 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.14 | Tempeartūros keitiklis Endress+Hauser TMT72-AAP1AABA1 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.15 | Termopora General Electric, 372A2221P022, Type K arba lygiavertė | vnt. | 1
5.16 | Tempeartūros keitiklis Emerson, Rosemount 248, 248HANAN0XAQ4 arba lygiavertis | vnt. | 1
5.17 | Dujų detektorius Ventis MX4, VTS-L0032110201 arba lygevertis | vnt. | 1
5.18 | CO2 dujų detektorius Sensitron, S2651C02 arba lygevertis | vnt. | 1
5.19 | Dujų detektoriaus Industrial Scientific, MX6 IBrid deguonies matavimo celė 17124975-3 arba lygiavertė | vnt. | 1
6 Grupė. Varikliai ir valdymas, ir jų priedai
6.1 | Minkšto paleidimo įrenginys Siemens, 3RW3018-2BB04 arba lygiatvertis | vnt. | 1
6.2 | Minkšto paleidimo įrenginys Schneider Electric, ATS01N125FT arba lygiatvertis | vnt. | 1
6.3 | Kontaktorius Siemens, 3RT2018-1BB42-0CC0 arba lygiatvertis | vnt. | 1
6.4 | Kontaktorius Schneider Electric, LP1K0610BD arba lygiatvertis | vnt. | 1
6.5 | Dažnio keitiklis ABB, ACS580-01-09A5-4, 3AXD50000038952 arba lygiatvertis | vnt. | 1
7 Grupė. Relės ir jų priedai
7.1 | Relė laiko užlaikimo Arteche, TDF2 arba lygiavertė | vnt. | 1
7.2 | Relė dvipozicinė Arteche, BJ-8 arba lygiavertė | vnt. | 1
7.3 | Relė momentinio suveikimo Arteche, RD-2 arba lygiavertė | vnt. | 1
7.4 | Relė laiko ABB, DW2, 2CSM222521R1000 arba lygiavertė | vnt. | 1
7.5 | Įtampos kontrolės relė Schneider Electric, RM22TG20 arba lygiavertė | vnt. | 1
7.6 | Įtampos kontrolės relė Siemens, 3UG4614-1BR20 arba lygiavertė | vnt. | 1
7.7 | Įtampos kontrolės relė ABB, CM-ESS.MS, 1SVR730830R0500 arba lygiavertė | vnt. | 1
7.8 | Tarpinės relė Siemens, 7PA2742-0AA00-2 arba lygiavertė | vnt. | 1
7.9 | Tarpinės relės padas Siemens, 7XP9013-0 arba lygiavertis | vnt. | 1
8 Grupė. Apsaugos sistemos ir jų priedai
8.1 | Apsauginis mikrobanginis perimetro barjeras Forteza, FMC24, 200 m arba lygiavertis | vnt. | 1
8.2 | Apsaugos centralė Paradox, EVO192, DIGIPLEX 8 zonų arba lygiavertė | vnt. | 1
8.3 | Apsaugos pultelis Paradox, K32LCD+, 32 zonų LCD Indikacija arba lygiavertis | vnt. | 1
8.4 | Skaitmeninis judesio daviklis, lauko sąlygoms PARADOX, DG85 arba lygiavertis | vnt. | 1
9 Grupė. Įeigos kontrolė ir jos priedai
9.1 | Inner Range įeigos kontroleris Integriti 996035PCBK arba lygiavertis | vnt. | 1
9.2 | Inner Range įeigos kontrolės 2 durų/skaitytuvų išplėtėjas, Integriti 996535PCBK arba lygiavertis | vnt. | 1
9.3 | Skaitytuvas Roger, PRT12LT-BK-G, be klaviatūros, RACS 4, EM 125kHz arba lygiavertis | vnt. | 1
9.4 | Kompaktiškas vidaus atsakymo įrenginys 2N, Indoor Compact, 91378501 arba lygiavertis | vnt. | 1
10 Grupė. Ventiliacijos valdymas ir jos priedai
10.1 | Išcentrinis ventiliatorius EBM-PAPST, R2E250-AS47-09 arba lygiavertis | vnt. | 1
10.2 | Ventiliatorius ZIEHL-ABEGG, FN035-VDK.0F.V7P2 arba lygiavertis | vnt. | 1
Nurodytų prekių (K), EUR be PVM | [5 empty] | 0
2 lentelė. Dalyvio taikoma nuolaida
Eil. Nr. | Prekių aprašymas |  | Nuolaida (%)
1 | Nuolaida suteikiama Kitoms prekėms
3 lentelė. Dalyvio pasiūlymo palyginamosios kainos suvestinė įvertinus nuolaidą (laimėjusio dalyvio nustatymui)
Eil. Nr. | Pasiūlymo kainos dalis |  | Pasiūlymo palyginamosios kainos EUR be PVM (P) apskaičiavimo formulė |  |  |  | Sumažinau koeficientą iš 0,5 į 0,3.
1 | Nurodytų prekių kaina (1 Lentelė) (K), EUR be PVM |  | P= K - (0,3*K * N%)
2 | Taikoma nuolaida (2 lentelė) N%
Palyginamoji pasiūlymo kaina (P) EUR be PVM: |  |  | 0
P - Palyginamoji pasiūlymo kaina EUR be PVM su nuolaida.
K - Nurodytų prekių kaina EUR be PVM.
N% - nuolaida taikoma Kitoms prekėms, patenkančioms į Prekių grupių sąrašą