## Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

## „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FIZIKOS EKSPERIMENTŲ RINKINIAI

- Pirkimo objektas – Fizikos eksperimentiniai rinkiniai (toliau – Prekės);

- Pristatymo vieta – Vienybės g. 52, Vilkaviškis;

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu, įnešimas ir pristatymo vietoje apmokymas ja naudotis.

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės, be paslėptų trūkumų ir defektų.

- Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir (ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Atskirų rinkinių elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiais rinkiniais būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus/eksperimentus. Įranga turi būti komplektuojama su visais reikalingais priedais, tvirtinimo elementais, turi turėti aiškius jungčių, maitinimo ir valdymo elementus. Siūlomi rinkiniai turi būti komplektuojami nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose.

- Kartu su įranga/rinkiniais turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba, aprašanti veikimo principą, saugaus naudojimo rekomendacijas ir pavyzdinius eksperimentus.

- Visi elektros įrenginiai turi atitikti saugos reikalavimus, būti pritaikyti darbui su standartinio tinklo įtampa (230 V).

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Fizikos eksperimentų rinkiniai:

| Nr. | Techninės charakteristikos (parametrai) | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (PILDO TIEKĖJAS) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bėgių stendui rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Stovo laikančios konstrukcijos ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesni kaip 300 mm |  |  |
|  | Turi būti stalo spaustukas |  |  |
|  | Strypai ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 250x10 mm |  |  |
|  | Turi būti dinamometro laikiklis |  |  |
|  | Turi būti žirklės |  |  |
|  | Įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Atraminis apvalus strypas ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui |  |  |
| 2. | Eksperimentų rinkinys Ultragarsas - 9 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Turi būti ultragarso (UL) valdymo blokas |  |  |
|  | UL siųstuvai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | UL imtuvas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | UL parabolinis veidrodis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Slankikliai su prispaudimo mechanizmu ne mažiau kaip 3 vnt. ne trumpesni kaip 40 mm |  |  |
|  | Įdėklas/rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui |  |  |
| 3. | Mokymo rinkinys Magnetinės srovės laukas – 9 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip šie komponentai rinkinyje: Magnetinio lauko laidininkų modeliai ne mažiau kaip 3 vnt.; Baterija ne mažesnė kaip 6 V įtampos ir ne mažesnė kaip 1 Ah talpos; Ne mažiau kaip 8 demonstravimo kompasai ne mažesnio kaip 20 mm diametro; Dėžutės įdėklas su komponentų rūšiavimu (įlaidomis); Saugojimo dėžutė su dangteliu ir vidinio įrangos išdėstymo planu. |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip šie eksperimentai: Ritės magnetinio lauko linijos; Magnetinio lauko linijos esančios laidininko kilpoje; Magnetinio lauko linijos esančios aplink tiesų laidininką |  |  |
| 4. | Elektronikos mokymo rinkinio priedas - 9 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Rezistoriai turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 1 kΩ varžos, ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 45 kΩ varžos |  |  |
|  | Turi būti fotorezistorius |  |  |
|  | Zenerio diodo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 4,5 V |  |  |
|  | Turi būti ausinės |  |  |
|  | Turi būti mikrofonas |  |  |
|  | Reostatas turi būti ne mažesnės kaip 10 kΩ varžos |  |  |
|  | Turi būti varistorius |  |  |
|  | Turi būti saulės sistemos sudedamasis elementas |  |  |
|  | Kondensatorių talpa: Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 0,1 µF; Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 1 µF; Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 2 µF. |  |  |
|  | Elektrolitinių kondensatorių talpa: Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 100 µF; Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 1000 µF. |  |  |
|  | Liuminescenciniai diodai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Potenciometras turi būti ne mažesnės kaip 450 Ω varžos |  |  |
|  | Tranzistoriai turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
|  | Įdėklas/rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui |  |  |
| 5. | Elektrostatikos eksperimentų rinkinys – 9 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Fluorescencinė lemputė ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. akrilinis ne mažesnis kaip 140x10 mm |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinis ne mažesnis kaip 140x10 mm |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinis ne mažesnis kaip 140x10 mm su skylutėmis |  |  |
|  | Elektroskopas ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Stiklinis indas ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnės kaip 150 ml talpos |  |  |
|  | Faradėjaus indas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Aliuminės juostelės ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
|  | Prijungiama adata ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Dėžutės skirtos komponentų prijungimui ne mažiau kaip 1 vnt. jungtys ne mažesnės kaip 4 mm |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. akrilo su skylute |  |  |
|  | Strypas ne mažiau kaip 1 vnt. aliuminis ne mažesnis kaip 145x3 mm |  |  |
|  | Guminė pagalvė ne mažiau kaip 1 vnt. polietileno |  |  |
|  | Sudėjimo dėžė su galimybe sudėti ne mažiau kaip 20 vnt. dėžių viena ant kitos |  |  |
|  | Sudėjimo dėžė su ne mažiau kaip 2 užraktais ant dėžės dangčio |  |  |
| 6. | Mokymo rinkinys Optika 3 - 10 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Turi būti optinis ir bėgių stendas |  |  |
|  | Apskrita diafragma turi būti su laikikliu |  |  |
|  | Apskrita diafragma turi būti ne mažiau 20mm diametro |  |  |
|  | Difrakcinė gardelė ne mažesnė kaip 300 linijų/mm |  |  |
|  | Apskritas diskas turi būti su laikikliu |  |  |
|  | Apskritas diskas turi būti ne mažiau 30 mm diametro |  |  |
|  | Turi būti laikiklis lęšiams ir diafragmoms |  |  |
|  | Poliarizatorius turi būti su laikikliu |  |  |
|  | Poliarizatorius ne mažiau kaip 2 vnt. ne didesnio kaip 50 mm diametro |  |  |
|  | Turi būti poliarizacijos paruošimui reikalingas kvarcas |  |  |
| 7. | Eksperimentų rinkinys Branduolinis mokslas – 9 vnt. |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |
|  | Galimybė atlikti eksperimentus ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |
|  | Torio spinduliavimo modulis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Aliuminio plokštelės ne mažiau kaip 1 vnt. ne plonesnė kaip 1 mm storio ir ne mažiau kaip 2 vnt. ne storesnė kaip 0.5 mm storio |  |  |
|  | Magnetas (nukreipiamasis) ir magneto laikiklis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Pagrindas ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažiau kaip 330x250mm |  |  |
| 8. | Fotoelektrinio efekto aparatas - 4 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Voltmetras turi būti ne mažesnis kaip 3 su puse skaitmens, ekranas skystųjų kristalų arba lygiavertis, tikslumas ne didesnis kaip 0.5% |  |  |
|  | Ampermetras turi būti ne mažesnis kaip 3 su puse skaitmens, ekranas skystųjų kristalų arba lygiavertis, tikslumas ne didesnis kaip 1 % |  |  |
|  | Planko konstantos nustatymas turi būti su klaidos galimybe ne didesne kaip 7% |  |  |
|  | Turi būti integruotas intensyvumo reguliatorius |  |  |
|  | Šviesos šaltiniai turi būti ne mažiau kaip 5 vnt. su skirtingais šviesos bangos ilgiais |  |  |
|  | Maitinimas turi būti per fiksuotos įtampos transformatorių |  |  |
|  | Turi būti eksperimentų vadovas |  |  |
|  | Vertinimo skaičiuoklė turi būti Excel arba lygiaverčiu formatu |  |  |
|  | Nuokrypio/paklaidos skaičiavimas programoje turi būti automatinis |  |  |

PRIVALOMIEJI ŽALIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcijos, naudotojų vadovai | Naudotojo vadovai ir instrukcijos turi būti teikiamos (kai taikoma) elektroniniame variante, pateikiant internetinę nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, iš kur nemokamai galima atsisiųsti minėtus dokumentus. Tuo atveju, kai kartu su prekėmis turi būti teikiami popieriniai dokumentai, Užsakovui pareikalavus, kartu su prekėmis turi būti pateiktas aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kad minėti dokumentai pagaminti iš perdirbtų žaliavų ir (arba gamintojas dalyvauja miškų atstatymo programose, ir (arba) tokių dokumentų gamybai naudoja technologijas ir priemones kitaip tausojančias aplinką. |
| 2. | Pakuotės | Jeigu naudojama kartoninė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 80% perdirbtų žaliavų (jeigu naudojama plastikinė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 60% perdirbtų žaliavų) arba pakuotė ir jos dalys turi būti pagaminta taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti aprašymą arba gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl atitikimo nurodytiems reikalavimams. |