Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS DARBO PRIEMONĖS

| Pirkimo dalies numeris | Prekės pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamom charakteristikom įrodančius, dokumentus (puslapio Nr.) | Mato vienetas | Numatomas pirkti kiekis per metus (vienetais) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dengiamieji stikleliai: |  |  |  |  |
| 1.1 | 24x60 mm |  |  | vnt | 2 500 |
| 1.2 | 18x18 mm |  |  | vnt | 20 000 |
| 2 | Objektyviniai stikleliai su matiniu krašteliu 1 mm. skersmens |  |  | vnt | 7 000 |
| 3 | Plastikiniai, konuso formos centrifuginiai mėgintuvėliai 10 ml talpos |  |  | vnt | 10 000 |
| 4 | Antgaliai Eppendorf ir Lenpipet dozatoriams: |  |  |  |  |
| 4.1 | 200 µl |  |  | vnt | 15 000 |
| 4.2 | 1000µl |  |  | vnt | 8 000 |
| 4.3 | 5000µl |  |  | vnt | 2 000 |
| 5 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema | Susideda iš plastikinio mėgintuvėlio su sausu reagentu EDTA -K3 (paimto kraujo kiekis 200 µl) ir hermetiško užspaudžiamo kamštelio su įstatytu kapiliaru | Nr. 6 Aprašymas mikrovečių | vnt | 8 000 |
| 6 | Veninio kraujo surinkimo sistemų komplektas, susidedantis iš: |  |  |  |  |
| 6.1 | plastikinės vakuuminės kraujo surinkimo sistemos biocheminiams tyrimams, susidedančios iš: mėgintuvėlio su reagentų krešumo aktyvatoriumi ir geliu, (paimto mėginio kiekis 4 ml); kamščio, atsidarančio sukant ir traukiant, apsaugančio nuo aerozolio efekto (hemorepelentinis kamštis); | Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Reikalavimai mėgintuvėliams: - sterilūs , - pažymėti CE ženklu, -pagaminti iš lengvai utilizuojamos medžiagos, neišskiriančios kenksmingų medžiagų, lengvi, nedūžtantys, skaidrūs. Ant mėgintuvėlio etiketės privalo būti: serijos numeris (LOT); -galiojimo laikas -žymė apie sterilumą; -cheminių priedų sudėtis; -mėgintuvėlio talpa; -gamintojas; -CE ženklas; -grafos paciento identifikacijai ir datai. Mėgintuvėlių kamštelio spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto ISO 6710 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Visų mėgintuvėlių galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. Adatos turi būti multibandinės, silikonizuotos ir sterilios. Adatos duriamoji dalis dvigubo kampo. Pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą. Vakuuminė kraujo paėmimo sistema (adata + laikiklis + mėgintuvėlis) turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo galiojantį įgaliojimą prekiauti siūlomais produktais. |  | vnt | 55 000 |
| 6.2 | plastikinės vakuuminės kraujo surinkimo sistemos hematologiniams tyrimams, susidedančios iš: mėgintuvėlio su reagentų EDTA-K3 (paimto mėginio kiekis 3- 4 ml); kamščio, atsidarančio sukant ir traukiant, apsaugančio nuo aerozolio efekto (hemorepelentinis kamštis); |  |  | vnt | 40 000 |
| 6.3 | plastikinės vakuuminės kraujo surinkimo sistemos krešumo tyrimams, susidedančios iš: mėgintuvėlio su reagentų trinatrio citratu 3.8% (paimto mėginio kiekis 3,0-3,5ml); kamščio, atsidarančio sukant ir traukiant, apsaugančio nuo aerozolio efekto (hemorepelentinis kamštis); |  |  | vnt | 17 000 |
| 6.4 | plastikinės vakuuminės kraujo surinkimo sistemos gliukozės tyrimams, susidedančios iš: mėgintuvėlio su reagentų EDTA-NaF (paimto mėginio kiekis 3,0 ml); kamščio, atsidarančio sukant ir traukiant, apsaugančio nuo aerozolio efekto (hemorepelentinis kamštis); |  |  | vnt | 12 000 |
| 6.5 | plastikinės švirkštinio tipo vakuuminės kraujo paėmimo sistemos hematologiniams tyrimams, susidedančios iš: mėgintuvėlio su reagentų EDTA -K3 (paimto mėginio kiekis 3 -3,5 ml), stūmoklio, sukeliančio vakuumą traukiant; laikiklio su integruota adata, tinkančio ir nešvirkštinio tipo mėgintuvėliams; |  |  | vnt | 200 |
| 6.6 | daugkartinio naudojimo laikiklis su automatiniu adatos išmetimu (adata fiksuojama laikiklyje įsukant). | Pateikti dokumentą (gamintojo instrukciją) kaip paruošti daugkartinį laikiklį sekančiam naudojimui. |  | vnt | 5 000 |
| 6.7 | vienkartinis laikiklis |  |  | vnt | 10 000 |
| 6.8 | adatos kraujo paėmimui 0,8x38 – 40 mm. |  |  | vnt | 60 000 |
| 6.9 | adatos kraujo paėmimui 0,7 x 32 mm |  |  | vnt | 2 000 |