Pirkimo specialiųjų sąlygų

Priedas Nr. 1

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS: projekto „Perono Kukorų geležinkelio stotelėje rekonstravimas“ rangos darbų techninės priežiūros ir Inžinieriaus paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Tiekėjas teiks projekto „Perono Kukorų geležinkelio stotelėje rekonstravimas“ (toliau – Projektas) rangos darbų, (toliau – Darbai), Darbų defektų ištaisymo statinio statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus paslaugas (toliau – Paslaugos), susidedančias iš:

- Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigų ir funkcijų, kurias numato Paslaugų sutarties sąlygos, Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais), STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais), statybos taisykles, vykdymo;

- Inžinieriaus pareigų ir funkcijų vykdymo pagal Darbų sutarties sąlygas, parengtas remiantis Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos Sutarties sąlygomis (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antrąja pataisyta laida lietuvių kalba 2007 metais, ISBN 978-9986-687-17-7).

Projekto „Perono Kukorų geležinkelio stotelėje rekonstravimas“ tikslas – įgyvendinti Reglamento (ES) 2021/782 ir Reglamento (ES) Nr. 1300/2014 reikalavimus, siekiant užtikrinti geležinkelių infrastruktūros prieinamumą visiems keleiviams, ypač judėjimo negalią turintiems asmenims. Projektu siekiama rekonstruoti Šilutės rajono sav., Saugų sen. Kukorų stotelėje peroną, pritaikyti prieigai viename lygyje, pagal parengtą projektą, kad būtų sudarytos sąlygos patogiam ir saugiam įlipimui bei išlipimui iš traukinio visiems keleiviams. Rangos darbai įsigyjami pagal paskelbto  pirkimo konkurso Nr. 29730 „Perono Kukorų geležinkelio stotelėje rekonstravimas“ rangos darbų pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas. Žr. nuorodą: https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6101669.

- TECHININIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:

  - BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, taikytinais statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklėmis, pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, Europos ir tarptautiniais standartais, techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis, normatyviniais dokumentais bei AB „LTG Infra“ taikomais dokumentais.

Rangos darbų Sutarties Techninės specifikacijos prieduose pateikiamas AB „LTG Infra“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų sąrašas bei viešai neprieinami dokumentai. Pateiktame sąraše yra nurodyti pagrindiniai dokumentai, kuriais turi vadovautis Tiekėjas, tačiau minėtas sąrašas neturi būti laikomas išsamiu ir baigtiniu. Tiekėjas Paslaugų tiekimo metu privalo vadovautis visais taikytinais dokumentais bei Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus ir/ar papildymus.

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR/IR NORIMAS REZULTATAS:

Tiekėjas teikdamas Paslaugas tikrins Projekto Rangovo rengiamą projektinę dokumentaciją, kitus rangovo dokumentus, prižiūrės ar Darbai atliekami laiku ir ar pagal techniškai pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas procedūras, pagal Darbų pirkimo techninę specifikaciją, projektinę dokumentaciją, patvirtintą Darbų vykdymo grafiką/programą, vadovaujantis kitais Darbų sutarties reikalavimais ir Paslaugų sutartyje numatytais įsipareigojimais. Tiekėjas taip pat tikrins nustatytų Darbų defektų ištaisymą.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

4.1.  DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

Nereikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti dokumentų, kurie reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti.

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT PASLAUGAS:

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti perduodant Paslaugas nurodyti Sutartyje.

Pridedame:

Priedas Nr. 1 – Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai.