## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Paslaugų teikėjas privalo paimti tiriamąją medžiagą iš Užsakovo nurodytų Paslaugų teikimo vietų, atlikti tyrimus ir pateikti jų atsakymus ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.Tyrimų atsakymai teikiami el. paštu už sutarties vykdymą atsakingiems asmenims bei paėmimo procese kartu su Paslaugos teikėju dalyvavusiam darbuotojui. Paslaugos teikėjas, elektroniniu paštu gavęs iš Užsakovo skubų užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paimti tiriamąją medžiagą iš Užsakovo nurodytų patalpų ir atlikti užsakomus tyrimus. Tiriamosios medžiagos paėmimo procedūros turi atitikti Lietvos higienos normos HN 109:2016 "Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintos 2005 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-572 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 "Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai " patvirtinimo" nuostatas. Laboratorija turi būti akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025, vandens (aplinkos tyrimų) mikrobiologinių ir cheminių tyrimų srityje.
1 pirkimo dalis. Vandens kokybės rodiklių tyrimai
Eil.Nr. | Tyrimo pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM
1. | Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu | vnt. | 155 |  | 21 | 0
2. | Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu | vnt. | 155 |  | 21 | 0
3. | Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu | vnt. | 155 |  | 21 | 0
4. | Legionelių aptikimas ir skaičiavimas (su legionelių rūšies nustatymu) | vnt. | 710 |  | 21 | 0
5. | Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas | vnt. | 150 |  | 21 | 0
6. | Liamblijų ir kriptosporidijų cistų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu | vnt. | 50 |  | 21 | 0
7. | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu | vnt. | 50 |  | 21 | 0
8. | pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu | vnt. | 150 |  | 21 | 0
9. | Drumstumo nustatymas turbidimetrijos metodu | vnt. | 150 |  | 21 | 0
10. | Chloroformo nustatymas | vnt. | 72 |  | 21 | 0
11. | Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu | vnt. | 144 |  | 21 | 0
12. | Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu | vnt. | 144 |  | 21 | 0
13. | Metalo kiekio ( kalcio) nustatymas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu | vnt. | 190 |  | 21 | 0
14. | Metalo kiekio ( magnio) nustatymas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu | vnt. | 190 |  | 21 | 0
15. | Metalo kiekio (kalio) nustatymas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu | vnt. | 190 |  | 21 | 0
16. | Metalo kiekio (natrio) nustatymas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu | vnt. | 190 |  | 21 | 0
17 | Vandens mėginio paėmimas | vnt. | 420 |  | 21 | 0
Kaina, EUR be PVM: | [5 empty] | 0
PVM suma, EUR: | [5 empty] | 0
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: | [5 empty] | 0