Sutarties priedas Nr. 1
Techninė specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas: Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis
Objekto adresas: P. Višinskio g. 10, Užventis, Kelmės rajono savivaldybė
Užsakovas: Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis
Pirkimo tikslas: Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio pastate įrengti apsauginę signalizaciją.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, turi įvertinti esamą Objekto apsauginės signalizacijos būklę, jos atitikimą galiojančioms projektavimo ir saugaus eksploatavimo normoms. Jei Objekte minėtos priemonės neįrengtos, arba neatitinka galiojančių reikalavimų jas reikia įrengti.
Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai vykdomi pastato viduje.
Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, turės susipažinti su Objekto išplanavimu ir kitais rodikliais, su Užsakovu suderinti apsauginės signalizacijos įrengimo optimalius techninius sprendinius, parengti reikalingą techninę dokumentaciją signalizacijos įrengimo darbams atlikti (parengti schemas, planus, instrukcijas ir pan.), atlikti signalizacijos įrengimo bei  paleidimo ir derinimo darbus.senčiuose atitikti reikalavimus, nustatytus , ąmata)opijos)asiūlymą,























































Apsauginė signalizacija turi būti suprojektuota taip, kad, jai suveikus, signalas būtų perduodamas statytojui bei į centralizuotą objektą saugančios bendrovės pultą distanciniu būdu. 

Darbus gali atlikti atitinkamus kvalifikacijos atestatus turintys atitinkamos srities specialistai.

Darbai privalo atitikti reikalavimus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose:
· Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

· Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse (EĮĮT), 2012 m. vasario 3d., Nr. 1-22 (taisyklių naujausia redakcija ir visi galiojantys įsakymo pakeitimai);

· LST standartuose, susijusiuose su apsaugos nuo įsilaužimų sistemų valdymo ir rodymo įrangos, jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijomis;

· taip pat kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimo objektą.

