UAB Kristameda

Treniotos g. 33, LT - 08115 Vilnius, Tel.: 8 600 68931, el. p.: kristameda@gmail.com.

Įmonės kodas: 301245735, PVM mokėtojo kodas: LT 100003755213

VšĮ Jurbarko ligoninei

PASIŪLYMAS  DĖL

SRAIGTŲ IR PLOKŠTELIU, UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ SISTEMŲ,  BLAUZDIKAULIO, ŽĄSTIKAULIO UŽRAKINAMŲ VINIŲ IR KITŲ TRAUMATOLOGINIŲ PRIEMONIŲ BEI INSTRUMENTŲ PIRKIMO

2016.11.11

Vilnius

	Tiekėjo pavadinimas
	UAB Kristameda



	Tiekėjo adresas
	Treniotos g. 33, 08115 Vilnius



	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Gintaras Vaitkevičius

	Telefono numeris
	8 600 68931

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	kristameda@gmail.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes: 

	
	Eilės Nr.
	Prekės pavadinimas
	Techniniai reikalavimai
	Poreikis 3 metams
	Mato vnt.
	Gamintojas, prekės kodas, katalogo psl.
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Viso Eur be PVM
	Viso Eur su PVM
	
	

	
	1
	I DALIS.  Užrakinamų plokštelių sistema smulkiesiems kaulams.  Naudojami sraigtai yra užrakinami, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė) ir besriegiai kaišteliai.  Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtams.  Plokštelės, sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo.
	 
	 
	
	

	
	1.1
	Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 3 kiaurymių
	5
	vnt.
	22548203, p. 72
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymių
	2
	vnt.
	22548205, p. 72
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 7 kiaurymių
	2
	vnt.
	22548207, p. 73
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 9 kiaurymių
	2
	vnt.
	22548209, p. 73
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 14 kiaurymių
	2
	vnt.
	22548214, p. 73
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių
	5
	vnt.
	22548103, p. 73
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių
	2
	vnt.
	22548105, p. 73
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių
	2
	vnt.
	22548107, p. 73
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 9 kiaurymių
	2
	vnt.
	22548109, p. 73
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 14 kiaurymių
	2
	vnt.
	22548114, p. 73
	
	
	
	
	
	

	
	1.2
	Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22528104, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22528106, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22528108, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22528110, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22528112, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22528114, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22528204, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22528206, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22528208, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22528210, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22528212, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22528214, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22561104, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22561106, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22561108, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22561110, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22561204, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22561206, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22561208, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22561210, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	1.4
	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto   pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	5 kiaurymės
	2
	vnt.
	22501005, p. 40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymės
	5
	vnt.
	22501006, p. 40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 kiaurymės
	5
	vnt.
	22501007, p. 40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymės
	5
	vnt.
	22501008, p. 40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9 kiaurymės
	5
	vnt.
	22501009, p. 40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių
	2
	vnt.
	22501010, p. 40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11 kiaurymių
	2
	vnt.
	22501011, p. 40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių
	2
	vnt.
	22501012, p. 40
	
	
	
	
	
	

	
	1.5
	Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, galvos pločio 20 mm, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės proksimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	3+3 kiaurymių, 73 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6
	5
	vnt.
	22515003, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+4 kiaurymių, 85 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 7
	5
	vnt.
	22515004, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+5 kiaurymių, 97 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8
	5
	vnt.
	22515005, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+6 kiaurymių, 109 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8
	2
	vnt.
	22515006, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+7 kiaurymių, 121 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9
	2
	vnt.
	22515007, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3+8 kiaurymių, 133 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9
	2
	vnt.
	22515008, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	1.6
	Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta  pagaminta iš titano.  8 kiaurymės proksimalinėje dalyje.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	4 kiaurymių, 115 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, dešinės pusės
	2
	vnt.
	22573104, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, dešinės pusės
	2
	vnt.
	22573106, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymių, 165 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 15, dešinės pusės
	2
	vnt.
	22573108, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių, 190 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 16, dešinės pusės
	2
	vnt.
	22573110, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių, 215 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 18, dešinės pusės
	2
	vnt.
	22573112, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4 kiaurymių, 115 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, kairės pusės
	2
	vnt.
	22573204, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, kairės pusės
	2
	vnt.
	22573206, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymių, 165 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 15, kairės pusės
	2
	vnt.
	22573208, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių, 190 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 16, kairės pusės
	2
	vnt.
	22573210, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių, 215 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 18, kairės pusės
	2
	vnt.
	22573212, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	1.7
	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.  Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.
	Kairės pusės, 3 kiaurymių, 50 mm ilgio
	5
	vnt.
	22559203, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymių, 59 mm ilgio
	2
	vnt.
	22559204, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymių, 68 mm ilgio
	2
	vnt.
	22559205, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 50 mm ilgio
	5
	vnt.
	22559103, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 59 mm ilgio
	2
	vnt.
	22559104, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 68 mm ilgio
	2
	vnt.
	22559105, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	1.8
	L formos užrakinama plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės
	2
	vnt.
	24209100, p. 12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės
	2
	vnt.
	24209200, p. 12
	
	
	
	
	
	

	
	1.9
	T formos užrakinama plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" su įkirpte tarp 2 skylių 
	2
	vnt.
	24207000, p. 11
	
	
	
	
	
	

	
	1.10
	Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto pagaminta iš titano.  Distalinė plokštelės dalis išlenkta 60° kampu.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 9 kiaurymių
	5
	vnt.
	22574209, p. 45 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 11 kiaurymių
	5
	vnt.
	22574211, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 13 kiaurymių
	5
	vnt.
	22574213, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 15 kiaurymių
	2
	vnt.
	22574215, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 17 kiaurymių
	2
	vnt.
	22574217, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 19 kiaurymių
	2
	vnt.
	22574219, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 9 kiaurymių
	5
	vnt.
	22574109, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 11 kiaurymių
	5
	vnt.
	22574111, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 13 kiaurymių
	5
	vnt.
	22574113, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 15 kiaurymių
	2
	vnt.
	22574115, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 17 kiaurymių
	2
	vnt.
	22574117, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 19 kiaurymių
	2
	vnt.
	22574119, p. 45
	
	
	
	
	
	

	
	1.11
	T formos užrakinama kompresinė plokštelė anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 42 mm ilgio
	5
	vnt.
	22512003, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 54 mm ilgio
	5
	vnt.
	22512004, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 66 mm ilgio
	5
	vnt.
	22512005, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 78 mm ilgio
	5
	vnt.
	22512006, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	1.12
	Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 6 kiaurymių
	5
	vnt.
	22554206, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 7 kiaurymių
	5
	vnt.
	22554207, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 8 kiaurymių
	5
	vnt.
	22554208, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 9 kiaurymių
	2
	vnt.
	22554209, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 10 kiaurymių
	2
	vnt.
	22554210, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 12 kiaurymių
	2
	vnt.
	22554212, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 6 kiaurymių
	5
	vnt.
	22554106, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių
	5
	vnt.
	22554107, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 8 kiaurymių
	5
	vnt.
	22554108, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 9 kiaurymių
	2
	vnt.
	22554109, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių
	2
	vnt.
	22554110, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 12 kiaurymių
	2
	vnt.
	22554112, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	1.13
	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	5 kiaurymių
	5
	vnt.
	22555005, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių
	5
	vnt.
	22555006, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	1.14
	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	5 kiaurymių, 48 mm ilgio
	5
	vnt.
	22502005, p. 30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių, 57 mm ilgio
	5
	vnt.
	22502006, p. 30
	
	
	
	
	
	

	
	1.15
	Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė,  pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 6 kiaurymių, 105 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4
	2
	vnt.
	22563206, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 7 kiaurymių, 115 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5
	2
	vnt.
	22563207, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 8 kiaurymių, 120 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6
	2
	vnt.
	22563208, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 105 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4
	2
	vnt.
	22563106, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 115 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5
	2
	vnt.
	22563107, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 8 kiaurymių, 120 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6
	2
	vnt.
	22563108, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	1.16
	X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Maža
	2
	vnt.
	24211003, p. 12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vidutinė
	2
	vnt.
	24211002, p. 12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Didelė
	2
	vnt.
	24211001, p. 12
	
	
	
	
	
	

	
	1.17
	L formos užrakinama plokštelė, 106º, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės
	5
	vnt.
	24210100, p. 12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės
	5
	vnt.
	24210200, p. 12
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje"
	2
	vnt.
	24208000, p. 12
	
	
	
	
	
	

	
	1.19
	Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 87 mm
	5
	vnt.
	22508003, p. 41
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 111 mm
	5
	vnt.
	22508005, p. 41
	
	
	
	
	
	

	
	1.20
	Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano.  7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10
	2
	vnt.
	22578210, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11
	2
	vnt.
	22578211, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12
	2
	vnt.
	22578212, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13
	2
	vnt.
	22578213, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14
	2
	vnt.
	22578214, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15
	2
	vnt.
	22578215, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10
	2
	vnt.
	22578110, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11
	2
	vnt.
	22578111, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12
	2
	vnt.
	22578112, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13
	2
	vnt.
	22578113, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14
	2
	vnt.
	22578114, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15
	2
	vnt.
	22578115, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	1.21
	Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 3 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549203, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549205, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 7 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549207, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 9 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549209, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 14 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549214, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549103, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549105, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 7 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549107, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 9 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549109, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 14 kiaurymių
	2
	vnt.
	22549114, p. 43
	
	
	
	
	
	

	
	1.22
	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais.
	5 kiaurymių, 64 mm ilgio
	2
	vnt.
	22551005, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių, 77 mm ilgio
	5
	vnt.
	22551006, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 kiaurymių, 90 mm ilgio
	5
	vnt.
	22551007, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymių, 103 mm ilgio
	5
	vnt.
	22551008, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9 kiaurymių, 116 mm ilgio
	5
	vnt.
	22551009, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių, 129 mm ilgio
	5
	vnt.
	22551010, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11 kiaurymių, 142 mm ilgio
	2
	vnt.
	22551011, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių, 155 mm ilgio
	2
	vnt.
	22551012, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13 kiaurymių, 168 mm ilgio
	2
	vnt.
	22551013, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 kiaurymių, 181 mm ilgio
	2
	vnt.
	22551014, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15 kiaurymių, 194 mm ilgio
	2
	vnt.
	22551015, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16 kiaurymių, 207 mm ilgio
	2
	vnt.
	22551016, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18 kiaurymių, 230 mm ilgio
	2
	vnt.
	22551018, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	1.23
	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano.  Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.  Plokštelėje yra 5 skylės vieloms pravesti.
	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės
	5
	vnt.
	29568402, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės
	5
	vnt.
	29568302, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės
	5
	vnt.
	29568400, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės
	5
	vnt.
	29568300, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, kairės pusės
	2
	vnt.
	29568401, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės pusės
	2
	vnt.
	29568301, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	1.24
	Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, riboto kontakto,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 2+3 kiaurymių, 40 mm ilgio
	2
	vnt.
	22503203, p. 30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 2+4 kiaurymių, 49 mm ilgio
	2
	vnt.
	22503204, p. 30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 2+3 kiaurymių, 40 mm ilgio
	2
	vnt.
	22503103, p. 30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 2+4 kiaurymių, 49 mm ilgio
	2
	vnt.
	22503104, p. 30
	
	
	
	
	
	

	
	1.25
	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	3 kiaurymių
	2
	vnt.
	22557003, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22557004, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 kiaurymių
	2
	vnt.
	22557005, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių
	2
	vnt.
	22557006, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 kiaurymių
	2
	vnt.
	22557007, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymių
	2
	vnt.
	22557008, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	1.26
	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 106° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 3 kiaurymių
	2
	vnt.
	22556203, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22556204, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių
	2
	vnt.
	22556103, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22556104, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	1.27
	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė, 90° L formos, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  2 kiaurymės distalinėje dalyje.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 3 kiaurymių
	2
	vnt.
	22558203, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22558204, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių
	2
	vnt.
	22558103, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22558104, p. 32
	
	
	
	
	
	

	
	1.28
	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	4 kiaurymių
	2
	vnt.
	24206004, p. 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 kiaurymių
	5
	vnt.
	24206005, p. 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių
	5
	vnt.
	24206006, p. 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 kiaurymių
	5
	vnt.
	24206007, p. 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymių
	5
	vnt.
	24206008, p. 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9 kiaurymių
	2
	vnt.
	24206009, p. 11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių
	2
	vnt.
	24206010, p. 11
	
	
	
	
	
	

	
	1.29
	Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 2 kiaurymių, 45 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4
	2
	vnt.
	22510202, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 3 kiaurymių, 55 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5
	2
	vnt.
	22510203, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymių, 75 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6
	2
	vnt.
	22510205, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 2 kiaurymių, 45 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4
	2
	vnt.
	22510102, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 55 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5
	2
	vnt.
	22510103, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 75 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6
	2
	vnt.
	22510105, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	1.30
	T formos užrakinama kompresinė plokštelė, tiesi, įstrižu kampu, pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 48 mm ilgio
	2
	vnt.
	22511103, p. 69
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 61 mm ilgio
	2
	vnt.
	22511104, p. 69
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 74 mm ilgio
	2
	vnt.
	22511105, p. 69
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 48 mm ilgio
	2
	vnt.
	22511203, p. 69
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 61 mm ilgio
	2
	vnt.
	22511204, p. 69
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 74 mm ilgio
	2
	vnt.
	22511205, p. 69
	
	
	
	
	
	

	
	1.31
	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 15 kiaurymių
	2
	vnt.
	22553215, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 15 kiaurymių
	2
	vnt.
	22553115, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	1.32
	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), pagaminta iš titano.  Universali, tinkanti ir kairei, ir dešinei, pusėms.  Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.
	12 kiaurymių, 60 mm ilgio
	5
	vnt.
	22599060, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių, 68 mm ilgio
	5
	vnt.
	22599068, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13 kiaurymių
	2
	vnt.
	22598013, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 kiaurymių
	2
	vnt.
	22598014, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15 kiaurymių
	2
	vnt.
	22598015, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16 kiaurymių
	2
	vnt.
	22598016, p. 44
	
	
	
	
	
	

	
	1.33
	Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale)  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 5+3 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550203, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550204, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+5 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550205, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550206, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+7 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550207, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+9 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550209, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+11 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550211, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+13 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550213, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+15 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550215, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550103, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550104, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550105, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550106, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550107, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550109, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550111, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550113, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių
	5
	vnt.
	22550115, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	1.34
	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 2,4 ir 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ir 2,7 mm kortikaliniais  sraigtais, pagamintais iš titano.  Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.
	Kairės pusės, 3 kiaurymių
	5
	vnt.
	22560203, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymių
	5
	vnt.
	22560204, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymių
	5
	vnt.
	22560205, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 6 kiaurymių
	2
	vnt.
	22560206, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 8 kiaurymių
	2
	vnt.
	22560208, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 10 kiaurymių
	2
	vnt.
	22560210, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 12 kiaurymių
	2
	vnt.
	22560212, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių
	5
	vnt.
	22560103, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių
	5
	vnt.
	22560104, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymių
	5
	vnt.
	22560105, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 6 kiaurymių
	2
	vnt.
	22560106, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 8 kiaurymių
	2
	vnt.
	22560108, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių
	2
	vnt.
	22560110, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 12 kiaurymių
	2
	vnt.
	22560112, p. 33
	
	
	
	
	
	

	
	1.35
	Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras  užrakinamų kiaurymių skaičius 13
	5
	vnt.
	22509005, p. 41
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13
	5
	vnt.
	22509006, p. 41
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15
	5
	vnt.
	22509008, p. 41
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras  užrakinamų kiaurymių skaičius 16
	2
	vnt.
	22509010, p. 41
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 17
	2
	vnt.
	22509012, p. 41
	
	
	
	
	
	

	
	1.36
	Žąstikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	4+3 kiaurymių, 80 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6
	5
	vnt.
	22513003, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4+5 kiaurymių, 106 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8
	5
	vnt.
	22513005, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4+7 kiaurymių, 132 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9
	2
	vnt.
	22513007, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4+9 kiaurymių, 158 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10
	2
	vnt.
	22513009, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4+11 kiaurymių, 184 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11
	2
	vnt.
	22513011, p. 42
	
	
	
	
	
	

	
	1.37
	Ø 1,8 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano.
	Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm
	50
	vnt.
	32581010-32581030, p. 17
	
	
	
	
	
	

	
	1.38
	Ø 2,0 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano.
	Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm
	50
	vnt.
	39568210-39568230, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	1.39
	Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano.
	Sraigtų ilgis nuo 9 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis 4,0 mm.
	20
	vnt.
	31462009 - 31462019, p. 97
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 4,0 mm iki 6,0 mm.
	20
	vnt.
	31462020 - 31462029, p. 97
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm.
	20
	vnt.
	31462030 - 31462040, p. 97
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 9 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 4,0 mm iki 7,0 mm.
	20
	vnt.
	31463009 - 31463019, p. 98
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm.
	20
	vnt.
	31463020 - 31463029, p. 98
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 12 mm iki 16 mm.
	20
	vnt.
	31463030 - 31463040, p. 98
	
	
	
	
	
	

	
	1.40
	Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 6 mm iki 30 mm kas 2 mm
	120
	vnt.
	32580006-32580030, p. 13
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 32 mm iki 50 mm kas 2 mm
	20
	vnt.
	32580032-32580050, p. 13
	
	
	
	
	
	

	
	1.41
	Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm
	120
	vnt.
	30375010-30375030, p. 14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 32 mm iki 50 mm kas 2 mm
	20
	vnt.
	30375032-30375050, p. 14
	
	
	
	
	
	

	
	1.42
	Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano.
	Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis 4,0 mm.
	20
	vnt.
	31464010 - 31464019, p. 99
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 4,0 mm iki 6,0 mm.
	20
	vnt.
	31464020 - 31464029, p. 99
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm.
	20
	vnt.
	31464030 - 31464040, p. 99
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 4,0 mm iki 7,0 mm.
	20
	vnt.
	31464030 - 31464040, p. 99
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm kas 1 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 7,0 mm iki 10 mm.
	20
	vnt.
	31465020 - 31465029, p. 100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm kas 2 mm, apatinio sriegio ilgis nuo 12 mm iki 16 mm.
	20
	vnt.
	31465030 - 31465040, p. 100
	
	
	
	
	
	

	
	1.43
	Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm
	250
	vnt.
	31451010-31451040, p. 46
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 45 mm iki 80 mm kas 5 mm
	250
	vnt.
	31451045-31451080, p. 46
	
	
	
	
	
	

	
	1.44
	Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm
	250
	vnt.
	30306110-30306140, p. 99
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 45 mm iki 50 mm kas 5 mm
	250
	vnt.
	30306145-30306150, p. 99
	
	
	
	
	
	

	
	1.45
	Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm
	250
	vnt.
	39513510-39513530, p. 102
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 32 mm iki 44 mm kas 2 mm
	120
	vnt.
	39513532-39513544, p. 102
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 45 mm iki 70 mm kas 5 mm
	55
	vnt.
	39513545-39513570, p. 102
	
	
	
	
	
	

	
	1.46
	Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 10 mm iki 50 mm kas 2 mm
	40
	vnt.
	30403110-30403150, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 55 mm iki 70 mm kas 5 mm
	25
	vnt.
	30403155-30403170, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	1.47
	Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 3,5 mm.
	10
	vnt.
	31453005, p. 47
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.48
	Tarpiklis 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš titano.
	10
	vnt.
	31409000, p. 103 
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.49
	Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą. 
	Sraigto ilgis, mm / Įsriegtos dalies ilgis, mm
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	25 / 10
	6
	vnt.
	31421025, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30 / 12
	6
	vnt.
	31421030, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	35 / 14
	6
	vnt.
	31421035, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	40 / 16
	6
	vnt.
	31421040, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	45 / 18
	6
	vnt.
	31421045, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	50 / 20
	6
	vnt.
	31421050, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	55 / 22
	5
	vnt.
	31421055, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	60 / 24
	5
	vnt.
	31421060, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	65 / 26
	2
	vnt.
	31421065, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	70 / 28
	2
	vnt.
	31421070, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	1.50
	Poveržlė 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano
	20
	vnt.
	31409000, p. 103 
	
	
	
	
	
	

	
	1.51
	Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą.  Galvos Ø 7,0 mm, ašies Ø 3,1 mm, kaniulės Ø 1,7  mm.  
	Sraigto ilgis, mm / Įsriegtos dalies ilgis, mm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 / 6
	6
	vnt.
	31405020, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	25 / 8
	6
	vnt.
	31405025, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30 / 10
	6
	vnt.
	31405030, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	35 / 12
	6
	vnt.
	31405035, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	40 / 13
	6
	vnt.
	31405040, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	45 / 15
	6
	vnt.
	31405045, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	50 / 17
	6
	vnt.
	31405050, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	55 / 18
	5
	vnt.
	31405055, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	60 / 20
	5
	vnt.
	31405060, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	65 / 21
	5
	vnt.
	31405065, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	70 / 23
	5
	vnt.
	31405070, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	75 / 25
	5
	vnt.
	31405075, p. 106
	
	
	
	
	
	

	
	1.52
	Poveržlė 4,5 mm kanuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano
	20
	vnt.
	31406000, p. 103
	
	
	
	
	
	

	
	1.53
	Iškirsta dalimi poveržlė 4,5 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano
	5
	vnt.
	31407000, p. 103
	
	
	
	
	
	

	
	1.54
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 70 mm, skersmuo 0,8 mm
	20
	vnt.
	10701070, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.55
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 120 mm, skersmuo 0,8 mm
	20
	vnt.
	10701120, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.56
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,1 mm
	20
	vnt.
	10750150, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.57
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas su sriegiu
	Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,1 mm
	20
	vnt.
	10749150, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.58
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 120 mm, skersmuo 1,2 mm
	20
	vnt.
	10703120, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.59
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,2 mm
	20
	vnt.
	10703150, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.60
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 120 mm, skersmuo 1,5 mm
	20
	vnt.
	10704120, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.61
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,5 mm
	20
	vnt.
	10704150, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.62
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 1,5 mm
	20
	vnt.
	10704200, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.63
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 250 mm, skersmuo 1,5 mm
	20
	vnt.
	10704250, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.64
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 1,5 mm
	20
	vnt.
	10704300, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.65
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 2,0 mm
	20
	vnt.
	10705150, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	1.66
	Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas
	Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 2,0 mm
	20
	vnt.
	10705300, p. 227
	
	
	
	
	
	

	
	2
	 Užrakinamų plokštelių sistema stambiesiems kaulams.  Naudojami sraigtai yra užrakinami, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė).  Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtams.  Plokštelės, sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo.
	 
	 
	
	

	
	2.1
	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. 
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22591104, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22591105, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22591106, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22591107, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22591108, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22591109, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22591110, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22591204, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22591205, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22591206, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22591207, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22591208, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22591209, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22591210, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.
	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575204, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575206, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+8 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575208, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+10 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575210, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+12 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575212, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575104, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575106, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575108, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575110, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių
	2
	vnt.
	22575112, p. 49
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. 
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589104, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589105, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589106, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589107, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589108, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589109, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589110, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589111, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589112, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589113, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589204, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589205, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589206, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	2589207, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589208, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589209, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589210, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589211, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589212, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22589213, p. 51
	
	
	
	
	
	

	
	2.4
	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario pagaminta iš titano.  7 užrakinamos kiaurymės distalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10.  Naudojama su grąžto krypties blokeliais.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 4 kiaurymių
	2
	vnt.
	29402100, p. 53
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 4 kiaurymių
	2
	vnt.
	29402200, p. 53
	
	
	
	
	
	

	
	2.5
	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, pagaminta iš titano.  5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7.  Naudojama su grąžto krypties blokeliais.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 3 kiaurymių
	2
	vnt.
	29401900, p. 53
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymių
	2
	vnt.
	29402000, p. 53
	
	
	
	
	
	

	
	2.6
	Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 5+2 kiaurymių
	2
	vnt.
	22505202, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22505204, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+6 kiaurymių
	5
	vnt.
	22505206, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5+8 kiaurymių
	5
	vnt.
	22505208, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+2 kiaurymių
	2
	vnt.
	22505102, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22505104, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių
	5
	vnt.
	22505106, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių
	5
	vnt.
	22505108, p. 37
	
	
	
	
	
	

	
	2.7
	Ilga proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), skirta lūžiams prie sąnario, pagaminta iš titano.  4 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 mm ilgio
	2
	vnt.
	29401800, p. 53
	
	
	
	
	
	

	
	2.8
	T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo) pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 68 mm 
	2
	vnt.
	22524003, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84  mm
	2
	vnt.
	22524004, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 100 mm
	2
	vnt.
	22524005, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 116  mm
	2
	vnt.
	22524006, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 132  mm
	2
	vnt.
	22524007, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 148  mm
	2
	vnt.
	22524008, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	2.9
	L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo)  pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22525203, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22525204, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22525205, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22525206, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22525103, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22525104, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22525105, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22525106, p. 36
	
	
	
	
	
	

	
	2.10
	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 9
	2
	vnt.
	22526205, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 10
	2
	vnt.
	22526207, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 11
	2
	vnt.
	22526209, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 13
	2
	vnt.
	22526211, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 14
	2
	vnt.
	22526213, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 9
	2
	vnt.
	22526105, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 10
	2
	vnt.
	22526107, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 11
	2
	vnt.
	22526109, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 13
	2
	vnt.
	22526111, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių  skaičius 14
	2
	vnt.
	22526113, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	2.11
	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22527205, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22527207, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22527209, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22527211, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22527213, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22527105, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22527107, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje
	5
	vnt.
	22527109, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22527111, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje
	2
	vnt.
	22527113, p. 50
	
	
	
	
	
	

	
	2.12
	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, plati, riboto kontakto, pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	6 kiaurymių
	2
	vnt.
	22587006, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 kiaurymių
	2
	vnt.
	22587007, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymių
	2
	vnt.
	22587008, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9 kiaurymių
	5
	vnt.
	22587009, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių
	5
	vnt.
	22587010, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11 kiaurymių
	2
	vnt.
	22587011, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių
	5
	vnt.
	22587012, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13 kiaurymių
	2
	vnt.
	22587013, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 kiaurymių
	5
	vnt.
	22587014, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15 kiaurymių
	2
	vnt.
	22587015, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16 kiaurymių
	5
	vnt.
	22587016, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17 kiaurymių
	2
	vnt.
	22587017, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18 kiaurymių
	2
	vnt.
	22587018, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	2.13
	Proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta pagaminta iš titano.  3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 83 mm ilgio
	2
	vnt.
	22523004, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 99 mm ilgio
	2
	vnt.
	22523005, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 115 mm ilgio
	2
	vnt.
	22523006, p. 38
	
	
	
	
	
	

	
	2.14
	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.
	3 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552003, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552004, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552005, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552006, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552007, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552008, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552009, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552010, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552011, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552012, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552013, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552014, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552015, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16 kiaurymių
	2
	vnt.
	22552016, p. 52
	
	
	
	
	
	

	
	2.15
	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, siaura, riboto kontakto,  pagaminta iš titano.  Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.
	4 kiaurymių
	2
	vnt.
	22521004, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5 kiaurymių
	2
	vnt.
	22521005, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6 kiaurymių
	2
	vnt.
	22521006, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7 kiaurymių
	5
	vnt.
	22521007, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8 kiaurymių
	5
	vnt.
	22521008, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9 kiaurymių
	5
	vnt.
	22521009, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10 kiaurymių
	5
	vnt.
	22521010, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11 kiaurymių
	5
	vnt.
	22521011, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12 kiaurymių
	5
	vnt.
	22521012, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13 kiaurymių
	2
	vnt.
	22521013, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 kiaurymių
	2
	vnt.
	22521014, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16 kiaurymių
	2
	vnt.
	22521016, p. 48
	
	
	
	
	
	

	
	2.16
	Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 16 mm iki 44 mm kas 2 mm
	120
	vnt.
	30308116-30308144, p. 95
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 46 mm iki 60 mm kas 2 mm
	120
	vnt.
	30308146-30308160, p. 95
	
	
	
	
	
	

	
	2.17
	Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 14 mm iki 36 mm kas 2 mm
	120
	vnt.
	39527914-39527936, p. 98
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 38 mm iki 60 mm kas 2 mm
	100
	vnt.
	39527938-39527960, p. 98
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 65 mm iki 75 mm kas 5 mm
	40
	vnt.
	39527965-39527975, p. 98
	
	
	
	
	
	

	
	2.18
	Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 14 mm iki 40 mm kas 2 mm
	110
	vnt.
	31452014-31452040, p. 55
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 42 mm iki 50 mm kas 2 mm
	110
	vnt.
	31452042-31452050, p. 55
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nuo 55 mm iki 90 mm kas 5 mm
	110
	vnt.
	31452055-31452090, p. 55
	
	
	
	
	
	

	
	2.19
	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.
	Nuo 35 mm iki 120 mm kas 5 mm
	20
	vnt.
	30405135-30405196, p. 97
	
	
	
	
	
	

	
	2.20
	Sraigtas tuščiai užrakinamai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 5,0 mm.
	8
	vnt.
	31454007, p. 57
	
	
	
	
	
	

	
	2.21
	Tarpiklis 6,5 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš titano.
	8
	vnt.
	31410000, p. 103
	
	
	
	
	
	

	
	2.22
	Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano.  Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą.  
Galvos Ø 8,0 mm, ašies Ø 5,0 mm, kaniulės Ø 2,6 mm.
	Sraigto ilgis, mm / Įsriegtos dalies ilgis, mm
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	40 / 16
	2
	vnt.
	31401040, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	45 / 16
	2
	vnt.
	31401045, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	50 / 16
	2
	vnt.
	31401050, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	55 / 16
	2
	vnt.
	31401055, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	60 / 16
	2
	vnt.
	31401060, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	65 / 16
	2
	vnt.
	31401065, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	70 / 16
	5
	vnt.
	31401070, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	75 / 16
	5
	vnt.
	31401075, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	80 / 16
	5
	vnt.
	31401080, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	85 / 16
	5
	vnt.
	31401085, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	90 / 16
	5
	vnt.
	31401090, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	95 / 16
	5
	vnt.
	31401091, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 / 16
	5
	vnt.
	31401092, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	105 / 16
	5
	vnt.
	31401093, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	110 / 16
	2
	vnt.
	31401094, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	115 / 16
	2
	vnt.
	31401095, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	120 / 16
	2
	vnt.
	31401096, p. 107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	50 / 32
	2
	vnt.
	31404050, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	55 / 32
	2
	vnt.
	31404055, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	60 / 32
	2
	vnt.
	31404060, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	65 / 32
	2
	vnt.
	31404065, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	70 / 32
	5
	vnt.
	31404070, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	75 / 32
	5
	vnt.
	31404075, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	80 / 32
	5
	vnt.
	31404080, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	85 / 32
	5
	vnt.
	31404085, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	90 / 32
	5
	vnt.
	31404090, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	95 / 32
	5
	vnt.
	31404091, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 / 32
	5
	vnt.
	31404092, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	105 / 32
	5
	vnt.
	31404093, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	110 / 32
	2
	vnt.
	31404094, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	115 / 32
	2
	vnt.
	31404095, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	120 / 32
	2
	vnt.
	31404096, p. 108
	
	
	
	
	
	

	
	2.23
	Poveržlė 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams
	20
	vnt.
	31402000, 31410000 p. 103
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra I dalies pasiūlymo kaina be PVM
	171614.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PVM
	8581.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra I dalies pasiūlymo kaina su PVM
	180196.85
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Į prekių kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant  prekių transportavimo, iškrovimo nurodytoje vietoje ir kt. išlaidas. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai, pažymint kurie iš jų yra konfidencialūs:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Konfidencialu

	1
	Pasiūlymo kainos (KONFIDENCIALU)
	37
	Konfidencialu

	2
	Gamintojo įgaliojimas (KONFIDENCIALU)
	1
	Konfidencialu

	3
	Gamintojo įgaliojimo vertimas (KONFIDENCIALU)
	1
	Konfidencialu

	4
	EB atitikties sertifikatas
	2
	

	5
	EB atitikties sertifikato vertimas
	2
	

	6
	Valstybės įmonės registrų centro jungtinė pažyma
	2
	

	7
	Inf. ir ryšių departamento pažyma
	1
	

	8
	Tiekėjo deklaracija
	1
	

	9
	UAB Kristameda registravimo pažymėjimas
	1
	

	10
	Kanghui katalogas I (KONFIDENCIALU)
	81
	Konfidencialu

	11
	Kanghui katalogas II (KONFIDENCIALU)
	242
	Konfidencialu


Pasiūlymas galioja tiek kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

Direktorius






Gintaras Vaitkevičius

