Vertimas iš anglų k.

MEDINET SRL

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

| Produktas | Retelast | Data: 04/2019 Rev: 09 |
| --- | --- | --- |

| Pavyzdinė nuotrauka |  |
| --- | --- |
| Gamintojas | Medinet Srl – Milano Ofisas: Via Canova 19/a – 20145 Milano Gamykla: Via Guanzasca, 50 – 22073 Fino Mornasco (CO) |
| Paskirtis | Elastingas tinklinis tvarstis medikamentų (tvarsčių) fiksacijai |
| Medžiaga | Natūrali guma padengta poliamidu, pynės iš poliamido. Pluoštas: natūralus kaučiukas 28%- poliamidas 72% Natūrali guma padengta nailonu, tad net iki maksimalaus ištempimo nebūtų kontakto su oda. |

Šis dokumentas yra Milano įmonės Medinet Srl nuosavybė. Atgaminimas / neteisėtas platinimas, net ir dalinis, bus patrauktas teisinei atsakomybėi pagal įstatymą.

| Matmenys/ Svoris | Kodas | Dydis | Plotis neištempus (mm) | Plotis ištempus (mm ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 01 xxx 000 | 0 | 7 | 80 |
|  | 10 01 xxx 001 | 1 | 13 | 160 |
|  | 10 01 xxx 002 | 2 | 15 | 210 |
|  | 10 01 xxx 003 | 3 | 18 | 270 |
|  | 10 01 xxx 004 | 4 | 21 | 330 |
|  | 10 01 xxx 005 | 5 | 22 | 340 |
|  | 10 01 025 006 | 6 | 38 | 640 |
|  | 10 01 025 007 | 7 | 40 | 670 |
|  | 10 01 025 008 | 8 | 44 | 840 |
|  | 10 01 025 009 | 9 | 47 | 920 |
|  | 10 01 025 010 | 10 | 57 | 1100 |
| Spalva | Balta |  |  |  |
| Tolerancija | +/- 10% |  |  |  |
| Pakuotė/Dėžė | Dydžiai 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 kartoninėse dėžutėse po 25 m. ištempto ilgio. Pakuotė taip pat pagal pageidavimą. |  |  |  |
| Medicinos priemonė | CE – klasė 1 nesterili |  |  |  |
| Galiojimas | 5 metai |  |  |  |
| CND | M03030103 |  |  |  |
| Repertory numeris | 116872 |  |  |  |
| Laikymas | Laikyti švarioje ir sausoje vietoje kambario temperatūroje |  |  |  |
| Įspėjimai | Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių ir vaikams nepasiekiamoje vietoje |  |  |  |

Šis dokumentas yra Milano įmonės Medinet Srl nuosavybė. Atgaminimas / neteisėtas platinimas, net ir dalinis, bus patrauktas teisinei atsakomybėi pagal įstatymą.

Už vertimą atsakingas: A. Zapalskio IĮ ‚AZAS“ direktorius Juozas Devižis