Pirkimo dokumentų priedas

**VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SPECIFIKACIJA**

**Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.**

**Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.**

**\*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.**

*Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.*

*Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato  vnt. | Orientacinis kiekis (3 metų poreikis) | | Charakteristikos, reikalavimai | | Atitikimas reikalavimams (rodiklių reikšmės) | Firminis prekės pavadinimas. Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge\* | | PVM tarifas, galiojantis vokų atplėšimo dieną. (%) | | Mato vnt. kaina be PVM, Lt | Mato vnt. kaina su PVM, Lt | Orientacinė suma su PVM, Lt  (4x10) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** |
| 11 | Vienkartinė adata 27 G 0,4 x 40 mm | vnt. | 2000 | | Sterili adata skirta botulino toksino injekcijoms atlikti. | | Atitinka | Sterican, B.Braun Melsungen, Vokietija, k.9186182 | | 5% | | 0,12 | 0,126 | **252,00** |
| 30 | Rinkinys nerviniams rezginiams kateterizuoti | rink. | 20 | Sterilus, vienkartinis. Į komplektą įeina: 18 G/55 mm kaniulė izoliuotu korpusu, 30˚nuopjova, 1000 mm ilgio kateteris, švirkštas, konektorius. | | Sterilus, vienkartinis. Į komplektą įeina: 18 G/55 mm kaniulė izoliuotu korpusu, 30˚nuopjova, 1000 mm ilgio kateteris, švirkštas, konektorius, filtras. | | | Contiplex\*D Set, k. 4894243N  B.Braun Melsungen AG, Vokietija | | 5 | 40,00 | 42,00 | **840,00** |
| 31 | Adata nervams stimuliuoti ir anestezuoti 24 G/25 mm | vnt. | 100 | Sterili, vienkartinė, izoliuotu korpusu, su integruotu laidu ir lanksčiu vamzdeliu, 30˚ nuopjova 24 G/25 mm. | | Sterili, vienkartinė, izoliuotu korpusu, su integruotu laidu ir lanksčiu vamzdeliu, 30˚ nuopjova 24 G/25 mm. | | | Stimuplex\*A, k. 4894251,  B.Braun Melsungen AG, Vokietija | | 5 | 14,7 | 15,435 | **1.543,5** |
| 32 | Adata nervams stimuliuoti ir anestezuoti 22 G/50 mm | vnt. | 500 | Sterili, vienkartinė, izoliuotu korpusu, su integruotu laidu ir lanksčiu vamzdeliu, 30˚ nuopjova 22 G/50 mm. | | Sterili, vienkartinė, izoliuotu korpusu, su integruotu laidu ir lanksčiu vamzdeliu, 30˚ nuopjova 22 G/50 mm. | | | Stimuplex\*A, k. 4894502,  B.Braun Melsungen AG, Vokietija | | 5 | 14,7 | 15,435 | **7.717,50** |
| 33 | Adata nervams stimuliuoti ir anestezuoti 21 G/100 mm | vnt. | 500 | Sterili, vienkartinė, izoliuotu korpusu, su integruotu laidu ir lanksčiu vamzdeliu, 30˚ nuopjova 21 G/100 mm. | | Sterili, vienkartinė, izoliuotu korpusu, su integruotu laidu ir lanksčiu vamzdeliu, 30˚ nuopjova 21 G/100 mm. | | | Stimuplex\*A, k. 4894260,  B.Braun Melsungen AG, Vokietija | | 5 | 14,7 | 15,435 | **7.717,50** |

Bendra suma: 100723,23.