	Atviro konkurso sąlygų

	1 priedas


UAB „Makromeda“

Vokiečių g. 144, Kaunas, LT-45292, Įm. Kodas 303084152, PVM kodas LT100007810615) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL  ANESTEZIJOS IR SKUBIOS PAGALBOS (GAIVINIMO) VEŽIMĖLIŲ PIRKIMO
2018-04-06 Nr.20180406
(Data)

Kaunas
(Sudarymo vieta)













1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI 

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB "Makromeda"



	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Sodų g. 1, LT-53290 Linksmakalnio km., Kauno raj.

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	303084152, LT100007810615

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT327300010135573373, AB Swedbank, 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė
	Direktorius Runaldas Zubė

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Runaldas Zubė

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Runaldas Zubė

	Telefono numeris
	8 37 213325, 8 619 48224

	Fakso numeris
	8 37 408549

	El. pašto adresas
	info@makromeda.com




2 lentelė

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

	Eil.

Nr.
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

	
	

	
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 



         3 lentelė


PASIŪLYMO KAINA
PIRKIMO DALIS NR. 1

„ANESTEZIJOS VEŽIMĖLIS“
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Orientacinis 

kiekis 
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

EUR 

(be PVM)
	Bendra kaina EUR (be PVM)
	Bendra kaina EUR 

(su PVM)

	1.
	Anestezijos vežimėlis 
	Modelis MX31ANE, gamintojas Machan International Co., Ltd.
	30
	Vnt.
	940,00
	28200,00
	34122,00

	Bendra preliminari suma EUR su PVM:
	34122,00


PIRKIMO DALIS NR. 2

„SKUBIOS PAGALBOS (GAIVINIMO) VEŽIMĖLIS“
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Orientacinis 

kiekis 
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

EUR 

(be PVM)
	Vieneto kaina, EUR (su PVM)
	Bendra kaina EUR 

(su PVM)

	1.
	Skubios pagalbos (gaivinimo) vežimėlis
	Modelis MX31EMG, gamintojas Machan International Co., Ltd.
	8
	Vnt.
	1050,00
	8400,00
	10164,00

	Bendra preliminari suma EUR su PVM:
	10164,00


4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ PARAMETRŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil.Nr
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė

(Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo  dokumentacijos puslapius)

	1.
	Anestezijos vežimėlis
	Orientacinis kiekis - 30 vnt.
	

	1.1.
	Reikalavimai vežimėlio funkcionalumui
	1. Su stalviršiu, 5 stalčiais ir galimybe vežimėlį permontuoti - pakeisti sumontuojamų išorinių priedų komplektaciją.

2. Mobilus.
	1. Su stalviršiu, 5 stalčiais ir galimybe vežimėlį permontuoti - pakeisti sumontuojamų išorinių priedų komplektaciją, kat.psl.1, 6
2. Mobilus, kat.psl.1

	1.2.
	Reikalavimai konstrukcijai:
	
	

	1.2.1.
	Vežimėlio rėmas ir korpusas
	1. Vežimėlio pagrindinis rėmas pagamintas iš metalo.

2. Korpusas dengtas metalo lakštais, dažytais milteliniu arba lygiavertės technologijos dažymo būdu arba pagamintas iš nerūdijančio plieno, visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles, arba tik stalčių išorinės panelės mėlynos spalvos (pageidautina pagal RAL spalvų paletę atitinkančios  RAL5007 spalvą).

3. Vežimėlio dugnas pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) arba iš nerūdijančio plieno.

4. Apatinė vežimėlio dalis  su apsauga (bamperiu).
	1. Vežimėlio pagrindinis rėmas pagamintas iš aliuminio kat.psl.6
2. Korpusas dengtas metalo lakštais, dažytais milteliniu dažymo būdu, visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles, mėlynos spalvos (RAL5007 spalva) kat.psl.1, 6
3. Vežimėlio dugnas pagamintas iš ABS plastiko kat.psl.6
4. Apatinė vežimėlio dalis  su apsauga (bamperiu) kat.psl.2

	1.2.2.
	Stalčiai
	1. 5 stalčiai išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio (vežimėlis turi būti be nišų, be tarpinių lentynų);  stalčių išorinių panelių aukščiai: 3-jų viršutinių stalčių – 75±5 mm (visi trys stalčiai vienodo aukščio), 4-to stalčiaus - 150±5 mm, 5-to (apatinio) stalčiaus - 230±5 mm.

2. Pagaminti iš metalo, padengto naudojant miltelinę arba lygiavertę technologiją, arba iš nerūdijančio plieno.

3. Vidinės stalčių sienelės lygios (be išsikišimų ir įdubimų).

4. Stalčiai pilnai ištraukiami, vežimėlio korpuse tvirtinami ant teleskopinių bėgelių, turinčių mechanizmą, apsaugantį nuo pilnai ištraukto stalčiaus iškritimo.
	1. 5 stalčiai išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio (vežimėlis be nišų, be tarpinių lentynų);  stalčių išorinių panelių aukščiai: 3-jų viršutinių stalčių – 76,2 mm (visi trys stalčiai vienodo aukščio), 4-to stalčiaus - 152,4 mm, 5-to (apatinio) stalčiaus - 228,6 mm, kat.psl.1, 6
2. Pagaminti iš metalo, padengto naudojant miltelinę technologiją, kat.psl.6
3. Vidinės stalčių sienelės lygios (be išsikišimų ir įdubimų) , kat.psl.6
4. Stalčiai pilnai ištraukiami, vežimėlio korpuse tvirtinami ant teleskopinių bėgelių, turinčių mechanizmą, apsaugantį nuo pilnai ištraukto stalčiaus iškritimo, kat.psl.6

	1.2.3.
	Išoriniai vežimėlio korpuso (be išorėje montuojamų priedų) išmatavimai:
	1. Plotis 700 mm ± 50 mm;

2. Gylis 500 mm ± 50 mm;

3. Aukštis nuo grindų iki stalviršio 900 mm ± 50 mm.
	1. Plotis 690 mm, kat.psl.1;

2. Gylis 518 mm, kat.psl.1;

3. Aukštis nuo grindų iki stalviršio 927 mm, kat.psl.1

	1.2.4.
	Ratukai
	1. Vežimėlio rėmas su keturiais apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais ratukais, dengtais grindų netepančia antistatine danga.

2. Ratukų skersmuo ne mažiau 120 mm.

3. Priekiniai ratukai (stalčių atsidarymo pusėje) su stabdžiais.
	1. Vežimėlio rėmas su keturiais apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais ratukais, dengtais grindų netepančia antistatine danga, kat.psl.6
2. Ratukų skersmuo 127mm, kat.psl.1
3. Priekiniai ratukai (stalčių atsidarymo pusėje) su stabdžiais, kat.psl.6

	1.2.5.
	Stalviršis
	1. Vežimėlio stalviršis (pagrindinė viršutinė lentyna) vientisas, kraštai apriboti paaukštinimu (borteliu).

2. Pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus šviesaus ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos.
	1. Vežimėlio stalviršis (pagrindinė viršutinė lentyna) vientisas, kraštai apriboti paaukštinimu (borteliu) , kat.psl.4, 6
2. Pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus šviesaus ABS plastiko, kat.psl.6

	1.2.6.
	Rankena
	Vienoje vežimėlio pusėje turi būti rankena stūmimui
	Vienoje vežimėlio pusėje rankena stūmimui, kat.psl.1

	1.3.
	Paviršių paruošimas bei padengimas
	1. Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių).

2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi. Jeigu naudojamas paviršių padengimas, paviršių paruošimo bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą vežimėlio valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
	1. Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių) , kat.psl.6
2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi. Paviršių paruošimo bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą vežimėlio valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui, kat.psl.6

	1.4.
	Vežimėlio priedai:
	
	

	1.4.1.
	Ištraukiama lentyna -1 vnt.
	Ištraukiama į vežimėlio šoną.
	Ištraukiama į vežimėlio šoną, kat.psl.1

	1.4.2.
	Vieta (laikiklis) aštrių atliekų konteineriui - 1 vnt.
	Tinkanti apvaliems ir daugiakampiams, 2 - 5 litrų talpos konteineriams.
	Tinkanti apvaliems ir daugiakampiams, 2 - 5 litrų talpos konteineriams, kat.psl.2, 6

	1.4.3.
	Talpa šiukšlėms -1 vnt.
	Tvirtinama vežimėlio šone, padalinta į dvi dalis, ne mažiau kaip 10 litrų bendros talpos.
	Tvirtinama vežimėlio šone, padalinta į dvi dalis, 20 litrų bendros talpos, kat.psl.6

	1.4.4.
	Stalčių skirstytuvai - 3 vnt.
	Atitinkantys trijų viršutinių stalčių išmatavimus,   suskirstantys stalčių į 15-20 skyrelių.
	Atitinkantys trijų viršutinių stalčių išmatavimus,   suskirstantys stalčių į 16 skyrelių, kat.psl.3

	1.4.5.
	Pirštinių dėžučių laikikliai - ne mažiau kaip 3 vnt.
	Pritaikyti medicininių vienkartinių pirštinių dėžutėms (dėžutės plotis - 265 mm, gylis - 85 mm, aukštis - 130 mm), tvirtinami virš vežimėlio stalviršio.
	Pritaikyti medicininių vienkartinių pirštinių dėžutėms (dėžutės plotis - 265 mm, gylis - 85 mm, aukštis - 130 mm), tvirtinami virš vežimėlio stalviršio, kat.psl.2, 5

	1.4.6.
	Rėmas su skirstytuvais - 1 vnt.
	Virš stalviršio sumontuotas rėmas su skirstytuvu iš ne mažiau kaip 12 atverčiamų (laikomų priemonių įdėjimui/išėmimui), permatomų skyrelių.
	Virš stalviršio sumontuotas rėmas su skirstytuvu iš 12 atverčiamų (laikomų priemonių įdėjimui/išėmimui), permatomų skyrelių, kat.psl.2, 6

	1.4.7.
	Kateterių laikiklis - 1 vnt.
	Tvirtinamas vežimėlio šone ant bėgelio, (100 x 100 x 480) ± 10 mm išmatavimų (ilgio x pločio x aukščio). 
	Tvirtinamas vežimėlio šone ant bėgelio, 100 x 100 x 480 mm išmatavimų (ilgio x pločio x aukščio), kat.psl.2 

	1.5.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesių.
	24 mėnesiai

	2.
	Skubios pagalbos (gaivinimo) vežimėlis
	Orientacinis kiekis - 8 vnt.
	

	2.1.
	Reikalavimai vežimėlio funkcionalumui
	1. Su stalviršiu, 5 stalčiais ir galimybe vežimėlį permontuoti - pakeisti sumontuojamų išorinių priedų komplektaciją.

2. Mobilus.
	1. Su stalviršiu, 5 stalčiais ir galimybe vežimėlį permontuoti - pakeisti sumontuojamų išorinių priedų komplektaciją), kat.psl.1, 6
2. Mobilus), kat.psl.1

	2.2.
	Reikalavimai konstrukcijai:
	
	

	2.2.1.
	Vežimėlio rėmas ir korpusas
	1. Vežimėlio pagrindinis rėmas pagamintas iš metalo.

2. Korpusas dengtas metalo lakštais, dažytais milteliniu arba lygiavertės technologijos dažymo būdu arba pagamintas iš nerūdijančio plieno, visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles, arba tik stalčių išorinės panelės raudonos spalvos (pageidautina pagal RAL spalvų paletę atitinkančios  RAL3020 spalvą).
3. Vežimėlio dugnas pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos) arba iš nerūdijančio plieno.

4. Apatinė vežimėlio dalis  su apsauga (bamperiu).
	1. Vežimėlio pagrindinis rėmas pagamintas iš metalo, kat.psl.6
2. Korpusas dengtas metalo lakštais, dažytais milteliniu, visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles raudonos spalvos (RAL3020 spalva) kat.psl.6
3. Vežimėlio dugnas pagamintas iš ABS plastiko kat.psl.6
4. Apatinė vežimėlio dalis  su apsauga (bamperiu) kat.psl.2

	2.2.2
	Stalčiai
	1. 5 stalčiai išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio (vežimėlis turi būti be nišų, be tarpinių lentynų);  stalčių išorinių panelių aukščiai: 3-jų viršutinių stalčių – 75±5 mm (visi trys stalčiai vienodo aukščio), 4-to stalčiaus - 150±5 mm, 5-to (apatinio) stalčiaus - 230±5 mm.

2. Pagaminti iš metalo, padengto naudojant miltelinę arba lygiavertę technologiją, arba iš nerūdijančio plieno.

3. Vidinės stalčių sienelės lygios (be išsikišimų ir įdubimų).

4. Stalčiai pilnai ištraukiami, vežimėlio korpuse tvirtinami ant teleskopinių bėgelių, turinčių mechanizmą, apsaugantį nuo pilnai ištraukto stalčiaus iškritimo.
	1. 5 stalčiai išdėstyti vienas po kitu, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio (vežimėlis be nišų, be tarpinių lentynų);  stalčių išorinių panelių aukščiai: 3-jų viršutinių stalčių – 76,2 mm (visi trys stalčiai vienodo aukščio), 4-to stalčiaus - 152,4 mm, 5-to (apatinio) stalčiaus - 228,6 mm, kat.psl.1, 6
2. Pagaminti iš metalo, padengto naudojant miltelinę technologiją, kat.psl.6
3. Vidinės stalčių sienelės lygios (be išsikišimų ir įdubimų) , kat.psl.6
4. Stalčiai pilnai ištraukiami, vežimėlio korpuse tvirtinami ant teleskopinių bėgelių, turinčių mechanizmą, apsaugantį nuo pilnai ištraukto stalčiaus iškritimo, kat.psl.6

	2.2.3
	Išoriniai vežimėlio korpuso (be išorėje montuojamų priedų) išmatavimai:
	1. Plotis 700 mm ± 50 mm;

2. Gylis 500 mm ± 50 mm;

3. Aukštis nuo grindų iki stalviršio 900 mm ± 50 mm.
	1. Plotis 690 mm, kat.psl.1;

2. Gylis 518 mm, kat.psl.1;

3. Aukštis nuo grindų iki stalviršio 927 mm, kat.psl.1

	2.2.4
	Ratukai
	1. Vežimėlio rėmas su keturiais apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais ratukais, dengtais grindų netepančia antistatine danga.

2. Ratukų skersmuo ne mažiau 120 mm.

3. Priekiniai ratukai (stalčių atsidarymo pusėje) su stabdžiais.
	1. Vežimėlio rėmas su keturiais apie vertikalią tvirtinimo ašį laisvai besisukančiais ratukais, dengtais grindų netepančia antistatine danga, kat.psl.6
2. Ratukų skersmuo 127mm, kat.psl.1
3. Priekiniai ratukai (stalčių atsidarymo pusėje) su stabdžiais, kat.psl.6

	2.2.5
	Stalviršis
	1. Vežimėlio stalviršis (pagrindinė viršutinė lentyna) vientisas, kraštai apriboti paaukštinimu (borteliu).

2. Pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus šviesaus ABS plastiko arba lygiavertės medžiagos.
	1. Vežimėlio stalviršis (pagrindinė viršutinė lentyna) vientisas, kraštai apriboti paaukštinimu (borteliu) , kat.psl.4, 6
2. Pagamintas iš mechaniniam ir cheminiam dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparaus šviesaus ABS plastiko, kat.psl.6

	2.2.6
	Rankena
	Vienoje vežimėlio pusėje turi būti rankena stūmimui
	Vienoje vežimėlio pusėje rankena stūmimui, kat.psl.1

	2.3.
	Paviršių paruošimas bei padengimas
	1. Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių).

2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi. Jeigu naudojamas paviršių padengimas, paviršių paruošimo bei padengimo darbai turi būti atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą vežimėlio valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
	1. Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių) , kat.psl.6
2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs, lengvai valomi. Paviršių paruošimo bei padengimo darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą vežimėlio valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui, kat.psl.6

	2.4.
	Vežimėlio priedai:
	
	

	2.4.1.
	Ištraukiama lentyna  
	Ištraukiama į vežimėlio šoną.
	Ištraukiama į vežimėlio šoną, kat.psl.1

	2.4.2.
	Defibriliatoriaus lentyna - 1 vnt.
	Besisukanti ne mažiau 300 laipsnių apie tvirtinimo ašį su galimybe tvirtai „užrakinti“ (fiksuoti lentynos padėtį) transportavimo metu.
	Besisukanti 360°apie tvirtinimo ašį su galimybe tvirtai „užrakinti“ (fiksuoti lentynos padėtį) transportavimo metu, kat.psl.1

	2.4.3.
	Vieta (laikiklis) aštrių atliekų konteineriui - 1 vnt.
	Tinkanti apvaliems ir daugiakampiams, 2 - 5 litrų talpos konteineriams.
	Tinkanti apvaliems ir daugiakampiams, 2 - 5 litrų talpos konteineriams, kat.psl.2, 6

	2.4.4.
	Talpa šiukšlėms - 1 vnt.
	Tvirtinama vežimėlio šone, padalinta į dvi dalis, ne mažiau kaip 10 litrų bendros talpos.
	Tvirtinama vežimėlio šone, padalinta į dvi dalis, 20 litrų bendros talpos, kat.psl.6

	2.4.5.
	Stalčių skirstytuvai - 3  vnt.
	Atitinkantys trijų viršutinių stalčių išmatavimus,   suskirstantys stalčių į 15-20 skyrelių.
	Atitinkantys trijų viršutinių stalčių išmatavimus,   suskirstantys stalčių į 16 skyrelių, kat.psl.3

	2.4.6.
	Rėmas su skirstytuvais - 1 vnt.


	Virš stalviršio sumontuotas rėmas su skirstytuvu iš ne mažiau kaip 12 atverčiamų (laikomų priemonių įdėjimui/išėmimui), permatomų skyrelių
	Virš stalviršio sumontuotas rėmas su skirstytuvu iš 12 atverčiamų (laikomų priemonių įdėjimui/išėmimui), permatomų skyrelių, kat.psl.2, 6

	2.4.7.
	Pirštinių dėžučių laikikliai - ne mažiau kaip 3 vnt.
	Pritaikyti medicininių vienkartinių pirštinių dėžutėms (dėžutės plotis - 265 mm, gylis - 85 mm, aukštis - 130 mm), tvirtinami virš vežimėlio stalviršio
	Pritaikyti medicininių vienkartinių pirštinių dėžutėms (dėžutės plotis - 265 mm, gylis - 85 mm, aukštis - 130 mm), tvirtinami virš vežimėlio stalviršio, kat.psl.2, 5

	2.4.8.
	Deguonies baliono laikiklis - 1 vnt.
	Tvirtinamas vežimėlio šone (su reguliuojamo dydžio baliono fiksatoriais), tinkantis laikyti 3,0 l talpos deguonies balioną (orientaciniai matmenys: baliono skersmuo 117 mm, baliono viršuje integruoto daugiafunkcinio vožtuvo su apsauginiu gaubtu skersmuo 130 mm, baliono su apsauginiu daugiafunkcinio vožtuvo gaubtu aukštis 560 mm).
	Tvirtinamas vežimėlio šone (su reguliuojamo dydžio baliono fiksatoriais), tinkantis laikyti 3,0 l talpos deguonies balioną (matmenys: baliono skersmuo 115-135 mm, baliono viršuje integruoto daugiafunkcinio vožtuvo su apsauginiu gaubtu skersmuo 120-140 mm, baliono su apsauginiu daugiafunkcinio vožtuvo gaubtu aukštis 550-570 mm), kat.psl.2, 7

	2.4.9.
	Kateterių laikiklis -1 vnt.
	Tvirtinamas vežimėlio šone ant bėgelio. (100 x 100 x 480) ± 10 mm išmatavimų (ilgio x pločio x aukščio).
	Tvirtinamas vežimėlio šone ant bėgelio, 100 x 100 x 480 mm išmatavimų (ilgio x pločio x aukščio), kat.psl.2 

	2.4.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesių.
	24 mėnesiai


Pastabos: 

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

2. Grafoje “Siūlomos įrangos parametrai ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.


5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1. 
	Pasiūlymas
	8 (aštuoni)
	Pasiulymas

	2. 
	Jungtinė pažyma
	2 (du)
	Jungtine pazyma

	3. 
	Išrašas apie akcininkus
	1 (vienas)
	Israsas apie akcininkus

	4. 
	Įgaliojimas
	1 (vienas)
	Igaliojimas

	5. 
	Įgaliojimo vertimas
	1 (vienas)
	Igaliojimo vertimas

	6. 
	CE sertifikatas
	1 (vienas)
	CE sertifikatas

	7. 
	Katalogas 1 dalis
	14 (keturiolika)
	Katalogas 1 dalis

	8. 
	Katalogas 2 dalis
	14 (keturiolika)
	Katalogas 2 dalis

	9. 
	Espd-response (pdf)
	13 (trylika)
	Espd-response

	10. 
	Espd-response (XML)
	26 (dvidešimt šeši)
	Espd-response

	
	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

___________________________________________________________________________

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius
Runaldas Zubė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 




