










1 priedas
OU BALTICS MEDICAL
Subačiaus 15-51, Vilnius, tel. 865097779, įmonės kodas 12960705

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė 
Kauno klinikos
PASIŪLYMAS

DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI  PIRKIMO

2017 11 29
Vilnius











1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas 
	OU Baltics Medical


	Tiekėjo adresas 
	Pae tn 25-47, Talinas

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	12960705

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Indrė Leikauskė, direktorė

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Vilma Mociūnaitė

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Indrė Leikauskė, direktorė

	Telefono numeris
	865097779

	Fakso numeris
	865776744

	El. pašto adresas
	home@balticsmedical.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.






  






  
2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

	Eil.

Nr.
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)



	
	

	
	

	
	


*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
    3 lentelė



PASIŪLYMO KAINA


Pildoma lentelė “Sąrašas – suvestinė”, Priedas Nr. 3. 
                       










    4 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil.Nr.
	Reikalaujamos prekės charakteristikos
	Siūloma prekės charakteristikos

	23
	Introdiuseriai transjugulinei kepenų kateterizacijai:
• 9 ir 10 Fr diametro, naudojami  su 0.035'' viela pravedėja;
• su rentgenokontrastiniu galiuku;
• 38,5 cm ilgio, MP konfigūracijos.
	Introdiuseriai transjugulinei kepenų kateterizacijai:
• 4F; 5F; 6F diametro, naudojami  su 0.035'' viela pravedėja;
• su rentgenokontrastiniu galiuku;
• 45 cm ilgio, MP konfigūracijos.

	26
	Stentai TIPS procedūroms:
• nitinoliniai arba lygiaverčiai, savaime išsiplečiantys su 75 cm ilgio įvedimo sistema;
• po išskleidimo nesutrumpėjantys;
• galimi stento diametrai 8, 10 ir 12mm;
• proksimalinė 4 - 8 cm ilgio stento dalis padengta PTFE ar jai lygiaverte medžiaga; 
• distalinė 2 cm ilgio stento dalis nedengta;
• naudojamas su 0,035” diametro viela-pravedėja.
	Stentai TIPS procedūroms:
• nitinoliniai, savaime išsiplečiantys su 70 cm ilgio įvedimo sistema;
• po išskleidimo nesutrumpėjantys;
• galimi stento diametrai 8, 9 ir 10 mm;
• proksimalinė stento dalis padengta hydrophobine medžiaga; 
• distalinė 2 cm ilgio stento dalis nedengta;
• naudojamas su 0,035” diametro viela-pravedėja.


*Pastabos: 

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka. 

2. Grafoje “Siūlomos prekės charakteristika” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).



   








   5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1
	Įgaliojimas Vilma Mociūnaitei
	1
	

	2
	Sąrašas-suvestinė 3 priedas
	
	

	3
	EBVPD
	13
	

	4
	Brošiūra Fortress
	4
	

	5
	Brošiūra Astron
	4
	

	6
	Sertifikatas  Fortress
	3
	

	7
	Sertifikatas   Astron
	2
	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):  įgaliojimas, produktų brošiūros, sertifikatai, EBVPD.

	


	                                                                                                  Vilma Mociūnaitė



