8 PIRKIMO DALIS.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 12 mėn.	Siūlomos prekės įkainis EUR be PVM	Siūlomos prekės įkainis EUR su PVM	Suma EUR be PVM	Suma EUR su PVM
1	Gliukomatis (juostelėms Glucocard S)	Acon On Call Sure gliukomatis	vnt.	3	5,00	6.05	15.00	15.75
2	Kapiliarai su EDTA 150mikr.	KABE GK150	vnt.	5000	0,19	0,1995	950,00	997,50
3	Testų juostelės Contour plus arba lygiavertis	Acon On Call Sure juostelės	vnt.	300	0,12	0,126	36,00	37,80
4	Testų juostelės Glucocard S arba lygiavertis	Acon On Call Sure juostelės	vnt.	1000	0,12	0,126	120,00	126,00
5	Testų juostelės cholesterolio kiekiui nustatyti PTS arba lygiavertės	Roche Coaguchek XS	vnt.	50	3,00	3,15	150,00	157,50
6	Adatėlės piršto pradūrimui 1,3mm/1,8mm/2,3mm	Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Roche	vnt.	10000	0,10	0,105	1000,00	1050,00
7	Termopopierius 57/18/12mm	Termopopierius 57/18/12mm	vnt	30	0,60	0,726	18,00	21,78
Bendra pirkimo dalies suma su PVM:	2 406,33

8 dalies bendra pirkimo dalies kaina EUR su PVM: .. 2 406,33.. .

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 12 mėnesių. Todėl labai svarbu atitinkamus kiekius paskaičiuoti remiantis reagentų ir pagalbinių priemonių galiojimo laikais (tokiais kokius nustatė ir patvirtino gamintojas). Tyrimai atliekami kiekvieną dieną.
Nurodytas tyrimų skaičius apima visus tyrimus, t.y. 2 lygių tyrimus kokybės kontrolei, tyrimų pakartojimus ir kt.
Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas prekes, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu. Jei reagentai ir pagalbinės priemonės yra sunaudotos, o suplanuotas tyrimų skaičius neatliktas, tuomet tiekėjas privalo nemokamai tiekti reagentus ir pagalbines priemones tol, kol bus atliktas nurodytas tyrimų skaičius.

2.Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

3.Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).

4.Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) lietuvių ar anglų kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
5. Pasiūlymo kaina negali viršinti maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 29200,00 Eur be PVM (Dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai eurų) be PVM. : 1 dalis - 900,00 Eur be PVM.; 2 dalis - 350,00 Eur. be PVM; 3 dalis – 15200,00 Eur be PVM; 4 dalis – 3800,00 Eur be PVM; 5 dalis – 4100,00 Eur be PVM; 6 dalis – 550,00 Eur. be PVM; 7 dalis – 1850,00 Eur be PVM; 8 dalis – 2450,00 Eur be PVM. Taikoma PVM lengvata -
lengvatinis 5 proc. PVM.