Pirkimo sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“
Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
PASIŪLYMAS

DĖL Policijos pareigūnų ir Lietuvos policijos mokyklos  kursantų taktinės medicinos mokymo priemonių
pirkimo
	

	(data)

	

	(vieta)


1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei dalyvauja tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų dalyvių adresai)
	

	Tiekėjo kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	


2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS 
Pirkime nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, todėl nėra pasitelkiami kitų ūkio subjektų pajėgumai pagal VPĮ 49 str.
3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, perduodama vykdyti subtiekėjui

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


* Jei tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkia subtiekėjus, kurie faktiškai vykdys pirkimo sutartį ar jos dalį, jų dalyvavimas turi būti patvirtintas ketinimų protokolu, preliminariąja sutartimi ar kitu dokumentu, įrodančiu tiekėjo galimybes visos sutarties vykdymo metu naudotis šių subtiekėjų pajėgumais, ir dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.  
4. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJO GRUPĖS PARTNERĮ
(pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė )

	Eil. Nr.
	Tiekėjo grupės partnerio pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti parneriui, aprašymas
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, perduodama vykdyti partneriui

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


5. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome šias Prekes:
TAKTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis
	1 Vnt. įkainis* Eur be PVM
	Kaina Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	1.
	Okliuzinis krūtinės žaizdų tvarstis
	Vnt.
	860
	
	

	2.
	Tamponavimo tvarstis


	Vnt.
	1420
	
	

	3.
	Spaudžiamasis Izraelietiškas Tvarstis


	Vnt.
	1540
	
	

	4.
	Elastinis tvarstis


	Vnt.
	210
	
	

	5.
	Palaikomasis  trikampio formos tvarstis (skarelė balta)
	Vnt.
	905
	
	

	6.
	Pirmosios pagalbos antklodė
	Vnt.
	1150
	
	

	7.
	Žirklės rūbams ir (ar) tvarsčiams kirpti didelės


	Vnt.
	155
	
	

	8.
	Turniketas (C.A.T.)

mokomasis
	Vnt.
	320
	
	

	9.
	SAM SPLINT limb splint
	Vnt.
	40
	
	

	10
	Žymeklis visiems paviršiams


	Vnt.
	110
	
	


	11
	Pleistras rulonėlyje 5cm. x 9m
	Vnt.
	460
	
	

	12.
	Lateksinės pirštinės (XL)
	Pakuotės
	12
	
	

	13.
	Lateksinės pirštinės (M)
	Pakuotės
	6
	
	

	14.
	Dėklas priemonėms susidėti (IFAK dėklas)
	Vnt.
	150
	
	

	15.
	Dirbtinis kraujas
	Vnt.
	30
	
	

	16.
	Viso be PVM
	

	17.
	PVM suma, EUR:
	

	Bendra pasiūlymo kaina  Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais):
	


Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
Pastabos:

1) Aukščiau esančioje lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai ir įkainiai skirti pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir pasiūlymų palyginimui, o prekės bus užsakomos tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais, pagal faktinį poreikį ir skiriamą finansavimą, neviršijant maksimalios sutarties vertės.

2) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

4) jei užsienio Tiekėjas į savo pasiūlyme nurodytą kainą neįtraukė Lietuvoje taikomo PVM tarifo, apie tai privalo nurodyti savo pasiūlyme. Perkančioji organizacija vertindama tokį pasiūlymą pridės Lietuvoje taikomą PVM tarifą;

5) į  pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos.

6) Prekių pristatymo į Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. kaina turi būti įskaičiuota į bendrą prekių kainą.
6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Patvirtiname, kad  Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, apima viską ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui ir jų savybės yra tokios:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamo parametro aprašymas
	Tiekėjo siūlomo parametro aprašymas.
Tiekėjas nurodo tikslų siūlomo pirkimo objekto gamintoją, modelį (jei objektas turi modelį)

Tiekėjas privalo nurodyti siūlomas pirkimo objekto bendrųjų reikalavimų reikšmes ir kartu su pasiūlymu pateikti įskaitomą interneto svetainės ekranvaizdį, ir tikslią nuorodą į oficialų prekės gamintojo (konkretaus modelio) internetinį tinklapį. Jeigu tiekėjas pats yra siūlomos prekės gamintojas ir neturi nuorodos į gamintojo interneto svetainę, jis privalo pateikti prekės aprašymą ir aiškias nuotraukas, atspindinčias prekės išvaizdą ir savybes. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“, „lygiavertė“, „ne daugiai“, „ne mažiau“ ir pan. nelaikomi tinkamu atsakymu.

 (Pildo tiekėjas)

	Taktinės medicinos priemonės, susidedantis iš: 

	1.
	Okliuzinis krūtinės žaizdų tvarstis


	Okliuzinis krūtinės tvarstis skirtas atviroms krūtinės žaizdoms gydyti. Naudojamas medicininiuose ekstremalių situacijų ar kitų trauminių įvykių atvejais.

Techniniai reikalavimai:

•Tvarstis turi būti sterilus.

•Vienoje pakuotėje turi būti du tvarsčiai. Pakuotė turi turėti keturias įpjovas patogiam atidarymui.

•Tvarstis tinkamas naudoti žaizdoms, kurių maksimalus ilgis yra 15 cm.

•Pakuotės matmenys: Aukštis 16 cm(±1cm), ilgis 15,5 cm(±1cm)  

•Svoris: 44 g

•Be latekso

•Tvarsčiai turi būti be vožtuvų.

•Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus

•Produktas turi turėti NSN numerį
	

	2.
	Tamponavimo tvarstis


	Tamponavimo tvarstis sukurtas iš aukštos kokybės medvilnės. Jis turi būti be hemostatinės medžiagos ir skirtas žaizdų tamponavimui jungties vietose.
Techniniai parametrai:

· Dydis : 11 cm x 375 cm

· Sterili pakuotė

· 6 sluoksnių

· Pakuotė turi būti nedidelio dydžio, kvadratinės formos, supakuotas į patvarią, sandarią vakuuminę pakuotę su įpjovomis, kad būtų lengva atidaryti.

· Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus

· Produktas turi turėti NSN numerį
	

	3.
	Spaudžiamasis Izraelietiškas Tvarstis
	Universalus tvarstis skirtas sustabdyti stiprų kraujavimą, uždengti žaizdas, suformuoti įtvarą, palaikomąjį tvarstį ar galvos tvarstį.

•
Nepneumatinis trauminis tvarstis turi galėti spausti žaizdą 13,3–18,18+ kg jėga.

•
Sterilus

•
Nelipnus marlės įklotas 10 cm (±1cm) x 18cm (±1cm) dydžio, sumažinantis skausmą nuimant tvarstį bei užkertantis kelią žaizdos pakartotiniam atsivėrimui.

•
Tvarsčio ilgis ne ilgesnis negu 160cm (±5cm), plotis ne didesnis nei 10cm (±1cm)

•
Slėgio puslankio integruotas mechanizmas, užtikrinantis efektyvų ir greitą spaudimą..

•
Integruotas sukabinimo laikiklis, su kuriuo tvarstį galima užtvirtinti be papildomų priemonių..

•
Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus

•
Produktas turi turėti NSN numerį
	

	4.
	Elastinis tvarstis
	•
Tvarsčio dydis: 12cm x 5 m

•
Pagamintas iš aukštos kokybės medvilnės

•
Ne sterilus

•
Tvarstis turi turėti tvirtinimo kabutes

•
Spalva: balta arba smėlio

•
Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus
	

	5.
	Palaikomasis  trikampio formos tvarstis (skarelė balta)
	Trikampė medžiaginė skarelė pagaminta iš viskozės audinio. Naudojama pirmosios pagalbos atvejais kada reikia laikinai įmobilizuoti sužeistą, lūžusią ar patemptą galūnę.

Techniniai parametrai:

•
Baltos spalvos

•
Išpakuotos skarelės dydis: 96 x 96 x 136 cm

•
Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus

•
Hipoalerginis
	

	6.
	Pirmos pagalbos antklodė
	Pirmosios pagalbos antklodė skirta greitai apsaugoti nuo šalčio, karščio, vėjo ar lietaus. Gali būti naudojama nukentėjusiojo kūno temperatūros palaikymui ekstremaliomis sąlygomis. Auksinė pusė išorėje, sidabrinė pusė į vidų – apsauga nuo šalčio (atspindi šilumą). Sidabrinė pusė į išorę – apsauga nuo karščio ir saulės (atspindi saulės spindulius).
Techniniai parametrai:

· Spalva sidabrinė-auksinė.
· Matmenys: 160(±2cm)  x 210 (±2cm) cm.
· Atspari vandeniui ir vėjui, lengva, kompaktiška ir patvari izoliacinė medžiaga.

· Kiekviena antklodė supakuota į individualų apsauginį maišelį.

· Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus
	

	7.
	Žirklės rūbams ir (ar) tvarsčiams kirpti didelės
	Universalios žirklės, kurios tinka naudoti ekstremaliomis sąlygomis, siekiant greitai ir saugiai perkirpti įvairias medžiagas pacientų gelbėjimo metu.

Techniniai parametrai:

· Aukštos kokybės nerūdijantis plienas, užtikrinantis tikslų ir efektyvų kirpimą.

· Ašmenų kraštai sustiprinti, dantyti, pritaikyti maksimaliam tvirčiausių medžiagų kirpimui.

· Drabužį pakelianti konstrukcija su suapvalintais galais, užtikrinanti pacientų saugumą kirpimo metu.

· Gali kirpti įvairias tvirtas medžiagas, įskaitant:

· Tinklinius drabužius.

· Džinsinį audinį ir odą.

· Batus ir žieminius drabužius su metaliniais komponentais.

· Tinkamos minkštoms medžiagoms, pavyzdžiui, marlei, kai tradicinės žirklės nėra efektyvios.

· Ergonomiška guma dengtos vidinės kontūrinės rankenos užtikrina maksimalų komfortą ir valdymą

· Bendras ilgis 19cm (didelės) (±1cm)

· Spalva: juoda

· Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus

· Produktas turi turėti NSN numerį
	

	8.
	Turniketas (C.A.T.)

mokomasis
	· Skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti.

· Metalinė/duraliuminė arba stipraus plastiko konstrukcija.

· Veržimo malūnėlis pagamintas iš metalo/duraliuminio arba stipraus plastiko.

· Vienos kilpos sagtis.

· Turniketo konstrukcija turi būti pritaikyta valdyti turniketą viena ranka, kad sužeistasis galėtų jį užsidėti pats, be kitų pagalbos.

· Malūnėlio galuose turi būti įpjovos, kas užtikrina geresnį turniketo fiksavimą.
· Malūnėlio fiksavimas trikampe fiksacija arba kilpomis. Kilpos turi būti pritaikytos fiksavimui iš abiejų pusių.

· Turi būti pilkos spalvos juostelė/skirtukas turniketo uždėjimo laikui užrašyti.

· Vidinė turniketo juosta – per visą ilgį, laisvai judanti ir užtikrinanti vienodą spaudimą aplink visą galūnę.

· Viena turniketo pusė turi būti kibi (velcro) juosta.

· Turniketas turi būti atsparus dideliam šalčiui (-40 oC), karščiui (+50 oC), UV spinduliuotei, išorinėms mechaninėms jėgoms.
· Turniketo ilgis: 93-95 cm.

· Turniketo juostos plotis: 4-6 cm.

· Svoris (išpakuoto): ne mažesnis kaip 76 g.

· Turniketo spalva: mėlyna, malūnėlio spalva juoda.
· Supakuota po 1 vnt.

· Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

· Siūlomos prekės turi turėti NSN numerį.

· Ant kiekvienos prekės pakuotės (arba jos viduje) turi būti nurodyta naudojimo instrukcija lietuvių kalba, pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas.
	

	9.
	SAM SPLINT limb splint


	Įtvaras skirtas kaulų ir minkštųjų audinių traumų imobilizavimai avarinėse situacijose. Lengvas ir kompaktiškas, tinkamas naudoti nešiojamose pirmosios pagalbos rinkiniuose.

•
Medžiaga atspari dėvėjimuisi ir lankstymui. Lengvai formuojamas į bet kurią kūno dalį.

•
Turi aukštą standumą po suformavimo, užtikrinant tinkamą imobilizavimą.

•
Gali būti karpomas paprastomis žirklėmis pagal reikiamą dydį ar formą.

•
Matmenys: 91,4 cm(±2cm)  

•
Įtvaro formavimui ir naudojimui nereikia papildomos įrangos ar specialaus paruošimo.

•
Spalva oranžinė/mėlyna

•
Supakuotas hermetiškoje, atsparioje drėgmei ir dulkėms pakuotėje.

•
Produktas turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus

•
Produktas turi turėti NSN numerį
	

	10.
	Žymeklis visiems paviršiams
	Permanentinis (vandeniui atsparus) žymeklis juodos spalvos.

•
Naudojimo paviršiai: popierius, plastikas, stiklas, mediena, metalas ir kiti paviršiai.

•
Rašalo savybės: turi būti juodas, greitai džiūstantis, atsparus blukimui, atsparus vandeniui ir trinčiai.
	

	11.
	Pleistras rulonėlyje 5cm x 9m
	Skirtas nelipnių pirminių tvarsčių stabilizavimui, apsaugai ir fiksavimui tiesiai ant žaizdų ar pažeistos odos. Drenų, kaniulių ir medicininių vamzdelių stabilizavimas, apsauga ir fiksavimas.
Techniniai reikalavimai:
- Pagamintas iš neaustinės šilkinės medžiagos.
- Baltos spalvos.
- Tinkamas naudojimui ant drėgnos odos.
- Produktas turi būti elastingas, kad prisitaikytų prie kūno formų ir užtikrintų judėjimo laisvę pacientui.
- Tinkamas oro pralaidumas, užkertantis kelią odos sudirginimui.
- Galima atskirti išilgai ir skersai be papildomų įrankių (žirklių).
- Matmenys ir parametrai: plotis 5 cm (±1cm) x ilgis 9 m (±0,5m).
- Hipoalerginis.
- Nesterilus.
- Pleistras turi būti supakuotas taip, kad būtų apsaugotas nuo pažeidimų transportavimo ir sandėliavimo metu.
	

	12.
	Lateksinės pirštinės (XL)
	•
Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 100 vnt pirštinių

•
Be pudros 

•
Pastiprinti ir tekstūruoti pirštų galiukai

•
Universali forma, tinkanti tiek dešinei, tiek kairiajai rankai 

•
Mėlynos
	

	13.
	Lateksinės pirštinės (M)
	•
Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 100 vnt. pirštinių

•
Be pudros 

•
Pastiprinti ir tekstūruoti pirštų galiukai

•
Universali forma, tinkanti tiek dešinei, tiek kairiajai rankai 

•
Mėlynos
	

	14.
	Dėklas priemonėms susidėti (IFAK dėklas)
	•
Medicininis krepšelis, kuris turi susidėti iš dviejų dalių: krepšio su vidine tvarkykle IFAK (asmeninis pirmosios pagalbos vaistinėlė) ir pagrindo, kuris tvirtinamas prie platformos MOLLE pagalba.

•
Pagamintas iš Cordura 500D - patvarios, dilimui atsparios medžiagos. YKK AquaGuard vandeniui atsparus užtrauktukas.

•
Užsegamas užtrauktuku su dviem bėgeliais ir greitai nuimamas nuo pagrindo iš abiejų pusių.

•
Krepšelio priekyje integruota infra raudonuosius spindulius atspindinti medžiaga, padėsianti greičiau aptikti krepšelį.

•
Ilgis 16 cm., aukštis 13,5 cm., plotis 4 cm.

•
Spalva juoda.

	

	15.
	Dirbtinis kraujas
	- Kraujo milteliai kurie visiškai nepalieka kraujo dėmių ir lengva nuplauti su muiluotu vandeniu.
- Talpa: 125g (±2g).
	

	
	
	
	


7.  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

	Eil.

Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios** informacijos?

(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	
	
	
	
	


** pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.
8. Pasirašydamas šį pasiūlymą, teikiu šiuos patvirtinimus:

8.1. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. nuostatų tiekėjas patvirtina, kad:

1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose;

2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajegumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose ir nėra ūkio subjekto grupes, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar prižiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendim4, sudaryti sandori, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

3. šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą in-formaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 d. nuostatų tiekėjas patvirtina, kad:
1. tiekėjas yra atlikęs jam paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

8.2. Dėl bendrųjų reikalavimų, tiekėjas patvirtina, kad:

· yra susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

· sutinka su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui; ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti šio pirkimo sąlygose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo sąlygas, taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
· Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

· pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Terminai“ 5 punkte nurodytą terminą.
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų nurodytą terminą;

· pasirašydami šį pasiūlymą patvirtiname, kad siūlomas pirkimo objektas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas*)
	
	(Vardas, pavardė)


* Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.
13

