## Pasiūlymas
Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas: |  | VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė
PASIŪLYMAS
Vienkartinės medicininės priemonės
Data: | 2018-03-29
Nr.: | 2018/03/29.
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  | UAB Ilsanta
Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  | 110498671
PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  | LT104986716
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr. |  | Luminor
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  | Goštauto g/40A
Telefono numeris |  | 868794866
Fakso numeris |  | 852691611
El. pašto adresas |  | sandra@ilsanta.lt
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  | Sandra Čaikė
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos |  | Tomas Godelis
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM | Suma be PVM | Siūlomos prekės pavadinimas ir/ar gamintojas | Siūlomos prekės parametrai
1. | Venos kateteriai
1.1. | Kateteriai į/v G14 | 1000 | Vnt. | 0.11 | 110 | Polymed Intraveninė kaniulė G14 POLYFLON
1.1.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo | [5 empty] | sterilus
1.1.2. | Su papildoma šonine anga | [5 empty] | su šonine anga
1.1.3. | Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu | [5 empty] | fiksavimo sparneliai su dangteliu
1.1.4. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi | [5 empty] | su LL jungtimi
1.2. | Kateteriai į/v G16 | 3500 | Vnt. | 0.11 | 385 | Polymed Intraveninė kaniulė G16 POLYFLON
1.2.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo | [5 empty] | sterilus
1.2.2. | Su papildoma šonine anga | [5 empty] | su šonine anga
1.2.3. | Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu | [5 empty] | fiksavimo sparneliai su dangteliu
1.2.4. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi | [5 empty] | su LL jungtimi
1.3. | Kateteriai į/v G18 | 20000 | Vnt. | 0.11 | 2200 | Polymed Intraveninė kaniulė G18 POLYFLON
1.3.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo | [5 empty] | sterilus
1.3.2. | Su papildoma šonine anga | [5 empty] | su šonine anga
1.3.3. | Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu | [5 empty] | fiksavimo sparneliai su dangteliu
1.3.4. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi | [5 empty] | su LL jungtimi
1.4. | Kateteriai į/v G20 | 76000 | Vnt. | 0.105 | 7980 | Polymed Intraveninė kaniulė G20 POLYFLON
1.4.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo | [5 empty] | sterilus
1.4.2. | Su papildoma šonine anga | [5 empty] | su šonine anga
1.4.3. | Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu | [5 empty] | fiksavimo sparneliai su dangteliu
1.4.4. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi | [5 empty] | su LL jungtimi
1.5. | Kateteriai į/v G22 | 56100 | Vnt. | 0.1 | 5610 | Polymed Intraveninė kaniulė G22 POLYFLON
1.5.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo | [5 empty] | sterilus
1.5.2. | Su papildoma šonine anga | [5 empty] | su šonine anga
1.5.3. | Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu | [5 empty] | fiksavimo sparneliai su dangteliu
1.5.4. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi | [5 empty] | su LL jungtimi
1.6. | Kateteriai į/v G24 | 22000 | Vnt. | 0.13 | 2860 | Polymed Intraveninė kaniulė G24 POLYFLON
1.6.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo | [5 empty] | sterilus
1.6.2. | Su papildoma šonine anga | [5 empty] | su šonine anga
1.6.3. | Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu | [5 empty] | fiksavimo sparneliai su dangteliu
1.6.4. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi | [5 empty] | su LL jungtimi
|  |  |  | Suma be PVM | 19145
|  |  |  | PVM suma | 957.25
|  |  |  | Suma su PVM | 20102.25
2. | Centrinės venos 1 kanalo kateterių rinkiniai
2.1. | Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys | 600 | Vnt. | 7.75 | 607.75 | Polymed CVK 1kanalo 14G
2.1.1. | Kateteris 14G, 20cm ± 0,5cm ilgio | [5 empty] | Katetris 14G 20cm
2.1.2. | RO kontrastinis, graduotas, minkštas, atraumatinis galiukas | [5 empty] | RO kontrastinis,aiškus žymėjimas,minkštas,lenktas galiukas
2.1.3. | Metalinis pravedėjas 0,81mm(+/-0,1mm) x 60cm, J tipo su minkštu galu | [5 empty] | pravedejas pagamintas is nikelio ir titano,minkštu lanksčiu Jformos vielos galiuku 0,89mmx60cm
2.1.4. | Punkcinė adata 18Ga | [5 empty] | punkcine adata18G
2.1.5. | Švirkštas 5ml | [5 empty] | 5 ml LL švirkštas
2.1.6. | Dilatatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius | [5 empty] | dilatatorius, katetrio spaustukas, fiksatorius
2.2. | Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys | 450 | Vnt. | 7.8 | 3510 | Polymed CVK 1kanalo 16G
2.2.1. | Kateteris 16G, 20cm ± 0,5cm ilgio | [5 empty] | Katetris 16G 20cm
2.2.2. | RO kontrastinis, graduotas, minkštas, atraumatinis galiukas | [5 empty] | RO kontrastinis,aiškus žymėjimas,minkštas,lenktas galiukas
2.2.3. | Metalinis pravedėjas 0,81mm (+/-0,1mm) x 60cm, J tipo su minkštu galu | [5 empty] | pravedejas pagamintas is nikelio ir titano,minkštu lanksčiu Jformos vielos galiuku 0,89mmx60cm
2.2.4. | Švirkštas 5ml, Punkcinė adata 18Ga | [5 empty] | 5 ml LL švirkštas, punkcine adata 18G
2.2.5. | Dilatatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius | [5 empty] | dilatatorius, katetrio spaustukas, fiksatorius
|  |  |  | Suma be PVM | 4117.75
|  |  |  | PVM suma | 205.8875
|  |  |  | Suma su PVM | 4323.6375
3. | Kateteriai intraveniniai saugūs
3.1. | Kateteriai i/v G18 | 500 | Vnt.
3.1.1. | Sterilūs, vienkartinio naudojimo
3.1.2. | Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais
3.1.3. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi
3.1.4. | Gerai užsukamu dangteliu
3.1.5. | Madrenas be pasipriešinimo ir aštrus
3.2. | Kateteriai i/v G20 | 500 | Vnt.
3.2.1. | Sterilūs, vienkartinio naudojimo
3.2.2. | Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais
3.2.3. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi
3.2.4. | Gerai užsukamu dangteliu
3.2.5. | Madrenas be pasipriešinimo ir aštrus
3.3. | Kateteriai i/v G22 | 100 | Vnt.
3.3.1. | Sterilūs, vienkartinio naudojimo
3.3.2. | Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais
3.3.3. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi
3.3.4. | Gerai užsukamu dangteliu
3.3.5. | Madrenas be pasipriešinimo ir aštrus
3.4. | Kateteriai i/v G24 | 100 | Vnt.
3.4.1. | Sterilūs, vienkartinio naudojimo
3.4.2. | Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais
3.4.3. | Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi
3.4.4. | Gerai užsukamu dangteliu
3.4.5. | Madrenas be pasipriešinimo ir aštrus
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
4. | Kateteriai Foley tipo lateksiniai
4.1. | Kateteris Foley tipo CH14 | 2900 | Vnt. | 0.35 | 1015 | Greetmed; Foley dvišakis kateteris CH14
4.1.1. | Tiesus, cilindro tipo | [5 empty] | tiesus, cilindro formos
4.1.2. | Švelnaus latekso medžiagos | [5 empty] | natūralus lateksas, padengtas silikonu
4.1.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu | [5 empty] | dvikanalis su30ml balionėliu
4.1.4. | Vyriškas | [5 empty] | vyriškas
4.2. | Kateteris Foley tipo CH16 | 6300 | Vnt. | 0.34 | 2142 | Greetmed; Foley dvišakis kateteris CH16
4.2.1. | Tiesus, cilindro tipo | [5 empty] | tiesus, cilindro formos
4.2.2. | Švelnaus latekso medžiagos | [5 empty] | natūralus lateksas, padengtas silikonu
4.2.3. | Dvikanalis su 15- 30ml balionėliu | [5 empty] | dvikanalis su30ml balionėliu
4.2.4. | Vyriškas | [5 empty] | vyriškas
4.3. | Kateteris Foley tipo CH18 | 2200 | Vnt. | 0.33 | 726 | Greetmed; Foley dvišakis kateteris CH18
4.3.1. | Tiesus, cilindro tipo | [5 empty] | tiesus, cilindro formos
4.3.2. | Švelnaus latekso medžiagos | [5 empty] | natūralus lateksas, padengtas silikonu
4.3.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu | [5 empty] | dvikanalis su30ml balionėliu
4.3.4. | Vyriškas | [5 empty] | vyriškas
4.4. | Kateteris Foley tipo CH20 | 800 | Vnt. | 0.34 | 272 | Greetmed; Foley dvišakis kateteris CH20
4.4.1. | Tiesus, cilindro tipo | [5 empty] | tiesus, cilindro formos
4.4.2. | Švelnaus latekso medžiagos | [5 empty] | natūralus lateksas, padengtas silikonu
4.4.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu | [5 empty] | dvikanalis su30ml balionėliu
4.4.4. | Vyriškas | [5 empty] | vyriškas
4.5. | Kateteris Foley tipo CH22 | 700 | Vnt. | 0.36 | 252 | Greetmed; Foley dvišakis kateteris CH22
4.5.1. | Tiesus, cilindro tipo. | [5 empty] | tiesus, cilindro formos
4.5.2. | Švelnaus latekso medžiagos | [5 empty] | natūralus lateksas, padengtas silikonu
4.5.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu | [5 empty] | dvikanalis su30ml balionėliu
4.5.4. | Vyriškas | [5 empty] | vyriškas
4.6. | Kateteris Foley tipo CH24 | 200 | Vnt. | 0.34 | 68 | Greetmed; Foley dvišakis kateteris CH24
4.6.1. | Tiesus, cilindro tipo | [5 empty] | tiesus, cilindro formos
4.6.2. | Švelnaus latekso medžiagos | [5 empty] | natūralus lateksas, padengtas silikonu
4.6.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu | [5 empty] | dvikanalis su30ml balionėliu
4.6.4. | Vyriškas | [5 empty] | vyriškas
|  |  |  | Suma be PVM | 4475
|  |  |  | PVM suma | 223.75
|  |  |  | Suma su PVM | 4698.75
5. | Kateteriai Foley tipo silikoniniai
5.1. | Kateteris Foley tipo CH6 | 20 | Vnt.
5.1.1. | Tiesus, cilindro tipo
5.1.2. | 100 % silikoninis
5.1.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu
5.1.4. | Vyriškas
5.2. | Kateteris Foley tipo CH8 | 20 | Vnt.
5.2.1. | Tiesus, cilindro tipo
5.2.2. | 100 % silikoninis
5.2.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu
5.2.4. | Vyriškas
5.3. | Kateteris Foley tipo CH18 | 200 | Vnt.
5.3.1. | Tiesus, cilindro tipo
5.3.2. | 100 % silikoninis
5.3.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu
5.3.4. | Vyriškas
5.4. | Kateteris Foley tipo CH20 | 250 | Vnt.
5.4.1. | Tiesus, cilindro tipo
5.4.2. | 100 % silikoninis
5.4.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu
5.4.4. | Vyriškas
5.5. | Kateteris Foley tipo silikoninis, trišakis CH22 | 40 | Vnt.
5.5.1. | Tiesus, cilindro tipo
5.5.2. | 100 % silikoninis
5.5.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu
5.5.4. | Vyriškas
5.6. | Kateteris Foley tipo CH10 | 10 | Vnt.
5.6.1. | Tiesus, cilindro tipo
5.6.2. | 100 % silikoninis
5.6.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu
5.6.4. | Vyriškas
5.7. | Kateteris Foley tipo CH22 | 10 | Vnt.
5.7.1. | Tiesus, cilindro tipo
5.7.2. | 100 % silikoninis
5.7.3. | Dvikanalis su 15-30ml balionėliu
5.7.4. | Vyriškas
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
6. | Kateteriai atsiurbimo
6.1. | Kateteris atsiurbimo CH5 | 30 | Vnt.
6.1.1. | Graduoti
6.1.2. | Vakon tipo jungtis
6.1.3. | Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale
6.1.4. | Ilgis ne mažiau 50cm
6.1.5. | Su piršto kontrole
6.2. | Kateteris atsiurbimo CH6 | 50 | Vnt.
6.2.1. | Graduoti
6.2.2. | Vakon tipo jungtis
6.2.3. | Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale
6.2.4. | Ilgis ne mažiau 50cm
6.2.5. | Su piršto kontrole
6.3. | Kateteris atsiurbimo CH8 | 1100 | Vnt.
6.3.1. | Graduoti
6.3.2. | Vakon tipo jungtis
6.3.3. | Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale
6.3.4. | Ilgis ne mažiau 50cm
6.3.5. | Su piršto kontrole
6.4. | Kateteris atsiurbimo CH10 | 3000 | Vnt.
6.4.1. | Graduoti
6.4.2. | Vakon tipo jungtis
6.4.3. | Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale
6.4.4. | Ilgis ne mažiau 50cm
6.4.5. | Su piršto kontrole
6.5. | Kateteris atsiurbimo CH12 | 650 | Vnt.
6.5.1. | Graduoti
6.5.2. | Vakon tipo jungtis
6.5.3. | Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale
6.5.4. | Ilgis ne mažiau 50cm
6.5.5. | Su piršto kontrole
6.6. | Kateteris atsiurbimo CH14 | 23000 | Vnt.
6.6.1. | Graduoti
6.6.2. | Vakon tipo jungtis
6.6.3. | Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale
6.6.4. | Ilgis ne mažiau 50cm
6.6.5. | Su piršto kontrole
6.7. | Kateteris atsiurbimo CH16 | 250 | Vnt.
6.7.1. | Rinkiniai
6.7.2. | Vakon tipo jungtis
6.7.3. | Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale
6.7.4. | Ilgis ne mažiau 50cm
6.7.5. | Su piršto kontrole
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
7. | Kateteriai Nelaton
7.1. | Kateteris Nelaton CH8 | 150 | Vnt.
7.1.1. | Vyriškas
7.2. | Kateteris Nelaton CH10 | 250 | Vnt.
7.2.1. | Vyriškas
7.3. | Kateteris Nelaton CH12 | 250 | Vnt.
7.3.1. | Vyriškas
7.4. | Kateteris Nelaton CH14 | 1450 | Vnt.
7.4.1. | Vyriškas
7.5. | Kateteris Nelaton CH16 | 50 | Vnt.
7.5.1. | Vyriškas
7.6. | Kateteris Nelaton CH18 | 50 | Vnt.
7.6.1. | Vyriškas
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
8. | Kateteriai bambos arterijos
8.1. | Kateteris bambos arterijos CH6 | 60 | Vnt.
8.1.1. | Ilgis 40cm ± 1cm
8.1.2. | Centrimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25cm kas 1cm
8.1.3. | Pagamintas iš PVC be DEHP
8.1.4. | Skaidrus, rentgenokontrastinis, lankstus, termolabilus
8.1.5. | Naudojamas arterijos arba venos kateterizavimui
8.1.6. | Su dviem šoninėm angom, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku
8.1.7. | Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje
8.2. | Kateteris bambos arterijos CH8 | 60 | Vnt.
8.2.1. | Ilgis 40cm ± 1cm
8.2.2. | Centrimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25cm kas 1cm
8.2.3. | Pagamintas iš PVC be DEHP
8.2.4. | Skaidrus, rentgenokontrastinis, lankstus, termolabilus
8.2.5. | Naudojamas arterijos arba venos kateterizavimui
8.2.6. | Su dviem šoninėm angom, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku
8.2.7. | Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
9. | Kateteriai embolektominiai
9.1. | Kateteris embolektominis CH2 | 10 | Vnt.
9.2. | Kateteris embolektominis CH3 | 10 | Vnt.
9.3. | Kateteris embolektominis CH4 | 10 | Vnt.
9.4. | Kateteris embolektominis CH5 | 10 | Vnt.
9.5. | Kateteris embolektominis CH6 | 10 | Vnt.
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
10. | Kateteriai moteriški
10.1. | Kateteris moteriškas CH14 | 8100 | Vnt.
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
11. | Kateteriai ureteriniai
11.1. | Kateteris ureterinis Fr.5 | 300 | Vnt.
11.1.1. | Sterilus
11.1.2. | Rentgenokontrastinis
11.1.3. | Su stiletu
11.1.4. | Uždaras cilindro formos galiukas su viena šonine skylute
11.1.5. | Adapteris kontrastinės medžiagos sušvikrštimui
11.1.6. | 70 cm ±2cm ilgio
11.2. | Kateteris ureterinis Fr.6 | 400 | Vnt.
11.2.1. | Sterilus
11.2.2. | Rentgenokontrastinis
11.2.3. | Su stiletu
11.2.4. | Uždaras cilindro formos galiukas su viena šonine skylute
11.2.5. | Adapteris kontrastinės medžiagos sušvikrštimui
11.2.6. | 70 cm ±2cm ilgio
11.3. | Kateteris ureterinis Fr4 | 100 | Vnt.
11.3.1. | Sterilus
11.3.2. | Pagamintas iš poliamido, rengenokontrastinis
11.3.3. | Su metaliniu stiletu, sugraduoti
11.3.4. | Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)
11.3.5. | 70 cm ± 2cm ilgio
11.3.6. | Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui
11.4. | Kateteris ureterinis Fr5 | 100 | Vnt.
11.4.1. | Sterilus
11.4.2. | Pagamintas iš poliamido, rengenokontrastinis
11.4.3. | Su metaliniu stiletu, sugraduotas
11.4.4. | Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)
11.4.5. | 70 cm ± 2cm ilgio
11.4.6. | Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui
11.5. | Kateteris ureterinis Fr6 | 200 | Vnt.
11.5.1. | Sterilus
11.5.2. | Pagamintas iš poliamido, rengen kontrastinis
11.5.3. | Su metaliniu stiletu, sugraduotas
11.5.4. | Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)
11.5.5. | 70 cm ± 2cm ilgio
11.5.6. | Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui
11.6. | Kateteris ureterinis Fr5 | 20 | Vnt.
11.6.1. | Sterilus, rentgenokontrastinis
11.6.2. | Uždaras galas, Tiemann ar Nelaton tipo
11.6.3. | 70cm ± 2cm ilgio
11.7. | Kateteris ureterinis Fr6 | 30 | Vnt.
11.7.1. | Sterilus, rentgenokontrastinis
11.7.2. | Uždaras galas, Tiemann ar Nelaton tipo
11.7.3. | 70cm ± 2cm ilgio
11.7.4. | Sterilūs
11.7.5. | Rentgeno kontrastinis, uždaras galas
11.7.6. | Tiemann ar Nelaton tipo
11.7.7. | 70 +/- 2cm ilgio
11.7.8. | Su stiletu
11.7.9. | Į sterilų rinkinį įeina adapteris
11.7.10. | Sterilūs
11.7.11. | Rentgeno kontrastinis, uždaras galas
11.7.12. | Tiemann ar Nelaton tipo
11.7.13. | 70 +/- 2cm ilgio
11.7.14. | Su stiletu
11.7.15. | Į sterilų rinkinį įeina adapteris
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
12. | Kateteriai nefrostominiai pakeitimui
12.1. | Kateteris nefrostominis pakeitimui Fr10 | 50 | Vnt.
12.1.1. | Silikoninis balioninis kateteris, rengenokontrastinis
12.1.2. | Sugraduotas, ilgis 30cm ±0,5cm
12.1.3. | Su minkštu balionėliu
12.1.4. | Trumpas atraumatinis galiukas su užapvalintais kraštais. Galiukas atviras su dviejomis skylutėmis
12.1.5. | Balionėlio tūris 3ml
12.1.6. | Proksimaliniame gale piltuvėlis ir vožtuvas, kurio spalva skiriasi nuo kateterio dydžio
12.2. | Kateteris nefrostominis pakeitimui Fr12 | 50 | Vnt.
12.2.1. | Silikoninis balioninis kateteris, rengenokontrastinis
12.2.2. | Sugraduotas, 43cm ±0,5cm
12.2.3. | Su minkštu balionėliu
12.2.4. | Trumpas atraumatinis galiukas su užapvalintais kraštais. Galiukas atviras su dviejomis skylutėmis
12.2.5. | Balionėlio tūris 5ml,
12.2.6. | Proksimaliniame gale piltuvėlis ir vožtuvas, kurio spalva skiriasi nuo kateterio dydžio
12.3. | Kateteris nefrostominis pakeitimui CH8 | 20 | Vnt.
12.3.1. | Kateteris pagamintas iš standaus alifatinio poliuretano
12.3.2. | Su Luer Lock jungtimi
12.3.3. | Ilgis 34 ± 1cm
12.4. | Kateteris nefrostominis pakeitimui CH9 | 30 | Vnt.
12.4.1. | Kateteris pagamintas iš standaus alifatinio poliuretano
12.4.2. | Su Luer Lock jungtimi
12.4.3. | Ilgis 34 ± 1cm
12.4.4. | Kateteris pagamintas iš standaus alifatinio poliuretano
12.4.5. | Su Luer lock jungtimi
12.4.6. | Ilgis 34 +/-1cm
12.4.7. | Kateteris pagamintas iš standaus alifatinio poliuretano
12.4.8. | Su Luer lock jungtimi
12.4.9. | Ilgis 34 +/-1cm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
13. | Stentai šlapimtakių
13.1. | Stentas šlapimtakių Fr.6 | 100 | Vnt. | 64 | 6400 | Percuflex Plus, Boston Scientific, M00617526301 ir M00617526401
13.1.1. | Sterilus | [5 empty] | sterilus
13.1.2. | Pagamintas iš alifatinio poliuretano | [5 empty] | pagamintas iš alifatinio poliuretano
13.1.3. | Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį | [5 empty] | abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninšs skylutės per visą ilgį
13.1.4. | Ilgis 26-28cm | [5 empty] | Ilgis 26-28 cm
13.1.5. | Rinkinyje turi būti nerūdyjančio plieno PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku | [5 empty] | Rinkinyje yra PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku
13.1.6. | 150cm ± 5cm ilgio nustūmėjas su rentgenokontrastiniu žymėjimu | [5 empty] | 150 cm ilgio, su ro žymėjimu
13.1.7. | Stentas tinkantis stentavimui iki 1 mėnesio | [5 empty] | stentas tinkantis stentavimui nuo 1-365 dienų
13.2. | Stentas šlapimtakių Fr.7 | 100 | Vnt. | 64 | 6400 | Percuflex Plus, Boston Scientific, M00617527301 ir M00617527401
13.2.1. | Sterilus | [5 empty] | sterilus
13.2.2. | Pagamintas iš alifatinio poliuretano | [5 empty] | pagamintas iš alifatinio poliuretano
13.2.3. | Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį | [5 empty] | abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninšs skylutės per visą ilgį
13.2.4. | Ilgis 26-28cm | [5 empty] | Ilgis 26-28 cm
13.2.5. | Rinkinyje turi būti nerūdyjančio plieno PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku | [5 empty] | Rinkinyje yra PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku
13.2.6. | 150cm ± 5cm ilgio nustūmėjas su rentgenokontrastiniu žymėjimu | [5 empty] | 150 cm ilgio, su ro žymėjimu
13.2.7. | Stentas tinkantis stentavimui iki 1 mėnesio | [5 empty] | stentas tinkantis stentavimui nuo 1-365 dienų
13.3. | Stentas šlapimtakių Fr6 | 20 | Vnt. | 64 | 1280 | Percuflex Plus, Boston Scientific, M00617526301 ir M00617526401
13.3.1. | Sterilus | [5 empty] | sterilus
13.3.2. | Pagamintas iš specialaus poliuretano, mažinančio inkrustacijų susidarymą | [5 empty] | pagamintas iš poliuretano ir padengtas HydroPlus danga
13.3.3. | Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį | [5 empty] | abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninšs skylutės per visą ilgį
13.3.4. | Rentgenokontrastinis | [5 empty] | rentgenokontrastinis
13.3.5. | Ilgis 26-28 cm | [5 empty] | Ilgis 26-28 cm
13.3.6. | Rinkinyje turi būti nerūdyjančio plieno PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku | [5 empty] | Rinkinyje yra PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku
13.3.7. | 150cm ± 5cm ilgio nustūmėjas su rentgenokontrastiniu žymėjimu | [5 empty] | 150 cm ilgio, su ro žymėjimu
13.3.8. | Stentas tinkantis stentavimui iki 6 mėnesių ir daugiau | [5 empty] | stentas tinkantis stentavimui nuo 1-365 dienų
13.4. | Stentas šlapimtakių Fr7 | 20 | Vnt. | 64 | 1280
13.4.1. | Sterilus | [5 empty] | sterilus
13.4.2. | Pagamintas iš specialaus poliuretano, mažinančio inkrustacijų susidarymą | [5 empty] | pagamintas iš poliuretano ir padengtas HydroPlus danga
13.4.3. | Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį | [5 empty] | abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį
13.4.4. | Rentgenokontrastinis | [5 empty] | rentgenokontrastinis
13.4.5. | Ilgis 26-28 cm | [5 empty] | Ilgis 26-28 cm
13.4.6. | Rinkinyje turi būti nerūdyjančio plieno PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku | [5 empty] | Rinkinyje yra PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku
13.4.7. | 150cm ± 5cm ilgio nustūmėjas su rentgenokontrastiniu žymėjimu | [5 empty] | 150 cm ilgio, su ro žymėjimu
13.4.8. | Stentas tinkantis stentavimui iki 6 mėnesių ir daugiau | [5 empty] | stentas tinkantis stentavimui nuo 1-365 dienų
13.5. | Stentas šlapimtakių Fr6 | 5 | Vnt. | 71.82 | 359.1 | Contour, Boston Scientific , M00618022318-M00618022518
13.5.1. | Sterilus | [5 empty] | sterilus
13.5.2. | Pagamintas iš inkrustacijoms atsparaus silikono, su hidrogelio (hidrofiline) danga | [5 empty] | Itin švelni Percuflex medžiaga su HydroPlus danga
13.5.3. | Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį | [5 empty] | Abu užlenkti ir atviri galai. Šoninės skylutės per visą ilgį.
13.5.4. | Ilgis 26-30cm | [5 empty] | Ilgis 26-30 cm
13.5.5. | Rinkinyje turi būti 40 cm ±1 cm nustūmėjas. Prijungiamas , suteikiantis galimybę manevruoti | [5 empty] | Yra nustumėjas 40 cm
13.5.6. | Stentas tinkantis stentavimui iki 12 mėnesių | [5 empty] | Tinkamas stentavimui iki 365 dienų
13.6. | Stentas šlapimtakių Fr7 | 5 | Vnt. | 71.82 | 359.1 | Contour, Boston Scientific , M00618023318-M00618023518
13.6.1. | Sterilus | [5 empty] | sterilus
13.6.2. | Pagamintas iš inkrustacijoms atsparaus silikono, su hidrogelio (hidrofiline) danga | [5 empty] | Itin švelni Percuflex medžiaga su HydroPlus danga
13.6.3. | Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį | [5 empty] | Abu užlenkti ir atviri galai. Šoninės skylutės per visą ilgį.
13.6.4. | Ilgis 26-28cm | [5 empty] | Ilgis 26-30 cm
13.6.5. | Rinkinyje turi būti 40 cm ±1 cm nustūmėjas. Prijungiamas , suteikiantis galimybę manevruoti | [5 empty] | Yra nustumėjas 40 cm
13.6.6. | Stentas tinkantis stentavimui iki 12 mėnesių | [5 empty] | Tinkamas stentavimui iki 365 dienų
|  |  |  | Suma be PVM | 16078.2
|  |  |  | PVM suma | 803.91
|  |  |  | Suma su PVM | 16882.11
14. | Rinkiniai perkutaniniai
14.1. | Rinkinys perkutaninis nefrostominis - drenavimo Fr8 | 30 | Vnt.
14.1.1. | Kateteris pigtail tipo
14.1.2. | Rinkinį sudaro: rentgenokontrastinis kateteris su metaliniu stiletu, 30 cm ± 1cm ilgio
14.1.3. | Chiba adata, echogenišku galiuku 18G/20cm
14.1.4. | Punkcinė adata18G/20cm
14.1.5. | Viela - gidas 0,035 - 0,038“.
14.1.6. | Plėtėjų rinkinys
14.1.7. | Šlapimo maišo jungtis, šlapimo maišas, užlaikymo diskas
14.1.8. | Kateterizavimo trukmė daugiau nei 4 mėnesiai
14.1.9. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
14.2. | Rinkinys perkutaninis nefrostominis - drenavimo Fr10 | 70 | Vnt.
14.2.1. | Kateteris pigtail tipo
14.2.2. | Rinkinį sudaro: rentgeno kontrastinis kateteris su metaliniu stiletu, 30 cm ± 1cm ilgio
14.2.3. | Chiba adata, echogenišku galiuku 18G/20cm
14.2.4. | Punkcinė adata18G/20cm
14.2.5. | Viela - gidas 0,035 - 0,038“
14.2.6. | Plėtėjų rinkinys
14.2.7. | Šlapimo maišo jungtis, šlapimo maišas, užlaikymo diskas
14.2.8. | Kateterizavimo trukmė daugiau nei 4 mėnesiai
14.2.9. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
14.3. | Rinkinys perkutaninei nefrostomijai Fr10 | 30 | Vnt.
14.3.1. | Rinkinys pritaikytas vieno žingsnio nefrostomijai
14.3.2. | Rinkinį sudaro:pigtail tipo mikšto poliuretano kateteris su hidrofiliniu padengimu ir didelėmis ovaliomis drenavimo angomis.
14.3.3. | Ilgis 22-30cm
14.3.4. | Dviejų dalių punkcinė adata
14.3.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
14.4. | Rinkinys perkutaninei nefrostomijai Fr8 | 60 | Vnt.
14.4.1. | Rinkinys pritaikytas trijų žingsnių nefrostomijai
14.4.2. | Rinkinį sudaro:pigtail tipo kateteris su metaliniu stiletu
14.4.3. | Seldinger viela 0,038"
14.4.4. | 18G punkcinė Chiba adata
14.4.5. | Rentgenokontrastiniai praplėtėjai
14.4.6. | Jungtis su šlapimo maišeliu
14.4.7. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
14.5. | Rinkinys perkutaninei nefrostomijai Fr10 | 60 | Vnt.
14.5.1. | Rinkinys pritaikytas trijų žingsnių nefrostomijai
14.5.2. | Rinkinį sudaro:pigtail tipo kateteris su metaliniu stiletu
14.5.3. | Seldinger viela 0,038"
14.5.4. | 18G punkcinė Chiba adata
14.5.5. | Rentgenokontrastiniai praplėtėjai
14.5.6. | Jungtis su šlapimo maišeliu
14.5.7. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
14.6. | Rinkinys perkutaniniai nefrostomijai CH10 | 20 | Vnt.
14.6.1. | Rinkinys pritaikytas trijų žingsnių nefrostomijai pagal Seldingerio metodiką
14.6.2. | Rinkinio sudėtis: rentgenokontrastinis silikoninis CH10 kateteris su integruotu 2ml tūrio balionėliu ir dvejomis skylutėmis gale
14.6.3. | Kieta Luderquist tipo PTEE dengta viela 0,035", 90cm ± 2cm
14.6.4. | 17,5 185mm ± 5mm ilgio punkcinė kaniulė
14.6.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
14.6.5. | Rinkinys trijų žingsnių nefrostomijai pagal Seldingerio metodiką
14.6.6. | Rinkinio sudėtis: rentgeno kontrastinis silikoninis CH10 kateteris
14.6.7. | su integruotu 2ml tūrio balionėliu ir dvejomis skylutėmis gale
14.6.8. | Kieta Luderquist tipo PTFE dengta viela 0,035" 90cm pravedimo viela
14.6.9. | 17,5G 185mm punkcinė kaniulė
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
15. | Krepšeliai akmenų ištraukimui
15.1. | Krepšelis akmenų ištraukimui (prie uretoskopo) | 40 | Vnt.
15.1.1. | Pagamintas iš 100% nitinolio
15.1.2. | Iki 120 cm ilgio, 2,4 Fr skersmens, 4 vielų
15.1.3. | Galimi krepšelio modeliai: sraigtinis, be galiuko, plokščios vielos
15.1.4. | Lengvai numontuojamas nuo rankenos
15.2. | Krepšelis akmenų ištraukimui Fr3 | 30 | Vnt.
15.2.1. | Krepšelis ir viela pagaminti iš nitinolio
15.2.2. | 70-120cm ilgio
15.2.3. | Galimi krepšelio modeliai: sraigtinis, be galiuko, plokščios vielos
15.2.4. | Lengvai numontuojamas nuo rankenos
15.3. | Krepšelis akmenų ištraukimui Fr4 | 30 | Vnt.
15.3.1. | Krepšelis ir viela pagaminti iš nitinolio
15.3.2. | 70-120cm ilgio
15.3.3. | Galimi krepšelio modeliai: sraigtinis, be galiuko, plokščios vielos
15.3.4. | Lengvai numontuojamas nuo rankenos
15.4. | Nitinolinis krepšelis akmenų ištraukimo iš inkstų Fr3,5 | 50 | Vnt.
15.4.1. | Pagamintas iš 100% nitinolio
15.4.2. | 1:1 sukio judesio perdavimas net užlenkus kateterį 180 laipsnių kampu
15.4.3. | Kateteris ne mažiau 120 cm ilgio
15.4.4. | Dengtas teflonu ar analogiška danga
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
16. | Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui
16.1. | Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui Fr14 | 500 | Vnt.
16.1.1. | Sudėtis: 40 +/-2 cm ilgio silikoninis kateris su balionėliu
16.1.2. | Apvaliu galiuku ir dvejomis šoninėmis skylutėmis
16.1.3. | Permatomas su nepermatoma rentgenokontrastine linija
16.1.4. | Kateteris Fr14
16.1.5. | Balionėlio tūris 5-10 ml
16.1.6. | Skylantis metalinis trokaras su įstrižu pjaunančiu galu
16.1.7. | Spaustukas ir kamštelis
16.1.8. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
17. | Šlapimo surinkėjas
17.1. | Šlapimo surinkėjas 2ltr. | 23000 | Vnt.
17.1.1. | Su nuleidimo kraneliu
17.1.2. | Jungtie ilgis 90-150 cm
17.1.3. | Sterilus
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
18. | Adapteris nefrostomos kateriui prijungti
18.1. | Adapteris nefrostomos katerio prijungti šlapimo surinkimo maišelį CH8 | 70 | Vnt.
18.1.1. | Vienkartinis
18.1.2. | Vienas galas prisisuka prie nefrostominio kateterio galo, kitas prisijungia prie šlapimo surinkimo maišelio
18.2. | Adapteris nefrostomos katerio prijungti šlapimo surinkimo maišelį CH10 | 30 | Vnt.
18.2.1. | Vienkartinis
18.2.2. | Vienas galas prisisuka prie nefrostominio kateterio galo, kitas prisijungia prie šlapimo surinkimo maišelio
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
19. | Zondai maitinimo
19.1. | Zondai maitinimo CH5 | 180 | Vnt.
19.1.1. | Rentgenokontrastiniai
19.1.2. | Su Luer Lock jungtimi
19.1.3. | Poliuretaninai
19.1.4. | Ilgis 100cm +/- 5cm
19.2. | Zondai maitinimo CH6 | 160 | Vnt.
19.2.1. | Rentgenokontrastiniai
19.2.2. | Su Luer Lock jungtimi
19.2.3. | Poliuretaninai
19.2.4. | Ilgis 100cm +/- 5cm
19.3. | Zondai maitinimo CH8 | 180 | Vnt.
19.3.1. | Rentgenokontrastiniai
19.3.2. | Su Luer Lock jungtimi
19.3.3. | Poliuretaninai
19.3.4. | Ilgis 100cm +/- 5cm
19.4. | Zondai maitinimo CH10 | 50 | Vnt.
19.4.1. | Rentgenokontrastiniai
19.4.2. | Su Luer Lock jungtimi
19.4.3. | Poliuretaninai
19.4.4. | Ilgis 100cm +/- 5cm
19.5. | Zondai maitinimo CH12 | 140 | Vnt.
19.5.1. | Rentgenokontrastiniai
19.5.2. | Su Luer Lock jungtimi
19.5.3. | Poliuretaninai
19.5.4. | Ilgis 100cm +/- 5cm
19.6. | Zondas maitinimo Fr12 | 15 | Vnt.
19.6.1. | Pagamintas iš poliuretano
19.6.2. | Padengtas specialia hidromerine danga
19.6.3. | Turi Y formos jungtį, svarelį ir vedlį
19.6.4. | Ilgis 110cm +/- 5cm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
20. | Zondai rektaliniai
20.1. | Zondas rektalinis CH25 | 20 | Vnt.
20.1.1. | Sterilus
20.1.2. | Rentgenokontrastinis
20.1.3. | Su Luer lock jungtimi
20.1.4. | Ilgis 40cm +/- 2cm
20.2. | Zondas rektalinis CH28 | 120 | Vnt.
20.2.1. | Sterilus
20.2.2. | Rentgenokontrastinis
20.2.3. | Su Luer lock jungtimi
20.2.4. | Ilgis 40cm +/- 2cm
20.3. | Zondas rektalinis CH30 | 120 | Vnt.
20.3.1. | Sterilus
20.3.2. | Rentgenokontrastinis
20.3.3. | Su Luer lock jungtimi
20.3.4. | Ilgis 40cm +/- 2cm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
21. | Zondai skrandžio
21.1. | Zondas skrandžio CH14 | 50 | Vnt.
21.1.1. | Minkšti
21.1.2. | Su 4 skylutėmis šonuose
21.1.3. | Rentgenokontrastinis
21.1.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu
21.1.5. | 120cm +/-5cm ilgio
21.2. | Zondas skrandžio CH16 | 350 | Vnt.
21.2.1. | Minkšti
21.2.2. | Su 4 skylutėmis šonuose
21.2.3. | Rentgenokontrastinis
21.2.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu
21.2.5. | 120cm +/-5cm ilgio
21.3. | Zondas skrandžio CH28 | 450 | Vnt.
21.3.1. | Minkšti
21.3.2. | Su 4 skylutėmis šonuose
21.3.3. | Rentgenokontrastinis
21.3.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu
21.3.5. | 120cm +/-5cm ilgio
21.4. | Zondas skrandžio CH30 | 50 | Vnt.
21.4.1. | Minkšti
21.4.2. | Su 4 skylutėmis šonuose
21.4.3. | Rentgenokontrastinis
21.4.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu
21.4.5. | 120cm +/-5cm ilgio
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
22. | Zondai duodenaliniai
22.1. | Zondas duodenalinis CH14 | 250 | Vnt. | 0.13 | 32.5 | Polymed Zondas duodenalinis CH14
22.2. | Zondas duodenalinis CH16 | 5000 | Vnt. | 0.13 | 650 | Polymed Zondas duodenalinis CH16
22.3. | Zondas duodenalinis CH18 | 200 | Vnt. | 0.13 | 26 | Polymed Zondas duodenalinis CH18
|  |  |  | Suma be PVM | 708.5
|  |  |  | PVM suma | 35.425
|  |  |  | Suma su PVM | 743.925
23. | Zondas Blekmoro
23.1. | Zondas Blekmoro CH18 | 30 | Vnt.
23.1.1. | PVC vamzdelis, 3 kanalai
23.1.2. | Proksimalinis galas piltuvėlio formos. Distalinis galas su ertmėm praplovimui
23.1.3. | 2 latekso balionai
23.1.4. | Radiokontrastiniai žymenys balionų pradžiose ir galuose
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
24. | Zondai poliuretaniniai EM (enterinio maitinimo)
24.1. | Zondai poliuretaniniai EM (enterinio maitinimo) CH10 | 40 | Vnt.
24.1.1. | Ilgis ne trumpesnis 105mm
24.1.2. | Su svareliu gale
24.1.3. | Vidinė zondo angos konstrukcija - apsauganti nuo užsikimšimo
24.1.4. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
24.2. | Zondai poliuretaniniai EM (enterinio maitinimo) CH12 | 80 | Vnt.
24.2.1. | Ilgis ne trumpesnis 105mm
24.2.2. | Su svareliu gale
24.2.3. | Vidinė zondo angos konstrukcija - apsauganti nuo užsikimšimo
24.2.4. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
25. | Kateteris Trokar su trokaru
25.1. | Kateteris Trokar su trokaru CH16 | 30 | Vnt. | 2.4 | 72 | Polymed Drenas su troakaru CH16
25.1.1. | Su metaliniu trokaru | [5 empty] | su metaliniu troakaru
25.2. | Kateteris Trokar su trokaru CH24 | 50 | Vnt. | 2.4 | 120 | Polymed Drenas su troakaru CH24
25.2.1. | Su metaliniu trokaru | [5 empty] | su metaliniu troakaru
|  |  |  | Suma be PVM | 192
|  |  |  | PVM suma | 9.6
|  |  |  | Suma su PVM | 201.6
26. | Drenai silikoniai
26.1. | Drenai silikoniai CH18 | 130 | Vnt.
26.1.1. | 50cm ± 2cm ilgio
26.2. | Drenai silikoniai CH21 | 50 | Vnt.
26.2.1. | 50cm ± 2cm ilgio
26.3. | Drenai silikoniai CH24 | 2200 | Vnt.
26.3.1. | 50cm ± 2cm ilgio
26.4. | Drenai silikoniai CH27 | 300 | Vnt.
26.4.1. | 50cm ± 2cm ilgio
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
27. | Sistema pleuros drenavimui
27.1. | Sistema pleuros drenavimui | 35 | Vnt. | 3.79 | 132.65 | Meditea Butelys stiklinis 2000ml Bobrovo tipo
27.1.1. | Daugkartinė | [5 empty] | daugkartinė
27.1.2. | 2 litrų stiklinė talpa su 38mm diametro kakleliu | [5 empty] | 2 ltr, stiklinė,38mm diametro kaklelis
27.1.3. | Tinkantys krūtininių drenų rinkiniui
27.2. | Krūtininio drenažo sistema stiklinei talpai | 140 | Vnt. | 3.4 | 476 | Meditea Vamzdelių rinkinys vienam Bobrovo buteliui
27.2.1. | Pritaikyta 38mm skersmens stiklinei talpai | [5 empty] | tinkantys 38mm skersmens stiklinei ir plastikinei talpai
|  |  |  | Suma be PVM | 608.65
|  |  |  | PVM suma | 30.4325
|  |  |  | Suma su PVM | 639.0825
28. | Rinkinys pleuros punkcijos
28.1. | Rinkinys pleuros punkcijos | 320 | Vnt. | 3.6 | 1152 | Chimed Pleuros punkcijos rinkinys
28.1.1. | Sudėtyje: trys punkcinės adatos (dydis G14, G16, G19), Ilgis 80mm | [5 empty] | trys punkcinės adatos G14;G16;G18 ilgis 80mm
28.1.2. | Surinkimo maišelis 2l su sujungimo vamzdeliu (ilgis 90 cm +/- 2cm) | [5 empty] | 2ltr maišelis, su sujungimo vamzdeliu 80mm
28.1.3. | Švirkštas Luer-Lock 60ml | [5 empty] | švirkštas LL 60ml
28.1.4. | Sujungimo kranelis | [5 empty] | sujungimo kranelis
|  |  |  | Suma be PVM | 1152
|  |  |  | PVM suma | 57.6
|  |  |  | Suma su PVM | 1209.6
29. | Aktyvaus drenazo surinkėjas
29.1. | Aktyvaus drenazo surinkėjas | 700 | Vnt.
29.1.1. | Gofruotas
29.1.2. | 500ml tūrio
29.1.3. | Vamzdelio ilgis 1,2m +/- 5cm
29.1.4. | Dviguba pakuotė
29.2. | Drenas | 700 | Vnt.
29.2.1. | Dalinai perforuotas
29.2.2. | 50 cm +/- 2cm
29.2.3. | CH16 pagal operacijas
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
30. | Rinkiniai atsiurbimo
30.1. | Rinkinys atsiurbimo | 8600 | Vnt.
30.1.1. | Sterilus
30.1.2. | CH30
30.1.3. | 8-10 mm skersmens
30.1.4. | 2-3m ilgio vamzdelis
30.2. | Rinkinys atsiurbimo | 100 | Vnt.
30.2.1. | Vienkartinio naudojimo
30.2.2. | Atsiurbimo kaniulė su ne mažiau 108 skylutėmis pastoviam ir kintamam atsiurbimui
30.2.3. | Turi apsaugą užkertant kelią kliūčiai, nuimama vidinė kaniulė su mažesne kryžmine dalimi atsiurbimui smulkiausiose ir mažiausiose vietose,
30.2.4. | Paprastas rankinis reguliavimas leidžia atlikti koncentruotą vietos atsiurbimą.
30.2.5. | Atraumatinis lygus galiukas, pagamintas iš PVC, be latekso
30.2.6. | Universalaus, lankstus 2,0m +/- 5cm vamzdelio sujungimas
30.2.7. | Sterili dviguba pakuotė
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
31. | Plovimo sistema artroskopijai
31.1. | Plovimo sistema artroskopijai | 4100 | Vnt. | 1.4 | 5740 | Polymed Irigacinė sistema Y formos
31.1.1. | Ilgis 2m +/- 5cm | [5 empty] | ilgis 200cm
|  |  |  | Suma be PVM | 5740
|  |  |  | PVM suma | 287
|  |  |  | Suma su PVM | 6027
32. | Kero drenai
32.1. | Kero drenas, tulžies pūslės latakų drenažui CH/Fr10 | 15 | Vnt.
32.1.1. | T formos latekso ar silikono - latekso drenas
32.1.2. | Sterilus
32.1.3. | Matmenys 80 +/-5cm x 5 x 5cm +-/ 2mm
32.2. | Kero drenas, tulžies pūslės latakų drenažui CH/Fr12 | 8 | Vnt.
32.2.1. | T formos latekso ar silikono - latekso drenas
32.2.2. | Sterilus
32.2.3. | Matmenys 80 +/-5cm x 5 x 5cm +-/ 2mm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
33. | Adatos
33.1. | Standartinė adata 18G | 88000 | Vnt.
33.1.1. | Vienkartinės, sterilios
33.1.2. | Matmenys 1,2mm x 40mm +/- 2mm
33.2. | Standartinė adata 21G | 45000 | Vnt.
33.2.1. | Vienkartinės, sterilios
33.2.2. | Matmenys 0,8mm x 40mm +/- 2mm
33.3. | Standartinė adata 22G | 18000 | Vnt.
33.3.1. | Vienkartinės, sterilios
33.3.2. | Matmenys 0,7mm x 30mm +/- 2mm
33.4. | Standartinė adata 23G | 21700 | Vnt.
33.4.1. | Vienkartinės, sterilios
33.4.2. | Matmenys 0,6mm x 30mm +/- 2mm
33.5. | Vienkartinė adata švirkštui | 200 | Vnt.
33.5.1. | Vienkartinės, sterilios
33.5.2. | Matmenys 1,4mm x 40mm +/- 2mm
33.6. | Vienkartinė adata švirkštui | 200 | Vnt.
33.6.1. | Vienkartinės, sterilios
33.6.2. | Matmenys 0,9mm x 70mm +/- 2mm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
34. | Adatos punkcijoms
34.1. | Adata punkcijoms 18G | 450 | Vnt.
34.1.1. | Sterili, vienkartinė
34.1.2. | Matmenys 1,2mm x 80mm +/-5mm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
35. | Adatos biopsinės
35.1. | Adata biopsinė 3mm | 800 | Vnt.
35.1.1. | Odos ir poodinių audinių biopsijai
35.1.2. | Vienkartinės, sterilios, supakuotos po 1 vnt.
35.1.3. | Aštrios
35.1.4. | Adatos ilgis 96mm +/-5mm
35.1.5. | Pjaunančios dalies skersmuo 3mm
35.1.6. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
35.2. | Adata biopsinė 5mm | 800 | Vnt.
35.2.1. | Odos ir poodinių audinių biopsijai
35.2.2. | Vienkartinės, sterilios, supakuotos po 1 vnt.
35.2.3. | Aštrios
35.2.4. | Adatos ilgis 96mm +/-5mm
35.2.5. | Pjaunančios dalies skersmuo 5mm
35.2.6. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
36. | Adatos vaistų skiedimui/paėmimui
36.1. | Adata į butelį su kamšteliu (vaistų skiedimui/paėmimui) | 21700 | Vnt.
36.1.1. | Ištraukimo ir įšvirkštimo smaigaliai kelių dozių ampulėms
36.1.2. | Sudėtis: vėdinimo filtras
36.1.3. | Mikro viršūnė
36.1.4. | Skysčių filtras
36.1.5. | Integruotas vožtuvas
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
37. | Adatos nervinių rezginių anestezijai
37.1. | Adatos nervinių rezginių anestezijai A50 | 3000 | Vnt.
37.1.1. | Adatos nervinių rezginių anestezijai skirtos darbui su stimuliacijos aparatu
37.1.2. | Matmenys 0,7mm x 50mm
37.2. | Adatos nervinių rezginių anestezijai A100 | 1000 | Vnt.
37.2.1. | Adatos nervinių rezginių anestezijai skirtos darbui su stimuliacijos aparatu
37.2.2. | Matmenys 0,8mm x 100mm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
38. | Adatos intrakaulinės
38.1. | Adatos intrakaulinės 14-18G | 3 | Vnt.
38.1.1. | Reguliuojamo ilgio
38.1.2. | Tribriauniu galu
38.1.3. | Sy gylio stabdikliu
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
39. | Adatos odos dūrio mėginiams atlikti
39.1. | Skarifikatoriai alergenams (dūrio adatėlės) | 6000 | Vnt.
39.1.1. | Vienkartinės, sterilios
39.1.2. | Standartizuotos metalo adatėlės su 1mm dūrio gyliu
39.1.3. | Naudojamos odos alerginiams testams
39.1.4. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
40. | Injektorių kolonoskopijai komplektas
40.1. | Injektorių kolonoskopijai komplektas | 10 | Komplektai
40.1.1. | Komplektą sudaro:
40.1.2. | Vienkartinės sterilios adatos 6vnt
40.1.3. | Darbinis ilgis 2300 - 2400mm
40.1.4. | Adatos diametras 0,6mm (23G), adatos ilgis 4-5mm
40.1.5. | Vienkartinių adatų šarvas daugkartinio naudojimo (darbinis ilgis 2300-2400mm).Tinkantis kanalui 2,8mm diametro
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
41. | Adatos spinalinės
41.1. | Adata spinalinė G19 (Quinke tipo) | 190 | Vnt.
41.1.1. | 1,1 x 88-90mm
41.1.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.1.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.1.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.1.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.2. | Adata spinalinė G20 (Quinke tipo) | 950 | Vnt.
41.2.1. | 0,9 x 88-90mm
41.2.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.2.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.2.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.2.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.3. | Adata spinalinė G22 (Quinke tipo) | 100 | Vnt.
41.3.1. | 0,7 x 40-45mm
41.3.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.3.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.3.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.3.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.4. | Adata spinalinė G22 (Quinke tipo) | 100 | Vnt.
41.4.1. | 0,7 x 70-75mm
41.4.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.4.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.4.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.4.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.5. | Adata spinalinė G22 (Quinke tipo) | 25 | Vnt.
41.5.1. | 0,7 x 88-90mm
41.5.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.5.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.5.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.5.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.6. | Adata spinalinė G25 (Quinke tipo) | 1200 | Vnt.
41.6.1. | 0,5 x 88-90mm su pravedėju
41.6.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.6.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.6.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.6.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.7. | Adata spinalinė G25 (Quinke tipo) | 200 | Vnt.
41.7.1. | 0,5 x 120mm su pravedėju
41.7.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.7.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.7.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.7.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.8. | Adata spinalinė G26 (Quinke tipo) | 5400 | Vnt.
41.8.1. | 0,40-0,45 x 88- 90mm su pravedėju
41.8.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.8.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.8.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.8.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.9. | Adata spinalinė G26 (Quinke tipo) | 25 | Vnt.
41.9.1. | 0,45-0,5 x 120mm su pravedėju
41.9.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.9.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.9.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.9.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
41.10. | Adata spinalinė G27 (Quinke tipo) | 3350 | Vnt.
41.10.1. | 0,40-0,45 x 88-90mm su pravedėju
41.10.2. | Neturinčios latekso komponentų
41.10.3. | Skaidria elipsės formos jungtimi
41.10.4. | Su smaigalio nuopjovos žymekliu
41.10.5. | Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
42. | Adata endoskopinė su stabdymo sistema ir spyruokline rankena
42.1. | Adata endoskopinė su stabdymo sistema ir spyruokline rankena | 20 | Vnt. | 213.11 | 4262.2 | Acquire EUS-FNB needle, Boston Scientific, M0055554-M00555561
42.1.1. | Adatos šarvas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita medžiaga atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu | [5 empty] | Nerūdijančio plieno šarvas
42.1.2. | Distaliniame gale turi būti itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo | [5 empty] | Distaliniame gale glotni adatos mova
42.1.3. | Su Luer Lock jungtimi | [5 empty] | Luer lock jungtis
42.1.4. | Adatos šarvo diametras turi būti 2,5 ir 1,8mm, ilgis 230cm +/-5cm | [5 empty] | Šarvo diametras 2,5 ir 1,8 mm
42.1.5. | Adatos dydžiai turi būti 25G ir 23G (pasirinktinai), projekcija 5 ir 4mm | [5 empty] | Dydžiai 22G ir 25G
42.1.6. | Vienkartinio naudojimo , sterili | [5 empty] | Sterili, vienkartinio naudojimo
|  |  |  | Suma be PVM | 4262
|  |  |  | PVM suma | 213.1
|  |  |  | Suma su PVM | 4475.1
43. | Švirkštai
43.1. | Švirkštas 2ml su adata | 293000 | Vnt.
43.1.1. | Vienkartinis, sterilus
43.1.2. | Švirkštas turi būti nepralaidus, pilnai prisitraukti
43.1.3. | Komplektą sudaro trys dalys
43.2. | Švirkštas 5ml su adata | 524500 | Vnt.
43.2.1. | Vienkartinis, sterilus
43.2.2. | Švirkštas turi būti nepralaidus, pilnai prisitraukti
43.2.3. | Komplektą sudaro trys dalys
43.3. | Švirkštas 10ml su adata | 360000 | Vnt.
43.3.1. | Vienkartinis, sterilus
43.3.2. | Švirkštas turi būti nepralaidus, pilnai prisitraukti
43.3.3. | Komplektą sudaro trys dalys
43.4. | Švirkštas 20ml su adata | 400000 | Vnt.
43.4.1. | Vienkartinis, sterilus
43.4.2. | Švirkštas turi būti nepralaidus, pilnai prisitraukti
43.4.3. | Komplektą sudaro trys dalys
43.5. | Švirkštas insulininis 1ml su adata 26G | 32000 | Vnt.
43.5.1. | U100
43.6. | Švirkštas insulininis 1ml su integruota adata 29G | 2200 | Vnt.
43.6.1. | U100
43.7. | Švirkštas 50ml | 6500 | Vnt.
43.7.1. | Be adatos (Luer Lock) užsukami
43.8. | Švirkštas 50ml | 900 | Vnt.
43.8.1. | Su užmaunama adata
43.9. | Švirkštas 50ml | 11000 | Vnt.
43.9.1. | Kateterio tipo
43.10. | Švirkštas 50ml | 100 | Vnt.
43.10.1. | Sterilus vienkartinis
43.10.2. | 15G x 1,5", 1,2 x 38mm (Luer Slip, adatos užmovimas švirkšto krašte)
43.11. | Švirkštas su adata tuberkulinui 1ml | 9000 | Vnt.
43.11.1. | Sterilus, vienkartinis
43.11.2. | Adata nenumaunama
43.12. | Švirkštas Žane | 10 | Vnt.
43.12.1. | Stiklininis, 100ml
43.13. | Švirkštas ausų praplovimui | 800 | Vnt.
43.13.1. | 150ml (140ml)
43.13.2. | Sterilus, vienkartinis
43.14. | Švirkštas TBC 1ml | 2400 | Vnt.
43.14.1. | Vienkartiniai
43.14.2. | Su adata 25-26G
43.15. | Švirkštas 50ml-60ml | 100 | Vnt.
43.15.1. | Tamsus, tinkantis prie tamsių prailginimo linijų
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
44. | 2-jų švirkštų rinkinys
44.1. | 2-jų švirkštų rinkinys Medrad Stellant | 300 | Vnt.
44.1.1. | 200ml
44.1.2. | Su linija 150cm +/-5cm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
45. | Švirkštas 200ml
45.1. | Kontrastinio preparato švirkštas 200ml | 1400 | Vnt.
45.1.1. | Vienkartinis, sterilus
45.1.2. | Tinkantis kompiuterinės tomografijos sistemai Medrad Vizitron CT 95403-T-141 E versijai
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
46. | Švirkštas heparinizuotas 1-2ml
46.1. | Švirkštas heparinizuotas 1-2ml | 20 | Vnt.
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
47. | Švirkštas 3ml
47.1. | Vienkartinis | 800 | Vnt.
47.1.1. | Su nuimama adata 23G x 11/4 vol. 180 x 142 x 135mm
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
48. | Regioninė anestezija
48.1. | Rinkinys epidūrinei anestezijai 18G | 1900 | Vnt.
48.1.1. | Sterilus
48.1.2. | Rinkinio sudėtis: Tuohy adata 18G
48.1.3. | Kateteris iš poliamido
48.1.4. | Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis
48.1.5. | Rentgenokontrastinis
48.1.6. | Su nukreipėju
48.1.7. | Kateterio sujungiklis
48.1.8. | Be latekso komponentų
48.1.9. | 10ml LOR švirkštas
48.1.10. | Antibakterinis filtras, filtro fiksatorius
48.2. | Rinkinys kombinuotai spinalinei - epidūrinei nejautrai | 100 | Vnt.
48.2.1. | Sterilus
48.2.2. | Rinkinio sudėtis: Tuohy adata 18G x 90mm su šoniniu atvėrimu
48.2.3. | Kateteris iš poliamido
48.2.4. | Skaidrus, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis
48.2.5. | Rentgenokontrastinis
48.2.6. | Su nukreipėju
48.2.7. | Kateterio sujungiklis
48.2.8. | Be latekso komponentų
48.2.9. | 10ml LOR švirkštas
48.2.10. | Antibakterinis filtras
48.2.11. | Sprotte adata 27G, skirta įstatyti į Tuohy adatą. Užrakinimo sistema "adata adatoje", valdoma viena ranka
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
49. | Vamzdeliai intubaciniai endotrachėjiniai su pripučiamu antgaliu
49.1. | Vamzdelis intubacinis 3 | 30 | Vnt.
49.1.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.1.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.1.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.1.4. | Termolabilus
49.1.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.1.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.1.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.1.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.1.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.1.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.1.11. | Be latekso
49.1.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.2. | Vamzdelis intubacinis 3,5 | 150 | Vnt.
49.2.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.2.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.2.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.2.4. | Termolabilus
49.2.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.2.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.2.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.2.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.2.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.2.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.2.11. | Be latekso
49.2.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.3. | Vamzdelis intubacinis 4 | 200 | Vnt.
49.3.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.3.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.3.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.3.4. | Termolabilus
49.3.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.3.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.3.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.3.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.3.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.3.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.3.11. | Be latekso
49.3.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.4. | Vamzdelis intubacinis 4,5 | 170 | Vnt.
49.4.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.4.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.4.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.4.4. | Termolabilus
49.4.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.4.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.4.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.4.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.4.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.4.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.4.11. | Be latekso
49.4.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.5. | Vamzdelis intubacinis 5 | 170 | Vnt.
49.5.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.5.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.5.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.5.4. | Termolabilus
49.5.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.5.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.5.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.5.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.5.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.5.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.5.11. | Be latekso
49.5.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.6. | Vamzdelis intubacinis 5,5 | 100 | Vnt.
49.6.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.6.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.6.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.6.4. | Termolabilus
49.6.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.6.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.6.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.6.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.6.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.6.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.6.11. | Be latekso
49.6.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.7. | Vamzdelis intubacinis 6 | 240 | Vnt.
49.7.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.7.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.7.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.7.4. | Termolabilus
49.7.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.7.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.7.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.7.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.7.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.7.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.7.11. | Be latekso
49.7.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.8. | Vamzdelis intubacinis 6,5 | 400 | Vnt.
49.8.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.8.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.8.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.8.4. | Termolabilus
49.8.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.8.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.8.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.8.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.8.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.8.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.8.11. | Be latekso
49.8.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.9. | Vamzdelis intubacinis 7 | 3100 | Vnt.
49.9.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.9.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.9.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.9.4. | Termolabilus
49.9.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.9.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.9.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.9.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.9.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.9.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.9.11. | Be latekso
49.9.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.10. | Vamzdelis intubacinis 7,5 | 1600 | Vnt.
49.10.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.10.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.10.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.10.4. | Termolabilus
49.10.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.10.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.10.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.10.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.10.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.10.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.10.11. | Be latekso
49.10.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.11. | Vamzdelis intubacinis 8 | 700 | Vnt.
49.11.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.11.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.11.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.11.4. | Termolabilus
49.11.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.11.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.11.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.11.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.11.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.11.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.11.11. | Be latekso
49.11.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.12. | Vamzdelis intubacinis 8,5 | 160 | Vnt.
49.12.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.12.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.12.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.12.4. | Termolabilus
49.12.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.12.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.12.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.12.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.12.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.12.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.12.11. | Be latekso
49.12.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
49.13. | Vamzdelis intubacinis 9 | 60 | Vnt.
49.13.1. | Vienkartinis, skaidrus
49.13.2. | Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete
49.13.3. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos ("slyvos") formos
49.13.4. | Termolabilus
49.13.5. | Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį
49.13.6. | Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele
49.13.7. | Rentgeno kontrastinė juostelė
49.13.8. | Sugraduotas kas 1cm
49.13.9. | Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D
49.13.10. | Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis
49.13.11. | Be latekso
49.13.12. | Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt.
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM
50. | Vamzdeliai intubaciniai endotrachėjiniai be manžetės
50.1. | Vamzdelis intubacinis 2,5 | 25 | Vnt.
50.1.1. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro
50.1.2. | Atraumatinis vamzdelio galas su angele
50.1.3. | Sugraduotas kas 1cm
50.1.4. | Be latekso
50.1.5. | Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną
50.2. | Vamzdelis intubacinis 3 | 100 | Vnt.
50.2.1. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro
50.2.2. | Atraumatinis vamzdelio galas su angele
50.2.3. | Sugraduotas kas 1cm
50.2.4. | Be latekso
50.2.5. | Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną
50.3. | Vamzdelis intubacinis 3,5 | 200 | Vnt.
50.3.1. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro
50.3.2. | Atraumatinis vamzdelio galas su angele
50.3.3. | Sugraduotas kas 1cm
50.3.4. | Be latekso
50.3.5. | Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną
50.4. | Vamzdelis intubacinis 4 | 20 | Vnt.
50.4.1. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro
50.4.2. | Atraumatinis vamzdelio galas su angele
50.4.3. | Sugraduotas kas 1cm
50.4.4. | Be latekso
50.4.5. | Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną
50.5. | Vamzdelis intubacinis 4,5 | 20 | Vnt.
50.5.1. | Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro
50.5.2. | Atraumatinis vamzdelio galas su angele
50.5.3. | Sugraduotas kas 1cm
50.5.4. | Be latekso
50.5.5. | Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną
Suma be PVM
PVM suma
Suma su PVM

## Subtiekėjai
Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):
Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) |  | Adresas |  | Trumpas aprašymas |  | Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM
Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas: Mes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys proc. pasiūlymo kainos be PVM.
Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr. | "Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas (pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)" |  |  |  | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
1. | Igaliojimas pasirasyti dokumentus |  |  |  | Igaliojimas pasirasyti dokumentus
2. | Gamintoju igaliojimai |  |  |  | Gamintoju igaliojimai
3. | Sertifikatai |  |  |  | Sertifikatai
4. | Katalogai |  |  |  | Katalogai
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas |  |  | Sandra Čaikė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė |  |  | Sandra Čaikė
**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.
563-1