{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":1252,"n_cols":13,"rows_kept":1252,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[928,1,928,7],[940,1,940,7],[987,1,987,7],[995,1,995,7],[1218,1,1218,7],[1003,1,1003,7],[1009,1,1009,7],[1016,1,1016,7],[1044,1,1044,7],[833,1,833,7],[842,1,842,7],[852,1,852,7],[863,1,863,7],[784,1,784,7],[792,1,792,7],[811,1,811,7],[822,1,822,7],[723,1,723,7],[741,1,741,7],[748,1,748,7],[761,1,761,7],[675,1,675,7],[688,1,688,7],[699,1,699,7],[709,1,709,7],[633,1,633,7],[641,1,641,7],[651,1,651,7],[666,1,666,7],[538,1,538,7],[549,1,549,7],[584,1,584,7],[604,1,604,7],[432,1,432,7],[490,1,490,7],[515,1,515,7],[529,1,529,7],[280,1,280,7],[286,1,286,7],[346,1,346,7],[379,1,379,7],[185,1,185,7],[232,1,232,7],[249,1,249,7],[270,1,270,7],[63,1,63,7],[81,1,81,7],[110,1,110,7],[145,1,145,7],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[28,1,28,7],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Vienkartinės medicininės priemonės"]
[]
["Data:","2018-03-23"]
["Nr.:",1]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB Septeka"]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"301501622."]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT100003721318"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB SEB bankas, banko kodas 70440, LT397044060006263947."]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Raudondvario pl. 208-16, LT-47154 Kaunas"]
["Telefono numeris",null,"867415335."]
["Fakso numeris",null,"837339185."]
["El. pašto adresas",null,"info@septeka.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Direktorė Vestina Strakšytė"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Siūlomos prekės pavadinimas ir/ar gamintojas","Siūlomos prekės parametrai",null,null,"","",""]
["1.","Venos kateteriai"]
["1.1.","Kateteriai į/v G14",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["1.1.1.","Sterilus, vienkartinio naudojimo"]
["1.1.2.","Su papildoma šonine anga"]
["1.1.3.","Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.4.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.2.","Kateteriai į/v G16",3500,"Vnt.",null,null,null,"","","",null,""]
["1.2.1.","Sterilus, vienkartinio naudojimo",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.2.2.","Su papildoma šonine anga",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.2.3.","Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu ",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.2.4.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi"]
["1.3.","Kateteriai į/v G18",20000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["1.3.1.","Sterilus, vienkartinio naudojimo",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.3.2.","Su papildoma šonine anga"]
["1.3.3.","Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.3.4.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["1.4.","Kateteriai į/v G20",76000,"Vnt.",null,null,null,"","","",null,""]
["1.4.1.","Sterilus, vienkartinio naudojimo"]
["1.4.2.","Su papildoma šonine anga",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.4.3.","Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.4.4.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.5.","Kateteriai į/v G22",56100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["1.5.1.","Sterilus, vienkartinio naudojimo"]
["1.5.2.","Su papildoma šonine anga"]
["1.5.3.","Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu"]
["1.5.4.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi"]
["1.6.","Kateteriai į/v G24",22000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["1.6.1.","Sterilus, vienkartinio naudojimo "]
["1.6.2.","Su papildoma šonine anga"]
["1.6.3.","Fiksavimo sparneliais ir gerai užsukamu dangteliu"]
["1.6.4.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer lock konektoriumi"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["2.","Centrinės venos 1 kanalo kateterių rinkiniai"]
["2.1.","Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys",600,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["2.1.1.","Kateteris 14G, 20cm ± 0,5cm ilgio"]
["2.1.2.","RO kontrastinis, graduotas, minkštas, atraumatinis galiukas "]
["2.1.3.","Metalinis pravedėjas 0,81mm(+/-0,1mm) x 60cm, J tipo su minkštu galu"]
["2.1.4.","Punkcinė adata 18Ga"]
["2.1.5.","Švirkštas 5ml"]
["2.1.6.","Dilatatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius"]
["2.2.","Centrinės venos 1 kanalo kateterio rinkinys",450,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["2.2.1.","Kateteris 16G, 20cm ± 0,5cm ilgio"]
["2.2.2.","RO kontrastinis, graduotas, minkštas, atraumatinis galiukas"]
["2.2.3.","Metalinis pravedėjas 0,81mm (+/-0,1mm) x 60cm, J  tipo su minkštu galu"]
["2.2.4.","Švirkštas 5ml, Punkcinė adata 18Ga"]
["2.2.5.","Dilatatorius, kateterio spaustukas, fiksatorius"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["3.","Kateteriai intraveniniai saugūs"]
["3.1.","Kateteriai i/v G18",500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["3.1.1.","Sterilūs, vienkartinio naudojimo"]
["3.1.2.","Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais"]
["3.1.3.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi"]
["3.1.4.","Gerai užsukamu dangteliu"]
["3.1.5.","Madrenas be pasipriešinimo ir aštrus"]
["3.2.","Kateteriai i/v G20",500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["3.2.1.","Sterilūs, vienkartinio naudojimo"]
["3.2.2.","Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais"]
["3.2.3.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi"]
["3.2.4.","Gerai užsukamu dangteliu"]
["3.2.5.","Madrenas be pasipriešinimo ir aštrus"]
["3.3.","Kateteriai i/v G22",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["3.3.1.","Sterilūs, vienkartinio naudojimo"]
["3.3.2.","Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais"]
["3.3.3.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi"]
["3.3.4.","Gerai užsukamu dangteliu"]
["3.3.5.","Madrenas be pasipriešinimo ir aštrus"]
["3.4.","Kateteriai i/v G24",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["3.4.1.","Sterilūs, vienkartinio naudojimo"]
["3.4.2.","Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais"]
["3.4.3.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi"]
["3.4.4.","Gerai užsukamu dangteliu"]
["3.4.5.","Madrenas be pasipriešinimo ir aštrus"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["4.","Kateteriai Foley tipo lateksiniai "]
["4.1.","Kateteris Foley tipo CH14",2900,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["4.1.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["4.1.2.","Švelnaus latekso medžiagos"]
["4.1.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["4.1.4.","Vyriškas"]
["4.2.","Kateteris Foley tipo CH16",6300,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["4.2.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["4.2.2.","Švelnaus latekso medžiagos"]
["4.2.3.","Dvikanalis su 15- 30ml  balionėliu"]
["4.2.4.","Vyriškas"]
["4.3.","Kateteris Foley tipo CH18",2200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["4.3.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["4.3.2.","Švelnaus latekso medžiagos"]
["4.3.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["4.3.4.","Vyriškas"]
["4.4.","Kateteris Foley tipo CH20",800,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["4.4.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["4.4.2.","Švelnaus latekso medžiagos"]
["4.4.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["4.4.4.","Vyriškas"]
["4.5.","Kateteris Foley tipo CH22",700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["4.5.1.","Tiesus, cilindro tipo."]
["4.5.2.","Švelnaus latekso medžiagos"]
["4.5.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["4.5.4.","Vyriškas"]
["4.6.","Kateteris Foley tipo CH24",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["4.6.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["4.6.2.","Švelnaus latekso medžiagos"]
["4.6.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["4.6.4.","Vyriškas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["5.","Kateteriai Foley tipo silikoniniai"]
["5.1.","Kateteris Foley tipo CH6",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["5.1.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["5.1.2.","100 % silikoninis"]
["5.1.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["5.1.4.","Vyriškas"]
["5.2.","Kateteris Foley tipo CH8",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["5.2.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["5.2.2.","100 % silikoninis"]
["5.2.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["5.2.4.","Vyriškas"]
["5.3.","Kateteris Foley tipo CH18",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["5.3.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["5.3.2.","100 % silikoninis"]
["5.3.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["5.3.4.","Vyriškas"]
["5.4.","Kateteris Foley tipo CH20",250,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["5.4.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["5.4.2.","100 % silikoninis"]
["5.4.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["5.4.4.","Vyriškas"]
["5.5.","Kateteris Foley tipo silikoninis, trišakis CH22",40,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["5.5.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["5.5.2.","100 % silikoninis"]
["5.5.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["5.5.4.","Vyriškas"]
["5.6.","Kateteris Foley tipo CH10",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["5.6.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["5.6.2.","100 % silikoninis"]
["5.6.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["5.6.4.","Vyriškas"]
["5.7.","Kateteris Foley tipo CH22",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["5.7.1.","Tiesus, cilindro tipo"]
["5.7.2.","100 % silikoninis"]
["5.7.3.","Dvikanalis su 15-30ml  balionėliu"]
["5.7.4.","Vyriškas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["6.","Kateteriai atsiurbimo"]
["6.1.","Kateteris atsiurbimo CH5",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["6.1.1.","Graduoti"]
["6.1.2.","Vakon tipo jungtis"]
["6.1.3.","Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale"]
["6.1.4.","Ilgis ne mažiau 50cm"]
["6.1.5.","Su piršto kontrole"]
["6.2.","Kateteris atsiurbimo CH6",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["6.2.1.","Graduoti"]
["6.2.2.","Vakon tipo jungtis"]
["6.2.3.","Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale"]
["6.2.4.","Ilgis ne mažiau 50cm"]
["6.2.5.","Su piršto kontrole"]
["6.3.","Kateteris atsiurbimo CH8",1100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["6.3.1.","Graduoti"]
["6.3.2.","Vakon tipo jungtis"]
["6.3.3.","Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale"]
["6.3.4.","Ilgis ne mažiau 50cm"]
["6.3.5.","Su piršto kontrole"]
["6.4.","Kateteris atsiurbimo CH10",3000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["6.4.1.","Graduoti"]
["6.4.2.","Vakon tipo jungtis"]
["6.4.3.","Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale"]
["6.4.4.","Ilgis ne mažiau 50cm"]
["6.4.5.","Su piršto kontrole"]
["6.5.","Kateteris atsiurbimo CH12",650,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["6.5.1.","Graduoti"]
["6.5.2.","Vakon tipo jungtis"]
["6.5.3.","Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale"]
["6.5.4.","Ilgis ne mažiau 50cm"]
["6.5.5.","Su piršto kontrole"]
["6.6.","Kateteris atsiurbimo CH14",23000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["6.6.1.","Graduoti"]
["6.6.2.","Vakon tipo jungtis"]
["6.6.3.","Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale"]
["6.6.4.","Ilgis ne mažiau 50cm"]
["6.6.5.","Su piršto kontrole"]
["6.7.","Kateteris atsiurbimo CH16",250,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["6.7.1.","Rinkiniai"]
["6.7.2.","Vakon tipo jungtis"]
["6.7.3.","Atraumatinis, minkštas, apvalus su dviem ertmėmis gale"]
["6.7.4.","Ilgis ne mažiau 50cm"]
["6.7.5.","Su piršto kontrole"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["7.","Kateteriai Nelaton"]
["7.1.","Kateteris Nelaton CH8",150,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["7.1.1.","Vyriškas"]
["7.2.","Kateteris Nelaton CH10",250,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["7.2.1.","Vyriškas"]
["7.3.","Kateteris Nelaton CH12",250,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["7.3.1.","Vyriškas"]
["7.4.","Kateteris Nelaton CH14",1450,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["7.4.1.","Vyriškas"]
["7.5.","Kateteris Nelaton CH16",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["7.5.1.","Vyriškas"]
["7.6.","Kateteris Nelaton CH18",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["7.6.1.","Vyriškas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["8.","Kateteriai bambos arterijos"]
["8.1.","Kateteris bambos arterijos CH6",60,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["8.1.1.","Ilgis 40cm ± 1cm"]
["8.1.2.","Centrimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25cm kas 1cm"]
["8.1.3.","Pagamintas iš PVC be DEHP"]
["8.1.4.","Skaidrus, rentgenokontrastinis, lankstus, termolabilus"]
["8.1.5.","Naudojamas arterijos arba venos kateterizavimui"]
["8.1.6.","Su dviem šoninėm angom, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku"]
["8.1.7.","Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje"]
["8.2.","Kateteris bambos arterijos CH8",60,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["8.2.1.","Ilgis 40cm ± 1cm"]
["8.2.2.","Centrimetrinis žymėjimas nuo 5 iki 25cm kas 1cm"]
["8.2.3.","Pagamintas iš PVC be DEHP"]
["8.2.4.","Skaidrus, rentgenokontrastinis, lankstus, termolabilus"]
["8.2.5.","Naudojamas arterijos arba venos kateterizavimui"]
["8.2.6.","Su dviem šoninėm angom, su atviru užapvalintu distaliniu galiuku"]
["8.2.7.","Kateteris apsaugomas nuo pažeidimų tvirtoje sterilioje movoje"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["9.","Kateteriai embolektominiai"]
["9.1.","Kateteris embolektominis CH2",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["9.2.","Kateteris embolektominis CH3",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["9.3.","Kateteris embolektominis CH4",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["9.4.","Kateteris embolektominis CH5",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["9.5.","Kateteris embolektominis CH6",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["10.","Kateteriai  moteriški"]
["10.1.","Kateteris moteriškas CH14",8100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["11.","Kateteriai ureteriniai"]
["11.1.","Kateteris ureterinis Fr.5",300,"Vnt.",8,2400,"4070-05, Uromed.","","",""]
["11.1.1.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Sterilus."]
["11.1.2.","Rentgenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Rentgenokontrastinis."]
["11.1.3.","Su stiletu",null,null,null,null,null,"Su stiletu"]
["11.1.4.","Uždaras cilindro formos galiukas su viena šonine skylute ",null,null,null,null,null,"Uždaras cilindro formos galiukas su viena šonine skylute."]
["11.1.5.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvikrštimui",null,null,null,null,null,"Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui."]
["11.1.6.","70 cm ±2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70 cm ilgio"]
["11.2.","Kateteris ureterinis Fr.6",400,"Vnt.",8,3200,"4070-06, Uromed.","","",""]
["11.2.1.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Sterilus."]
["11.2.2.","Rentgenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Rentgenokontrastinis."]
["11.2.3.","Su stiletu",null,null,null,null,null,"Su stiletu"]
["11.2.4.","Uždaras cilindro formos galiukas su viena šonine skylute",null,null,null,null,null,"Uždaras cilindro formos galiukas su viena šonine skylute."]
["11.2.5.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvikrštimui",null,null,null,null,null,"Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui."]
["11.2.6.","70 cm ±2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70 cm ilgio"]
["11.3.","Kateteris ureterinis Fr4",100,"Vnt.",16,1600,"4082-04, Uromed.","","",""]
["11.3.1.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Sterilus"]
["11.3.2.","Pagamintas iš poliamido, rengenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš poliamido, rentgenokontrastinis"]
["11.3.3.","Su metaliniu stiletu, sugraduoti",null,null,null,null,null,"Su metaliniu stiletu, sugraduoti"]
["11.3.4.","Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)",null,null,null,null,null,"Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)"]
["11.3.5.","70 cm ± 2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70 cm ilgio"]
["11.3.6.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui",null,null,null,null,null,"Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui."]
["11.4.","Kateteris ureterinis Fr5",100,"Vnt.",16,1600,"4082-05, Uromed.","","",""]
["11.4.1.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Sterilus"]
["11.4.2.","Pagamintas iš poliamido, rengenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš poliamido, rentgenokontrastinis"]
["11.4.3.","Su metaliniu stiletu, sugraduotas",null,null,null,null,null,"Su metaliniu stiletu, sugraduoti"]
["11.4.4.","Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)",null,null,null,null,null,"Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)"]
["11.4.5.","70 cm ± 2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70 cm ilgio"]
["11.4.6.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui",null,null,null,null,null,"Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui."]
["11.5.","Kateteris ureterinis Fr6",200,"Vnt.",16,3200,"4082-06, Uromed.","","",""]
["11.5.1.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Sterilus"]
["11.5.2.","Pagamintas iš poliamido, rengen kontrastinis",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš poliamido, rentgenokontrastinis"]
["11.5.3.","Su metaliniu stiletu, sugraduotas",null,null,null,null,null,"Su metaliniu stiletu, sugraduoti"]
["11.5.4.","Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)",null,null,null,null,null,"Su dviem darbiniais galais (vienas galas atviras, konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo)"]
["11.5.5.","70 cm ± 2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70 cm ilgio"]
["11.5.6.","Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui",null,null,null,null,null,"Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui."]
["11.6.","Kateteris ureterinis Fr5",20,"Vnt.",9,180,"4080-05, Uromed.","","",""]
["11.6.1.","Sterilus, rentgenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Sterilus, rentgenokontrastinis"]
["11.6.2.","Uždaras galas, Tiemann ar Nelaton tipo",null,null,null,null,null,"Uždaras galas, Tiemann tipo."]
["11.6.3.","70cm ± 2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70cm ilgio"]
["11.7.","Kateteris ureterinis Fr6",30,"Vnt.",9,270,"4080-06, Uromed.","","",""]
["11.7.1.","Sterilus, rentgenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Sterilus, rentgenokontrastinis"]
["11.7.2.","Uždaras galas, Tiemann ar Nelaton tipo",null,null,null,null,null,"Uždaras galas, Tiemann tipo."]
["11.7.3.","70cm ± 2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70cm ilgio"]
["11.7.4.","Sterilūs",null,null,null,null,null,"Sterilūs"]
["11.7.5.","Rentgeno kontrastinis, uždaras galas",null,null,null,null,null,"Rentgenokontrastinis, uždaras galas"]
["11.7.6.","Tiemann ar Nelaton tipo",null,null,null,null,null,"Tiemann tipo"]
["11.7.7.","70 +/- 2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70cm ilgio"]
["11.7.8.","Su stiletu",null,null,null,null,null,"Su stiletu"]
["11.7.9.","Į sterilų rinkinį įeina adapteris",null,null,null,null,null,"Į sterilų rinkinį įeina adapteris "]
["11.7.10.","Sterilūs",null,null,null,null,null,"Sterilūs"]
["11.7.11.","Rentgeno kontrastinis, uždaras galas",null,null,null,null,null,"Rentgenokontrastinis, uždaras galas"]
["11.7.12.","Tiemann ar Nelaton tipo",null,null,null,null,null,"Tiemann tipo"]
["11.7.13.","70 +/- 2cm ilgio",null,null,null,null,null,"70cm ilgio"]
["11.7.14.","Su stiletu",null,null,null,null,null,"Su stiletu"]
["11.7.15.","Į sterilų rinkinį įeina adapteris",null,null,null,null,null,"Į sterilų rinkinį įeina adapteris "]
[null,"","","","Suma be PVM",12450,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",622.5,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",13072.5,"","","","","",""]
[]
["12.","Kateteriai nefrostominiai pakeitimui"]
["12.1.","Kateteris nefrostominis pakeitimui Fr10",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["12.1.1.","Silikoninis balioninis kateteris, rengenokontrastinis"]
["12.1.2.","Sugraduotas, ilgis 30cm ±0,5cm"]
["12.1.3.","Su minkštu balionėliu"]
["12.1.4.","Trumpas atraumatinis galiukas su užapvalintais kraštais. Galiukas atviras su dviejomis skylutėmis"]
["12.1.5.","Balionėlio tūris 3ml"]
["12.1.6.","Proksimaliniame gale piltuvėlis ir vožtuvas, kurio spalva skiriasi nuo kateterio dydžio"]
["12.2.","Kateteris nefrostominis pakeitimui Fr12",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["12.2.1.","Silikoninis balioninis kateteris, rengenokontrastinis"]
["12.2.2.","Sugraduotas, 43cm ±0,5cm"]
["12.2.3.","Su minkštu balionėliu"]
["12.2.4.","Trumpas atraumatinis galiukas su užapvalintais kraštais. Galiukas atviras su dviejomis skylutėmis"]
["12.2.5.","Balionėlio tūris 5ml, "]
["12.2.6.","Proksimaliniame gale piltuvėlis ir vožtuvas, kurio spalva skiriasi nuo kateterio dydžio"]
["12.3.","Kateteris nefrostominis pakeitimui CH8",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["12.3.1.","Kateteris pagamintas iš standaus alifatinio poliuretano"]
["12.3.2.","Su Luer Lock jungtimi"]
["12.3.3.","Ilgis 34 ± 1cm"]
["12.4.","Kateteris nefrostominis pakeitimui CH9",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["12.4.1.","Kateteris pagamintas iš standaus alifatinio poliuretano"]
["12.4.2.","Su Luer Lock jungtimi"]
["12.4.3.","Ilgis 34 ± 1cm"]
["12.4.4.","Kateteris pagamintas iš standaus alifatinio poliuretano"]
["12.4.5.","Su Luer lock jungtimi"]
["12.4.6.","Ilgis 34 +/-1cm "]
["12.4.7.","Kateteris pagamintas iš standaus alifatinio poliuretano"]
["12.4.8.","Su Luer lock jungtimi"]
["12.4.9.","Ilgis 34 +/-1cm "]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["13.","Stentai šlapimtakių"]
["13.1.","Stentas šlapimtakių Fr.6",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["13.1.1.","Sterilus"]
["13.1.2.","Pagamintas iš alifatinio poliuretano"]
["13.1.3.","Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį"]
["13.1.4.","Ilgis 26-28cm  "]
["13.1.5.","Rinkinyje turi būti nerūdyjančio plieno PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku"]
["13.1.6.","150cm ± 5cm ilgio nustūmėjas su rentgenokontrastiniu žymėjimu"]
["13.1.7.","Stentas tinkantis stentavimui iki 1 mėnesio"]
["13.2.","Stentas šlapimtakių Fr.7",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["13.2.1.","Sterilus"]
["13.2.2.","Pagamintas iš alifatinio poliuretano"]
["13.2.3.","Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį"]
["13.2.4.","Ilgis 26-28cm "]
["13.2.5.","Rinkinyje turi būti nerūdyjančio plieno PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku"]
["13.2.6.","150cm ± 5cm ilgio nustūmėjas su rentgenokontrastiniu žymėjimu"]
["13.2.7.","Stentas tinkantis stentavimui iki 1 mėnesio"]
["13.3.","Stentas šlapimtakių Fr6",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["13.3.1.","Sterilus"]
["13.3.2.","Pagamintas iš specialaus poliuretano, mažinančio inkrustacijų susidarymą"]
["13.3.3.","Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį"]
["13.3.4.","Rentgenokontrastinis"]
["13.3.5.","Ilgis 26-28 cm"]
["13.3.6.","Rinkinyje turi būti nerūdyjančio plieno PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku"]
["13.3.7.","150cm ± 5cm ilgio nustūmėjas su rentgenokontrastiniu žymėjimu"]
["13.3.8.","Stentas tinkantis stentavimui iki 6 mėnesių ir daugiau"]
["13.4.","Stentas šlapimtakių Fr7",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["13.4.1.","Sterilus"]
["13.4.2.","Pagamintas iš specialaus poliuretano, mažinančio inkrustacijų susidarymą"]
["13.4.3.","Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį"]
["13.4.4.","Rentgenokontrastinis"]
["13.4.5.","Ilgis 26-28 cm"]
["13.4.6.","Rinkinyje turi būti nerūdyjančio plieno PTFE dengta styga, su vienu standžiu ir kitu lanksčiu galiuku"]
["13.4.7.","150cm ± 5cm ilgio nustūmėjas su rentgenokontrastiniu žymėjimu"]
["13.4.8.","Stentas tinkantis stentavimui iki 6 mėnesių ir daugiau"]
["13.5.","Stentas šlapimtakių Fr6",5,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["13.5.1.","Sterilus"]
["13.5.2.","Pagamintas iš inkrustacijoms atsparaus silikono, su hidrogelio (hidrofiline) danga"]
["13.5.3.","Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį"]
["13.5.4.","Ilgis 26-30cm"]
["13.5.5.","Rinkinyje turi būti 40 cm ±1 cm nustūmėjas. Prijungiamas , suteikiantis galimybę manevruoti"]
["13.5.6.","Stentas tinkantis stentavimui iki 12 mėnesių"]
["13.6.","Stentas šlapimtakių Fr7",5,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["13.6.1.","Sterilus"]
["13.6.2.","Pagamintas iš inkrustacijoms atsparaus silikono, su hidrogelio (hidrofiline) danga"]
["13.6.3.","Abiem užlenktais ir atvirais galais. Šoninės skylutės per visą ilgį"]
["13.6.4.","Ilgis 26-28cm"]
["13.6.5.","Rinkinyje turi būti 40 cm ±1 cm nustūmėjas. Prijungiamas , suteikiantis galimybę manevruoti"]
["13.6.6.","Stentas tinkantis stentavimui iki 12 mėnesių"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["14.","Rinkiniai perkutaniniai"]
["14.1.","Rinkinys perkutaninis nefrostominis - drenavimo Fr8",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["14.1.1.","Kateteris pigtail tipo"]
["14.1.2.","Rinkinį sudaro: rentgenokontrastinis kateteris su metaliniu stiletu, 30 cm ± 1cm ilgio"]
["14.1.3.","Chiba adata, echogenišku galiuku 18G/20cm"]
["14.1.4.","Punkcinė adata18G/20cm"]
["14.1.5.","Viela -  gidas 0,035 - 0,038“."]
["14.1.6.","Plėtėjų rinkinys"]
["14.1.7.","Šlapimo maišo jungtis, šlapimo maišas, užlaikymo diskas"]
["14.1.8.","Kateterizavimo trukmė daugiau nei 4 mėnesiai"]
["14.1.9.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["14.2.","Rinkinys perkutaninis nefrostominis - drenavimo Fr10",70,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["14.2.1.","Kateteris pigtail tipo"]
["14.2.2.","Rinkinį sudaro: rentgeno kontrastinis kateteris su metaliniu stiletu, 30 cm ± 1cm ilgio"]
["14.2.3.","Chiba adata, echogenišku galiuku 18G/20cm"]
["14.2.4.","Punkcinė adata18G/20cm"]
["14.2.5.","Viela -  gidas 0,035 - 0,038“"]
["14.2.6.","Plėtėjų rinkinys"]
["14.2.7.","Šlapimo maišo jungtis, šlapimo maišas, užlaikymo diskas"]
["14.2.8.","Kateterizavimo trukmė daugiau nei 4 mėnesiai"]
["14.2.9.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["14.3.","Rinkinys perkutaninei nefrostomijai Fr10",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["14.3.1.","Rinkinys pritaikytas vieno žingsnio nefrostomijai"]
["14.3.2.","Rinkinį sudaro:pigtail tipo mikšto poliuretano kateteris su hidrofiliniu padengimu ir didelėmis ovaliomis drenavimo angomis."]
["14.3.3.","Ilgis 22-30cm"]
["14.3.4.","Dviejų dalių punkcinė adata"]
["14.3.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["14.4.","Rinkinys perkutaninei nefrostomijai Fr8",60,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["14.4.1.","Rinkinys pritaikytas trijų žingsnių nefrostomijai"]
["14.4.2.","Rinkinį sudaro:pigtail tipo kateteris su metaliniu stiletu"]
["14.4.3.","Seldinger viela 0,038\""]
["14.4.4.","18G punkcinė Chiba adata"]
["14.4.5.","Rentgenokontrastiniai praplėtėjai"]
["14.4.6.","Jungtis su šlapimo maišeliu"]
["14.4.7.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["14.5.","Rinkinys perkutaninei nefrostomijai Fr10",60,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["14.5.1.","Rinkinys pritaikytas trijų žingsnių nefrostomijai"]
["14.5.2.","Rinkinį sudaro:pigtail tipo kateteris su metaliniu stiletu"]
["14.5.3.","Seldinger viela 0,038\""]
["14.5.4.","18G punkcinė Chiba adata"]
["14.5.5.","Rentgenokontrastiniai praplėtėjai"]
["14.5.6.","Jungtis su šlapimo maišeliu"]
["14.5.7.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["14.6.","Rinkinys perkutaniniai nefrostomijai CH10",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["14.6.1.","Rinkinys pritaikytas trijų žingsnių nefrostomijai pagal Seldingerio metodiką"]
["14.6.2.","Rinkinio sudėtis: rentgenokontrastinis silikoninis CH10 kateteris su integruotu 2ml tūrio balionėliu ir dvejomis skylutėmis gale"]
["14.6.3.","Kieta Luderquist tipo PTEE dengta viela 0,035\", 90cm ± 2cm"]
["14.6.4.","17,5 185mm ± 5mm ilgio punkcinė kaniulė"]
["14.6.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["14.6.5.","Rinkinys trijų žingsnių nefrostomijai pagal Seldingerio metodiką"]
["14.6.6.","Rinkinio sudėtis: rentgeno kontrastinis silikoninis CH10 kateteris "]
["14.6.7.","su integruotu 2ml tūrio balionėliu ir dvejomis skylutėmis gale"]
["14.6.8.","Kieta Luderquist tipo PTFE dengta viela 0,035\" 90cm  pravedimo viela"]
["14.6.9.","17,5G 185mm punkcinė kaniulė"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["15.","Krepšeliai akmenų ištraukimui"]
["15.1.","Krepšelis akmenų ištraukimui (prie uretoskopo) ",40,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["15.1.1.","Pagamintas iš 100% nitinolio"]
["15.1.2.","Iki 120 cm ilgio, 2,4 Fr skersmens, 4 vielų"]
["15.1.3.","Galimi krepšelio modeliai: sraigtinis, be galiuko, plokščios vielos"]
["15.1.4.","Lengvai numontuojamas nuo rankenos"]
["15.2.","Krepšelis akmenų ištraukimui Fr3",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["15.2.1.","Krepšelis ir viela pagaminti iš nitinolio"]
["15.2.2.","70-120cm ilgio"]
["15.2.3.","Galimi krepšelio modeliai: sraigtinis, be galiuko, plokščios vielos"]
["15.2.4.","Lengvai numontuojamas nuo rankenos"]
["15.3.","Krepšelis akmenų ištraukimui Fr4",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["15.3.1.","Krepšelis ir viela pagaminti iš nitinolio"]
["15.3.2.","70-120cm ilgio"]
["15.3.3.","Galimi krepšelio modeliai: sraigtinis, be galiuko, plokščios vielos"]
["15.3.4.","Lengvai numontuojamas nuo rankenos"]
["15.4.","Nitinolinis krepšelis akmenų ištraukimo iš inkstų Fr3,5",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["15.4.1.","Pagamintas iš 100% nitinolio"]
["15.4.2.","1:1 sukio judesio perdavimas net užlenkus kateterį 180 laipsnių kampu"]
["15.4.3.","Kateteris ne mažiau 120 cm ilgio"]
["15.4.4.","Dengtas teflonu ar analogiška danga"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["16.","Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui"]
["16.1.","Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui Fr14",500,"Vnt.",14,7000,"3030.14, Uromed.","","",""]
["16.1.1.","Sudėtis: 40 +/-2 cm ilgio silikoninis kateris su balionėliu",null,null,null,null,null,"Sudėtis: 40 cm ilgio silikoninis kateteris su balionėliu"]
["16.1.2.","Apvaliu galiuku ir dvejomis šoninėmis skylutėmis",null,null,null,null,null,"Apvaliu galiuku ir dvejomis šoninėmis skylutėmis."]
["16.1.3.","Permatomas su nepermatoma rentgenokontrastine linija",null,null,null,null,null,"Permatomas su nepermatoma rentgenokontrastine linija"]
["16.1.4.","Kateteris Fr14",null,null,null,null,null,"Kateteris Fr14"]
["16.1.5.","Balionėlio tūris 5-10 ml",null,null,null,null,null,"Balionėlios tūris 5 ml"]
["16.1.6.","Skylantis metalinis trokaras su įstrižu pjaunančiu galu",null,null,null,null,null,"Skylantis metalinis troakaras su įstrižu pjaunančiu galu"]
["16.1.7.","Spaustukas ir kamštelis",null,null,null,null,null,"Spaustukas ir kamštelis"]
["16.1.8.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,"","","","Suma be PVM",7000,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",350,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",7350,"","","","","",""]
[]
["17.","Šlapimo surinkėjas"]
["17.1.","Šlapimo surinkėjas 2ltr.",23000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["17.1.1.","Su nuleidimo kraneliu"]
["17.1.2.","Jungtie ilgis 90-150 cm"]
["17.1.3.","Sterilus"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["18.","Adapteris nefrostomos kateriui prijungti"]
["18.1.","Adapteris nefrostomos katerio prijungti šlapimo surinkimo maišelį CH8",70,"Vnt.",4,280,"2675, Uromed.","","",""]
["18.1.1.","Vienkartinis",null,null,null,null,null,"Vienkartinis."]
["18.1.2.","Vienas galas prisisuka prie nefrostominio kateterio galo, kitas prisijungia prie šlapimo surinkimo maišelio",null,null,null,null,null,"Vienas galas prisisuka prie nefrostominio kateterio galo, kitas prisijungia prie šlapimo surinkimo maišelio."]
["18.2.","Adapteris nefrostomos katerio prijungti šlapimo surinkimo maišelį CH10",30,"Vnt.",4,120,"2675, Uromed.","","",""]
["18.2.1.","Vienkartinis",null,null,null,null,null,"Vienkartinis."]
["18.2.2.","Vienas galas prisisuka prie nefrostominio kateterio galo, kitas prisijungia prie šlapimo surinkimo maišelio",null,null,null,null,null,"Vienas galas prisisuka prie nefrostominio kateterio galo, kitas prisijungia prie šlapimo surinkimo maišelio."]
[null,"","","","Suma be PVM",400,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",20,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",420,"","","","","",""]
[]
["19.","Zondai maitinimo"]
["19.1.","Zondai maitinimo CH5",180,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["19.1.1.","Rentgenokontrastiniai"]
["19.1.2.","Su Luer Lock jungtimi"]
["19.1.3.","Poliuretaninai"]
["19.1.4.","Ilgis 100cm +/- 5cm"]
["19.2.","Zondai maitinimo CH6",160,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["19.2.1.","Rentgenokontrastiniai"]
["19.2.2.","Su Luer Lock jungtimi"]
["19.2.3.","Poliuretaninai"]
["19.2.4.","Ilgis 100cm +/- 5cm"]
["19.3.","Zondai maitinimo CH8",180,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["19.3.1.","Rentgenokontrastiniai"]
["19.3.2.","Su Luer Lock jungtimi"]
["19.3.3.","Poliuretaninai"]
["19.3.4.","Ilgis 100cm +/- 5cm"]
["19.4.","Zondai maitinimo CH10",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["19.4.1.","Rentgenokontrastiniai"]
["19.4.2.","Su Luer Lock jungtimi"]
["19.4.3.","Poliuretaninai"]
["19.4.4.","Ilgis 100cm +/- 5cm"]
["19.5.","Zondai maitinimo CH12",140,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["19.5.1.","Rentgenokontrastiniai"]
["19.5.2.","Su Luer Lock jungtimi"]
["19.5.3.","Poliuretaninai"]
["19.5.4.","Ilgis 100cm +/- 5cm"]
["19.6.","Zondas maitinimo Fr12",15,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["19.6.1.","Pagamintas iš poliuretano"]
["19.6.2.","Padengtas specialia hidromerine danga"]
["19.6.3.","Turi Y formos jungtį, svarelį ir vedlį"]
["19.6.4.","Ilgis 110cm +/- 5cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["20.","Zondai rektaliniai"]
["20.1.","Zondas rektalinis CH25",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["20.1.1.","Sterilus"]
["20.1.2.","Rentgenokontrastinis"]
["20.1.3.","Su Luer lock jungtimi"]
["20.1.4.","Ilgis 40cm +/- 2cm"]
["20.2.","Zondas rektalinis CH28",120,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["20.2.1.","Sterilus"]
["20.2.2.","Rentgenokontrastinis"]
["20.2.3.","Su Luer lock jungtimi"]
["20.2.4.","Ilgis 40cm +/- 2cm"]
["20.3.","Zondas rektalinis CH30",120,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["20.3.1.","Sterilus"]
["20.3.2.","Rentgenokontrastinis"]
["20.3.3.","Su Luer lock jungtimi"]
["20.3.4.","Ilgis 40cm +/- 2cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["21.","Zondai skrandžio"]
["21.1.","Zondas skrandžio CH14",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["21.1.1.","Minkšti"]
["21.1.2.","Su 4 skylutėmis šonuose"]
["21.1.3.","Rentgenokontrastinis"]
["21.1.4.","Su ilgio atžymomis ir jungikliu"]
["21.1.5.","120cm +/-5cm ilgio"]
["21.2.","Zondas skrandžio CH16",350,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["21.2.1.","Minkšti"]
["21.2.2.","Su 4 skylutėmis šonuose"]
["21.2.3.","Rentgenokontrastinis"]
["21.2.4.","Su ilgio atžymomis ir jungikliu"]
["21.2.5.","120cm +/-5cm ilgio"]
["21.3.","Zondas skrandžio CH28",450,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["21.3.1.","Minkšti"]
["21.3.2.","Su 4 skylutėmis šonuose"]
["21.3.3.","Rentgenokontrastinis"]
["21.3.4.","Su ilgio atžymomis ir jungikliu"]
["21.3.5.","120cm +/-5cm ilgio"]
["21.4.","Zondas skrandžio CH30",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["21.4.1.","Minkšti"]
["21.4.2.","Su 4 skylutėmis šonuose"]
["21.4.3.","Rentgenokontrastinis"]
["21.4.4.","Su ilgio atžymomis ir jungikliu"]
["21.4.5.","120cm +/-5cm ilgio"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["22.","Zondai duodenaliniai"]
["22.1.","Zondas duodenalinis CH14",250,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["22.2.","Zondas duodenalinis CH16",5000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["22.3.","Zondas duodenalinis CH18",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["23.","Zondas Blekmoro"]
["23.1.","Zondas Blekmoro CH18",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["23.1.1.","PVC vamzdelis, 3 kanalai"]
["23.1.2.","Proksimalinis galas piltuvėlio formos. Distalinis galas su ertmėm praplovimui"]
["23.1.3.","2 latekso balionai"]
["23.1.4.","Radiokontrastiniai žymenys balionų pradžiose ir galuose"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["24.","Zondai poliuretaniniai EM (enterinio maitinimo)"]
["24.1.","Zondai poliuretaniniai EM (enterinio maitinimo) CH10",40,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["24.1.1.","Ilgis ne trumpesnis 105mm"]
["24.1.2.","Su svareliu gale"]
["24.1.3.","Vidinė zondo angos konstrukcija - apsauganti nuo užsikimšimo"]
["24.1.4.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["24.2.","Zondai poliuretaniniai EM (enterinio maitinimo) CH12",80,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["24.2.1.","Ilgis ne trumpesnis 105mm"]
["24.2.2.","Su svareliu gale"]
["24.2.3.","Vidinė zondo angos konstrukcija - apsauganti nuo užsikimšimo"]
["24.2.4.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["25.","Kateteris Trokar su trokaru"]
["25.1.","Kateteris Trokar su trokaru CH16",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["25.1.1.","Su metaliniu trokaru"]
["25.2.","Kateteris Trokar su trokaru CH24",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["25.2.1.","Su metaliniu trokaru"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["26.","Drenai silikoniai"]
["26.1.","Drenai silikoniai CH18",130,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["26.1.1.","50cm ± 2cm ilgio"]
["26.2.","Drenai silikoniai CH21",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["26.2.1.","50cm ± 2cm ilgio"]
["26.3.","Drenai silikoniai CH24",2200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["26.3.1.","50cm ± 2cm ilgio"]
["26.4.","Drenai silikoniai CH27",300,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["26.4.1.","50cm ± 2cm ilgio"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["27.","Sistema pleuros drenavimui"]
["27.1.","Sistema pleuros drenavimui",35,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["27.1.1.","Daugkartinė"]
["27.1.2.","2 litrų stiklinė talpa su 38mm diametro kakleliu"]
["27.1.3.","Tinkantys krūtininių drenų rinkiniui"]
["27.2.","Krūtininio drenažo sistema stiklinei talpai",140,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["27.2.1.","Pritaikyta 38mm skersmens stiklinei talpai"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["28.","Rinkinys pleuros punkcijos"]
["28.1.","Rinkinys pleuros punkcijos",320,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["28.1.1.","Sudėtyje: trys punkcinės adatos (dydis G14, G16, G19), Ilgis 80mm"]
["28.1.2.","Surinkimo maišelis 2l su sujungimo vamzdeliu (ilgis 90 cm +/- 2cm)"]
["28.1.3.","Švirkštas Luer-Lock 60ml"]
["28.1.4.","Sujungimo kranelis"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["29.","Aktyvaus drenazo surinkėjas"]
["29.1.","Aktyvaus drenazo surinkėjas",700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["29.1.1.","Gofruotas"]
["29.1.2.","500ml tūrio"]
["29.1.3.","Vamzdelio ilgis 1,2m +/- 5cm"]
["29.1.4.","Dviguba pakuotė"]
["29.2.","Drenas",700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["29.2.1.","Dalinai perforuotas"]
["29.2.2.","50 cm +/- 2cm"]
["29.2.3.","CH16 pagal operacijas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["30.","Rinkiniai atsiurbimo"]
["30.1.","Rinkinys atsiurbimo",8600,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["30.1.1.","Sterilus"]
["30.1.2.","CH30"]
["30.1.3.","8-10 mm skersmens"]
["30.1.4.","2-3m ilgio vamzdelis"]
["30.2.","Rinkinys atsiurbimo",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["30.2.1.","Vienkartinio naudojimo"]
["30.2.2.","Atsiurbimo kaniulė su ne mažiau 108 skylutėmis pastoviam ir kintamam atsiurbimui"]
["30.2.3.","Turi apsaugą užkertant kelią kliūčiai, nuimama vidinė kaniulė su mažesne kryžmine dalimi atsiurbimui smulkiausiose ir mažiausiose vietose, "]
["30.2.4.","Paprastas rankinis reguliavimas leidžia atlikti koncentruotą vietos atsiurbimą."]
["30.2.5.","Atraumatinis lygus galiukas, pagamintas iš PVC, be latekso"]
["30.2.6.","Universalaus, lankstus 2,0m +/- 5cm vamzdelio sujungimas"]
["30.2.7.","Sterili dviguba pakuotė"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["31.","Plovimo sistema artroskopijai"]
["31.1.","Plovimo sistema artroskopijai",4100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["31.1.1.","Ilgis 2m +/- 5cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["32.","Kero drenai"]
["32.1.","Kero drenas, tulžies pūslės latakų drenažui CH/Fr10",15,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["32.1.1.","T formos latekso ar silikono - latekso drenas"]
["32.1.2.","Sterilus"]
["32.1.3.","Matmenys 80 +/-5cm x 5 x 5cm +-/ 2mm"]
["32.2.","Kero drenas, tulžies pūslės latakų drenažui CH/Fr12",8,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["32.2.1.","T formos latekso ar silikono - latekso drenas"]
["32.2.2.","Sterilus"]
["32.2.3.","Matmenys 80 +/-5cm x 5 x 5cm +-/ 2mm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["33.","Adatos"]
["33.1.","Standartinė adata 18G",88000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["33.1.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["33.1.2.","Matmenys 1,2mm x  40mm +/- 2mm"]
["33.2.","Standartinė adata 21G",45000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["33.2.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["33.2.2.","Matmenys 0,8mm x  40mm +/- 2mm"]
["33.3.","Standartinė adata 22G",18000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["33.3.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["33.3.2.","Matmenys 0,7mm x  30mm +/- 2mm"]
["33.4.","Standartinė adata 23G",21700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["33.4.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["33.4.2.","Matmenys 0,6mm x  30mm +/- 2mm"]
["33.5.","Vienkartinė  adata  švirkštui",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["33.5.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["33.5.2.","Matmenys 1,4mm x  40mm +/- 2mm"]
["33.6.","Vienkartinė  adata  švirkštui",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["33.6.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["33.6.2.","Matmenys 0,9mm x  70mm +/- 2mm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["34.","Adatos punkcijoms"]
["34.1.","Adata punkcijoms 18G",450,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["34.1.1.","Sterili, vienkartinė"]
["34.1.2.","Matmenys 1,2mm x 80mm +/-5mm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["35.","Adatos biopsinės"]
["35.1.","Adata biopsinė 3mm",800,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["35.1.1.","Odos ir poodinių audinių biopsijai"]
["35.1.2.","Vienkartinės, sterilios, supakuotos po 1 vnt."]
["35.1.3.","Aštrios"]
["35.1.4.","Adatos ilgis 96mm +/-5mm"]
["35.1.5.","Pjaunančios dalies skersmuo 3mm"]
["35.1.6.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["35.2.","Adata biopsinė 5mm",800,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["35.2.1.","Odos ir poodinių audinių biopsijai"]
["35.2.2.","Vienkartinės, sterilios, supakuotos po 1 vnt."]
["35.2.3.","Aštrios"]
["35.2.4.","Adatos ilgis 96mm +/-5mm"]
["35.2.5.","Pjaunančios dalies skersmuo 5mm"]
["35.2.6.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["36.","Adatos vaistų skiedimui/paėmimui"]
["36.1.","Adata į butelį su kamšteliu (vaistų skiedimui/paėmimui)",21700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["36.1.1.","Ištraukimo ir įšvirkštimo smaigaliai kelių dozių ampulėms"]
["36.1.2.","Sudėtis: vėdinimo filtras"]
["36.1.3.","Mikro viršūnė"]
["36.1.4.","Skysčių filtras"]
["36.1.5.","Integruotas vožtuvas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["37.","Adatos nervinių rezginių anestezijai"]
["37.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai A50",3000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["37.1.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai skirtos darbui su stimuliacijos aparatu"]
["37.1.2.","Matmenys 0,7mm x 50mm "]
["37.2.","Adatos nervinių rezginių anestezijai A100",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["37.2.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai skirtos darbui su stimuliacijos aparatu"]
["37.2.2.","Matmenys 0,8mm x 100mm "]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["38.","Adatos intrakaulinės"]
["38.1.","Adatos intrakaulinės 14-18G",3,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["38.1.1.","Reguliuojamo ilgio "]
["38.1.2.","Tribriauniu galu"]
["38.1.3.","Sy gylio stabdikliu"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["39.","Adatos odos dūrio mėginiams atlikti"]
["39.1.","Skarifikatoriai alergenams (dūrio adatėlės)",6000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["39.1.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["39.1.2.","Standartizuotos metalo adatėlės su 1mm dūrio gyliu"]
["39.1.3.","Naudojamos odos alerginiams testams"]
["39.1.4.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["40.","Injektorių kolonoskopijai komplektas"]
["40.1.","Injektorių kolonoskopijai komplektas",10,"Komplektai",null,null,null,"","",""]
["40.1.1.","Komplektą sudaro:"]
["40.1.2.","Vienkartinės sterilios adatos 6vnt"]
["40.1.3.","Darbinis ilgis 2300 - 2400mm"]
["40.1.4.","Adatos diametras 0,6mm (23G), adatos ilgis 4-5mm"]
["40.1.5.","Vienkartinių adatų šarvas daugkartinio naudojimo (darbinis ilgis 2300-2400mm).Tinkantis kanalui 2,8mm diametro"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["41.","Adatos spinalinės"]
["41.1.","Adata spinalinė G19 (Quinke tipo)",190,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.1.1.","1,1 x 88-90mm"]
["41.1.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.1.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.1.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.1.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.2.","Adata spinalinė G20 (Quinke tipo)",950,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.2.1.","0,9 x 88-90mm"]
["41.2.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.2.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.2.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.2.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.3.","Adata spinalinė G22 (Quinke tipo)",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.3.1.","0,7 x 40-45mm"]
["41.3.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.3.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.3.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.3.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.4.","Adata spinalinė G22 (Quinke tipo)",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.4.1.","0,7 x 70-75mm"]
["41.4.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.4.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.4.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.4.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.5.","Adata spinalinė G22 (Quinke tipo)",25,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.5.1.","0,7 x 88-90mm"]
["41.5.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.5.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.5.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.5.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.6.","Adata spinalinė G25 (Quinke tipo)",1200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.6.1.","0,5 x 88-90mm su pravedėju"]
["41.6.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.6.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.6.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.6.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.7.","Adata spinalinė G25 (Quinke tipo)",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.7.1.","0,5 x 120mm su pravedėju"]
["41.7.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.7.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.7.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.7.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.8.","Adata spinalinė G26 (Quinke tipo)",5400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.8.1.","0,40-0,45 x 88- 90mm su pravedėju"]
["41.8.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.8.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.8.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.8.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.9.","Adata spinalinė G26 (Quinke tipo)",25,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.9.1.","0,45-0,5 x 120mm su pravedėju"]
["41.9.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.9.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.9.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.9.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
["41.10.","Adata spinalinė G27 (Quinke tipo)",3350,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["41.10.1.","0,40-0,45 x 88-90mm su pravedėju"]
["41.10.2.","Neturinčios latekso komponentų"]
["41.10.3.","Skaidria elipsės formos jungtimi"]
["41.10.4.","Su smaigalio nuopjovos žymekliu"]
["41.10.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["42.","Adata endoskopinė su stabdymo sistema ir spyruokline rankena"]
["42.1.","Adata endoskopinė su stabdymo sistema ir spyruokline rankena",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["42.1.1.","Adatos šarvas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita medžiaga atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu"]
["42.1.2.","Distaliniame gale turi būti itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo"]
["42.1.3.","Su Luer Lock jungtimi"]
["42.1.4.","Adatos šarvo diametras turi būti 2,5 ir 1,8mm, ilgis 230cm +/-5cm"]
["42.1.5.","Adatos dydžiai turi būti 25G ir 23G (pasirinktinai), projekcija 5 ir 4mm"]
["42.1.6.","Vienkartinio naudojimo , sterili"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["43.","Švirkštai"]
["43.1.","Švirkštas 2ml su adata",293000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.1.1.","Vienkartinis, sterilus"]
["43.1.2.","Švirkštas turi būti nepralaidus, pilnai prisitraukti"]
["43.1.3.","Komplektą sudaro trys dalys"]
["43.2.","Švirkštas 5ml su adata",524500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.2.1.","Vienkartinis, sterilus"]
["43.2.2.","Švirkštas turi būti nepralaidus, pilnai prisitraukti"]
["43.2.3.","Komplektą sudaro trys dalys"]
["43.3.","Švirkštas 10ml su adata",360000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.3.1.","Vienkartinis, sterilus"]
["43.3.2.","Švirkštas turi būti nepralaidus, pilnai prisitraukti"]
["43.3.3.","Komplektą sudaro trys dalys"]
["43.4.","Švirkštas 20ml su adata",400000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.4.1.","Vienkartinis, sterilus"]
["43.4.2.","Švirkštas turi būti nepralaidus, pilnai prisitraukti"]
["43.4.3.","Komplektą sudaro trys dalys"]
["43.5.","Švirkštas insulininis 1ml su adata 26G",32000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.5.1.","U100"]
["43.6.","Švirkštas insulininis 1ml su integruota adata 29G",2200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.6.1.","U100"]
["43.7.","Švirkštas 50ml",6500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.7.1.","Be adatos (Luer Lock) užsukami"]
["43.8.","Švirkštas 50ml",900,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.8.1.","Su užmaunama adata"]
["43.9.","Švirkštas 50ml",11000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.9.1.","Kateterio tipo"]
["43.10.","Švirkštas 50ml",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.10.1.","Sterilus vienkartinis"]
["43.10.2.","15G x 1,5\", 1,2 x 38mm (Luer Slip, adatos užmovimas švirkšto krašte)"]
["43.11.","Švirkštas su adata tuberkulinui 1ml",9000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.11.1.","Sterilus, vienkartinis"]
["43.11.2.","Adata nenumaunama"]
["43.12.","Švirkštas Žane",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.12.1.","Stiklininis, 100ml"]
["43.13.","Švirkštas ausų praplovimui",800,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.13.1.","150ml (140ml)"]
["43.13.2.","Sterilus, vienkartinis"]
["43.14.","Švirkštas TBC 1ml",2400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.14.1.","Vienkartiniai"]
["43.14.2.","Su adata 25-26G"]
["43.15.","Švirkštas 50ml-60ml",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["43.15.1.","Tamsus, tinkantis prie tamsių prailginimo linijų"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["44.","2-jų švirkštų rinkinys"]
["44.1.","2-jų švirkštų rinkinys Medrad Stellant",300,"Vnt.",16,4800,"CT-200/200-MARK, Mastech","","",""]
["44.1.1.","200ml",null,null,null,null,null,"200ml"]
["44.1.2.","Su linija 150cm +/-5cm",null,null,null,null,null,"Su linija 150cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",4800,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",240,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",5040,"","","","","",""]
[]
["45.","Švirkštas 200ml"]
["45.1.","Kontrastinio preparato švirkštas 200ml",1400,"Vnt.",8,11200,"CT-200-MARK, Mastech","","",""]
["45.1.1.","Vienkartinis, sterilus",null,null,null,null,null,"Vienkartinis, sterilus"]
["45.1.2.","Tinkantis kompiuterinės tomografijos sistemai Medrad Vizitron CT 95403-T-141 E versijai",null,null,null,null,null,"Tinkantis kompiuterinės tomografijos sistemai Medrad Vizitron CT 95403-T-141 E versijai"]
[null,"","","","Suma be PVM",11200,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",560,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",11760,"","","","","",""]
[]
["46.","Švirkštas heparinizuotas 1-2ml"]
["46.1.","Švirkštas heparinizuotas 1-2ml",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["47.","Švirkštas 3ml"]
["47.1.","Vienkartinis ",800,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["47.1.1.","Su nuimama adata 23G x 11/4 vol. 180 x 142 x 135mm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["48.","Regioninė anestezija"]
["48.1.","Rinkinys epidūrinei anestezijai 18G",1900,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["48.1.1.","Sterilus"]
["48.1.2.","Rinkinio sudėtis: Tuohy adata 18G"]
["48.1.3.","Kateteris iš poliamido"]
["48.1.4.","Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis"]
["48.1.5.","Rentgenokontrastinis"]
["48.1.6.","Su nukreipėju"]
["48.1.7.","Kateterio sujungiklis"]
["48.1.8.","Be latekso komponentų"]
["48.1.9.","10ml LOR švirkštas"]
["48.1.10.","Antibakterinis filtras, filtro fiksatorius"]
["48.2.","Rinkinys kombinuotai spinalinei - epidūrinei nejautrai",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["48.2.1.","Sterilus"]
["48.2.2.","Rinkinio sudėtis: Tuohy adata 18G x 90mm su šoniniu atvėrimu"]
["48.2.3.","Kateteris iš poliamido"]
["48.2.4.","Skaidrus, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir  šoninėmis skylutėmis"]
["48.2.5.","Rentgenokontrastinis"]
["48.2.6.","Su nukreipėju"]
["48.2.7.","Kateterio sujungiklis"]
["48.2.8.","Be latekso komponentų"]
["48.2.9.","10ml LOR švirkštas"]
["48.2.10.","Antibakterinis filtras"]
["48.2.11.","Sprotte adata 27G, skirta įstatyti į Tuohy adatą. Užrakinimo sistema \"adata adatoje\", valdoma viena ranka"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["49.","Vamzdeliai intubaciniai endotrachėjiniai su pripučiamu antgaliu"]
["49.1.","Vamzdelis intubacinis 3",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.1.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.1.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.1.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.1.4.","Termolabilus"]
["49.1.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.1.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.1.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.1.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.1.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.1.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.1.11.","Be latekso"]
["49.1.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.2.","Vamzdelis intubacinis 3,5",150,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.2.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.2.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.2.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.2.4.","Termolabilus"]
["49.2.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.2.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.2.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.2.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.2.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.2.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.2.11.","Be latekso"]
["49.2.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.3.","Vamzdelis intubacinis 4",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.3.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.3.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.3.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.3.4.","Termolabilus"]
["49.3.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.3.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.3.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.3.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.3.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.3.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.3.11.","Be latekso"]
["49.3.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.4.","Vamzdelis intubacinis 4,5",170,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.4.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.4.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.4.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.4.4.","Termolabilus"]
["49.4.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.4.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.4.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.4.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.4.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.4.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.4.11.","Be latekso"]
["49.4.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.5.","Vamzdelis intubacinis 5",170,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.5.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.5.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.5.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.5.4.","Termolabilus"]
["49.5.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.5.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.5.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.5.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.5.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.5.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.5.11.","Be latekso"]
["49.5.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.6.","Vamzdelis intubacinis 5,5",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.6.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.6.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.6.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.6.4.","Termolabilus"]
["49.6.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.6.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.6.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.6.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.6.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.6.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.6.11.","Be latekso"]
["49.6.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.7.","Vamzdelis intubacinis 6",240,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.7.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.7.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.7.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.7.4.","Termolabilus"]
["49.7.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.7.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.7.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.7.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.7.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.7.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.7.11.","Be latekso"]
["49.7.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.8.","Vamzdelis intubacinis 6,5",400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.8.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.8.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.8.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.8.4.","Termolabilus"]
["49.8.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.8.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.8.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.8.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.8.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.8.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.8.11.","Be latekso"]
["49.8.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.9.","Vamzdelis intubacinis 7",3100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.9.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.9.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.9.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.9.4.","Termolabilus"]
["49.9.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.9.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.9.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.9.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.9.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.9.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.9.11.","Be latekso"]
["49.9.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.10.","Vamzdelis intubacinis 7,5",1600,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.10.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.10.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.10.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.10.4.","Termolabilus"]
["49.10.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.10.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.10.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.10.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.10.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.10.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.10.11.","Be latekso"]
["49.10.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.11.","Vamzdelis intubacinis 8",700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.11.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.11.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.11.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.11.4.","Termolabilus"]
["49.11.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.11.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.11.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.11.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.11.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.11.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.11.11.","Be latekso"]
["49.11.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.12.","Vamzdelis intubacinis 8,5",160,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.12.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.12.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.12.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.12.4.","Termolabilus"]
["49.12.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.12.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.12.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.12.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.12.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.12.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.12.11.","Be latekso"]
["49.12.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
["49.13.","Vamzdelis intubacinis 9",60,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["49.13.1.","Vienkartinis, skaidrus"]
["49.13.2.","Su žemo slėgio ir didelio tūrio manžete"]
["49.13.3.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos (\"slyvos\") formos"]
["49.13.4.","Termolabilus"]
["49.13.5.","Kontrolinis manžetės balionėlis skaidrus, turi Luer-Lock jungtį"]
["49.13.6.","Atraumatinis vamzdelio galas su Murphy angele"]
["49.13.7.","Rentgeno kontrastinė juostelė"]
["49.13.8.","Sugraduotas kas 1cm"]
["49.13.9.","Ant vamzdelio turi būti užrašytas gamintojo I.D bei O.D"]
["49.13.10.","Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis"]
["49.13.11.","Be latekso"]
["49.13.12.","Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuota po 1 vnt."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["50.","Vamzdeliai intubaciniai endotrachėjiniai be manžetės"]
["50.1.","Vamzdelis intubacinis 2,5",25,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["50.1.1.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro"]
["50.1.2.","Atraumatinis vamzdelio galas su angele"]
["50.1.3.","Sugraduotas kas 1cm"]
["50.1.4.","Be latekso"]
["50.1.5.","Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną"]
["50.2.","Vamzdelis intubacinis 3",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["50.2.1.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro"]
["50.2.2.","Atraumatinis vamzdelio galas su angele"]
["50.2.3.","Sugraduotas kas 1cm"]
["50.2.4.","Be latekso"]
["50.2.5.","Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną"]
["50.3.","Vamzdelis intubacinis 3,5",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["50.3.1.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro"]
["50.3.2.","Atraumatinis vamzdelio galas su angele"]
["50.3.3.","Sugraduotas kas 1cm"]
["50.3.4.","Be latekso"]
["50.3.5.","Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną"]
["50.4.","Vamzdelis intubacinis 4",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["50.4.1.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro"]
["50.4.2.","Atraumatinis vamzdelio galas su angele"]
["50.4.3.","Sugraduotas kas 1cm"]
["50.4.4.","Be latekso"]
["50.4.5.","Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną"]
["50.5.","Vamzdelis intubacinis 4,5",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["50.5.1.","Endotrachėjinio vamzdelio mova apvalios, pailgos formos, didelio tūrio, žemo spaudimo ir mažo diametro"]
["50.5.2.","Atraumatinis vamzdelio galas su angele"]
["50.5.3.","Sugraduotas kas 1cm"]
["50.5.4.","Be latekso"]
["50.5.5.","Vienkartinis, skaidrus. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį. Supakuoti po vieną"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,6],[20,7,20,9],[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["563-1"]