{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":773,"n_cols":13,"rows_kept":773,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[765,1,765,7],[723,1,723,7],[733,1,733,7],[741,1,741,7],[747,1,747,7],[753,1,753,7],[759,1,759,7],[668,1,668,7],[676,1,676,7],[685,1,685,7],[698,1,698,7],[707,1,707,7],[715,1,715,7],[609,1,609,7],[619,1,619,7],[626,1,626,7],[632,1,632,7],[649,1,649,7],[660,1,660,7],[551,1,551,7],[562,1,562,7],[569,1,569,7],[584,1,584,7],[594,1,594,7],[602,1,602,7],[384,1,384,7],[394,1,394,7],[402,1,402,7],[450,1,450,7],[491,1,491,7],[538,1,538,7],[328,1,328,7],[342,1,342,7],[352,1,352,7],[364,1,364,7],[370,1,370,7],[377,1,377,7],[153,1,153,7],[161,1,161,7],[220,1,220,7],[237,1,237,7],[254,1,254,7],[280,1,280,7],[36,1,36,7],[43,1,43,7],[50,1,50,7],[57,1,57,7],[70,1,70,7],[130,1,130,7],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[28,1,28,7],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Vienkartinės medicininės priemonės"]
[]
["Data:","2018-04-11"]
["Nr.:",3]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB „Medita“"]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,110323729]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT103237219"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius"]
["Telefono numeris",null,"(8~5) 272 03 72"]
["Fakso numeris",null,"(8~5) 272 01 01"]
["El. pašto adresas",null,"info@medita.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Renata Radzevičienė"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Renata Radzevičienė"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Siūlomos prekės pavadinimas ir/ar gamintojas","Siūlomos prekės parametrai",null,null,"","",""]
["101.","Fluoresceino juostelės"]
["101.1.","Fluoresceino juostelės",200,"Vnt.",0.12,{"$f":"200*E30","v":24},"Fluoresceino juostelės, Tarun","","",""]
["101.1.1.","Sterili individualiame įpakavime, vienkartinė popierinė juostelė",null,null,null,null,null,"Sterili, vienkartinė"]
["101.1.2.","Juostelės vienas galas impregnuotas mažo molekulinio svorio natrio fluresceinu",null,null,null,null,null,"Juostelės vienas galas impregnuotas fluoresceinu"]
[null,"","","","Suma be PVM",{"$f":"F30","v":24},"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F35-F33","v":1.2000000000000028},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"F33*1.05","v":25.200000000000003},"","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["102.","Juostelės smakro apsaugos atramai",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["102.1.","Juostelės smakro apsaugos atramai",1000,"Vnt.",null,null,null,"","","","",""]
["102.1.1.","Vienkartinės popierinės juostelės, tinkančios autoreflektometrui/keratomerui VISUREF"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["103.","Biopsinio kanalo vožtuvas",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["103.1.","Biopsinio kanalo vožtuvas",100,"Vnt.",null,null,null,"","","",null,""]
["103.1.1.","Sterilus, vienkartinis, skirtas videobronchoskopui OLYMPUS "]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["104.","Siurbimo kanalo vožtuvas"]
["104.1.","Siurbimo kanalo vožtuvas",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["104.1.1.","Sterilus, vienkartinis, skirtas videobronchoskopui OLYMPUS "]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["105.","Adatos prostatos biopsijos "]
["105.1.","Adata prostatos biopsijos ",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["105.1.1.","Sterili, vienkartinio naudojimo"]
["105.1.2.","16G, 200mm +/-5mm ilgio"]
["105.1.3.","Pateikti biopsijos šaudyklę (panaudai) tinkančią pasiūlytoms prostatos biopsijos adatoms"]
["105.2.","Adata prostatos biopsijos ",900,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["105.2.1.","Sterili, vienkartinio naudojimo"]
["105.2.2.","16G, 250mm +/-5mm ilgio"]
["105.2.3.","Pateikti biopsijos šaudyklę (panaudai) tinkančią pasiūlytoms prostatos biopsijos adatoms"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["106.","Ašmenys (chirurginiai operacijoms) skalperiams"]
["106.1.","Ašmenys skalperiams 10",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.1.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.1.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.1.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.1.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.2.","Ašmenys skalperiams 11",14000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.2.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.2.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.2.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.2.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.2.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
["106.3.","Ašmenys skalperiams 15",4000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.3.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.3.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.3.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.3.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.3.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
["106.4.","Ašmenys skalperiams 20",4300,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.4.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.4.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.4.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.4.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.4.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
["106.5.","Ašmenys skalperiams 21",6000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.5.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.5.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.5.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.5.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.5.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
["106.6.","Ašmenys skalperiams 22",3000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.6.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.6.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.6.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.6.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.7.","Ašmenys skalperiams 23",10000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.7.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.7.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.7.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.7.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.7.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
["106.8.","Ašmenys skalperiams 24",7000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.8.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.8.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.8.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.8.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.8.5.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
["106.9.","Ašmenys skalperiams 25",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.9.1.","Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės,  plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas"]
["106.9.2.","Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris"]
["106.9.3.","Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Vienkartiniai"]
["106.9.4.","Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris"]
["106.10.","Ašmenų laikiklis ",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.10.1.","Tinkantis ašmenų numeriams 10-15"]
["106.11.","Ašmenų laikiklis ",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["106.11.1.","Tinkantis ašmenų numeriams 20-25"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["107.","Ašmenys skalperiams (procedūroms)"]
["107.1.","Ašmenys skalperiams 10",5000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["107.1.1.","Sterilūs, įpakuoti po 1vnt., vienkartiniai"]
["107.1.2.","Lengvai atidaromas įpakavimas ant kurio užrašytas dydžio numeris"]
["107.2.","Ašmenys skalperiams 11",6000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["107.2.1.","Sterilūs, įpakuoti po 1vnt., vienkartiniai"]
["107.2.2.","Lengvai atidaromas įpakavimas ant kurio užrašytas dydžio numeris"]
["107.3.","Ašmenys skalperiams 15",3500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["107.3.1.","Sterilūs, įpakuoti po 1vnt., vienkartiniai"]
["107.3.2.","Lengvai atidaromas įpakavimas ant kurio užrašytas dydžio numeris"]
["107.4.","Ašmenys skalperiams 20",4000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["107.4.1.","Sterilūs, įpakuoti po 1vnt., vienkartiniai"]
["107.4.2.","Lengvai atidaromas įpakavimas ant kurio užrašytas dydžio numeris"]
["107.5.","Ašmenys skalperiams 23",21000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["107.5.1.","Sterilūs, įpakuoti po 1vnt., vienkartiniai"]
["107.5.2.","Lengvai atidaromas įpakavimas ant kurio užrašytas dydžio numeris"]
["107.6.","Ašmenys skalperiams 24",3000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["107.6.1.","Sterilūs, įpakuoti po 1vnt., vienkartiniai"]
["107.6.2.","Lengvai atidaromas įpakavimas ant kurio užrašytas dydžio numeris"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["108.","Skalpeliai vienkartiniai"]
["108.1.","Skalpeliai vienkartiniai 15",5000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["108.1.1.","Sterilūs, įpakuoti po 1vnt., vienkartiniai"]
["108.1.2.","Galvutė turi būti pritvirtinta prie plastikinio kotelio"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["109.","Priemonės prie maceratoriaus  VORTEX"]
["109.1.","Basonai vienkartiniai gilūs",2400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.1.1.","Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės"]
["109.1.2.","Ilgis ne mažiau 350mm, plotis ne mažiau 280mm, aukštis ne mažiau 100mm; paklaida ±5mm"]
["109.1.3.","Atsparumas skysčiams ne mažiau 3,5 val"]
["109.1.4.","Atsparumas temperatūrai ne mažiau 40°C ±5°C"]
["109.1.5.","Talpa ne mažiau 2l"]
["109.2.","Antelė (basonas vyriškas) vienkartinis",4000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.2.1.","Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės"]
["109.2.2.","Ilgis ne mažiau 195mm, plotis ne mažiau 115mm, aukštis ne mažiau 130mm ;paklaida ±5mm"]
["109.2.3.","Atsparumas skysčiams ne mažiau 3,5val"]
["109.2.4.","Atsparumas temperatūrai ne mažiau 40°C ±5°C"]
["109.2.5.","Talpa 900 ml"]
["109.3.","Inksto formos indas vienkartinis",2000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.3.1.","Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės"]
["109.3.2.","Ilgis ne mažiau 235 mm, plotis ne mažiau 135 mm, aukštis ne mažiau 50 mm; paklaida ±5mm"]
["109.3.3.","Atsparumas skysčiams ne mažiau 3,5val"]
["109.3.4.","Atsparumas temperatūrai ne mažiau 40°C ±5°C"]
["109.3.5.","Talpa 700 ml"]
["109.4.","Prausimo indas vienkartinis",3000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.4.1.","Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės"]
["109.4.2.","Ilgis ne mažiau 330 mm, plotis ne mažiau 260 mm, aukštis ne mažiau 100 mm ;paklaida ±5mm"]
["109.4.3.","Atsparumas skysčiams ne mažiau 3,5val"]
["109.4.4.","Atsparumas temperatūrai ne mažiau 40°C ±5°C"]
["109.4.5.","Talpa 4000ml"]
["109.5.","Antibakterinis dezinfekcinis skystis",20,"Fasuotė/Bakelis",null,null,null,"","",""]
["109.5.1.","Koncentruotas, skirtas naikinti nemalonų kvapą maceratoriaus kamerai"]
["109.5.2.","5 l fasuotė"]
["109.6.","Plokščias basonas",2400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.6.1.","Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės"]
["109.6.2.","Ilgis ne mažiau 380 mm, plotis ne mažiau 305 mm, aukštis ne mažiau 100 mm ;paklaida ±5mm"]
["109.6.3.","Atsparumas skysčiams ne mažiau 3,5val"]
["109.6.4.","Atsparumas temperatūrai ne mažiau 40°C ±5°C"]
["109.6.5.","Talpa 1500ml"]
["109.7.","Bendrojo naudojimo dubuo",2000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.7.1.","Vienkartinis, pagamintas iš celiuliozės"]
["109.7.2.","Išorės skersmuo 275mm, vidinis 195mm, aukštis 105 mm.; paklaida ±5mm"]
["109.7.3.","Atsparumas skysčiams ne mažiau 3,5val"]
["109.7.4.","Atsparumas temperatūrai ne mažiau 40°C ±5°C"]
["109.7.5.","Talpa 1700ml"]
["109.7.6.","Su išpjaute smakrui, kad būtų pritaikytas pacientams esant gausiam vėmimui"]
["109.8.","Šlapimą modifikuojantys milteliai",200,"Maišelis",null,null,null,"","",""]
["109.8.1.","Vienkartinio naudojimo milteliai supakuoti tirpstančiuose maišeliuose"]
["109.8.2.","Maišelio svoris 10±5g"]
["109.8.3.","Vienas maišelis modifikuoja ne mažiau 350ml skysčio"]
["109.9.","Gilaus basono dangčiai",2400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.9.1.","Vienkartinio naudojimo, iš celiuliozės"]
["109.10.","Plokščio basono dangčiai",2400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.10.1.","Vienkartinio naudojimo, iš celiuliozės"]
["109.11.","Gilaus basono plastikinis padėklas",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.11.1.","Daugkartinis basono padėklas, tvirtas, lengvai valomas"]
["109.11.2.","Talpa: vienas gilus basonas."]
["109.12.","Plokščio basono padėklas",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["109.12.1.","Daugkartinis basono padėklas, tvirtas, lengvai valomas"]
["109.12.2.","Talpa: vienas plokščias basonas."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["110.","Ambu maišai (vienkartinio naudojimo)"]
["110.1.","Ambu maišas (rinkinys) su kauke vienkartinio naudojimo, suaugusiems",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["110.1.1.","Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui"]
["110.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["110.1.3.","Su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi"]
["110.1.4.","Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė"]
["110.1.5.","Komplekto sudėtis: 5 dydžio kaukė, 3m deguonies vamzdelis, 1700 ml talpos maišas, papildomas rezervuaras deguoniui"]
["110.2.","Ambu maišas (rinkinys) su kauke vienkartinio naudojimo, naujagimiams",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["110.2.1.","Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui"]
["110.2.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["110.2.3.","Su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi"]
["110.2.4.","Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė"]
["110.2.5.","Komplekto sudėtis: 3 dydžio kaukė, 3m deguonies vamzdelis, 300 ml talpos maišas, numetimo vožtuvas atsidarantis esant 40cm H2O stulpelio; papildomas rezervuaras deguoniui."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["111.","Ambu maišai daugkartiniai                     "]
["111.1.","Ambu maišas (rinkinys) su kauke daugkartinio naudojimo, suaugusiems",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["111.1.1.","Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui"]
["111.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["111.1.3.","Silikoninis su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi"]
["111.1.4.","Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė"]
["111.1.5.","Komplekto sudėtis: 5 dydžio kaukė, 3m deguonies vamzdelis, 1500 ml talpos maišas, papildomas rezervuaras deguoniui"]
["111.2.","Ambu maišas (rinkinys) su kauke daugkartinio naudojimo, naujagimiams",5,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["111.2.1.","Kliniškai švarus. Pilnai paruoštas naudojimui"]
["111.2.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["111.2.3.","Silikoninis su 360 laipsnių kampu besisukančia paciento jungtimi"]
["111.2.4.","Deguonies vamzdelis- ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, atsijungia nuo rezervinio maišo, jungtis kūginė"]
["111.2.5.","Komplekto sudėtis: 3 dydžio kaukė, 3m deguonies vamzdelis, 280 ml talpos maišas, numetimo vožtuvas atsidarantis esant 40cm H2O stulpelio; papildomas rezervuaras deguoniui"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["112.","Kombinuoti kvėpavimo filtrai"]
["112.1.","Filtras kvėpavimo suaugusiems ",14100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["112.1.1.","Kliniškai švarūs, vienkartiniai, Supakuoti į maišelius po 1 vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["112.1.2.","Elektrostatinis filtro veikimo principas"]
["112.1.3.","Su Luer Lock jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock angos"]
["112.1.4.","Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%"]
["112.1.5.","Filtro parametrai: tūris ne daugiau 60ml, pasipriešinimas- nedaugiau kaip 1,0cm H2O kai dujų srautas 30l/min, drėgmės gražinimas -ne mažiau kaip 30,6mg H2O/l, minimalus/maksimalus  kvėpimo tūris 150ml - 1500ml"]
["112.1.6.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
["112.2.","Filtras kvėpavimo vaikams ir naujagimiams",600,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["112.2.1.","Kliniškai švarūs, vienkartiniai, Supakuoti į maišelius po 1 vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["112.2.2.","Elektrostatinis filtro veikimo principas"]
["112.2.3.","Su Luer Lock jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock angos"]
["112.2.4.","Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%"]
["112.2.5.","Filtro parametrai: tūris- 28ml , pasipriešinimas - nedaugiau kaip 1,6cm H2O, kai dujų srautas 30l/min, drėgmės gražinimas - ne mažiau kaip 32,0mg H2O/l, minimalus/maksimalus kvėpavimo tūris- 75ml - 300ml"]
["112.2.6.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
["112.3.","Filtras kvėpavimo suaugusiems",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["112.3.1.","Kliniškai švarūs, vienkartiniai, Supakuoti į maišelius po 1 vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["112.3.2.","Elektrostatinis filtro veikimo principas"]
["112.3.3.","Su Luer Lock jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock angos"]
["112.3.4.","Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%"]
["112.3.5.","Be šilumos ir drėgmės reguliatoriaus. Filtro parametrai: tūris- 33ml, pasipriešinimas - nedaugiau kaip 2,2cm H2O, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris - 150ml - 1500ml"]
["112.3.6.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["113.","Kvėpavimo sistemos"]
["113.1.","Sistema kvėpavimo suaugusiems",1500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["113.1.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus po 1 vienetą"]
["113.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso (pateikti gamintojo dokumentą apie gaminio cheminę sudėtį)"]
["113.1.3.","Visos jungtys kūginės, lengvai fiksuojama norimoje padėtyje"]
["113.1.4.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų"]
["113.1.5.","1.5m - 1.6m ilgio, 22mm diametro"]
["113.1.6.","Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui"]
["113.1.7.","Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F"]
["113.2.","Sistema kvėpavimo Vaikams",500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["113.2.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus po 1 vienetą"]
["113.2.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso (pateikti gamintojo dokumentą apie gaminio cheminę sudėtį)"]
["113.2.3.","Visos jungtys kūginės, lengvai fiksuojama norimoje padėtyje"]
["113.2.4.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų"]
["113.2.5.","1.5m - 1.6m ilgio, 15mm diametro"]
["113.2.6.","Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, Yjungties diametras ne daugiau 15mm"]
["113.2.7.","Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F"]
["113.3.","Sistema kvėpavimo suaugusiems 1,8m ilgio su rezerviniu maišu",400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["113.3.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus po 1 vienetą"]
["113.3.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso (pateikti gamintojo dokumentą apie gaminio cheminę sudėtį)"]
["113.3.3.","Visos jungtys kūginės, lengvai fiksuojama norimoje padėtyje"]
["113.3.4.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų"]
["113.3.5.","1,8m ilgio, 22mm diametro"]
["113.3.6.","Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, Yjungties diametras ne daugiau 15mm"]
["113.3.7.","Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F"]
["113.3.8.","Rezervinis 2l maišas be latekso"]
["113.3.9.","Papildomos jungtys, 22M/22M ir apie 1,5m ilgio papildomos atšakos su jungtimis 22F/22F"]
["113.4.","Antibakterinė kvėpavimo sistema",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["113.4.1.","Gaminio sudėtyje nėra latekso (pateikti gamintojo dokumentą apie gaminio cheminę sudėtį)"]
["113.4.2.","Visos jungtys kūginės, lengvai fiksuojama norimoje padėtyje"]
["113.4.3.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų"]
["113.4.4.","Antibakterinė su sidabro jonais"]
["113.4.5.","Du vamzdžiai sujungti Y formos sujungėju"]
["113.4.6.","Fiksuota alkūnė paciento pusėje 15M-22M/15F. Papildoma ~0,8m atšaka"]
["113.4.7.","2l kvėpavimo maišas"]
["113.4.8.","Dvi papildomos kvėpavimo jungtys 22M/22M."]
["113.4.9.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus po 1 vienetą"]
["113.5.","Kvėpavimo sistema pediatrinė",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["113.5.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos į maišus po 1 vienetą"]
["113.5.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso (pateikti gamintojo dokumentą apie gaminio cheminę sudėtį)"]
["113.5.3.","Visos jungtys kūginės, lengvai fiksuojama norimoje padėtyje"]
["113.5.4.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų"]
["113.5.5.","Su vandens rinktuvu"]
["113.5.6.","0,4m atšaka"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["114.","Kvėpavimo sistema DPV aparatui (naujagimiams)"]
["114.1.","Kvėpavimo sistema DPV aparatui (naujagimiams)",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["114.1.1.","Vienkartinės; Kliniškai švarios. Supakuota į maišus po 1 vnt. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["114.1.2.","Kvėpavimo kontūras skirtas naujagimiams"]
["114.1.3.","Skirtos naudoti su F & P drėkintuvais MR850/730"]
["114.1.4.","Sistemos ilgis – 1,6m"]
["114.1.5.","Sistemą sudaro: 2 vamzdžiai 10 mm, sujungti Y formos sujungėju + 7,6 mm anga, jungtys 15M ir 6-9 mm elastinėje aparato pusėje ir 15M paciento pusėje 1vnt. venfens surinkėjas"]
["114.1.6.","Įkvėpimo vamzdis su pašildymu"]
["114.1.7.","Papildomas vamzdis; papildomos jungtys; monitoringo linija – 1 vnt"]
["114.1.8.","Automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["115.","Kintamo ilgio paciento jungtis dirbtinei ventiliacijai per tracheostomą"]
["115.1.","Kintamo ilgio paciento jungtis dirbtinei ventiliacijai per tracheostomą",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["115.1.1.","Chromatinės armonikos dizaino, kas užtikrina reikiamą jungtelės padėtį"]
["115.1.2.","Kintamo ilgio nuo 70-150 mm"]
["115.1.3.","22F su šarnyrine jungtimi 22M/15F"]
["115.1.4.","Turi „Flip top“ dangtelį su angele atsiurbti."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["116.","Kvėpavimo grandinė"]
["116.1.","Kvėpavimo grandinė",300,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["116.1.1.","Tinkanti iVent kvėpavimo aparatui"]
["116.1.2.","Vienkartinė, patvirtinta Versamed arba įgaliotų VersaMed prekiautojų"]
["116.1.3.","Įkvėpimo limbas susideda iš jungties prie vieno vamzdelio galo, su vienašaliu vožtuvu tame gale, kuris jungiamas prie Y pavidalo paciento dalies"]
["116.1.4.","Y pavidalo paciento dalis turi srauto sensorių, kuris prijungiamas dviem sensoriaus vamzdeliais prie luer tipo jungčių ventiliatoriaus priekyje"]
["116.1.5.","Iškvėpimo limbas tvirtinamas prie Y pavidalo paciento dalies ir veda į iškvėpimo vožtuvą, kuris prijungiamas prie mėlyno vamzdelio, kontrolinės linijos, vedančios atgal į ventiliatorių"]
["116.1.6.","Grandinė susideda: paciento Y pavidalo dalis su srauto sensoriumi; vienašalis vožtuvas; įkvėpimo limbas, iškvėpimo limbas, iškvėpimo vožtuvas, kontrolinė linija (mėlynos spalvos)"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["117.","Automatiškai užpildomas deguonies drėkinimo indas su dviguba plūde"]
["117.1.","Automatiškai užpildomas deguonies drėkinimo indas su dviguba plūde",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["118.","Filtrai antibakteriniai- hidrofobiniai"]
["118.1.","Filtrai antibakteriniai- hidrofobiniai",750,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["118.1.1.","Vienkartiniai, sieniniam- vakuuminiam siurbliui"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["119.","Filtrai vienkartiniai"]
["119.1.","Filtrai vienkartiniai",500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["119.1.1.","Filtrai turi tikti Olympus siurbliui KV-5"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["120.","Antibakterinis filtras vienkartinis"]
["120.1.","Antibakterinis filtras vakuumo reguliatoriams",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["120.1.1.","Filtro išoriniai matmenys: D-58mm, H-48 mm (būtina parametro reikšmė)"]
["120.1.2.","Filtro pajungimas į vakuumo reguliatorių vamzdelio formos: D iš.  – 17mm, D vid. – 8mm, H – 15mm (būtina parametro reikšmė)"]
["120.1.3.","Filtro pajungimas į atsiurbimo indą D iš. 12 mm, H – 23 mm (būtina parametro reikšmė)"]
["120.1.4.","Filtro galiojimo laiko žymėjimas būtinas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["121.","Filtras KoKo Moe"]
["121.1.","Filtras KoKo Moe",400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["121.1.1.","Spirometrui „KOKO LEGEND“ modelis 314000"]
["121.1.2.","Išmatavimai: kandikilio skersmuo 27mm (2,7cm), prijungimo prie aparato 48mm (4,8cm)"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["122.","Anesteziologinės veido kaukės"]
["122.1.","Anesteziologinė kaukė N0 naujagimiams",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["122.1.1.","Vienkartinės, skaidrios, kliniškai švarios. Supakuota į maišelius po 1 vnt."]
["122.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["122.1.3.","Be pripučiamos pagalvėlės"]
["122.1.4.","Minkštas kaukės paviršius prie veido. Anatominė forma, susiaurintas nosies išgaubimas"]
["122.1.5.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["122.2.","Anesteziologinė kaukė N1 kūdikiams",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["122.2.1.","Vienkartinės, skaidrios, kliniškai švarios. Supakuota į maišelius po 1 vnt."]
["122.2.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["122.2.3.","Be pripučiamos pagalvėlės"]
["122.2.4.","Minkštas kaukės paviršius prie veido. Anatominė forma, susiaurintas nosies išgaubimas"]
["122.2.5.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["122.3.","Anesteziologinė kaukė N2 vaikams",170,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["122.3.1.","Vienkartinės, skaidrios, kliniškai švarios. Supakuota į maišelius po 1 vnt."]
["122.3.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["122.3.3.","Be pripučiamos pagalvėlės"]
["122.3.4.","Minkštas kaukės paviršius prie veido. Anatominė forma, susiaurintas nosies išgaubimas"]
["122.3.5.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["122.4.","Anesteziologinė kaukė N3 maža suaugusiems",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["122.4.1.","Vienkartinės, skaidrios, kliniškai švarios. Supakuota į maišelius po 1 vnt."]
["122.4.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["122.4.3.","Be pripučiamos pagalvėlės"]
["122.4.4.","Minkštas kaukės paviršius prie veido. Anatominė forma, susiaurintas nosies išgaubimas"]
["122.4.5.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["122.5.","Anesteziologinė kaukė N4  vidutinio dydžio suaugusiems",4900,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["122.5.1.","Vienkartinės, skaidrios, kliniškai švarios. Supakuota į maišelius po 1 vnt."]
["122.5.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["122.5.3.","Be pripučiamos pagalvėlės"]
["122.5.4.","Minkštas kaukės paviršius prie veido. Anatominė forma, susiaurintas nosies išgaubimas"]
["122.5.5.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["122.6.","Anesteziologinė kaukė N5  didelė  suaugusiems",2700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["122.6.1.","Vienkartinės, skaidrios, kliniškai švarios. Supakuota į maišelius po 1 vnt."]
["122.6.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["122.6.3.","Be pripučiamos pagalvėlės"]
["122.6.4.","Minkštas kaukės paviršius prie veido. Anatominė forma, susiaurintas nosies išgaubimas"]
["122.6.5.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["122.7.","Anesteziologinė kaukė N6 XL dydžio  ",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["122.7.1.","Vienkartinės, skaidrios, kliniškai švarios. Supakuota į maišelius po 1 vnt."]
["122.7.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["122.7.3.","Be pripučiamos pagalvėlės"]
["122.7.4.","Minkštas kaukės paviršius prie veido. Anatominė forma, susiaurintas nosies išgaubimas"]
["122.7.5.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis"]
["122.7.6.","Su vožtuvu pripūtimo reguliavimui"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["123.","Laringinė kaukė - gelinė"]
["123.1.","Laringinė kaukė. N1",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["123.1.1.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["123.1.2.","i- gel tipo"]
["123.1.3.","Minkšti ir tikslūs kontūrai"]
["123.1.4.","Nepripučiama distalinė dalis"]
["123.1.5.","Su skrandžio kanalu"]
["123.1.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero"]
["123.1.7.","Turi sukandimo blokatorių"]
["123.1.8.","Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
["123.2.","Laringinė kaukė. N3",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["123.2.1.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["123.2.2.","i- gel tipo"]
["123.2.3.","Minkšti ir tikslūs kontūrai"]
["123.2.4.","Nepripučiama distalinė dalis"]
["123.2.5.","Su skrandžio kanalu"]
["123.2.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero"]
["123.2.7.","Turi sukandimo blokatorių"]
["123.2.8.","Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
["123.3.","Laringinė kaukė. N4",80,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["123.3.1.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["123.3.2.","i- gel tipo"]
["123.3.3.","Minkšti ir tikslūs kontūrai"]
["123.3.4.","Nepripučiama distalinė dalis"]
["123.3.5.","Su skrandžio kanalu"]
["123.3.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero"]
["123.3.7.","Turi sukandimo blokatorių"]
["123.3.8.","Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
["123.4.","Laringinė kaukė. N5",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["123.4.1.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["123.4.2.","i- gel tipo"]
["123.4.3.","Minkšti ir tikslūs kontūrai"]
["123.4.4.","Nepripučiama distalinė dalis"]
["123.4.5.","Su skrandžio kanalu"]
["123.4.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero"]
["123.4.7.","Turi sukandimo blokatorių"]
["123.4.8.","Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["124.","Laringinė kaukė pripučiama su pertvarėlėmis"]
["124.1.","Laringinė kaukė. N1",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["124.1.1.","Vienkartinė, sterili, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos"]
["124.1.2.","Su reguliuojama pripučiama manžete, elipsės formos"]
["124.1.3.","Stabili, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms"]
["124.1.4.","2 angų technologija, stemplinė ir orofaringinė anga"]
["124.1.5.","Integruotas sukandimo blokatorius"]
["124.1.6.","Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo"]
["124.2.","Laringinė kaukė. N2",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["124.2.1.","Vienkartinė, sterili, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos"]
["124.2.2.","Su reguliuojama pripučiama manžete, elipsės formos"]
["124.2.3.","Stabili, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms"]
["124.2.4.","2 angų technologija, stemplinė ir orofaringinė anga"]
["124.2.5.","Integruotas sukandimo blokatorius"]
["124.2.6.","Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo"]
["124.3.","Laringinė kaukė. N2,5",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["124.3.1.","Vienkartinė, sterili, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos"]
["124.3.2.","Su reguliuojama pripučiama manžete, elipsės formos"]
["124.3.3.","Stabili, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms"]
["124.3.4.","2 angų technologija, stemplinė ir orofaringinė anga"]
["124.3.5.","Integruotas sukandimo blokatorius"]
["124.3.6.","Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo"]
["124.4.","Laringinė kaukė. N3",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["124.4.1.","Vienkartinė, sterili, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos"]
["124.4.2.","Su reguliuojama pripučiama manžete, elipsės formos"]
["124.4.3.","Stabili, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms"]
["124.4.4.","2 angų technologija, stemplinė ir orofaringinė anga"]
["124.4.5.","Integruotas sukandimo blokatorius"]
["124.4.6.","Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo"]
["124.5.","Laringinė kaukė. N4",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["124.5.1.","Vienkartinė, sterili, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos"]
["124.5.2.","Su reguliuojama pripučiama manžete, elipsės formos"]
["124.5.3.","Stabili, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms"]
["124.5.4.","2 angų technologija, stemplinė ir orofaringinė anga"]
["124.5.5.","Integruotas sukandimo blokatorius"]
["124.5.6.","Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo"]
["124.6.","Laringinė kaukė. N5",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["124.6.1.","Vienkartinė, sterili, pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos"]
["124.6.2.","Su reguliuojama pripučiama manžete, elipsės formos"]
["124.6.3.","Stabili, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms"]
["124.6.4.","2 angų technologija, stemplinė ir orofaringinė anga"]
["124.6.5.","Integruotas sukandimo blokatorius"]
["124.6.6.","Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["125.","Laringinė kaukė apsunkintai intubacijai"]
["125.1.","Laringinė kaukė apsunkintai intubacijai. Dydžiai 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; ",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["125.1.1.","Sterili vienkartinė, skaidri pagaminta iš PVC ar lygiavertės medžiagos"]
["125.1.2.","Elipsės formos"]
["125.1.3.","Stabilus, neužlinkstantis vamzdelis, specialiu kampu leidžiantis įvesti esant įvairioms galvos pozicijoms"]
["125.1.4.","2 angų technologija, su stempline ir orofaringine angomis"]
["125.1.5.","Integruotas sukandimo blokatorius"]
["125.1.6.","Laikiklis kaukės pozicijos pakeitimui ir/ar fiksavimui"]
["125.1.7.","Padidinta, išgaubta PVC manžetė pagerintam prigludimui ir hermetiškumui su pertvarėlėmis nuo epigločio užkritimo"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["126.","Kaukės deguonies"]
["126.1.","Kaukė deguonies suaugusiems",900,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["126.1.1.","Su nosies fiksatoriumi ir deguonies vamzdeliu"]
["126.2.","Kaukė deguonies vaikams",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["126.2.1.","Su nosies fiksatoriumi ir deguonies vamzdeliu"]
["126.3.","Kaukė deguonies naujagimiams",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["126.3.1.","Su nosies fiksatoriumi ir deguonies vamzdeliu"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["127.","Kaukė deguonies su filtru"]
["127.1.","Kaukė deguonies su filtru suaugusiems",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["127.1.1.","Su galimybe prijungti prie centralizuoto O2 srauto"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["128.","Kaukė koncentruoto deguonies"]
["128.1.","Aukštos koncentracijos deguonies kaukė su rezervuaru suaugusiems",120,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["128.1.1.","Vamzdelio ilgis 2,1 m"]
["128.1.2.","Turi apsauginį vožtuvą ir deguonies rezervuarą"]
["128.1.3.","Pagaminta iš medžiagos mažiau žalingos aplinkai"]
["128.1.4.","Minkštais, veido nespaudžiančiais krašteliais"]
["128.2.","Aukštos koncentracijos deguonies kaukė su rezervuaru pediatrinė",80,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["128.2.1.","Vamzdelio ilgis 2,1 m"]
["128.2.2.","Turi apsauginį vožtuvą ir deguonies rezervuarą"]
["128.2.3.","Pagaminta iš medžiagos mažiau žalingos aplinkai"]
["128.2.4.","Minkštais, veido nespaudžiančiais krašteliais"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["129.","Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė "]
["129.1.","Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė suaugusiems",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["129.1.1.","Vamzdelio ilgis 2,1 m"]
["129.1.2.","Kilpos tvirtinamos ant ausų"]
["129.1.3.","Pagaminta iš medžiagos mažiau žalingos aplinkai"]
["129.1.4.","Minkštais, veido nespaudžiančiais krašteliais"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["130.","Deguonies kaukė su filtru"]
["130.1.","Deguonies kaukė su filtru suaugusiems",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["130.1.1.","Iškvėpimo angose turi įmontuotą filtruojančią medžiagą, kurios dėka sulaikomi virusai ir bakterijos"]
["130.1.2.","Ši kaukė skirta apsaugoti medicinos personalą nuo ypač lakių ir pavojingų infekcijų"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["131.","Deguonies kaukė su rezervuaru"]
["131.1.","Deguonies kaukė su rezervuaru",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["131.1.1.","1,8cm ilgio vamzdeliu"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["132.","Rinkiniai tracheostominiai"]
["132.1.","Rinkinys tracheostominis D7",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["132.2.","Rinkinys tracheostominis D7,5",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["132.3.","Rinkinys tracheostominis D8",110,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["132.4.","Rinkinys tracheostominis D8,5",90,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["132.5.","Rinkinys tracheostominis D9",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["133.","Tracheostominis vamzdelis"]
["133.1.","Tracheostominis vamzdelis 7,5-9,0 dydžio",15,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["133.1.1.","Kietas, su keičiama kaniule"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["134.","Tracheostominis vamzdelis"]
["134.1.","Tracheostominis vamzdelis reguliojamo ilgio 8-8,5 dydžio",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["135.","Antgaliai žarnyno tyrimui"]
["135.1.","Antgaliai žarnyno tyrimui",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["135.1.1.","Vienkartiniai rektaliniai antgaliai iš spec. medicininio PVC"]
["135.1.2.","Lankstūs, glotniu paviršiumi"]
["135.1.3.","Su 16mm diametro alyvos formos antgaliu ir oro insulfliacija be latekso"]
["135.2.","Antgaliai žarnyno tyrimui",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["135.2.1.","Vienkartiniai rektaliniai antgaliai iš spec. medicininio PVC"]
["135.2.2.","Lankstūs, glotniu paviršiumi"]
["135.2.3.","Su 16mm diametro alyvos formos antgaliu ir oro insulfliacija be latekso"]
["135.2.4.","Silikoniniu balionėliu"]
["135.2.5.","Prailginimo kateteriu ir gnybtu"]
["135.3.","Balionėliai pripūtimui su jungtimi",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["135.3.1.","Standartinė jungtis, skirtas rektalinio antgalio balionėliui pripūsti; prijungimas prie rektalinio antgalio kateterio"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["136.","Deguonies maišai"]
["136.1.","Deguonies maišai 3ltr.",60,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["136.1.1.","Vienkartiniai, lateksiniai"]
["136.1.2.","Jungtys 22M kūginės aparato pusėje"]
["136.2.","Deguonies maišai 1ltr.",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["136.2.1.","Vienkartiniai, lateksiniai"]
["136.2.2.","Jungtys 22M kūginės aparato pusėje"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["137.","Elektros laidas"]
["137.1.","Elektros laidas",35,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["137.1.1.","Elektros laidas, ne trumpesnis 4m "]
["137.1.2.","Tinkantis firmos Karl Storz rezektoskopui"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["138.","Elektros laidas"]
["138.1.","Elektros laidas",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["138.1.1.","Elektros laidas, ne trumpesnis 4m "]
["138.1.2.","Tinkantis firmos Wolf rezektoskopui"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["139.","Laparoskopiniai laidai"]
["139.1.","Laparoskopiniai bipoliariniai laidai                                                                 ",80,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["139.1.1.","Lygiaverčiai laidams tinkantiems Richard Wolf, Karl Storz gamintojų laparoskopiniai įrangai"]
["139.2.","Laparoskopiniai monopoliariniai laidai                                                                 ",40,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["139.2.1.","Lygiaverčiai laidams tinkantiems Richard Wolf, Karl Storz gamintojų laparoskopiniai įrangai"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["140.","Bipoliariniai pincetai ir pincetų prijungimo kabeliai"]
["140.1.","Bipoliariniai laidai \n",220,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["140.1.1.","Laidų ilgis ne daugiau 5 m"]
["140.1.2.","Tinkami autoklavuoti (134oC)\n"]
["140.1.3.","Lygiaverčiai laidams tinkantiems Erbe, Soring, Emed, Richard Wolf, Karl Storz gamintojų elektropeiliams"]
["140.2.","Pincetas bipoliarui",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["140.2.1.","Pinceto ilgis ne daugiau 300 mm\n"]
["140.2.2.","Tinkami autoklavuoti (134oC)\n"]
["140.2.3.","Visų tipų, lygiavertis kontaktas tinkantis Erbe, Soring, Emed, Richard Wolf, Karl Storz gamintojų įrangai"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["141.","Monopoliariniai laidai"]
["141.1.","Monopoliariniai laidai",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["141.1.1.","Laido ilgis ne daugiau 5 m \n"]
["141.1.2.","Tinkami autoklavuoti (134oC)\n"]
["141.1.3.","Lygiaverčiai laidams tinkantiems Erbe, Soring, Emed, Richard Wolf, Karl Storz gamintojų elektropeiliams"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["142.","Neutralus elektrodas su laidu elektrochirurgijai "]
["142.1.","Neutralus elektrodas su laidu elektrochirurgijai ",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["142.1.1.","Daugkartinio naudojimo elektrodas elektrochirurgijai 15 x 26cm ±0,5cm"]
["142.1.2.","Laido ilgis ne mažiau 4m"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["143.","Guminė perforuota juosta"]
["143.1.","Guminė perforuota juosta",14,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["143.1.1.","Elektrodo fiksavimui su fiksavimo mygtu"]
["143.1.2.","Ilgis 1000mm ±10mm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["144.","Pjovimo- koaguliavimo rankenėlė (su dviem mygtukais)"]
["144.1.","Pjovimo- koaguliavimo rankenėlė (su dviem mygtukais)",150,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["144.1.1.","Daugkartinė"]
["144.1.2.","Laido ilgis ne mažiau 3m"]
["144.1.3.","Elektrodo angos skersmuo Ø 4mm"]
["144.1.4.","3pin jungtis generatoriaus pusėje"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["145.","Kamštukai Foley tipo kateteriui užkimšti"]
["145.1.","Kamštukai Foley tipo kateteriui užkimšti",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["145.1.1.","Vienkartiniai, sterilūs"]
["145.1.2.","Foley kateterio galui užkimšti vietoje šlapimo maišelio"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["146.","EKG gelis"]
["146.1.","EKG gelis 260ml +/- 20ml",65000,"ml",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["147.","Vienkartiniai neutralūs elektrodai"]
["147.1.","Vienkartiniai neutralūs elektrodai tinkantys apartui ERBE",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["148.","Diatermokonizacijos elektrodai"]
["148.1.","Diatermokonizacijos elektrodai",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["149.","Vienkartiniai elektrodai"]
["149.1.","Vienkartiniai elektrodai skirti darbui su elektrokoaguliatoriumi ARON900",1700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["150.","Elektrodai EEG tyrimui"]
["150.1.","Elektrodai EEG tyrimui",40,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["150.1.1.","Elektrodo ilgis 1m, gylis 2mm"]
["150.1.2.","Elektrodas dubenėlio formos su plastmasiniu kaušeliu, padengtas auksu, 10mm diametro"]
["150.1.3.","Elektrodas turi turėti 1,5mm TP kištuką (sujungimui su elektrodų dėžute)"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
["1.","UAB „Medita“ įgaliojimas (konfidencialu)"]
["2.","UAB „Medita“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau - EBVPD)",null,null,null,null,null,"UAB „Medita“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau - EBVPD)"]
["3.","Gamintojo dokumentai (konfidencialu)",null,null,null,null,null,"Gamintojo dokumentai (konfidencialu)"]
["4."]
["5."]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
["Konkurso sąlygų 7.1. punkto reikalavimais pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas. "]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null,"Renata Radzevičienė"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["563-3"]