{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":553,"n_cols":13,"rows_kept":553,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[28,1,28,7],[36,1,36,7],[43,1,43,7],[68,1,68,7],[85,1,85,7],[94,1,94,7],[105,1,105,7],[116,1,116,7],[152,1,152,7],[165,1,165,7],[180,1,180,7],[190,1,190,7],[198,1,198,7],[206,1,206,7],[220,1,220,7],[228,1,228,7],[238,1,238,7],[248,1,248,7],[257,1,257,7],[268,1,268,7],[277,1,277,7],[288,1,288,7],[296,1,296,7],[303,1,303,7],[310,1,310,7],[318,1,318,7],[330,1,330,7],[337,1,337,7],[344,1,344,7],[351,1,351,7],[358,1,358,7],[365,1,365,7],[373,1,373,7],[381,1,381,7],[395,1,395,7],[410,1,410,7],[419,1,419,7],[428,1,428,7],[435,1,435,7],[443,1,443,7],[452,1,452,7],[462,1,462,7],[472,1,472,7],[483,1,483,7],[492,1,492,7],[501,1,501,7],[511,1,511,7],[521,1,521,7],[531,1,531,7],[542,1,542,7]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Vienkartinės medicininės priemonės"]
[]
["Data:","2018-04-12"]
["Nr.:",366922]
["Vieta:","Širvintų r.sav."]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB Entafarma"]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,174443844]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT744438415"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB SEB bankas., b.k. 70440, LT447044060001506395"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Klonėnų vs.1, Širvintų r.sav."]
["Telefono numeris",null,"8-382 33005"]
["Fakso numeris",null,"8-382 33009"]
["El. pašto adresas",null,"aurimas@entafarma.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Aurimas Kirkliauskas konkursų skyriaus vadovas"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Mindaugas Malinauskas vykdomasis direktorius"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Siūlomos prekės pavadinimas ir/ar gamintojas","Siūlomos prekės parametrai",null,null,"","",""]
["251.","Pirštinės lateksinės"]
["251.1.","Pirštinės lateksinės S/M/L",1500000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["251.1.1.","Su polimerine danga"]
["251.1.2.","Nesterilios, be pudros"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["252.","Pirštinės polietileninės ",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["252.1.","Pirštinės polietileninės S/M/L",220000,"Vnt.",null,null,null,"","","","",""]
["252.1.1.","Nesterilios, be pudros"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["253.","Pirštinės sterilios chirurginės indikacinės ",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["253.1.","Pirštinės sterilios chirurginės indikacinės (vidinės) be pudros",600,"Pora",null,null,null,"","","",null,""]
["253.1.1.","Sterilios natūralaus latekso chirurginės pirštinės, be pudros, skirtos mautis po kitomis pirštinėmis"]
["253.1.2.","Vidinis paviršius padengtas akriliniais polimerais",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["253.1.3.","Mikroreljefinis paviršius, susuktas kraštelis, pilnai anatominė forma su šiek tiek į delną palenktais pirštais",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["253.1.4.","AQL iki įpakavimo ne daugiau 0,65, po įpakavimo ne daugiau 1,0",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["253.1.5.","Didelis jautrumas pirštų galų srityje. Storis pirštų srityje 0,21 mm (± 0,01mm), delno srityje ne mažiau 0,10 mm"]
["253.1.6.","Plyšimo riba tempiant ne mažiau 18N (prieš sendinimą), ne mažiau 15N (po sendinimo)"]
["253.1.7.","Lengvai atplėšiama medicininio plastiko pakuotė. Iš pakuotės išsiurbtas oras. Dydžiai: 5,5 - 9,0. Spalva: žalia"]
["253.1.8.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["253.1.9.","Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams"]
["253.2.","Pirštinės sterilios chirurginės indikacinės (išorinės) be pudros",600,"Pora",null,null,null,"","",""]
["253.2.1.","Sterilios natūralaus latekso chirurginės pirštinės, be pudros"]
["253.2.2.","Vidinis paviršius silikonizuotas ir padengtas sintetine medžiaga palengvinančia rankos slydimą"]
["253.2.3.","Mikroreljefinis paviršius, susuktas kraštelis, pilnai anatominė forma su šiek tiek į delną palenktais pirštais"]
["253.2.4.","AQL iki įpakavimo ne daugiau 0,65, po įpakavimo ne daugiau 1,0"]
["253.2.5.","Didelis jautrumas pirštų galų srityje. Storis pirštų srityje 0,27 mm (± 0,01mm), delno srityje ne mažiau 0,24 mm, riešo srityje 0,16mm (± 0,01mm)"]
["253.2.6.","Plyšimo riba tempiant ne mažiau 17N (prieš sendinimą), ne mažiau 14N (po sendinimo)"]
["253.2.7.","Lengvai atplėšiama medicininio plastiko pakuotė. Iš pakuotės išsiurbtas oras. Dydžiai: 5,5 - 9,0. Spalva: žalia"]
["253.2.8.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["253.2.9.","Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["254.","Specialiosios pirštinės"]
["254.1.","Hipoalerginės chirurginės pirštinės",52000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["254.1.1.","Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo chirurginės pirštinės, be pudros"]
["254.1.2.","Sudėtis: išorinis sluoksnis – lateksas, vidurinis – latekso ir nitrilo mišinys, vidinis sluoksnis – sintetinis (nitrilinis);Vidinis sluoksnis lubrikuotas CPC (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu, todėl ypač lengvai maunasi"]
["254.1.3.","Pirštinės storis ties pirštų galais – 0,21 mm"]
["254.1.4.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
["254.1.5.","Dydžiai:Nr.  6 - 9,0"]
["254.2.","Hipoalerginės chirurginės pirštinės paplonintais pirštų galais",22000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["254.2.1.","Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo chirurginės pirštinės, be pudros"]
["254.2.2.","Sudėtis: išorinis sluoksnis – lateksas, vidurinis – latekso ir nitrilo mišinys, vidinis sluoksnis – sintetinis (nitrilinis);Vidinis sluoksnis lubrikuotas CPC (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu, todėl ypač lengvai maunasi"]
["254.2.3.","Ypatingai didelis pirštų galų jautrumas – pirštinės storis ties pirštų galais – 0,17 mm"]
["254.2.4.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
["254.2.5.","Dydžiai:Nr.  6 - 9,0"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["255.","Pirštinės nitrilinės"]
["255.1.","Pirštinės nitrilinės S/M/L",500000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["255.1.1.","Paviršius - tekstūriniai pirštų galai"]
["255.1.2.","Be pudros. Forma: tinka ir kairei ir dešinei rankai"]
["255.1.3.","Diagnostinės - apsauginės, nesterilios. Tinkančios medicinos personalui."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["256.","Pirštinės ortopedinės "]
["256.1.","Pirštinės ortopedinės N6/6,5/7/7,5/8/8,5/9",3000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["256.1.1.","Sterilios, natūralaus gumos latekso"]
["256.1.2.","Vidinis paviršius dengtas cetilpiridino chloridu ir silikonu arba kita lygiaverte sintetine medžiaga"]
["256.1.3.","Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ne trumpesnės nei 290 mm ±5mm, su susisukusiu krašteliu, pirštinės storis ties pirštų galais ne mažiau 0,31mm"]
["256.1.4.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["256.1.5.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["257.","Latekso chirurginės pirštinės "]
["257.1.","Latekso chirurginės pirštinės N6/6,5/7/7,5/8/8,5/9",96000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["257.1.1.","Sterilios. Pagamintos iš natūralaus latekso"]
["257.1.2.","Be pudros, sintetiniu polimeru arba kita lygiaverte sintetine medžiaga dengtas vidinis paviršius"]
["257.1.3.","Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, su susisukusiu krašteliu, pirštinės storis ties pirštų galais ne daugiau 0,21mm, delno ir pirštų sritis mikroreljefinio paviršiaus"]
["257.1.4.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["257.1.5.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["258.","Specialiosios mikrochirurginės pirštinės"]
["258.1.","Pirštinės mikrochirurginės be pudros\n",500,"Pora",null,null,null,"","",""]
["258.1.1.","Pagamintos iš latekso"]
["258.1.2.","Mikroreljefinis paviršius. Padidinto jautrumo, paplonintos. Ypatingai geras jautrumas pirštų galų srityje"]
["258.1.3.","Rudos spalvos. Prailgintos, ilgis ne mažiau 280mm"]
["258.1.4.","Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["258.1.5.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["258.1.6.","AQL - 1,5, plyšimo riba tempiant ne mažiau 12N, pailgėjimas ne mažiau 750%"]
["258.1.7.","Sluoksnio storis delno srityje ne daugiau 0,14 mm, rankogalio srityje ne daugiau 0,13 mm, pirštų srityje ne daugiau 0,15 mm"]
["258.1.8.","Dydžiai 6,5-9"]
["258.1.9.","Turi atitikti CE reikalavimus"]
["258.2.","Pirštinės chirurginės sintetinės be pudros","","Pirštinės mikrochirurginės be pudros",null,null,null,"","",""]
["258.2.1.","Chirurginės sterilios pirštinės be pudros ir be latekso"]
["258.2.2.","Pagamintos iš sintetinio polichloropreno"]
["258.2.3.","Žalios spalvos"]
["258.2.4.","Vidinis paviršius padengtas polimeriniu sluoksniu"]
["258.2.5.","Mikroreljefinis paviršius pirštų ir delno srityse, susuktas kraštelis. Sustiprintas rankogalis"]
["258.2.6.","Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių"]
["258.2.7.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["258.2.8.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio. "]
["258.2.9.","AQL ne daugiau 0,65"]
["258.2.10.","Sluoksnio storis delno srityje ne daugiau 0,19 mm, ne daugiau rankogalio srityje - 0,13mm, ne daugiau pirštų srityje - 0,21mm"]
["258.2.11.","Turi atitikti CE reikalavimus. Dydžiai 6,5-9"]
["258.3.","Pirštinės chirurginės su paviršiaus pažeidimo vietą išryškinančia sistema","","Pirštinės mikrochirurginės be pudros",null,null,null,"","",""]
["258.3.1.","Chirurginės sterilios dvigubos indikatorinės pirštinės be pudros. Pagamintos iš latekso"]
["258.3.2.","Mikroreljefinis paviršius. Prailgintos, ilgis ne mažiau 280mm"]
["258.3.3.","Mechaniškai pažeidus pirmųjų išorinių pirštinių paviršių, biologiniai skysčiai kaupiasi jų tarpe, pradūrimo vietoje pasikeičia išorinės pirštinės spalva"]
["258.3.4.","Pirštinių komplektas viename įpakavime, užtikrina patogų išėmimą, aseptiką (sterilumą). Vidinės pirštinės spalva žalia, išorinė - geltona"]
["258.3.5.","AQL - 1,5, plyšimo riba tempiant ne mažiau 12N, pailgėjimas ne mažiau 750%"]
["258.3.6.","Sluoksnių storiai delno srityje nemažiau 0,15 mm, rankogalio srityje ne mažiau 0,13 mm, pirštų srityje ne mažiau 0,18 mm"]
["258.3.7.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio. "]
["258.3.8.","Turi atitikti CE reikalavimus. Dydžiai 6,5-9"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["259.","Apsauginė prilaikomoji pirštinė"]
["259.1.","Apsauginė prilaikomoji pirštinė",100,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["259.1.1.","Neleidžia pacientui susižeisti ar nuplėšti zondų, kateterių, vamzdelių."]
["259.1.2.","Tvirtinasi lipduko pagalba, galima tvirtinti prie lovos rėmo."]
["259.1.3.","Pagaminta iš minkšto poliesterio ir viskozės."]
["259.1.4.","Dydžiai M – riešo apimtis 24 cm ±1cm, plaštakos ilgis 20 cm ±1cm. "]
["259.1.5.","L – riešo apimtis 28 cm ± 1cm, plaštakos ilgis 23 cm ± 1cm."]
["259.1.6.","Skalbiama 40° laipsnių temperatūroje."]
["259.1.7.","Pažymėta CE ženklu"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["260.","Paklotai"]
["260.1.","Paklotai 60x60cm",20000,"Vnt.",0.112,{"$f":"E167*20000","v":2240},"Tena Bed Normal paklotai 60x60cm N40, SCA Hygiene products","","",""]
["260.1.1.","Vienkartiniai paklotai naudojami apsaugoti dengiamą paviršių nuo šlapimo. Apatinis sluoksnis nepralaidus skysčiams. Sugeriantis sluoksnis pagamintas iš vientisos purios celiuliozės. Gaminys turi būti saugus žmogaus sveikatai ",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktus Nr.1"]
["260.1.2."," Paklotas sugeria nemažiau kaip 600ml "]
["260.2.","Paklotai 60x90",46000,"Vnt.",0.16,{"$f":"E170*46000","v":7360},"Tena Bed Normal paklotai 60x90cm N35, SCA Hygiene products","","",""]
["260.2.1.","Vienkartiniai paklotai naudojami apsaugoti dengiamą paviršių nuo šlapimo. Apatinis sluoksnis nepralaidus skysčiams. Sugeriantis sluoksnis pagamintas iš vientisos purios celiuliozės. Gaminys turi būti saugus žmogaus sveikatai ",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktus Nr.1"]
["260.2.2.","Paklotas sugeria nemažiau kaip 1000ml "]
["260.3.","Paklotai 80x175 cm",12000,"vnt.",0.35,{"$f":"E173*12000","v":4200},"Tena Bed Protection paklotai 175x80cmm N1, SCA Hygiene products","","",""]
["260.3.1.","Leistinas pakloto dydžio nuokrypis +/- 10cm nuo nurodytų pakloto matmenų. Popieriniai, impregnuoti plėvele nepralaidžia skysčiams",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktus Nr.1"]
["260.4.","Paklotai 80x210 cm",300,"vnt.",0.44,{"$f":"E175*300","v":132},null,"","",""]
["260.4.1.","Leistinas pakloto dydžio nuokrypis +/- 10cm nuo nurodytų pakloto matmenų. Popieriniai, impregnuoti plėvele",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktus Nr.1"]
[null,"","","","Suma be PVM",{"$f":"F167+F170+F173+F175","v":13932},"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F179-F177","v":696.60000000000036},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"ROUND(F177*1.05,2)","v":14628.6},"","","","","",""]
[]
["261.","Paklotai ruloniniai"]
["261.1.","Paklotai ruloniniai",120,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["261.1.1.","Nesterilus"]
["261.1.2.","Rulonuose"]
["261.1.3.","Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos: vidurinis- polietileno, užtikrinantis visišką nepralaidumą, kiti du- neaustinės medžiagos gerai sugeriantys skysčius. "]
["261.1.4.","Rulono išmatavimai 90cm ± 5cm x 50m ± 30cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["262.","Apklotai čiužiniams"]
["262.1.","Apklotai čiužiniams",10000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["262.1.1.","210x90x20 cm"]
["262.1.2.","Vienkartiniai, polietileniniai, su gumele kraštuose apgaubiančia čiužinį."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["263.","Klijuotė"]
["263.1.","Klijuotė",1000,"m",null,null,null,"","",""]
["263.1.1.","Pagaminta iš gumuoto audinio"]
["263.1.2.","Ne mažiau 75 cm pločio, rulonuose po 50 m."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["264.","Šepetėlis dantų su užpildoma kapsule ir galimybe atsiurbti"]
["264.1.","Šepetėlis dantų su užpildoma kapsule ir galimybe atsiurbti",300,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["264.1.1.","Vienkartinis, kliniškai švarus, gaminio sudėtyje nėra latekso"]
["264.1.2.","Supakuota po 1 komplektą"]
["264.1.3.","Skirtas sunkios būklės ligonių burnos higienos priežiūrai"]
["264.1.4.","Šepetėlis minkštais atrauminiais šereliais, kurie su korpusu vientisi išlydyti iš tos pačios medžiagos"]
["264.1.5.","Turi būti speciali jungtis kapsulei pritvirtinti ir užpildyti."]
["264.1.6.","Kapsulė gali būti užpildoma burnos skalavimo ar kitu skysčiu"]
["264.1.7.","Šepetėlis turi lengvai tvirtintis prie standartinės  (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos"]
["264.1.8.","Turi turėti CE ženklinimą"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["265.","Pirštinės prausimo impregnuotos prausikliu"]
["265.1.","Pirštinės prausimo impregnuotos prausikliu",18000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["265.1.1.","Impregnuotos natūraliu pH prausikliu, kuris tampa aktyvus jį sudrėkinus"]
["265.1.2.","16 ± 1 cm x 22 ± 3 cm, storis 5 mm ± 0,5 mm.\n\n\n\n\n\n "]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["266.","Drėgnos paciento plovimo pirštinės"]
["266.1.","Drėgnos paciento plovimo pirštinės",13000,"Vnt.",8.7499999999999994E-2,{"$f":"E230*13000","v":1137.5},"Tena Wet Wach Glove prausimosi pirštinės N8, SCA Hygiene products","","",""]
["266.1.1.","Skirtos naudoti asmens higienai vietoje muilo ir vandens, nereikia nuplauti.",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktus Nr.2"]
["266.1.2.","Pagamintos iš tvirtos neaustinės medžiagos, gausiai sudrėkintos, pH 4,5-5,5"]
["266.1.3.","Sudėtyje privalo būti alijošiaus ekstrakto"]
["266.1.4.","Dydis ne mažesnis kaip 44 x 15,5 cm (neperlenktos pirštinės) ± 2 cm "]
[null,"","","","Suma be PVM",1137.5,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F237-F235","v":56.880000000000109},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"ROUND(F235*1.05,2)","v":1194.3800000000001},"","","","","",""]
[]
["267.","Drėgnos servetėlės paciento priežiūrai"]
["267.1.","Drėgnos servetėlės paciento priežiūrai",56000,"Vnt.",5.3999999999999999E-2,{"$f":"E240*56000","v":3024},"Tena Wet Wipe drėgnos servetėlės N48, SCA Hygiene products","","",""]
["267.1.1.","Skirtos naudoti asmens higienai vietoje muilo ir vandens, nereikia nuplauti.",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktus Nr.2"]
["267.1.2.","Pagamintos iš tvirtos neaustinės medžiagos (ne mažiau kaip 40 g/m2), gausiai sudrėkintos, pH 4,5-5,5."]
["267.1.3.","Impregnuotos odą drėkinančių ir raminančių medžiagų"]
["267.1.4.","Dydis ne mažiau 6 dm² (išlankstytos servetėlės)"]
[null,"","","","Suma be PVM",3024,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F247-F245","v":151.19999999999982},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"ROUND(F245*1.05,2)","v":3175.2},"","","","","",""]
[]
["268.","Valomosios pirštinės"]
["268.1.","Valomosios pirštinės",44000,"Vnt.",2.8000000000000001E-2,{"$f":"E250*44000","v":1232},"Tena Wash Glove plaunamosios pirštinės N175, SCA Hygiene products","","",""]
["268.1.1.","Pagamintos iš neaustinės medžiagos",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktus Nr.2"]
["268.1.2.","Stačiakampio formos"]
["268.1.3.","Skirtos ligonių valymui."]
[null,"","","","Suma be PVM",1232,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F256-F254","v":61.599999999999909},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"ROUND(F254*1.05,2)","v":1293.5999999999999},"","","","","",""]
[]
["269.","Drėgna šampūno kepurė"]
["269.1.","Drėgna šampūno kepurė",60,"Vnt.",1.46,{"$f":"E259*60","v":87.6},"Tena Šampūno kepurė N1, SCA Hygiene products","","",""]
["269.1.1.","Skirtos naudoti plaukų trinkimui",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktus Nr.2"]
["269.1.2.","Nereikia papildomai naudoti šampūno ir vandens"]
["269.1.3.","Nereikia nuskalauti"]
["269.1.4.","Pagamintos iš labai tvirtos neaustinės medžiagos "]
["269.1.5.","Supakuotos po 1 vnt."]
[null,"","","","Suma be PVM",87.6,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F267-F265","v":4.3800000000000097},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"ROUND(F265*1.05,2)","v":91.98},"","","","","",""]
[]
["270.","Vienkartinės patalynės komplektas"]
["270.1.","Vienkartinės patalynės komplektas",8000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["270.1.1.","Rinkinys supakuotas vienoje pakuotėje. "]
["270.1.2.","Į komplektą įeina: paklodė 140x240cm (±10 cm); antklodės užvalkalas 190x140cm (±10 cm); pagalvės užvalkalas 75x60cm (±10 cm)"]
["270.1.3.","Nesterili, pagaminta iš neaustinės medžiagos (polipropilenas - tankumas 25 ± 3 g/m²)"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["271.","Kostiumai paciento"]
["271.1.","Kostiumai paciento",8000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["271.1.1.","Vienkartiniai, nesterilūs"]
["271.1.2.","Pagaminti iš neaustinės medžiagos, nepermatomi, (svoris ne mažiau 45g/m²) Kelnės sutraukiamos raiščiu arba turi guminę juostą. "]
["271.1.3.","Nevaržo judesių"]
["271.1.4.","Marškiniai trumpomis rankovėmis su kišenėmis, V formos kaklu. Kelnės ir marškiniai supakuoti atskirai"]
["271.1.5.","Dydžiai S, M, L, XL."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["272.","Kepuraitė"]
["272.1.","Kepuraitė",80000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["272.1.1.","Vienkartinė su gumute, beretės tipo. "]
["272.1.2.","Ne mažiau kaip 55 cm skersmens"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["273.","Kepuraitė"]
["273.1.","Kepuraitė",10000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["273.1.1.","Vienkartinė su gumute, šarlotės (gofruota) tipo"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["274.","Kepuraitė"]
["274.1.","Kepuraitė",13000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["274.1.1.","Vienkartinė su raišteliais."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["275.","Kepuraitė"]
["275.1.","Kepuraitė",12000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["275.1.1.","Su raišteliais"]
["275.1.2.","Turi plačią juostą nuo prakaito."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["276.","Kepuraitė ilgoms operacijoms"]
["276.1.","Kepuraitė ilgoms operacijoms",600,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["276.1.1.","Su plačia juosta nuo prakaito aplink visą galvą"]
["276.1.2.","Juostos plotis ne mažiau 5 cm, ilgis ne mažiau 60 cm, tankis ne mažiau 52g/m2"]
["276.1.3.","Viršugalvio medžiaga gerai praleidžia orą, neskatina prakaitavimo, nedirgina kaklo ir kaktos odos, nesukelia alerginių reakcijų. "]
["276.1.4.","Be latekso"]
["276.1.5.","Gaminio kraštai nugarinėje pusėje apsiūti elastine juostele"]
["276.1.6.","Kepurės audinys darbo metu neišsitampo, neišyra, neplyšta"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["277.","Kaukė"]
["277.1.","Kaukė",81000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["277.1.1.","3-jų sluoksnių su gumyte"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["278.","Kaukė"]
["278.1.","Kaukė",43000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["278.1.1.","3-jų sluoksnių  su raišteliais"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["279.","Kaukė su skydeliu"]
["279.1.","Kaukė su skydeliu",150,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["279.1.1.","3-jų sluoksnių  su raišteliais ir skydeliu, neaustinės medžiagos."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["280.","Kaukė (su antifog juosta)"]
["280.1.","Kaukė (su antifog juosta)",1200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["280.1.1.","Ne mažiau 6 sluoksnių, aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas, patogi kvėpavimui, tvirtinama raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio), iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant akinių stiklų (turi vidinę priešrūkinę putų pagrindo 2,5cm pločio juostelę, einančią per visą kaukės ilgį)."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["281.","Vienkartiniai veido skydeliai"]
["281.1.","Vienkartiniai veido skydeliai",800,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["281.1.1.","Veido skydeliai sukurti apsaugoti akis ir veidą nuo nelaimingų atsitikimų, pavojingų ar infekcinių medžiagų, puikiai tinka visiems medicinos darbuotojams: be latekso, nerasojantis (abi pusės) aukštos kokybės, optinis skydas, apsaugo nuo kenksmingų šiukšlių ir šlakelių, lengvas svoris ir patogus dėvėti,"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["282.","Prijuostės polietileninės "]
["282.1.","Prijuostės polietileninės ",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["282.1.1.","Ilgis 125cm ± 5cm "]
["282.1.2.","Plotis 80cm ± 5cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["283.","Prijuostės polietileninės "]
["283.1.","Prijuostės polietileninės ",91000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["283.1.1.","Ilgis 160±5cm"]
["283.1.2.","Plotis 80 cm ± 5cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["284.","Chalatai sterilūs XL, XXL, XXXL"]
["284.1.","Chalatai sterilūs XL, XXL, XXXL",10000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["284.1.1.","Pagaminti iš neaustinės medžiagos SMS (35 gsm). "]
["284.1.2.","Pakuotėje taip pat yra 2 rankšluosčiai rankoms (ne mažesni kaip 34x36 cm) "]
["284.1.3.","Chalatai supakuoti “blister” tipo pakuotėse (viena pusė permatoma, kita – specialaus popieriaus)."]
["284.1.4.","Kaklo srityje - ilga “velcro” juostelė patogiam tvirtinimui."]
["284.1.5.","Rankovės be siūlių (mikro įtrūkimų), tvirtintos “karštos siūlės” metodu."]
["284.1.6.","Kritinėje zonoje chalatai atsparūs skysčiams ≤40 cm H2O (pateikti dokumentus). "]
["284.1.7.","Pakuotė su sterilumo kontrolės sistema, t.y. ne mažiau kaip 3 lipdukai su gamybos informacija. "]
["284.1.8.","Dydžiai XL, XXL, XXXL"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["285.","Chalatai sterilūs padidintos apsaugos L, XL"]
["285.1.","Chalatai sterilūs padidintos apsaugos L, XL",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["285.1.1.","Pagaminti iš neaustinės medžiagos SMS (35 gsm). "]
["285.1.2.","Turi vidinį polietileno sluoksnį pilvo krūtinės srityje ir rankovėse."]
["285.1.3.","Pakuotėje taip pat yra 2 rankšluosčiai rankoms (ne mažesni kaip 34x36 cm). "]
["285.1.4.","Chalatai supakuoti “blister” tipo pakuotėse (viena pusė permatoma, kita – specialaus popieriaus)."]
["285.1.5.","Kaklo srityje - ilga “velcro” juostelė patogiam tvirtinimui"]
["285.1.6.","Rankovės be siūlių (mikro įtrūkimų), tvirtintos “karštos siūlės” metodu"]
["285.1.7.","Kritinėje zonoje chalatai atsparūs skysčiams ≤40 cm H2O (pateikti dokumentus)."]
["285.1.8.","Pakuotė su sterilumo kontrolės sistema, t.y. ne mažiau kaip 3 lipdukai su gamybos informacija. "]
["285.1.9.","Dydžiai, L, XL."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["286.","Itin aukštos apsaugos chirurginiai chalatai"]
["286.1.","Itin aukštos apsaugos chirurginiai chalatai",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["286.1.1.","Pagaminti iš audinio, susidedančio iš trijų sluoksnių: poliesterio, kvėpuojančios mikroporų polipropileno plėvelės, polipropileno"]
["286.1.2.","Nepralaidūs virusams ir skysčiams (audinys patikrintas ASTM  testais  virusų (ASTM F1671-95) ir skysčių (ASTM F1670-95) prasiskverbimui"]
["286.1.3.","Dydžiai: L - ne mažesnis nei 123 cm, XL - ne mažesnis nei 147 cm."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["287.","Chalatai nesterilūs"]
["287.1.","Chalatai nesterilūs",2000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["287.1.1.","Neaustinės medžiagos"]
["287.1.2.","Su poliesteriniais plačiais elastingais rankogaliais. "]
["287.1.3.","Įvairių spalvų: mėlyni, žali, balti, geltoni."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["288.","Apsauginis batų apdangalas"]
["288.1.","Apsauginis batų apdangalas",100000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["288.1.1.","Polietileninis,  trumpi, ne mažesni nei 15x36cm."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["289.","Rankogaliai"]
["289.1.","Rankogaliai",6000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["289.1.1.","Polietileniniai, su gumelėmis kraštuose"]
["289.1.2.","20 x 40 cm (±5cm)"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["290.","Užvalkalai kamerai 15x250cm"]
["290.1.","Užvalkalai kamerai 15x250cm",7000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["290.1.1.","Polietileniniai, neperšlampantys, sterilūs, vienkartiniai, su lipnia juostele fiksavimui"]
["290.1.2.","Vamzdelio apvalkalo optikos jungtis baigiasi trikampio forma , punktyrinė linija ženklina nuplėšiamą kraštelį, per kurį įmaunama  endoskopinė optika, teleskopiškai sulankstyta"]
["290.1.3.","15cm x 240-250cm."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["291.","Paklotų rinkinys operaciniam stalui."]
["291.1.","Paklotų rinkinys operaciniam stalui.",2000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["291.1.1.","Tiesiami po pacientu operacijos metu"]
["291.1.2.","Nesterilūs"]
["291.1.3.","Rinkinyje turi būti skysčiams nepralaidus paklotas (ne mažiau kaip 102x229 cm ±5cm) su itin gerai sugeriančia medžiaga pakloto viduryje; "]
["291.1.4.","Paklodė paciento perkėlimui (ne mažiau kaip 102x152 cm ±5cm) ir 2 vnt. rankų laikiklių su specialiomis “velcro” juostelėmis"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["292.","Operacinio lauko plėvelė"]
["292.1.","Operacinio lauko plėvelė",500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["292.1.1.","Vienkartinio naudojimo, sterili"]
["292.1.2.","Elastinga, permatoma, padengta hipoalerginiais klijais"]
["292.1.3.","Turi du nelimpančius kraštus"]
["292.1.4.","Lipnios dalies dydis 28 ±2cm x 45 cm ±5 cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["293.","Antimikrobinė operacinio lauko plėvelė"]
["293.1.","Antimikrobinė operacinio lauko plėvelė",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["293.1.1.","Vienkartinio naudojimo, sterili. "]
["293.1.2.","Antimikrobinė (klijų sudėtyje yra PVP-jodo) "]
["293.1.3.","Elastinga, permatoma, padengta hipoalerginiais klijais"]
["293.1.4.","Nealergizuoja odos, patikimai prilimpa, turi du nelimpančius kraštus"]
["293.1.5.","Lipnios dalies dydis 60x90 cm (±5 cm)"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["294.","Apklotas operacinio lauko"]
["294.1.","Apklotas operacinio lauko",1200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["294.1.1.","Sterilus."]
["294.1.2.","45x75 cm (±5cm) su kintama lipnia anga 6cm anga"]
["294.1.3.","Ne mažiau 2 sluoksnių."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["295.","Apklotas operacinio lauko"]
["295.1.","Apklotas operacinio lauko",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["295.1.1.","Sterilus"]
["295.1.2.","Dydis 75x90cm (±4cm). "]
["295.1.3.","Ne mažiau 2 sluoksnių."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["296.","Apklotas operacinio lauko"]
["296.1.","Apklotas operacinio lauko",6000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["296.1.1.","Sterilus"]
["296.1.2.","Lipniu kraštu"]
["296.1.3.","Dydis 75x90cm (±4cm)."]
["296.1.4.","Ne mažiau 2 sluoksnių."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["297.","Apklotas operacinio lauko 45 x 75 cm su lipnia 6 x 8 cm anga"]
["297.1.","Apklotas operacinio lauko 45 x 75 cm su lipnia 6 x 8 cm anga",1500,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["297.1.1.","Apklotas sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. "]
["297.1.2.","Produktas turi trijų lygių pakuotę. "]
["297.1.3.","Apklotas įpakuotas steriliame įpakavime"]
["297.1.4.","Leistinas apkloto dydžių nuokrypis ± 5cm. "]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["298.","Gimdymo apklotų rinkinys"]
["298.1.","Gimdymo apklotų rinkinys",3700,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["298.1.1.","Komplekto sudėtis: operacinio lauko apklotas 90 x 150 cm -1 vnt.; paklodė kūdikiui 60 x 75 cm – 1vnt.; lovos apklotas 75x 120 cm – 1 vnt.; absorbuojantis paklotas 60 x 90 cm – 1 vnt.; absorbuojantis paklotas 60x 60 cm – 1 vnt.; rankšluosčiai 20-25 x 25 cm – 6 vnt."]
["298.1.2.","Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema"]
["298.1.3.","Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. "]
["298.1.4."," Leistinas apklotų dydžių nuokrypis ± 5 cm."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["299.","Specialios vienkartinės apsaugos priemonės"]
["299.1.","U formos apklotas 235 x 260 cm, plyšys 20 x 100 cm, skysčius sugerianti dalis ne mažiau 75 x 140 cm",4000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["299.1.1.","Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili"]
["299.1.2.","Apklotas sudarytas iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksni"]
["299.1.3.","Produktas turi trijų lygių pakuotę"]
["299.1.4.","Apklotas įpakuotas steriliame įpakavime, su sterilumo kontrolės sistema, t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis"]
["299.1.5.","Leistinas apkloto dydžių nuokrypis ± 5cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["300.","Apklotas atviroms galūnių operacijoms"]
["300.1.","Apklotas atviroms galūnių operacijoms",1000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["300.1.1.","Pagamintas iš neaustinės SMS medžiagos, apklotas turi papildomą sugeriamąjį sluoksnį kritinėje zonoje "]
["300.1.2.","Apklotas 229x328cm dydžio su elastinga 6 cm anga, kuri tampriai ir elastingai priglunda prie galūnės, tačiau jos neveržia. "]
["300.1.3.","Apklotas turi 4 papildomus “velcro” tipo arba lygiaverčius laikiklius patogiam vamzdelių tvirtinimui, kuriuos galima užsegti ir atsegti keletą kartų"]
["300.1.4.","Leistinas apkloto dydžio nuokrypis ± 10cm "]
["300.1.5.","Leistinas angos dydžio nuokrypis ± 1 cm "]
["300.1.6.","Apklotas supakuotas gamykliniame steriliame permatomame tvirto polietileno įpakavime, turintis sterilumo kontrolės sistemą."]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["563-6"]