## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
1 pirkimo dalis. Uždaromoji armatūra
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ventilis | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.5 | 21 | 0.605 | 5
2 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 3/8 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 0.55 | 21 | 0.6655 | 5.5
3 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 400 | 3.5 | 21 | 4.235 | 1400
4 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 270 | 5.2 | 21 | 6.292 | 1404
5 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 150 | 5.55 | 21 | 6.7155 | 832.5
6 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1,25 ± 0,05 % | vnt. | 75 | 7.75 | 21 | 9.3775 | 581.25
7 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 1,5 ± 0,05 % | vnt. | 65 | 11.55 | 21 | 13.9755 | 750.75
8 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 60 | 16.35 | 21 | 19.7835 | 981
9 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 2,5 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 12.55 | 21 | 15.1855 | 251
10 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 3 ± 0,05 % | vnt. | 15 | 13.67 | 21 | 16.5407 | 205.05
11 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/vidus, Ø 4 ± 0,05 % | vnt. | 15 | 14.99 | 21 | 18.1379 | 224.85
12 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 350 | 3.7 | 21 | 4.477 | 1295
13 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 250 | 5.38 | 21 | 6.5098 | 1345
14 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 8.94 | 21 | 10.8174 | 89.4
15 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1,25 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 8.61 | 21 | 10.4181 | 86.1
16 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 1,5 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 13 | 21 | 15.73 | 130
17 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 13.53 | 21 | 16.3713 | 135.3
18 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 2,5 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 15.55 | 21 | 18.8155 | 77.75
19 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 3 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 16.67 | 21 | 20.1707 | 83.35
20 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, vidus/išorė, Ø 4 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 18.99 | 21 | 22.9779 | 94.95
21 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 370 | 2.5 | 21 | 3.025 | 925
22 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 150 | 4.1 | 21 | 4.961 | 615
23 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/vidus, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 75 | 8.32 | 21 | 10.0672 | 624
24 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 350 | 2.54 | 21 | 3.0734 | 889
25 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 200 | 4.26 | 21 | 5.1546 | 852
26 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, vidus/išorė, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 70 | 5.69 | 21 | 6.8849 | 398.3
27 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 100 | 2.58 | 21 | 3.1218 | 258
28 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 100 | 4.31 | 21 | 5.2151 | 431
29 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 50 | 3.36 | 21 | 4.0656 | 168
30 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 1,25 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 6.21 | 21 | 7.5141 | 62.1
31 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 1,5 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 6.99 | 21 | 8.4579 | 69.9
32 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, ilga rankena, išorė/išorė, Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 7.56 | 21 | 9.1476 | 75.6
33 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 130 | 2.74 | 21 | 3.3154 | 356.2
34 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 90 | 4.96 | 21 | 6.0016 | 446.4
35 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, trumpa rankena, išorė/išorė, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 75 | 6.54 | 21 | 7.9134 | 490.5
36 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, sodo,didžiausia temperatūra -10°C iki +120°C, su ilga rankena, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 55 | 4.3 | 21 | 5.203 | 236.5
37 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, sodo,didžiausia temperatūra -10°C iki +120°C, su ilga rankena, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 25 | 4.02 | 21 | 4.8642 | 100.5
38 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, sodo,didžiausia temperatūra -10°C iki +120°C, su ilga rankena, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 2.75 | 21 | 3.3275 | 13.75
39 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, su išardoma jungtim, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 190 | 3.18 | 21 | 5.929 | 604.2
40 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, su išardoma jungtim, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 90 | 5.59 | 21 | 6.7639 | 503.1
41 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, su išardoma jungtim, tiesus, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 80 | 9.07 | 21 | 10.9747 | 725.6
42 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, su išardoma jungtim, tiesus, Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 55 | 13.08 | 21 | 15.8268 | 719.4
43 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtim, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 120 | 0.79 | 21 | 1.1979 | 94.8
44 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtim, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 75 | 1.42 | 21 | 1.8392 | 106.5
45 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, kampinis, su išardoma jungtim, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 40 | 1.59 | 21 | 2.4079 | 63.6
46 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, su nuorintoju, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 105 | 0.88 | 21 | 1.1858 | 92.4
47 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, su nuorintoju, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 45 | 1.3 | 21 | 1.573 | 58.5
48 |  | Arco, Ispanija | Rutulinis, katilo išleidimui, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 45 | 1.07 | 21 | 1.2947 | 48.15
49 | Sklendė | Arco, Ispanija | Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 3.4 | 21 | 4.114 | 34
50 |  | Arco, Ispanija | Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 3.77 | 21 | 4.5617 | 37.7
51 |  | Arco, Ispanija | Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 5.42 | 21 | 6.5582 | 27.1
52 |  | Arco, Ispanija | Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 1,25 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 3.99 | 21 | 4.8279 | 19.95
53 |  | Arco, Ispanija | Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 1,5 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 4.23 | 21 | 5.1183 | 21.15
54 |  | Arco, Ispanija | Žalvarinė PN 16, vidus/vidus, Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 4.55 | 21 | 6.7155 | 22.75
55 |  | Watts, Vokietija | Manometro, Ø 1/2, vid./vid. 50°C ± 0,05 %, PN 10, žalvarinis | vnt. | 100 | 1.8 | 21 | 3.388 | 180
56 |  | Watts, Vokietija | Manometro, Ø 1/2, vid./iš. 50°C ± 0,05 %, PN 10, žalvarinis | vnt. | 60 | 1.87 | 21 | 3.4727 | 112.2
57 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø15 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 11.01 | 21 | 13.3221 | 55.05
58 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø20 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 12.22 | 21 | 14.7862 | 61.1
59 | Ventilis | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø25 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 15.94 | 21 | 19.2874 | 79.7
60 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø32 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 18.86 | 21 | 22.8206 | 94.3
61 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø40 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 19.49 | 21 | 23.5829 | 97.45
62 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø50 mm± 0,05 % | vnt. | 5 | 53.19 | 21 | 64.3599 | 265.95
63 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø65 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 30.25 | 21 | 36.6025 | 30.25
64 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø80 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 33.5 | 21 | 40.535 | 33.5
65 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø100 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 159.6 | 21 | 193.116 | 159.6
66 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø125 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 122.9 | 21 | 148.709 | 122.9
67 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø150 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 222.39 | 21 | 269.0919 | 222.39
68 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø200 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 317.15 | 21 | 383.7515 | 317.15
69 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø250 mm± 0,05 % | vnt. | 1 | 399.22 | 21 | 483.0562 | 399.22
70 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis, rutulinis, plieninis, privirinamas, PN 25/40; Tmax 200 C ± 0,05 %, Ø300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 450.36 | 21 | 544.9356 | 450.36
71 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 15 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 123.5 | 21 | 149.435 | 617.5
72 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 20 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 55.31 | 21 | 66.9251 | 276.55
73 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 25 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 142.12 | 21 | 171.9652 | 710.6
74 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 32 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 80.81 | 21 | 97.7801 | 404.05
75 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 40 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 90.69 | 21 | 109.7349 | 453.45
76 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 50 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 226.12 | 21 | 273.6052 | 1130.6
77 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 65 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 95.51 | 21 | 115.5671 | 477.55
78 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 80 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 103.75 | 21 | 125.5375 | 518.75
79 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 112.84 | 21 | 136.5364 | 564.2
80 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 125 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 162.81 | 21 | 197.0001 | 162.81
81 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 150 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 296.88 | 21 | 359.2248 | 296.88
82 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 200 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 326.25 | 21 | 394.7625 | 326.25
83 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 250 mm± 0,05 % | vnt. | 1 | 410.55 | 21 | 496.7655 | 410.55
84 |  | Efar, Lenkija | rutulinis, plieninis, flanšinis, PN 25/40, Ø 300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 499.06 | 21 | 603.8626 | 499.06
85 | Tarpflanšinis uždoris (sparnuota sklendė) | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 50 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 10.31 | 21 | 12.4751 | 51.55
86 |  | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 65 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 12.87 | 21 | 15.5727 | 64.35
87 |  | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 80 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 14.83 | 21 | 17.9443 | 74.15
88 |  | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 100 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 15.17 | 21 | 18.3557 | 75.85
89 |  | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 125 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 16.3 | 21 | 19.723 | 81.5
90 |  | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 150 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 18.14 | 21 | 21.9494 | 18.14
91 |  | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 200 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 20.89 | 21 | 25.2769 | 20.89
92 |  | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 250 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 30.38 | 21 | 36.7598 | 30.38
93 |  | Efar, Lenkija | Tarpinė EPDM; PN 16; Tmax-120 C ± 0,05 %, cinkuotas diskas, Ø 300 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 42.5 | 21 | 51.425 | 42.5
94 | Purvarinkis | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 32 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 7.94 | 21 | 9.6074 | 39.7
95 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 40 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 8.31 | 21 | 10.0551 | 41.55
96 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 50 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 34.02 | 21 | 41.1642 | 170.1
97 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 65 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 15.41 | 21 | 18.6461 | 77.05
98 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 80 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 19.93 | 21 | 24.1153 | 99.65
99 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 100 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 82.96 | 21 | 100.3816 | 82.96
100 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 125 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 42.14 | 21 | 50.9894 | 42.14
101 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 150 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 60.5 | 21 | 73.205 | 60.5
102 |  | Efar, Lenkija | Flanšinis PN16, Ø 200 mm ± 0,05 % | vnt. | 1 | 70.21 | 21 | 84.9541 | 70.21
103 | Ventilis | Giacomini, Italija | Balansinis, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 300 | 4.04 | 21 | 4.8884 | 1212
104 |  | Giacomini, Italija | Balansinis, kampinis, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 300 | 5.4 | 21 | 6.534 | 1620
105 |  | Giacomini, Italija | Balansinis, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 10 | 12.15 | 21 | 14.7015 | 121.5
106 |  | Giacomini, Italija | Balansinis, kampinis, Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 10 | 11.27 | 21 | 13.6367 | 112.7
107 |  | Giacomini, Italija | Balansinis, rankinis, tiesus, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 300 | 4.04 | 21 | 4.8884 | 1212
108 |  | Giacomini, Italija | Balansinis, rankinis, kampinis, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 300 | 3.84 | 21 | 4.6464 | 1152
109 |  | Giacomini, Italija | Balansinis, rankinis, tiesus, Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 30 | 8.96 | 21 | 10.8416 | 268.8
110 |  | Giacomini, Italija | Balansinis, rankinis, kampinis, Ø 3/4 ± 0,05 %. | vnt. | 30 | 5.61 | 21 | 6.7881 | 168.3
111 | Mazgas | Giacomini, Italija | Radiatorių prijungimo, su nipeliais, nereguliuojamas, tiesus, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 60 | 8.61 | 21 | 10.4181 | 516.6
112 |  | Giacomini, Italija | Radiatorių prijungimo, su nipeliais, nereguliuojamas, kampinis, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 60 | 8.61 | 21 | 10.4181 | 516.6
113 |  | Giacomini, Italija | Radiatorių prijungimo, su nipeliais, reguliuojamas, tiesus, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 16.05 | 21 | 19.4205 | 160.5
114 |  | Giacomini, Italija | Radiatorių prijungimo, su nipeliais, reguliuojamas, kampinis, dvivamzdei sistemai, Ø 3/4 x 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 16.05 | 21 | 19.4205 | 160.5
115 | Vožtuvas | Giacomini, Italija | Termostatinis, reguliavimo, tiesus, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5, Ø1/2 ± 0,05 % | vnt. | 150 | 6.2 | 21 | 7.502 | 930
116 |  | Giacomini, Italija | Termostatinis, reguliavimo, tiesus, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5, Ø3/4 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 13.48 | 21 | 16.3108 | 134.8
117 |  | Giacomini, Italija | Termostatinis, reguliavimo, kampinis, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5, Ø1/2 ± 0,05 % | vnt. | 150 | 5.99 | 21 | 7.2479 | 898.5
118 |  | Giacomini, Italija | Termostatinis, reguliavimo, kampinis, termostatinės galvutės pajungimas M30x1,5, Ø3/4 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 13.48 | 21 | 16.3108 | 134.8
119 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | Trieigis, srauto skirstymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, Dn1/2" ± 0,05 %, 110°C ± 0,05 %, Kvs 2.47, PN10 | vnt. | 5 | 52.37 | 21 | 63.3677 | 261.85
120 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | Trieigis, srauto skirstymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, Dn3/4" ± 0,05 %, 110°C ± 0,05 %, Kvs 3.48, PN10 | vnt. | 5 | 15.94 | 21 | 19.2874 | 79.7
121 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | Trieigis, srauto skirstymo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, Dn1" ± 0,05 %, 110°C ± 0,05 %, Kvs 5.12, PN10 | vnt. | 5 | 17.7 | 21 | 21.417 | 88.5
122 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | Trieigis, srauto maišumo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, matmenys: Dn1/2" ± 0,05 %, 120°C ± 0,05 %, Kvs 2.5, PN10 | vnt. | 5 | 18.99 | 21 | 22.9779 | 94.95
123 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | Trieigis srauto maišumo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, matmenys: Dn3/4" ± 0,05 %, 120°C, Kvs 3.5 ± 0,05 %, PN10 | vnt. | 5 | 20.98 | 21 | 25.3858 | 104.9
124 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | Trieigis srauto maišumo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, matmenys: Dn1" ± 0,05 %, 120°C ± 0,05 %, Kvs 4.6, PN10 | vnt. | 5 | 22.16 | 21 | 26.8136 | 110.8
125 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | Trieigis srauto maišumo šildymo/šaldymo sistemoms su išankstiniu nustatymu, M30x1,5, matmenys: Dn1 1/4" ± 0,05 %, 120°C ± 0,05 %, Kvs 6.4, PN10 | vnt. | 5 | 25.78 | 21 | 31.1938 | 128.9
126 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, horizantalus,Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 40 | 4.58 | 21 | 5.5418 | 183.2
127 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, horizantalus,Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 40 | 6.3 | 21 | 7.623 | 252
128 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, horizantalus,Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 9.22 | 21 | 11.1562 | 92.2
129 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, horizantalus,Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 10.08 | 21 | 12.1968 | 100.8
130 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, horizantalus,Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 13.57 | 21 | 16.4197 | 135.7
131 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, horizantalus,Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 19.33 | 21 | 23.3893 | 193.3
132 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, vertikalus, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 30 | 3.12 | 21 | 3.7752 | 93.6
133 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, vertikalus, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 30 | 4.04 | 21 | 4.8884 | 121.2
134 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, vertikalus, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 40 | 5.9 | 21 | 7.139 | 236
135 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, vertikalus, Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 6.09 | 21 | 7.3689 | 121.8
136 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, vertikalus, Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 10.92 | 21 | 13.2132 | 218.4
137 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, vertikalus, Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 15.28 | 21 | 18.4888 | 305.6
138 |  | Arco, Ispanija | Atbulinis, vertikalus, Ø 2 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 8.89 | 21 | 10.7569 | 177.8
139 | Filtras | Arco, Ispanija | Grubaus valymo, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 40 | 2.78 | 21 | 3.3638 | 111.2
140 |  | Arco, Ispanija | Grubaus valymo, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 40 | 4.5 | 21 | 5.445 | 180
141 |  | Arco, Ispanija | Grubaus valymo, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 6.3 | 21 | 7.623 | 126
142 |  | Arco, Ispanija | Grubaus valymo, Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 12.3 | 21 | 14.883 | 246
143 |  | Arco, Ispanija | Grubaus valymo, Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 15.92 | 21 | 19.2632 | 318.4
144 |  | Arco, Ispanija | Grubaus valymo, Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 23.44 | 21 | 28.3624 | 468.8
145 |  | Arco, Ispanija | Grubaus valymo, Ø 2 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 13.36 | 21 | 16.1656 | 133.6
146 |  | Arco, Ispanija | Grubaus valymo, Ø 3 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 14.78 | 21 | 17.8838 | 147.8
147 | Sietelis | Arco, Ispanija | Atbuliniam vožtuvui, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 25 | 0.16 | 21 | 0.1936 | 4
148 |  | Arco, Ispanija | Atbuliniam vožtuvui, Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 25 | 0.23 | 21 | 0.2783 | 5.75
149 |  | Arco, Ispanija | Atbuliniam vožtuvui, Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 0.3 | 21 | 0.363 | 6
150 |  | Arco, Ispanija | Atbuliniam vožtuvui, Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 0.4 | 21 | 0.484 | 8
151 |  | Arco, Ispanija | Atbuliniam vožtuvui, Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 0.51 | 21 | 0.6171 | 10.2
152 |  | Arco, Ispanija | Atbuliniam vožtuvui, Ø 2 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 0.57 | 21 | 0.6897 | 11.4
153 | Vožtuvas | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 1,5 bar | vnt. | 2 | 5.54 | 21 | 6.7034 | 11.08
154 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 1,8 bar | vnt. | 2 | 3.55 | 21 | 4.2955 | 7.1
155 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 2 bar | vnt. | 2 | 7.42 | 21 | 8.9782 | 14.84
156 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 2,5 bar | vnt. | 2 | 2.27 | 21 | 2.7467 | 4.54
157 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 3 bar | vnt. | 22 | 6.54 | 21 | 7.9134 | 143.88
158 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 4 bar | vnt. | 2 | 2.3 | 21 | 2.783 | 4.6
159 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 6 bar | vnt. | 4 | 5.99 | 21 | 7.2479 | 23.96
160 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 8 bar | vnt. | 4 | 4.99 | 21 | 6.0379 | 19.96
161 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1/2" ± 0,05 % 10 bar | vnt. | 2 | 3.99 | 21 | 4.8279 | 7.98
162 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 1,5 bar | vnt. | 2 | 2.94 | 21 | 3.5574 | 5.88
163 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 2,5 bar | vnt. | 2 | 7.36 | 21 | 8.9056 | 14.72
164 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 3 bar | vnt. | 2 | 3.36 | 21 | 4.0656 | 6.72
165 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 4 bar | vnt. | 2 | 4.94 | 21 | 5.9774 | 9.88
166 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 6 bar | vnt. | 2 | 8.9 | 21 | 10.769 | 17.8
167 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 8 bar | vnt. | 2 | 4.5 | 21 | 5.445 | 9
168 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 3/4" ± 0,05 % 10 bar | vnt. | 2 | 4.94 | 21 | 5.9774 | 9.88
169 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 1,5 bar | vnt. | 2 | 3.15 | 21 | 3.8115 | 6.3
170 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 2,5 bar | vnt. | 2 | 3.99 | 21 | 4.8279 | 7.98
171 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 3 bar | vnt. | 2 | 4.2 | 21 | 5.082 | 8.4
172 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 4 bar | vnt. | 2 | 4.38 | 21 | 5.2998 | 8.76
173 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 6 bar | vnt. | 2 | 4.99 | 21 | 6.0379 | 9.98
174 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 8 bar | vnt. | 2 | 5.15 | 21 | 6.2315 | 10.3
175 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1" ± 0,05 % 10 bar | vnt. | 2 | 5.45 | 21 | 6.5945 | 10.9
176 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 3 bar | vnt. | 2 | 3.69 | 21 | 4.4649 | 7.38
177 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 4 bar | vnt. | 2 | 3.99 | 21 | 4.8279 | 7.98
178 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 6 bar | vnt. | 2 | 4.2 | 21 | 5.082 | 8.4
179 |  | Watts, Vokietija | Apsauginis, Ø 1 1/4" ± 0,05 % 8 bar | vnt. | 2 | 4.99 | 21 | 6.0379 | 9.98
180 |  | Honeywell, Vokietija | Slėgio, redukcinis, Ø 1/2 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar. | vnt. | 2 | 36.66 | 21 | 44.3586 | 73.32
181 |  | Honeywell, Vokietija | Slėgio, redukcinis, Ø 3/4 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar. | vnt. | 2 | 40.24 | 21 | 48.6904 | 80.48
182 |  | Honeywell, Vokietija | Slėgio, redukcinis, Ø 1 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar. | vnt. | 2 | 51.75 | 21 | 62.6175 | 103.5
183 |  | Honeywell, Vokietija | Slėgio, redukcinis, Ø 1 1/4 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar. | vnt. | 2 | 30.06 | 21 | 36.3726 | 60.12
184 |  | Honeywell, Vokietija | Slėgio, redukcinis, Ø 1 1/2 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar. | vnt. | 2 | 40.91 | 21 | 49.5011 | 81.82
185 |  | Honeywell, Vokietija | Slėgio, redukcinis, Ø 2 ± 0,05 %, 1,5-6,0 bar, įėjime maks. 25 bar | vnt. | 2 | 45.78 | 21 | 55.3938 | 91.56
186 | Papildytojas | Honeywell, Vokietija | Automatinis, Ø 1/2" ± 0,05 % 0,3-4,0 bar, PN16 | vnt. | 8 | 30.91 | 21 | 37.4011 | 247.28
187 | Apsaugos grupė | Watts, Vokietija | Žalvarinis korpusas, Ø 1" ± 0,05 %- 50 kW, su apsauginiu vožt. Ø 1/2" ± 0,05 %, 3 bar | vnt. | 5 | 11.56 | 21 | 13.9876 | 57.8
188 | Pavara | Danfoss, Danija | AMV-10 tipo arba lygiavertė, 14 s/mm ± 0,05%, 300N šildymui iki DN 25 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 351.98 | 21 | 425.8958 | 1759.9
189 |  | Danfoss, Danija | AMV-11 tipo arba lygiavertė, 7 s/mm ± 0,05 %, 300N karštam vand. iki DN 25 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 125.5 | 21 | 151.855 | 627.5
190 |  | Danfoss, Danija | AMV-20 tipo arba lygiavertė, 15 s/mm ± 0,05 %, 450N šildymui nuo DN 32 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 510.74 | 21 | 617.9954 | 2553.7
191 |  | Danfoss, Danija | AMV-30 tipo arba lygiavertė, 3 s/mm ± 0,05 %, 450N karštam vand. DN 15-50 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 169.72 | 21 | 205.3612 | 848.6
| Vožtuvas |  | 2-eigis VS-2 tipo arba lygiavertis, PN16, 130°C ± 0,05 %, dp-10bar |  |  |  | 21 | 0 | 0
192 |  | Danfoss, Danija | VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-0,63 | vnt. | 2 | 33.4 | 21 | 40.414 | 66.8
193 |  | Danfoss, Danija | VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,0 | vnt. | 2 | 36.83 | 21 | 44.5643 | 73.66
194 |  | Danfoss, Danija | VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,6 | vnt. | 2 | 99.6 | 21 | 120.516 | 199.2
195 |  | Danfoss, Danija | VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 20 ± 0,05 %, kvs-2,5 | vnt. | 2 | 69.44 | 21 | 84.0224 | 138.88
196 |  | Danfoss, Danija | VS-2 tipo arba lygiavertis, DN 25 ± 0,05 %, kvs-4,0 | vnt. | 2 | 73.15 | 21 | 88.5115 | 146.3
|  |  | 2-eigis VM-2 tipo arba lygiavertis, PN25, 150°C ± 0,05 %, dp-16bar | [5 empty] | 0
197 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-0,63 | vnt. | 2 | 46.08 | 21 | 55.7568 | 92.16
198 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,0 | vnt. | 2 | 49.2 | 21 | 59.532 | 98.4
199 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-1,6 | vnt. | 2 | 56.88 | 21 | 68.8248 | 113.76
200 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 15 ± 0,05 %, kvs-2,5 | vnt. | 2 | 211.29 | 21 | 255.6609 | 422.58
201 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 20 ± 0,05 %, kvs-4,0 | vnt. | 2 | 93.78 | 21 | 113.4738 | 187.56
202 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 25 ± 0,05 %, kvs-6,3 | vnt. | 2 | 96.42 | 21 | 116.6682 | 192.84
203 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 32 ± 0,05 %, kvs-10,0 | vnt. | 2 | 98.52 | 21 | 119.2092 | 197.04
204 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 40 ± 0,05 %, kvs-16,0 | vnt. | 2 | 109.24 | 21 | 132.1804 | 218.48
205 |  | Danfoss, Danija | VM-2 tipo arba lygiavertis, DN 50 ± 0,05 %, kvs-25,0 | vnt. | 2 | 124.38 | 21 | 150.4998 | 248.76
| Maišymo vožtuvas |  | 3-eigis su vidiniu sriegiu PN 10 bar, T max 110°С ± 0,05 %, diametras, coliai | [5 empty] | 0
206 |  | Vexve, Suomija | Ø 1/2" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 2,5, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 10.96 | 21 | 13.2616 | 21.92
207 |  | Vexve, Suomija | Ø 3/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 4, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 11.48 | 21 | 13.8908 | 22.96
208 |  | Vexve, Suomija | Ø 3/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 6,3, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 13.99 | 21 | 16.9279 | 27.98
209 |  | Vexve, Suomija | Ø 1" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 8, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 15.8 | 21 | 19.118 | 31.6
210 |  | Vexve, Suomija | Ø 1" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 12, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 41.7 | 21 | 50.457 | 83.4
211 |  | Vexve, Suomija | Ø 1 1/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 15, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 45.18 | 21 | 54.6678 | 90.36
|  |  | 4-eigis su vidiniu sriegiu PN 10 bar, T max 110°С ± 0,05%, diametras, coliai | [5 empty] | 0
212 |  | Vexve, Suomija | Ø 1/2" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 2,5, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 9.8 | 21 | 11.858 | 19.6
213 |  | Vexve, Suomija | Ø 3/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 6,3, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 10.79 | 21 | 13.0559 | 21.58
214 |  | Vexve, Suomija | Ø 1" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 12, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 39.15 | 21 | 47.3715 | 78.3
215 |  | Vexve, Suomija | Ø 1 1/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 15, žalvarinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 42.17 | 21 | 51.0257 | 84.34
216 |  | LK Armatur, Švedija | Ø 3/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 13, ketinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 15.28 | 21 | 18.4888 | 30.56
217 |  | LK Armatur, Švedija | Ø 1" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 17, ketinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 16.77 | 21 | 20.2917 | 33.54
218 |  | LK Armatur, Švedija | Ø 1 1/4" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 24, ketinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 19.45 | 21 | 23.5345 | 38.9
219 |  | LK Armatur, Švedija | Ø 1 1/2" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 31, ketinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 20.83 | 21 | 25.2043 | 41.66
220 |  | LK Armatur, Švedija | Ø 2" ± 0,05 %; ne mažiau Kvs 41, ketinis arba lygiavertis | vnt. | 2 | 27.86 | 21 | 33.7106 | 55.72
| Ventilis |  | Balansinis su matavimo antgaliais, diametras, coliai | [5 empty] | 0
221 |  | Oventrop, vokietija | Ø 1/2 ± 0,05 %, ne mažiau kvs-3,88 | vnt. | 2 | 10.62 | 21 | 12.8502 | 21.24
222 |  | Oventrop, vokietija | Ø 3/4 ± 0,05 %,ne mažiau kvs-5,71 | vnt. | 2 | 11.22 | 21 | 13.5762 | 22.44
223 |  | Oventrop, vokietija | Ø 1 ± 0,05 %,ne mažiau kvs-8,89 | vnt. | 2 | 15.58 | 21 | 18.8518 | 31.16
224 |  | Oventrop, vokietija | Ø 1 1/4 ± 0,05 %, kvs-19,45 | vnt. | 2 | 18.92 | 21 | 22.8932 | 37.84
225 |  | Oventrop, vokietija | Ø 1 1/2 ± 0,05 %, kvs-27,51 | vnt. | 2 | 20.43 | 21 | 24.7203 | 40.86
226 |  | Oventrop, vokietija | Ø 2 ± 0,05 %,ne mažiau kvs-38,78 | vnt. | 2 | 24.41 | 21 | 29.5361 | 48.82
227 | Vožtuvas | Oventrop, vokietija | Balansinis, flanšinis, DN 65 ± 0,05 %,ne mažiau kvs 98,0 | vnt. | 2 | 102.94 | 21 | 124.5574 | 205.88
228 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, flanšinis, DN 80 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 122,0 | vnt. | 2 | 460.17 | 21 | 556.8057 | 920.34
229 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, flanšinis, DN 100 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 201,0 | vnt. | 2 | 599.27 | 21 | 725.1167 | 1198.54
230 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, flanšinis, DN 125 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 293,0 | vnt. | 2 | 216.58 | 21 | 262.0618 | 433.16
231 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, flanšinis, DN 150 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 404,0 | vnt. | 2 | 252.54 | 21 | 305.5734 | 505.08
232 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, žalvarinis, Ø 1/2 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 1,7 0 | vnt. | 2 | 9.97 | 21 | 12.0637 | 19.94
233 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, žalvarinis, Ø 3/4 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 2,7 | vnt. | 2 | 11.53 | 21 | 13.9513 | 23.06
234 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, žalvarinis, Ø 1 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 3,6 | vnt. | 2 | 12.85 | 21 | 15.5485 | 25.7
235 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, žalvarinis, Ø 1 1/4 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 6,8 | vnt. | 2 | 15.43 | 21 | 18.6703 | 30.86
236 |  | Oventrop, vokietija | Balansinis, žalvarinis, Ø 1 1/2 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 10,0 | vnt. | 2 | 20.06 | 21 | 24.2726 | 40.12
237 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 15" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 1,6, DN15 ± 0,05 % | vnt. | 2 | 5.88 | 21 | 7.1148 | 11.76
238 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 20" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 2,5, DN20 ± 0,05 % | vnt. | 2 | 7.83 | 21 | 9.4743 | 15.66
239 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 25" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 4,0, DN25 ± 0,05 % | vnt. | 2 | 8.99 | 21 | 10.8779 | 17.98
240 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 32" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 6,3, DN32 ± 0,05 % | vnt. | 2 | 16.15 | 21 | 19.5415 | 32.3
241 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 40" tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 10, DN40 ± 0,05 % | vnt. | 2 | 20.37 | 21 | 24.6477 | 40.74
242 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, vidiniu sriegiu, "USV-I 50 tipo arba lygiavertis, ne mažiau kvs 16, DN50 ± 0,05 % | vnt. | 2 | 25.3 | 21 | 30.613 | 50.6
243 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN65 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 74,4 | vnt. | 2 | 33.61 | 21 | 40.6681 | 67.22
244 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, 'MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN80 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 111,0 | vnt. | 2 | 179.76 | 21 | 217.5096 | 359.52
245 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN100 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 165,0 | vnt. | 2 | 293.24 | 21 | 354.8204 | 586.48
246 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN125 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 242,0 | vnt. | 2 | 105.67 | 21 | 127.8607 | 211.34
247 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, rankinis, su skale ir antgaliais, flanšinis, "MSV-F2" tipo arba lygiavertis, DN150 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 372,0 | vnt. | 2 | 134.32 | 21 | 162.5272 | 268.64
248 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN15 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 2,5 | vnt. | 2 | 11.81 | 21 | 14.2901 | 23.62
249 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba analogiškas, DN15 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 3,0 | vnt. | 2 | 15.3 | 21 | 18.513 | 30.6
250 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN20 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 6,6 | vnt. | 2 | 16.14 | 21 | 19.5294 | 32.28
251 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN25 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 9,5 | vnt. | 2 | 18.4 | 21 | 22.264 | 36.8
252 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN32 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 18,0 | vnt. | 2 | 22.83 | 21 | 27.6243 | 45.66
253 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN40 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 26,0 | vnt. | 2 | 25.71 | 21 | 31.1091 | 51.42
254 |  | Danfoss, Danija | Balansinis, su vidiniu sriegiu, "MSV-BD" tipo arba lygiavertis, DN50 ± 0,05 %, ne mažiau kvs 40,0 | vnt. | 2 | 23.33 | 21 | 28.2293 | 46.66
255 | Ventilis | Rossweiner, Vokietija | Trieigis, termostatinis, be srieginio tvirtinimo, dėšininis, plokščias, prijungimas DN20 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 20.79 | 21 | 25.1559 | 207.9
256 |  | Rossweiner, Vokietija | Trieigis, termostatinis, be srieginio tvirtinimo, kairinis, plokščias, prijungimas DN20 ± 0,05 % | vnt. | 10 | 10.33 | 21 | 12.4993 | 103.3
257 | Sujungimas | Rossweiner, Vokietija | Srieginis, trieigiam termostatiniam ventiliui, su nikeliuotu antgaliu, prijungimas DN20 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 6.93 | 21 | 8.3853 | 138.6
258 | Ventilis | AlcaPlast, Čekija | WC bakelio (apatinis), chromuotas, Ø 3/8 ± 0,05 % | vnt. | 150 | 4.26 | 21 | 5.1546 | 639
259 |  | AlcaPlast, Čekija | WC bakelio (apatinis), chromuotas, Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 100 | 6.52 | 21 | 7.8892 | 652
260 |  | AlcaPlast, Čekija | WC bakelio (šoninis), chromuotas, Ø 3/8 ± 0,05 % | vnt. | 310 | 6.52 | 21 | 7.8892 | 2021.2
261 |  | AlcaPlast, Čekija | WC bakelio (šoninis), chromuotas, Ø 1/2 ± 0,05 %. | vnt. | 300 | 6.52 | 21 | 7.8892 | 1956
262 |  | Rubineta, Lietuva | Trišakis skalbimo mašinai, Ø 1/2i x 3/4i x 1/2v ± 0,05 % | vnt. | 60 | 4.13 | 21 | 4.9973 | 247.8
263 | Balnas | Remer, Italija | Gręžiamas (plieno vamzdžiui), Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 % | vnt. | 90 | 1.14 | 21 | 1.3794 | 102.6
264 |  | Remer, Italija | Gręžiamas (plieno vamzdžiui), Ø 3/4 x 13 mm ± 0,05 % | vnt. | 90 | 1.24 | 21 | 1.5004 | 111.6
265 | Ventilis | Schell, Vokietija | Kampinis, su apdailos lėkštute maišytuvui, Ø 1/2 x 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 700 | 4.36 | 21 | 5.2756 | 3052
266 |  | Schell, Vokietija | Kampinis, su lėkštute skalbimo mašinai, Ø 1/2 x 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 150 | 4.75 | 21 | 5.7475 | 712.5
267 |  | Schell, Vokietija | Kampinis, su lėkštute maišytuvuii, Ø 1/2 x 3/8 ± 0,05 % | vnt. | 500 | 4.36 | 21 | 5.2756 | 2180
268 |  | Schell, Vokietija | Kampinis su lėkštute kombinuotas, Ø 1/2 x 3/8 x 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 13.5 | 21 | 16.335 | 67.5
269 | Nipelis | Schell, Vokietija | Užspaudžiamas su veržle, išorinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 % | vnt. | 200 | 3.09 | 21 | 3.7389 | 618
270 |  | Schell, Vokietija | Dvigubas, užspaudžiamas su veržlėmis, Ø 3/8 x 10 mm x 10 mm ± 0,05 % | vnt. | 120 | 0.82 | 21 | 0.9922 | 98.4
271 | Alkūnė | Schell, Vokietija | Su užspaudžiama veržle, vidinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 % | vnt. | 200 | 1.08 | 21 | 1.3068 | 216
272 |  | Schell, Vokietija | Su užspaudžiama veržle, išorinis sriegis, Ø 1/2 x 10 mm ± 0,05 % | vnt. | 150 | 1.08 | 21 | 1.3068 | 162
273 | Trišakis | Schell, Vokietija | Užspaudžiamas , Ø 10 x 10 x 10 mm ± 0,05 % | vnt. | 40 | 1.33 | 21 | 1.6093 | 53.2
274 | Veržlė | Schell, Vokietija | Vamzdeliui, su 3 tarpinėmis, Ø 3/8 x 10 mm ± 0,05 % | vnt. | 120 | 1.78 | 21 | 2.1538 | 213.6
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 74199.56
PVM, Eur | [8 empty] | 15581.9076
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 89781.4676
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr.1 su PVM 89781,47 EUR (aštuonesdešimt devyni tūkstančiai septini šimtai aštuonesdešimt vienas, 47 Eur su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 15581,91 EUR.