## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
SANTECHNIKOS PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.
11 pirkimo dalis. Termometrai, manometrai, išsiplėtimo indai, kolektoriai, šilumokaičiai, vandens skaitikliai, vandens šildytuvai ir jų dalys
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kilmės šalis, gamintojas (nuoroda į interneto psl, prekės kodas) | Parametrai ir jų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, EUR
1 | Gilzė | Watts, Vokietija | Spiritiniam termometrui, Ø 1/2 | vnt. | 10 | 4.69 | 21 | 5.6749 | 46.9
2 | Termometras spiritinis | Watts, Vokietija | 0-120°C ± 0,05 % | vnt. | 80 | 8.01 | 21 | 9.6921 | 640.8
3 |  | Watts, Vokietija | 0-160°C ± 0,05 % | vnt. | 50 | 17.41 | 21 | 21.0661 | 870.5
4 | Manometras horizontalus | Watts, Vokietija | matmenys: Dn63 ± 0,05 %, 1/4" ± 0,05 %, 0-4 bar | vnt. | 30 | 1.94 | 21 | 2.3474 | 58.2
5 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn63 ± 0,05 %, 1/4" ± 0,05 %, 0-6 bar | vnt. | 30 | 1.55 | 21 | 1.8755 | 46.5
6 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn63 ± 0,05 %, 1/4" ± 0,05 %, 0-10 bar | vnt. | 55 | 10.41 | 21 | 12.5961 | 572.55
7 | Manometras vertikalus | Watts, Vokietija | matmenys: Dn63 ± 0,05 %, 1/4" ± 0,05 %, 0-4 bar | vnt. | 40 | 5.6 | 21 | 6.776 | 224
8 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn63 ± 0,05 %, 1/4" ± 0,05 %, 0-6 bar | vnt. | 40 | 5.6 | 21 | 6.776 | 224
9 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn63 ± 0,05 %, 1/4" ± 0,05 %, 0-10 bar | vnt. | 65 | 5.6 | 21 | 6.776 | 364
10 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn63 ± 0,05 %, 1/4" ± 0,05 %, 0-16 bar | vnt. | 10 | 1.15 | 21 | 1.3915 | 11.5
11 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn63 ± 0,05 %, 1/4" ± 0,05 %, 0-25 bar | vnt. | 10 | 1.22 | 21 | 1.4762 | 12.2
12 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn100 ± 0,05 %, 1/2" ± 0,05 %, 0-6 bar | vnt. | 10 | 10.41 | 21 | 12.5961 | 104.1
13 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn100 ± 0,05 %, 1/2" ± 0,05 %, 0-10 bar | vnt. | 10 | 2.94 | 21 | 3.5574 | 29.4
14 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn100 ± 0,05 %, 1/2" ± 0,05 %, 0-16 bar | vnt. | 10 | 2.24 | 21 | 2.7104 | 22.4
15 |  | Watts, Vokietija | matmenys: Dn100 ± 0,05 %, 1/2" ± 0,05 %, 0-25 bar | vnt. | 10 | 2.04 | 21 | 2.4684 | 20.4
16 | Išsiplėtimo indai šildymui | Reflex, Vokietija | 8L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 7.2 | 21 | 8.712 | 7.2
17 |  | Reflex, Vokietija | 12L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 21.99 | 21 | 26.6079 | 21.99
18 |  | Reflex, Vokietija | 18L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 26.11 | 21 | 31.5931 | 26.11
19 |  | Reflex, Vokietija | 25L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 28.86 | 21 | 34.9206 | 28.86
20 |  | Reflex, Vokietija | 35L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 42.61 | 21 | 51.5581 | 42.61
21 |  | Reflex, Vokietija | 50L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 57.04 | 21 | 69.0184 | 57.04
22 |  | Reflex, Vokietija | 80L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 86.59 | 21 | 104.7739 | 86.59
23 |  | Reflex, Vokietija | 100L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 138.83 | 21 | 167.9843 | 138.83
24 |  | Reflex, Vokietija | 140L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 73.63 | 21 | 89.0923 | 73.63
25 |  | Reflex, Vokietija | 200L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 80.87 | 21 | 97.8527 | 80.87
26 |  | Reflex, Vokietija | 250L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 100.89 | 21 | 122.0769 | 100.89
27 |  | Reflex, Vokietija | 300L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 105.66 | 21 | 127.8486 | 105.66
28 |  | Reflex, Vokietija | 400L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 123.19 | 21 | 149.0599 | 123.19
29 |  | Reflex, Vokietija | 500L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 171.94 | 21 | 208.0474 | 171.94
30 |  | Reflex, Vokietija | 600L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 182.93 | 21 | 221.3453 | 182.93
31 |  | Reflex, Vokietija | 800L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 193.2 | 21 | 233.772 | 193.2
32 |  | Reflex, Vokietija | 1000L ± 0,05 %, 6 bar | vnt. | 1 | 247.75 | 21 | 299.7775 | 247.75
33 | Išsiplėtimo indai vandentiekio sistemoms | Zilmet, Italija | 5L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 22.33 | 21 | 27.0193 | 22.33
34 |  | Zilmet, Italija | 8L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 23.87 | 21 | 28.8827 | 23.87
35 |  | Zilmet, Italija | 12L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 28.49 | 21 | 34.4729 | 28.49
36 |  | Zilmet, Italija | 18L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 31.58 | 21 | 38.2118 | 31.58
37 |  | Zilmet, Italija | 24L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 33.89 | 21 | 41.0069 | 33.89
38 |  | Zilmet, Italija | 35L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 72.4 | 21 | 87.604 | 72.4
39 |  | Zilmet, Italija | 50L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 110.14 | 21 | 133.2694 | 110.14
40 |  | Zilmet, Italija | 80L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 155.59 | 21 | 188.2639 | 155.59
41 |  | Zilmet, Italija | 105L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 173.3 | 21 | 209.693 | 173.3
42 |  | Zilmet, Italija | 200L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 101.26 | 21 | 122.5246 | 101.26
43 |  | Zilmet, Italija | 250L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 108.48 | 21 | 131.2608 | 108.48
44 |  | Zilmet, Italija | 300L ± 0,05 %, 10 bar | vnt. | 1 | 126.23 | 21 | 152.7383 | 126.23
45 | Kolektorius geriamam vandeniui | Carlo Poletti, Italija | 2 žiedų | vnt. | 1 | 2.52 | 21 | 3.0492 | 2.52
46 |  | Carlo Poletti, Italija | 3 žiedų | vnt. | 1 | 3.12 | 21 | 3.7752 | 3.12
47 |  | Carlo Poletti, Italija | 4 žiedų | vnt. | 3 | 16.64 | 21 | 20.1344 | 49.92
48 |  | Carlo Poletti, Italija | 5 žiedų | vnt. | 1 | 7.58 | 21 | 9.1718 | 7.58
49 | Kolektorius nereguliuojamas | Rumet, Lenkija | 2 žiedų | vnt. | 1 | 16.46 | 21 | 19.9166 | 16.46
50 |  | Rumet, Lenkija | 3 žiedų | vnt. | 1 | 17.31 | 21 | 20.9451 | 17.31
51 |  | Rumet, Lenkija | 4 žiedų | vnt. | 1 | 82.25 | 21 | 99.5225 | 82.25
52 |  | Rumet, Lenkija | 5 žiedų | vnt. | 1 | 103.04 | 21 | 124.6784 | 103.04
53 |  | Rumet, Lenkija | 6 žiedų | vnt. | 1 | 123.24 | 21 | 149.1204 | 123.24
54 |  | Rumet, Lenkija | 7 žiedų | vnt. | 1 | 144.03 | 21 | 174.2763 | 144.03
55 |  | Rumet, Lenkija | 8 žiedų | vnt. | 1 | 164.3 | 21 | 198.803 | 164.3
56 |  | Rumet, Lenkija | 9 žiedų | vnt. | 1 | 63.39 | 21 | 76.7019 | 63.39
57 |  | Rumet, Lenkija | 10 žiedų | vnt. | 1 | 205.49 | 21 | 248.6429 | 205.49
58 |  | Rumet, Lenkija | 11 žiedų | vnt. | 1 | 105.8 | 21 | 128.018 | 105.8
59 |  | Rumet, Lenkija | 12 žiedų | vnt. | 1 | 246.55 | 21 | 298.3255 | 246.55
60 | Kolektorius reguliuojamas su debitomačiu | Giacomini, Italija | 2 žiedų | vnt. | 1 | 15.25 | 21 | 18.4525 | 15.25
61 |  | Giacomini, Italija | 3 žiedų | vnt. | 1 | 17.69 | 21 | 21.4049 | 17.69
62 |  | Giacomini, Italija | 4 žiedų | vnt. | 1 | 139.37 | 21 | 168.6377 | 139.37
63 |  | Giacomini, Italija | 5 žiedų | vnt. | 1 | 174.49 | 21 | 211.1329 | 174.49
64 |  | Giacomini, Italija | 6 žiedų | vnt. | 1 | 209.09 | 21 | 252.9989 | 209.09
65 |  | Giacomini, Italija | 7 žiedų | vnt. | 1 | 243.92 | 21 | 295.1432 | 243.92
66 |  | Giacomini, Italija | 8 žiedų | vnt. | 1 | 278.81 | 21 | 337.3601 | 278.81
67 |  | Giacomini, Italija | 9 žiedų | vnt. | 1 | 69.19 | 21 | 83.7199 | 69.19
68 |  | Giacomini, Italija | 10 žiedų | vnt. | 1 | 348.61 | 21 | 421.8181 | 348.61
69 |  | Giacomini, Italija | 11 žiedų | vnt. | 1 | 75.77 | 21 | 91.6817 | 75.77
70 |  | Giacomini, Italija | 12 žiedų | vnt. | 1 | 418.11 | 21 | 505.9131 | 418.11
71 | Reguliuojami kolektoriai grindiniam šildymui | IMI hydronic engineering, Vokietija | 2 žiedų | vnt. | 1 | 18 | 21 | 21.78 | 18
72 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 3 žiedų | vnt. | 1 | 20.73 | 21 | 25.0833 | 20.73
73 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 4 žiedų | vnt. | 1 | 140.32 | 21 | 169.7872 | 140.32
74 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 5 žiedų | vnt. | 1 | 56.28 | 21 | 68.0988 | 56.28
75 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 6 žiedų | vnt. | 1 | 189.55 | 21 | 229.3555 | 189.55
76 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 7 žiedų | vnt. | 1 | 65.96 | 21 | 79.8116 | 65.96
77 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 8 žiedų | vnt. | 1 | 235.83 | 21 | 285.3543 | 235.83
78 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 9 žiedų | vnt. | 1 | 116.44 | 21 | 140.8924 | 116.44
79 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 10 žiedų | vnt. | 1 | 255.67 | 21 | 309.3607 | 255.67
80 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 11 žiedų | vnt. | 1 | 120.73 | 21 | 146.0833 | 120.73
81 |  | IMI hydronic engineering, Vokietija | 12 žiedų | vnt. | 1 | 135.92 | 21 | 164.4632 | 135.92
82 | Virštinkinė kolektoriaus spinta | Gorgiel, Lenkija | 2-4 žiedų | vnt. | 1 | 12.37 | 21 | 14.9677 | 12.37
83 |  | Gorgiel, Lenkija | 4-6 žiedų | vnt. | 1 | 37.6 | 21 | 45.496 | 37.6
84 |  | Gorgiel, Lenkija | 6-8 žiedų | vnt. | 1 | 38.94 | 21 | 47.1174 | 38.94
85 |  | Gorgiel, Lenkija | 8-10 žiedų | vnt. | 1 | 41.61 | 21 | 50.3481 | 41.61
86 |  | Gorgiel, Lenkija | 10-12 žiedų | vnt. | 1 | 45.65 | 21 | 55.2365 | 45.65
87 |  | Gorgiel, Lenkija | 12-14 žiedų | vnt. | 1 | 49.66 | 21 | 60.0886 | 49.66
88 | Potinkinė kolektoriaus spinta | Gorgiel, Lenkija | 2-4 žiedų | vnt. | 1 | 12.56 | 21 | 15.1976 | 12.56
89 |  | Gorgiel, Lenkija | 4-6 žiedų | vnt. | 1 | 37.6 | 21 | 45.496 | 37.6
90 |  | Gorgiel, Lenkija | 6-8 žiedų | vnt. | 1 | 40.96 | 21 | 49.5616 | 40.96
91 |  | Gorgiel, Lenkija | 8-10 žiedų | vnt. | 1 | 45.65 | 21 | 55.2365 | 45.65
92 |  | Gorgiel, Lenkija | 10-12 žiedų | vnt. | 1 | 49.66 | 21 | 60.0886 | 49.66
93 |  | Gorgiel, Lenkija | 12-14 žiedų | vnt. | 1 | 51.03 | 21 | 61.7463 | 51.03
94 | Vandens šildytuvas | Ariston, Italija | elektrinis, 10 L ± 0,05 %, tvirtinamas po kriaukle | vnt. | 2 | 82.12 | 21 | 99.3652 | 164.24
95 |  | Ariston, Italija | elektrinis, 10 L ± 0,05 %, tvirtinamas virš kriauklės | vnt. | 2 | 75.2 | 21 | 90.992 | 150.4
96 |  | Ariston, Italija | elektrinis, 15 L ± 0,05 %, tvirtinamas po kriaukle | vnt. | 2 | 92.9 | 21 | 112.409 | 185.8
97 |  | Ariston, Italija | elektrinis, 15 L ± 0,05 %, tvirtinamas virš kriauklės | vnt. | 2 | 89.93 | 21 | 108.8153 | 179.86
98 |  | Ariston, Italija | elektrinis, 30 L ± 0,05 % tvirtinamas virš kriauklės | vnt. | 2 | 97.05 | 21 | 117.4305 | 194.1
99 |  | Ariston, Italija | elektrinis, vertikalus, 50 L ± 0,05 % | vnt. | 3 | 102.02 | 21 | 123.4442 | 306.06
100 |  | Ariston, Italija | elektrinis, vertikalus, 80 L ± 0,05 % | vnt. | 3 | 114.47 | 21 | 138.5087 | 343.41
101 |  | Ariston, Italija | elektrinis, vertikalus, 100 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 126.91 | 21 | 153.5611 | 253.82
102 |  | Gorenje, Slovenija | elektrinis, vertikalus, 120 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 73.51 | 21 | 88.9471 | 147.02
103 |  | Gorenje, Slovenija | elektrinis, vertikalus, 150 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 80.04 | 21 | 96.8484 | 160.08
104 |  | Gorenje, Slovenija | elektrinis, vertikalus, 200 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 84.32 | 21 | 102.0272 | 168.64
105 |  | Ariston, Italija | elektrinis, horizontalus, 80 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 45.16 | 21 | 54.6436 | 90.32
106 |  | Ariston, Italija | elektrinis, horizontalus, 100 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 54.01 | 21 | 65.3521 | 108.02
107 |  | Gorenje, Slovenija | elektrinis, horizontalus, 120 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 89.97 | 21 | 108.8637 | 179.94
108 |  | Gorenje, Slovenija | elektrinis, horizontalus, 150 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 90.64 | 21 | 109.6744 | 181.28
109 |  | Gorenje, Slovenija | elektrinis, horizontalus, 200 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 95.65 | 21 | 115.7365 | 191.3
110 |  | Ariston, Italija | kombinuotas, vertikalus, 80 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 44.2 | 21 | 53.482 | 88.4
111 |  | Ariston, Italija | kombinuotas, vertikalus, 100 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 56.05 | 21 | 67.8205 | 112.1
112 |  | Gorenje, Slovenija | kombinuotas, vertikalus, 120 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 66.37 | 21 | 80.3077 | 132.74
113 |  | Gorenje, Slovenija | kombinuotas, vertikalus, 150 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 77.69 | 21 | 94.0049 | 155.38
114 |  | Gorenje, Slovenija | kombinuotas, vertikalus, 200 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 82.3 | 21 | 99.583 | 164.6
115 |  | Tatramat, Slovakija | kombinuotas, horizontalus, 80 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 89.47 | 21 | 108.2587 | 178.94
116 |  | Tatramat, Slovakija | kombinuotas, horizontalus, 120 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 98.75 | 21 | 119.4875 | 197.5
117 |  | Tatramat, Slovakija | kombinuotas, horizontalus, 150 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 105.09 | 21 | 127.1589 | 210.18
118 |  | Tatramat, Slovakija | kombinuotas, horizontalus, 200 L ± 0,05 % | vnt. | 2 | 116.88 | 21 | 141.4248 | 233.76
119 | Plokšteliniai, variu lituoti šilumokaičiai | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 10, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 41.21 | 21 | 49.8641 | 41.21
120 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 16, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 59.18 | 21 | 71.6078 | 59.18
121 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 20, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 62.02 | 21 | 75.0442 | 62.02
122 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 26, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 70.5 | 21 | 85.305 | 70.5
123 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 30, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 83.34 | 21 | 100.8414 | 83.34
124 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 36, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 332.74 | 21 | 402.6154 | 332.74
125 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 40, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 352 | 21 | 425.92 | 352
126 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 50, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 399.75 | 21 | 483.6975 | 399.75
127 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 60, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 108.34 | 21 | 131.0914 | 108.34
128 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 70, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 130.18 | 21 | 157.5178 | 130.18
129 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 80, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 161.5 | 21 | 195.415 | 161.5
130 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 90, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 193.24 | 21 | 233.8204 | 193.24
131 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 100, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 224.15 | 21 | 271.2215 | 224.15
132 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 110, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 255.98 | 21 | 309.7358 | 255.98
133 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 120, 1 pakopos, "XB-37H" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 287.31 | 21 | 347.6451 | 287.31
134 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 20/20, 2 pakopų,"XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 46.18 | 21 | 55.8778 | 46.18
135 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 26/26, 2 pakopų, "XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 49.29 | 21 | 59.6409 | 49.29
136 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 30/30, 2 pakopų, "XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 72.15 | 21 | 87.3015 | 72.15
137 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 36/36, 2 pakopų, "XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 80.66 | 21 | 97.5986 | 80.66
138 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 40/40, 2 pakopų, "XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 93.28 | 21 | 112.8688 | 93.28
139 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 46/46, 2 pakopų, "XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 102.82 | 21 | 124.4122 | 102.82
140 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 50/50, 2 pakopų, "XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 108.55 | 21 | 131.3455 | 108.55
141 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 56/56, 2 pakopų, "XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 111.31 | 21 | 134.6851 | 111.31
142 |  | Danfoss, Danija | DN25, išorinis sriegis, plokštelių skaičius 60/60, 2 pakopųs, "XB 12L-2" tipo arba lygiavertis | vnt. | 1 | 140.06 | 21 | 169.4726 | 140.06
143 | Lituotų plokštelinių šilumokaičių izoliacija | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 10, "XB-37H" tipo arba lygiavertė | vnt. | 1 | 28.53 | 21 | 34.5213 | 28.53
144 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 16, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 27.5 | 21 | 33.275 | 27.5
145 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 20, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 29.1 | 21 | 35.211 | 29.1
146 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 26, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 26.33 | 21 | 31.8593 | 26.33
147 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 30, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 28.77 | 21 | 34.8117 | 28.77
148 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 36, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 85.65 | 21 | 103.6365 | 85.65
149 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 40, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 89.34 | 21 | 108.1014 | 89.34
150 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 50, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 75.56 | 21 | 91.4276 | 75.56
151 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 60, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 31.15 | 21 | 37.6915 | 31.15
152 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 70, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 32.6 | 21 | 39.446 | 32.6
153 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 80, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 30.18 | 21 | 36.5178 | 30.18
154 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 90, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 31.99 | 21 | 38.7079 | 31.99
155 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 110, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 30.8 | 21 | 37.268 | 30.8
156 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 120, "XB-37H" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 33.6 | 21 | 40.656 | 33.6
157 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 20/20, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 24.43 | 21 | 29.5603 | 24.43
158 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 26/26, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 23.9 | 21 | 28.919 | 23.9
159 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 30/30, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 23.88 | 21 | 28.8948 | 23.88
160 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 36/36, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 71.64 | 21 | 86.6844 | 71.64
161 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 40/40, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 80.43 | 21 | 97.3203 | 80.43
162 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 46/46, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 34.66 | 21 | 41.9386 | 34.66
163 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 50/50, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 32.56 | 21 | 39.3976 | 32.56
164 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 56/56, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 35.74 | 21 | 43.2454 | 35.74
165 |  | Danfoss, Danija | plokštelių skaičius 60/60, "XB 12L-2" tipo arba analogiškas | vnt. | 1 | 34.25 | 21 | 41.4425 | 34.25
166 | Skaitikliai | Maddalena SPA, Italija | vienasraučiai, Ø 1/2 ± 0,05 % šalto vandens, iki +30° C ± 0,05 %, 1.5m³/h ± 0,05 %, 80 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 17.06 | 21 | 20.6426 | 85.3
167 |  | Maddalena SPA, Italija | vienasraučiai, Ø 1/2 ± 0,05 % šalto vandens, iki +30° C ± 0,05 %, 1.5m³/h ± 0,05 %, 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 5 | 5.26 | 21 | 6.3646 | 26.3
168 |  | Maddalena SPA, Italija | vienasraučiai, Ø 1/2 ± 0,05 % šalto vandens, iki +90° C ± 0,05 %, 1.5m³/h ± 0,05 %, 80 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 17.99 | 21 | 21.7679 | 179.9
169 |  | Maddalena SPA, Italija | vienasraučiai, Ø 1/2 ± 0,05 % šalto vandens, iki +90° C ± 0,05 %, 1.5m³/h ± 0,05 %, 110 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 17.06 | 21 | 20.6426 | 170.6
170 |  | Maddalena SPA, Italija | vienasraučiai, Ø 3/4 ± 0,05 % šalto vandens, iki +30° C ± 0,05 %, 2.5m³/h ± 0,05 %, 130 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 8.95 | 21 | 10.8295 | 89.5
171 |  | Maddalena SPA, Italija | vienasraučiai, Ø 3/4 ± 0,05 % karšto vandens, iki +90° C ± 0,05 %, 2.5m³/h ± 0,05 %, 1300 mm ± 0,05 % | vnt. | 10 | 26.3 | 21 | 31.823 | 263
172 |  | Maddalena SPA, Italija | daugiasraučiai, Ø 1/2 ± 0,05 %, iki +30° C ± 0,05 %, 1.5m³/h ± 0,05 % | vnt. | 2 | 32.19 | 21 | 38.9499 | 64.38
173 |  | Maddalena SPA, Italija | daugiasraučiai, Ø 3/4 ± 0,05 %, iki +30° C ± 0,05 %, 2.5m³/h ± 0,05 % | vnt. | 2 | 29.88 | 21 | 36.1548 | 59.76
174 |  | Maddalena SPA, Italija | daugiasraučiai, Ø 1 ± 0,05 %, iki +30° C ± 0,05 %, 3.5m³/h ± 0,05 % | vnt. | 2 | 69.18 | 21 | 83.7078 | 138.36
175 |  | Maddalena SPA, Italija | daugiasraučiai, Ø 1 1/4 ± 0,05 %, iki +30° C ± 0,05 %, 6m³/h ± 0,05 % | vnt. | 1 | 49.04 | 21 | 59.3384 | 49.04
176 |  | Maddalena SPA, Italija | daugiasraučiai, Ø 1 1/2 ± 0,05 %, iki +30° C ± 0,05 %, 10m³/h ± 0,05 % | vnt. | 1 | 101.91 | 21 | 123.3111 | 101.91
177 |  | Maddalena SPA, Italija | daugiasraučiai, Ø 2 ± 0,05 %, iki +30° C ± 0,05 %, 15m³/h ± 0,05 % | vnt. | 1 | 181.61 | 21 | 219.7481 | 181.61
178 | Vandens skaitiklio antgalis | Arco, Ispanija | Ø 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 1.91 | 21 | 2.3111 | 38.2
179 |  | Arco, Ispanija | Ø 3/4 ± 0,05 % | vnt. | 20 | 2.95 | 21 | 3.5695 | 59
180 |  | Arco, Ispanija | Ø 1 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 1.36 | 21 | 1.6456 | 6.8
181 |  | Arco, Ispanija | Ø 1 1/4 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 2.32 | 21 | 2.8072 | 11.6
182 |  | Arco, Ispanija | Ø 1 1/2 ± 0,05 % | vnt. | 5 | 9.13 | 21 | 11.0473 | 45.65
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [8 empty] | 21625.45
PVM, Eur | [8 empty] | 4541.3445
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [8 empty] | 26166.7945
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 11 su PVM 26166,79 EUR (dvydešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši, 79 Eur su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4541,34 EUR.