## Sheet2
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA REAGENTŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ KRAUJODAROS KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ APDOROJIMUI, ŠALDYMUI, LĄSTELINEI TERAPIJAI IR ONKOHEMATOLOGINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKAI PIRKIMUI BEI PRIETAISŲ ĮSIGIJIMUI PANAUDOS BŪDU NR. 16322
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, kuriems taikoma „arba lygiavertis“ Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją.
4. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
6. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
7. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jo techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą .
8. Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.
9. Tiekėjas turi gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos techninį aptarnavimą.
10. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Perkama prekė, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | 1 mato vnt įkainis be PVM | 1 mato vnt įkainis su PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
8 | Rinkinių ir reagentų komplektas imunofermentiniams tyrimams
Siūlyti tik pilną komplektą.
8.1 | Rinkinys ADAMTS-13 aktyvumui nustatyti ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas | tyrimas | 4800 | 6.4 | 6.72 | 30720 | 32256 | Technoclone, TECHNOZYM® ADAMTS-13 Activity ELISA [CE], kat. Nr. 5450701 https://www.technoclone.com/en/product/adamts-13-chromogenic-elisas
8.2 | Rinkinys ADAMTS-13 inhibuojantiems antikūnams nustatyti ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas | tyrimas | 2400 | 6.3 | 6.615 | 15120 | 15876 | Technoclone, TECHNOZYM® ADAMTS-13 INH, kat. Nr. 5450451 https://www.technoclone.com/en/product/adamts-13-chromogenic-elisas
8.3 | Rinkinys ADAMTS-13 antigenui nustatyti ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas | tyrimas | 4800 | 4.1 | 4.305 | 19680 | 20664 | Technoclone, TECHNOZYM® ADAMTS-13 Antigen ELISA kat. nr. 5450601 https://www.technoclone.com/en/product/adamts-13-chromogenic-elisas
8.4 | Kalibratorius ADAMTS-13 antikūnų tyrimui | ml | 20 | 30 | 31.5 | 600 | 630 | Technoclone, TECHNOZYM® ADAMTS-13 INH CAL Set [CE], kat. Nr. 5450461 https://www.technoclone.com/en/product/adamts-13-chromogenic-elisas
8.5 | Kalibratorius ADAMTS-13 antigeno tyrimui, 8 x 12 juostelių formatas | ml | 20 | 30 | 31.5 | 600 | 630 | Technoclone, TECHNOZYM®ADAMTS-13 Antigen ELISA CAL Set 5450661 https://www.technoclone.com/en/product/adamts-13-chromogenic-elisas
8.6 | Rinkinys sCD25/IL2Ra kiekybiniam tyrimui ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas | tyrimas | 1440 | 6.2 | 6.51 | 8928 | 9374.4 | Biotechne, Human CD25/IL-2 R alpha ELISA Kit, kat. nr. DR2A00 https://www.rndsystems.com/products/human-cd25-il-2-r-alpha-quantikine-elisa-kit_dr2a00
8.7 | Rinkinys CD163 kiekybiniam tyrimui ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas | tyrimas | 1440 | 6.2 | 6.51 | 8928 | 9374.4 | Biotechne, Human CD163 ELISA Kit, kat. Nr. DC1630 https://www.rndsystems.com/products/human-cd163-quantikine-elisa-kit_dc1630
8.8 | Rinkinys CH50 Eq tyrimui ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas | tyrimas | 1440 | 4.58 | 4.809 | 6595.2 | 6924.96 | Quidel, MicroVue CH50 Eq, A018, https://www.quidel.com/immunoassays/rapid-inflammatory-autoimmune-tests/microvue-ch50-eq-eia-kit
8.9 | Rinkinys SC5b-9 tyrimui ELISA metodu, 8 x 12 juostelių formatas | tyrimas | 1440 | 4.58 | 4.809 | 6595.2 | 6924.96 | Quidel, MicroVue SC5b-9,A029, http://www.quidel.com/research/elisa-kits/microvue-sc5b-9-plus-eia-kit
[5 empty] | Viso: | 97766.4 | 102654.72
11 | Rinkinys DNR apdorojimui bisulfitu ir pritaikytas DNR metilinimo tyrimams. Reikalavimai: 1) DNR denatūracija ir reakcija su bisulfitu atliekama tame pačiame žingsnyje. 2) Desulfonavimo ir gryninimo etapas kolonėlėje. 3) Procedūros trukmė ne ilgesnė kaip 35 min. | tyrimas | 1000 | 6.6 | 6.93 | 6600 | 6930 | Biocat, BisulFlash DNA Bisulfite Modification Kit (30 Minute DNA Bisulfite Conversion Kit for DNA Methylation Analysis) P-1026-050-EP https://www.biocat.com/products/P-1026-050-EP
12 | Atvirkštinė transkriptazė, ProtoScript II tipo arba ekvivalentiška, suderinama su illumina PanCancer RNAseq protokolu, pakuotė ne mažesnė kaip 40000 ferm.vnt. | ferm. vnt. | 200000 | 0.0182 | 0.01911 | 3640 | 3822 | NEB, ProtoScript® II Reverse Transcriptase, M0368X https://www.neb.com/products/m0368-protoscript-ii-reverse-transcriptase#Product%20Information
14 | Rinkinys BCR-ABL1 Mbcr b3a2, b2a2 kiekybiniam tyrimui Real-Time PGR metodu ir kalibruotam tarptautinėje skalėje. Pritaikytas Qiagen Rotor-Gene analizatoriui arba lygiaverčiam. Minimalūs reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui: Real-Time PGR tipo termocikleris su specializuota programine įranga duomenų analizei, signalo detekcijos galimybė ne mažiau kaip 2-uose skirtingo šviesos bangos ilgio detekcijos kanaluose, galimybė atlikti didelės skiriamosios gebos fragmentų lydimosi temperatūros analizę. | tyrimas | 360 | 43.4 | 45.57 | 15624 | 16405.2 | Entrogen, BCR-ABL P210 (Mbcr) One-Step Detection Kit, BCR210-QRT46, http://entrogen.com/web3/bcr-abl-one-step-detection-kit/
17 | Magnetinių dalelių suspensija, skirta tiksliam ir specifiškam DNR produktų gryninimui po PGR ir kitų fermentinių reakcijų. Suderinama su illumina sekoskaitos protokolais. Pritaikyta robotizuotiems protokolams. Ne mažiau kaip 50 ml pakuotė. | ml | 300 | 15.16 | 18.3436 | 4548 | 5503.08 | Zymo Research, Select-a-Size DNA Clean & Concentrator , D4085, https://www.zymoresearch.de/select-a-size-dna-clean-concentratortm