Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

UAB „Biomedika“

Registracijos adresas: Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius. Biuro adresas: Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

Įmonės registravimo pažymėjimo Nr.020510, išduotas Valstybės įmonės Registro centro Vilniaus Filialo

Įmonės kodas: 123501772. PVM mokėtojo kodas: LT235017716.

Banko rekvizitai: A/s LT93 7300 0100 7337 9464 Kodas 73000 AB bankas „Swedbank“

VšĮ Karoliniškių poliklinikai

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS IR PRIEMONIŲ pirkimo

2014 1219Nr.186

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Biomedika“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Antakalnio g. 36, Vilnius |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, pareigos, vardas, pavardė | Projektų vadovas Kęstutis Liegus |
| Telefono numeris | 852709055 |
| Fakso numeris | 852709056 |
| El. pašto adresas | info@biomedika.lt |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)  atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2)  atviro konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas visą CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eilės Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis | Vieneto kaina, Lt be PVM | Viso kiekio kaina, Lt be PVM |  | Viso kiekio kaina, Lt su PVM | Siūlomos prekės gamintojas, modelis (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III pirkimo dalis. Otorinolaringologiniai instrumentai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vienos vaizdo kameros Video Frenzel sistema | 1 vnt. | 13000,00 | 13000,00 | 15730,00 |  | Interacoustics, VF405m Extended |
| 2. | Mikrožnyplės | 2 vnt. | 247,93 | 495,86 | 600,00 |  | ZEPF Instrument, HARTMANN-WULLSTEIN(44-2505-08) |
| 3. | Ausų siurbliukas (skersmuo 1,5±0,1 mm) | 5 vnt. | 70,00 | 350,00 | 423,50 |  | ZEPF Instrument, BARON (44-1001-05) |
| 4. | Ausų siurbliukas (skersmuo 2,0±0,1 mm) | 5 vnt. | 70,00 | 350,00 | 423,50 |  | ZEPF Instrument, BARON (44-1001-06) |
| 5. | Ausų kilputė (išorinis diametras 2,3±0,1 mm) | 1 vnt. | 30,27 | 30,27 | 36,63 |  | ZEPF Instrument, BUCK (44-1100-00) |
| 6. | Ausų kilputė (išorinis diametras 3,0±0,1 mm) | 3 vnt. | 30,27 | 90,81 | 109,89 |  | ZEPF Instrument, BUCK (44-1100-02) |
| 7. | Ausų kilputė (išorinis diametras 3,7±0,1 mm) | 1 vnt. | 30,27 | 30,27 | 36,63 |  | ZEPF Instrument, BUCK (44-1100-03) |
| 8. | Politzer balionas su antgaliais, rinkinys | 1 vnt. | 280,00 | 280,00 | 338,80 |  | ZEPF Instrument, Politzer (44-0901-00) |
| III pirkimo dalies pasiūlymo kaina: |  |  |  | 14627,21 | 17698,95 |  | - |
| V pirkimo dalis. Ginekologinis diletatorių rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tvarsliavos spaustukas | 2 vnt. | 59,50 | 119,00 | 143,99 |  | ZEPF Instruments, Rampley (16-1708-18) |
| 2. | Chirurginis pincetas | 1 vnt. | 14,66 | 14,66 | 17,73 |  | ZEPF Instruments, Standard (10-1200-14) |
| 3. | Viendantis spaustukas – laikiklis | 2 vnt. | 65,19 | 130,38 | 157,75 |  | ZEPF Instruments, Schroeder (70-5002-25) |
| 4. | Žnyplės | 1 vnt. | 598,94 | 598,94 | 724,71 |  | ZEPF Instruments, Winter (70-6109-23) |
| 5. | Uterininis zondas | 1 vnt. | 44,63 | 44,63 | 54,00 |  | ZEPF Instruments, Sims (70-5800-32) |
| 6. | Diletatoriai | 2 kompl. | 479,50 | 959,00 | 1160,39 |  | ZEPF Instruments, Hegar (70-4105-03 – 70-4100-12) |
| 7. | Uterininė kiuretė (plotis 5 mm ±0,1mm) | 1 vnt. | 70,88 | 70,88 | 85,76 |  | ZEPF Instruments, Sims (70-7100-12) |
| 8. | #### Uterininė kiuretė (plotis 7 mm ±0,1mm) | 1 vnt. | 92,53 | 92,53 | 111,96 |  | ZEPF Instruments, Recamier (70-7200-15) |
| 9. | #### Uterininė kiuretė (plotis 9 mm ±0,1mm) | 1 vnt. | 92,53 | 92,53 | 111,96 |  | ZEPF Instruments, Recamier (70-7200-19) |
| V pirkimo dalies pasiūlymo kaina: |  |  |  | 2122,53 | 2568,26 |  | - |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

_______________________________________________________________________________ .

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) dėl 3 pirkimo dalies yraseptyniolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni Lt ir 95 centai.

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) dėl 5 pirkimo dalies yra du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni Lt ir 26 centai.

Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, jog siūlomos prekės III pirkimo daliai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus III pirkimo daliai:

  - Vienos vaizdo kameros Video Frenzel sistema, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Atitikimas nustatytiems reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienos vaizdo kameros Video Frenzel sistema – 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | - suaugusių ir vaikų pusiausvyros sistemos diagnostikai, stebėjimui ir analizei. | suaugusių ir vaikų pusiausvyros sistemos diagnostikai, stebėjimui ir analizei. |
| 1.2. | Aparatūrinė dalis | - vienos kameros, akių judesių stebėjimo akiniai su stebėjimo vaizdą fiksuojančia programine įranga. | vienos kameros, akių judesių stebėjimo akiniai su stebėjimo vaizdą fiksuojančia programine įranga. |
| 1.3. | Akiniai | - galima atlikti uždengtų ir atidengtų akių testą; - turi būti reguliuojami veidrodžiai ir fokuso reguliavimas kiekvienai kamerai atskirai; - keičiamos akinių pagalvėlės; - akinių su dviem video kamerom svoris ne daugiau kaip 240g, kai akiniai atidengti, ir ne daugiau kaip 320g, kai akiniai uždengti dangteliu. | - galima atlikti uždengtų ir atidengtų akių testą; - reguliuojami veidrodžiai ir fokuso reguliavimas kiekvienai kamerai atskirai; - keičiamos akinių pagalvėlės; - akinių su dviem video kamerom svoris 240g, kai akiniai atidengti, ir 320g, kai akiniai uždengti dangteliu. |
| 1.4. | Kamera | - sujungimas su kompiuteriu tiesioginis per IEEE1394 FireWire; - rezoliucija ne mažiau 640 x 240 pikselių, ne mažiau 105 kadrų per sekundę; - rezoliucija ne mažiau 640 x 480 pikselių, ne mažiau 60 kadrų per sekundę. | - tiesioginis sujungimas per IEEE1394 FireWire su kompiuteriu; - rezoliucija 640 x 240 pikselių, 105 kadrai per sekundę; - rezoliucija 640 x 480 pikselių, 60 kadrų per sekundę. |
| 1.5. | Testai | - spontaninis nystagmus testas; - pozicinis testas; - Dix-Hallpike testas; - galvos impulso testas; - vartotojo apibrėžtas testas; - įrašytų tyrimo vaizdų peržiūra, atsakymo pacientui redagavimas, garso įrašymas, testų dizaino sukūrimas. | - spontaninis nystagmus testas; - pozicinis testas; - Dix-Hallpike testas; - galvos impulso testas; - vartotojo apibrėžtas testas; - įrašytų tyrimo vaizdų peržiūra, atsakymo pacientui redagavimas, garso įrašymas, testų dizaino sukūrimas. |
| 1.6. | Reikalavimai kompiuterinei ir programinei įrangai | - procesorius ne blogiau kaip Intel Core 2 Duo 1,8 GHz; - operatyvinė atmintis ne blogiau kaip 2 GB DDR3; - ne mažiau dviejų USB portų; - monitoriaus rezoliucija ne blogiau kaip 1024 x 768; - nešiojamas kompiuteris turi būti su vienu 34 mm PCExpressCard lizdu arba stacionarus kompiuteris turi būti su IEEE 1394a FireWire; - operacinė sistema Windows 7 (32 bitų arba 64 bitų) su visais papildymais, leidžianti dirbti su įrangos programine įranga ir klinikoje naudojamomis programomis. | - procesorius Intel Core 2 Duo 1,8 GHz; - operatyvinė atmintis 2 GB DDR3; - du USB portai; - monitoriaus rezoliucija 1024 x 768; - nešiojamas kompiuteris turi būti su vienu 34 mm PCExpressCard lizdu arba stacionarus kompiuteris turi būti su IEEE 1394a FireWire; - operacinė sistema Windows 7 (32 bitų arba 64 bitų) su visais papildymais, leidžianti dirbti su įrangos programine įranga ir klinikoje naudojamomis programomis |
| 1.7. | Komplektacija | - instaliavimo kompaktinis diskas; - akiniai su viena video kamera ir laidais; - keičiamos akinių paraloninės pagalvėlės – 1 dėžutė; - FireWire PCI Express adapteris plokštė; - pacientų archyvavimo, duomenų bazės programa; - kojinis pedalas vaizdo įrašymui paleisti; - instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis. | - instaliavimo kompaktinis diskas; - akiniai su viena video kamera ir laidais; - keičiamos akinių paraloninės pagalvėlės – 1 dėžutė; - FireWire PCI Express adapteris plokštė; - pacientų archyvavimo, duomenų bazės programa; - kojinis pedalas vaizdo įrašymui paleisti; - instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis. |
| 1.8. | Apmokymas ir instaliavimas | - būtinas. | - įrenginys bus įdiegtas ir bus apmokytas personalas |
| 1.9. | Garantija | - 24 mėnesiai. | - 24 mėnesiai. |
| 1.10. | Standartai | - turi atitikti šiuos standartus: IEC 60601-1, IEC 60601-1-1; IEC 60601-1-2. - turi turėti CE ženklą. | - atitinka šiuos standartus: IEC 60601-1, IEC 60601-1-1; IEC 60601-1-2. - turi CE ženklą. |

2. Otorinolaringologiniai instrumentai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas nustatytoms charakteristikoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrožnyplės – 2 vnt. | - pagal HARTMANN-WULLSTEIN; - ne daugiau 8,5 cm ilgio. | - HARTMANN-WULLSTEIN; - 8,5 cm ilgio. |
| 2. | Ausų siurbliukas – 5 vnt. | - pagal BARON; - skersmuo 1,5±0,1 mm. | - Pagal BARON; - skersmuo 1,5mm. |
| 3. | Ausų siurbliukas – 5 vnt. | - pagal BARON; - skersmuo 2,0±0,1 mm. | - pagal BARON; - skersmuo 2,0mm. |
| 4. | Ausų kilputė – 1 vnt. | - BUCK tipo; - tiesi, buka; - išorinis diametras 2,3±0,1 mm. | - BUCK tipo; - tiesi, buka; - išorinis diametras 2,3 mm. |
| 5. | Ausų kilputė – 3 vnt. | - BUCK tipo; - tiesi, buka; - išorinis diametras 3,0±0,1 mm. | - BUCK tipo; - tiesi, buka; - išorinis diametras 3,0mm. |
| 6. | Ausų kilputė – 1 vnt. | - BUCK tipo; - tiesi, buka; - išorinis diametras 3,7±0,1 mm. | - BUCK tipo; - tiesi, buka; - išorinis diametras 3,7 mm. |
| 7. | Politzer balionas su antgaliais, rinkinys – 1 vnt. | - susideda iš kriaušės, trijų skirtingo dydžio antgalių ir prailgintuvo ant kurio antgaliai dedasi. | - susideda iš kriaušės, trijų skirtingo dydžio antgalių, kurių diametras 15;17;22 mm ir prailgintuvo ant kuriodedasiantgaliai. |

Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, jog siūlomos prekės V pirkimo daliai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus V pirkimo daliai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametrų reikšmė | Atitikimas nustatytiems parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvarsliavos spaustukas , 2 vnt. | RAMPLEY tipo arba lygiavertis, tiesus, bukais suapvalintais darbiniais galais, su fiksacija, ilgis 18,0 cm ± 0,5 cm, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | RAMPLEY tipo, tiesus, bukais suapvalintais darbiniais galais, su fiksacija, ilgis 18,0 cm, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |
| 2. | Chirurginis pincetas, 1 vnt. | STANDARD tipo arba lygiavertis, tiesus, su 2 danteliais ilgis 14,5 cm ± 1 cm, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | STANDARD tipo, tiesus, su 2 danteliais ilgis 14,5 cm, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |
| 3. | Viendantis spaustukas – laikiklis, 2 vnt. | SCHROEDER tipo arba lygiavertis, tiesus, su fiksacija, ilgis 25 cm ± 1 cm, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | SCHROEDER tipo, tiesus, su fiksacija, ilgis 25 cm, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |
| 4. | Žnyplės, 1 vnt. | WINTER tipo arba lygiavertės, lenktos, ilgis 28 cm ± 1 cm, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | WINTER (WITTNER) tipo, lenktos, ilgis 23 cm, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |
| 5. | Uterininis zondas, 1 vnt. | SIMS tipo arba lygiavertis, 32 cm ± 1 cm, aiškiai pažymėti gradacijos skaičiai, suapvalintu, lenktu darbiniu galu, daugkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | SIMS tipo, 32 cm, aiškiai pažymėti gradacijos skaičiai, suapvalintu, lenktu darbiniu galu, daugkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |
| 6. | Diletatoriai, 2 kompl. | Hegaro tipo arba lygiavertis, nuo 3,5 mm N iki 12 N, su pusiniais dydžiais, tiesūs, daugkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | Hegaro tipo, nuo 3,5 mm N iki 12 N, su pusiniais dydžiais, tiesūs, daugkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |
| 7. | Uterininė kiuretė, 1 vnt. | RECAMIER/SIMS tipo arba lygiavertė, aštri, bendras instrumento ilgis 26 cm ± 1 cm, darbinės dalies plotis 5 mm ±0,1mm, daugkartinio naudojimo, pagaminta iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | SIMS tipo, aštri, bendras instrumento ilgis 28 cm, darbinės dalies plotis 5 mm, daugkartinio naudojimo, pagaminta iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |
| 8. | #### Uterininė kiuretė, 1 vnt. | RECAMIER/SIMS tipo arba lygiavertė, aštri, bendras instrumento ilgis 26 cm ± 1 cm, darbinės dalies plotis 7 mm ±0,1mm, daugkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | RECAMIER tipo, aštri, bendras instrumento ilgis 31 cm, darbinės dalies plotis 7 mm, daugkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |
| 9. | #### Uterininė kiuretė, 1 vnt. | RECAMIER/SIMS tipo arba lygiavertė, aštri, bendras instrumento ilgis 26 cm ± 1 cm, darbinės dalies plotis 9 mm ±0,1mm, daugkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas būtinas. Instrumentams privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba būtinas. | RECAMIER tipo, aštri, bendras instrumento ilgis 31 cm, darbinės dalies plotis 9 mm, daugkartinio naudojimo, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparaus karščiui ir cheminėms medžiagoms. CE sertifikatas yra. Instrumentams suteikiama 5 metų garantija, patvirtinta oficialiu gamintojo raštu. Instrumentų priežiūros vartotojo vadovas lietuvių kalba yra. |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas | 8 |
| 2. | Įgaliojimas | 1 |
| 3. | Registrų centro pažyma (kartu su VMI, SOC); | 2 |
| 4. | Viešųjų pirkimų tarnybos pažyma | 1 |
| 5. | Registracijos pažymėjimas ir įstatai | 8 |
| 6. | Tiekėjo sąžiningumo deklaracija | 1 |
| 7. | ZEPF įgaliojimas | 2 |
| 8. | Interacoustics įgaliojimas | 2 |
| 9. | ZEFP garantija | 2 |
| 10. | CE sertifikatai ir LT kalba | 6 |
| 11. | Katalogas instrumentų V pirkimo daliai | 8 |
| 12. | Katalogas Otoronolaringologinių instrumentų | 3 |
| 13. | Priežiūra ir paruošimas | 6 |
| 14. | Video Frenzel katalogas | 8 |

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuos numatyto termino.

| Projektų vadovas |  |  |  | Kęstutis Liegus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivalo