16

PRIEMONĖS LIGONIO IŠTYRIMUI,GYDYMUI IR SLAUGAI                                                                                                                       konkurso sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

      Kiekvieno gaminio etiketė ir CE ženklinimas turi atitikti reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2009 m. sausio 19 d. Nr. V-18  DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 4:2009 „MEDICINOS PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS“ IR LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 100:2009 „AKTYVIŲJŲ IMPLANTUOJAMŲJŲ MEDICINOS PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS“ PATVIRTINIMO 

VIENKARTINIAI STERILŪS ŠVIRKŠTAI

(Pirkimo dalies Nr.1)
Vienkartiniai švirkštai  su sriegine jungtimi injekcinei adatai 

	Pirkimo

dalies Nr.
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalavimai
	Metų poreikis

vnt.
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	1.
	1. 
	Vienkartiniai sterilūs švirkštai 2  ml talpos su adata.

Adata – 0,7x30 (22G).
	10 000
	
	
	

	
	2. 
	Vienkartiniai sterilūs švirkštai 5  ml talpos su adata.

Adata – 0,8x40 (21G) .
	6 000
	
	
	

	
	3. 
	Vienkartiniai švirkštai 10  ml talpos su adata.

Adata – 0,8x40 (21G) .
	9 000
	
	
	

	
	4. 
	Vienkartiniai švirkštai 5 ml talpos su gumine tarpine ir adata.

Adata – 0,8x40 (21 G) .
	6 000
	
	
	

	
	5. 
	Vienkartiniai švirkštai 10 ml talpos su gumine tarpine ir adata.

Adata – 0,8x40 (21G).
	9 000
	
	
	

	
	6. 
	Vienkartiniai švirkštai 20 ml talpos su gumine tarpine ir adata.

Adata – 0,8x40 (21G).
	20 000
	
	
	


Vienkartiniai švirkštai su luer slip jungtimi (užmaunama) injekcinei adatai 

	
	7. 
	Vienkartiniai sterilūs švirkštai 2  ml talpos su adata.

Adata – 0,7x30 (22G).
	15 000
	
	
	

	
	8. 
	Vienkartiniai sterilūs švirkštai 5  ml talpos su adata.

Adata – 0,8x40 (21G).
	6 000
	
	
	

	
	9. 
	Vienkartiniai švirkštai 10  ml talpos su adata.

Adata – 0,8x40 (21G).
	9 000

	
	
	

	
	10. 
	Vienkartiniai švirkštai 5 ml talpos su gumine tarpine ir adata.

Adata – 0,8x40 (21 G) .
	6 000
	
	
	

	
	11. 
	Vienkartiniai švirkštai 10 ml talpos su gumine tarpine ir adata.

Adata – 0,8x40 (21G).
	1 000
	
	
	

	
	12. 
	Vienkartiniai švirkštai 20 ml talpos su gumine tarpine ir adata.

Adata – 0,8x40 (21G).
	10 000
	
	
	


Specialūs Vienkartiniai Švirkštai

	
	13. 
	Vienkartiniai švirkštai 1ml talpos su adata,insulininiai-100vv
	500
	
	
	

	
	14. 
	Vienkartiniai švirkštai 50 ml talpos su gumine tarpine. 

Be adatos, antgalis pritaikytas injekciniai adatai.
	100
	
	
	

	
	15. 
	Vienkartiniai švirkštai 50 ml talpos irigacijoms.

Be adatos, su antgaliu skirtu irigacijoms (kateter tipo).
	800
	
	
	

	
	16. 
	Vienkartiniai švirkštai 80-100 ml talpos irigacijoms.

Be adatos, su antgaliu skirtu irigacijoms (kateter tipo).
	500
	
	
	

	                                                                                                                                                                                   Viso pirkimo dalyje:
	


Reikalavimai pakuotei: 1. Švirkštai turi būti supakuoti “blisteryje”, išfasuoti po 100-200 vnt. dėžutėse (išskyrus specialius vienkartinius švirkštus). 

Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
STERILIOS VIENKARTINĖS SISTEMOS TIRPALŲ INFUZIJOMS 

(Pirkimo dalies Nr.2)

	Pirkimo

dalies Nr.
	Eil.

Nr.
	     Pavadinimas
	Reikalavimai
	Metų poreikis 

vnt.
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma  eurais  su PVM

	2.
	1. 
	Sistemos tirpalų infuzijoms
	Su guminiu intarpu vaistų suleidimui(prijungimas prie adatos/kateterio su sriegiu, užsukant)
	15 000
	
	
	

	
	2. 
	Sistemos tirpalų infuzijoms
	Su guminiu intarpu vaistų suleidimui(prijungimas prie adatos/kateterio be sriegio, įstumiant)
	10 000
	
	
	

	
	3. 
	Sistemos kraujo ir kraujo komponentų transfuzijoms
	
	300
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                   Viso pirkimo dalyje:
	


Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
ADATOS IR RINKINIAI ANESTEZIJAI BEI PUNKCIJOMS

(Pirkimo dalies Nr.3)

	Pirkimo

dalies Nr.
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Metų poreikis

 vnt.
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina

eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	3.
	1. 
	Intraveniniai kateteriai (G16,18,20,22,, 25). Su langeliu-filtru papildomam medikamentų įvedimui
	15 000
	
	
	

	
	2. 
	Intraveniniai kateteriai (G 24).Pagaminti iš poliuretano, su langeliu-filtru papildomam medikamentų įvedimui, kateteris į sparnelius įpresuotas, o ne įklijuotas
	2 000
	
	
	

	
	3. 
	Adatos spinalinei nejautrai 24G
	10
	
	
	

	
	4. 
	Adatos spinalinei nejautrai 27G
	20
	
	
	

	
	5. 
	Adatos spinalinei nejautrai 0,45x90mm (26G)
	200
	
	
	

	
	6. 
	Adatos spinalinei nejautrai 0,5x90mm (25G)
	300
	
	
	

	
	7. 
	Adatos spinalinei nejautrai 0,5x120mm (25G)
	20
	
	
	

	
	8. 
	Adatos spinalinei nejautrai0,63x90 mm (23G)
	20
	
	
	

	
	9. 
	Adatos spinalinei nejautrai „pieštukinės“ 26, 25 G
	10
	
	
	

	
	10. 
	Adatos laidinei  nejautrai 0,7X50mm (22G)
	10
	
	
	

	
	11. 
	Adatos laidinei  nejautrai  0,8x100 mm (21G)
	10
	
	
	

	
	12. 
	Adatos laidinei  nejautrai 18G
	20
	
	
	

	
	13. 
	Stimuliacinės adatos Facet arba Sprotte tipo,sukomplektuota su prailginimo linija bei el. kabeliu stimuliacijai. Padengta nanoline izoliacine danga išorė ir vidus, gylio gradacija, „cornerstone“ ultragarsiniai reflektoriai išdėstyti dvejomis sekcijomis po 10mm nuo adatos galiuko, echoskopijos metu adata matoma nepriklausomai nuo punkcijos kampo. Dydžiai 21Gx100mm, 21Gx80, 22Gx80mm, 22Gx50mm, 22Gx40mm
	40
	
	
	

	
	14. 
	Pleuros punkcijos sistema. Sterili,vienkartinė,200ml drenažo maišas,50ml švirkštas,trišakis kranelis,30cm linija,adata 1,8cmx80cm (159x3 1/8)
	40
	
	
	

	
	15. 
	Pleuros drenažo sistema (deguonies sistema - Bobrovo aparatas) Sterilūs, vienkartiniai apie 700 ml. 
	30
	
	
	

	
	16. 
	Trokar kateteriai(su drenu pleuros ertmės drenažui) Sterilūs,vienkartiniai

CH 16
	7
	
	
	

	
	17. 
	Trokar kateteriai(su drenu pleuros ertmės drenažui) Sterilūs,vienkartiniai

CH 18,
	10
	
	
	
	

	
	18. 
	Trokar kateteriai(su drenu pleuros ertmės drenažui) Sterilūs,vienkartiniai

CH 20
	5
	
	
	
	

	
	19. 
	Trokar kateteriai(su drenu pleuros ertmės drenažui) Sterilūs,vienkartiniai

CH 24
	2
	
	
	
	

	
	20. 
	Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai(V.Subclavia)

(G 16/18) Sterilūs,vienkartiniai.Jį sudaro:kateteris vieno spindžio 16/18G 20 cm.,pravedėjas, švirkštas, plėtiklis, sparneliai, adata 18G  
	20
	
	
	

	
	21. 
	Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai(V.Subclavia)

(G 16,18)  specialūs. Sterilūs,vienkartiniai.Jį sudaro:kateteris vieno spindžio 14/18G  20 cm.,pravedėjas, švirkštas(Raulerson tipo) per kurio stūmoklį ir adatą galima įvesti pravedėją, plėtiklis, sparneliai, adata 18G
	20
	
	
	

	
	22. 
	Rinkiniai epidurinei nejautrai suaugusiems. Sterilūs,vienkartiniai, su adata,švirkštu,kateteriu,filtru (adata G18 x 9cm Tuohy su plastikiniu mandrenu;kateteris 20G x 36 iš poliamido,graduotas kas 1 cm,su užapvalintu atraumatiniu galu ir šoninėmis skylutėmis).  
	120
	
	
	

	
	23. 
	Adatos injekcijoms 0,8x40 mm  (21G)
	10 000
	
	
	

	
	24. 
	Adatos injekcijoms  0,7x30mm (22G)
	10 000
	
	
	

	
	25. 
	Adatos injekcijoms 0,5x25mm  (25 G)
	200
	
	
	

	
	26. 
	Adatos injekcijoms 0,4x19mm (27 G)
	200
	
	
	

	
	27. 
	Adatos injekcijoms 1,2x40mm (18G)
	15 000
	
	
	

	
	         28.
	“Baterfley”adatos G21, G22, G24, G25
	1 000
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                             Viso pirkimo dalyje:
	


Reikalavimai:  1. Adatos turi būti aštrios, lengvai smigti į odą bei audinius. Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
	PRIEMONĖS CHIRURGIJAI

	(Pirkimo dalies Nr.4-7)

	Pirkimo dalies Nr.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	 Reikalavimai
	Mato vnt
	Metų poreikis
	Siūloma vieneto kaina  eurais  be PVM
	Suma  eurais  be PVM
	Suma  eurais  su PVM

	4.
	 
	Chirurginiai  siūlai, sintetiniai, besirezorbuojantys, multifilamentiniai iš poliglikolinės rūgšties, pilna rezorbcija per 60-90 d. dengti polikapralaktonu ir kalcio stearate danga. Stiprumo išlaikymas po 2 sav.-70%, po 3 sav.-50%. Siūlo paklaida ±5cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2/0,75 cm arba 6x45cm
	Be adatos
	Multifilamentinis
	vnt.
	178
	 
	 
	 

	 
	2.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2/0,75cm arba 6x45cm
	½ pjaunanti 26mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	300
	 
	 
	 

	 
	3.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0, 75cm arba 6x45cm
	Be adatos
	Multifilamentinis
	vnt.
	144
	 
	 
	 

	 
	4.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0, 75cm arba 6x45cm
	Be adatos
	Multifilamentinis
	vnt.
	94
	 
	 
	 

	 
	5.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2/0,apie 70cm
	½ apvali 26 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	108
	 
	 
	 

	 
	6.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0,apie 70cm
	½ apvali 37 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	192
	 
	 
	 

	 
	7.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0,apie 70cm
	½ pjaunanti 26mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	348
	 
	 
	 

	 
	8.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0, apie 70cm
	½ apvali 26 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	288
	 
	 
	 

	 
	9.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 4/0, apie 70cm
	½ pjaunanti 19mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	24
	 
	 
	 

	 
	10.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0, apie70cm
	½ apvali 26 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	240
	 
	 
	 

	 
	11.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0, apie70cm
	½ pjaunanti    26 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	108
	 
	 
	 

	 
	12.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 1, apie 70cm
	½ pjaunanati  40 mm 
	Multifilamentinis
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	 
	13.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 1, apie 70cm
	½ pjaunanati  48 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	48
	 
	 
	 

	 
	14.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2, apie 70cm
	½ pjaunanti 48 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	336
	 
	 
	 

	 
	15.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 2/0, apie 70cm
	½ pjaunanti    37 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	288
	 
	 
	 

	 
	16.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0,apie 70cm
	½ pjaunanti  37mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	192
	 
	 
	 

	 
	17.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 0,apie 70cm
	½ pjaunanti 48mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	406
	 
	 
	 

	 
	 
	Chirurginiai siūlai, sintetiniai, besirezorbuojantys, monofilamentiniai – polidioksanonas, pilna rezorbcija 180-210 d. Stiprumo išlaikymas po 4 sav. 70%, po 6 sav.  50%. Siūlo paklaida ±5cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18.  
	Besirezorbuojantis, ilgos rezorbcijos 1, apie 70cm
	½ apvali 40 mm
	Monofilamentinis
	vnt.
	36
	 
	 
	 

	 
	19.  
	Besirezorbuojantis, ilgos rezorbcijos 4/0, apie 70cm
	½ apvali 26 mm
	Monofilamentinis
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	 
	20.  
	Besirezorbuojantis, ilgos rezorbcijos 4/0 (PDS),apie 70cm
	Su dviem adatom,   1/2 apvalios 26 mm
	Monofilamentinis
	vnt.
	24
	 
	 
	 

	 
	21.  
	Besirezorbuojantis,ilgos rezorbcijos 4/0, apie70 cm
	1/2 apvali 22 mm
	Monofilamentinis
	vnt.
	24
	 
	 
	 

	 
	22.  
	Besirezorbuojantis,ilgos rezorbcijos 2/0, apie70 cm
	1/2 apvali 37 mm
	Monofilamentinis
	vnt.
	24
	 
	 
	 

	
	23.
	Besirezorbuojantis,ilgos rezorbcijos 0(kilpa), apie150 cm
	1/2 apvali 40 mm
	Monofilamentinis
	Vnt.
	84
	
	
	

	 
	 
	Chirurginiai siūlai, sintetiniai, besirezorbuojantys, monofilamentiniai – polikapralaktonas, pilna rezorbcija 90-120 d. Stiprumo išlaikymas po 1 sav. 60-50%, po 2 sav.  30-20%. Siūlo paklaida ±5cm
	vnt.
	 
	 
	 
	 

	 
	24.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0, apie70cm
	½ apvali 26mm
	Sintetinis, monofilamentinis, poliglekapronas
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	 
	25.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 3/0, apie70cm
	3/8  pjaunanti 24mm
	Sintetinis, monofilamentinis, poliglekapronas
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	 
	26.  
	Besirezorbuojantis,vidutinės rezorbcijos 4/0, apie70cm
	½ apvali 17mm
	Sintetinis, monofilamentinis, poliglekapronas
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	 
	 
	Chirurginiai siūlai, sintetiniai, nesirezorbuojantys, multifilamentiniai – poliesteris, dengtas silikonu arba teflonu.  Siūlo paklaida ±5cm  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	27.  
	Sausgyslėms 3/0, apie70cm
	½ apvali 26 mm
	Polifilamentinis
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	 
	28.  
	Sausgyslėms 2/0, apie70cm
	½ apvali 26 mm
	Polifilamentinis
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	
	29.
	Sausgyslėms 0, apie70cm
	½ apvali 26 mm
	Polifilamentinis
	vnt.
	12
	
	
	

	 
	 
	Chirurginiai siūlai, sintetiniai, nesirezorbuojantys, monofilamentiniai – poliamidas (nylonas).   Siūlo paklaida ±5cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	30.  
	Nesirezorbuojantis 2/0, apie 75cm
	3/8 pjaunanti 30 mm ir 37 mm
	Monofilamentinis
	vnt.
	366
	 
	 
	 

	 
	31.  
	Nesirezorbuojantis 3/0, apie 75cm
	3/8 pjaunanti 30 mm
	Monofilamentinis
	vnt.
	986
	 
	 
	 

	 
	32.  
	Nesirezorbuojantis 4/0, apie 75cm
	3/8 pjaunanti 19 mm 
	Monofilamentinis
	vnt.
	288
	 
	 
	 

	 
	33.  
	Nesirezorbuojantis 6/0, apie 75cm
	3/8 pjaunanti 16 mm 
	Monofilamentinis
	vnt.
	48
	 
	 
	 

	 
	 
	Chirurginiai  siūlai, sintetiniai, besirezorbuojantys, multifilamentiniai - poliglaktinas, pilna rezorbcija 56-70d. dengti kalcio sterato danga. Stiprumo išlaikymas po 2sav. 75%, po 3 sav.  50%. Siūlo paklaida ±5cm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	34.  
	Besirezorbuojantis, vidutinės rezorbcijos, natūralus 2/0 apie 70cm
	½ pjaunanti    26 mm
	Multifilamentinis 
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	 
	35.  
	Besirezorbuojantis, vidutinės rezorbcijos, natūralus 2/0 apie 70cm
	½ apvali 37 mm
	Multifilamentinis
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	 
	36.  
	Besirezorbuojantis, vidutinės rezorbcijos, natūralus 2/0 150cm arba 3x45cm
	Be adatos
	Multifilamentinis
	vnt.
	12
	 
	 
	 

	
	37.
	Besirezorbuojantis, vidutinės rezorbcijos, natūralus 4/0 12x45cm
	Be adatos
	Multifilamentinis
	vnt.
	12
	
	
	

	 
	 
	Tinklelis išvaržos plastikai
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	38.  
	Tinklelis išvaržos plastikai. Suformuotas, standartinis, minkštas, polipropileninis skirtas laparocelės ir kirkšnių išvaržų chirurgijai. Lengvo svorio, ne daugiau 30g/m²
	Dydis 6x11 cm
	vnt.
	15
	 
	 
	 

	 
	39.  
	„
	Dydis 10x15 cm
	vnt.
	5
	 
	 
	 

	 
	40.  
	„
	Dydis 15x15 cm
	vnt.
	2
	 
	 
	 

	 
	 
	Skalpeliai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	41.  
	Skalpelio ašmenys. Sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš aukštos kokybės neatspindinčio šviesos plieno, nugaląsti iš abiejų pusių 38°kampu. Aliuminio folijos įpakavimas, supakuoti po vieną, kokybiškas įpakavimo užlydymas.(Pateikti patvirtinančius dokumentus) 
	N 11,15,18,20,22,24
	vnt.
	5 000
	 
	 
	 

	 
	42.  
	Skalpelio koteliai 
	Nr.3,4
	vnt.
	5
	 
	 
	 

	 
	 
	Kitos priemonės operacijoms
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	43.  
	Operacinio lauko plėvelė
	Sterili, vienkartinė 27cm x 30cm
	vnt.
	20
	 
	 
	 

	 
	44.  
	„
	Sterili, vienkartinė 40cm x 40cm
	vnt.
	20
	 
	 
	 

	 
	45.  
	„
	Sterili, vienkartinė 50cm x 50cm
	vnt.
	150
	 
	 
	 

	 
	46.  
	Antimikrobinė operacinio lauko plėvelė
	Sterili, vienkartinė 50cm x 45cm
	vnt.
	20
	 
	 
	 

	 
	47.  
	„
	Sterili, vienkartinė 90cm x 60cm
	vnt.
	10
	 
	 
	 

	 
	48.  
	Hemostatinės kempinėlės standartinės
	Dydis70x50x10mm
	vnt.
	10
	 
	 
	 

	 
	49.  
	Hemostatinės kempinėlės analinės
	Dydis 80x30mm
	vnt.
	20
	 
	 
	 

	 
	50.  
	Žaizdų užklijavimo juostelės
	Sterilios, vienkartinės, 6x38±1 mm, supakuotos ne daugiau kaip po 6vnt.
	vnt.
	60
	 
	 
	 

	 
	51.  
	Žaizdų užklijavimo juostelės
	Sterilios, vienkartinės, 6x75±1 mm, supakuotos ne daugiau kaip po 3vnt.
	vnt.
	30
	 
	 
	 

	                                                                                                                                                                                                                                                                                 Viso pirkimo dalyje:

 
	 

	5.
	1.
	Kabutės laparoskopinėms operacijoms
	Titaninės, sterilios vidutinio dydžio kabutės naudojimui su Karl Storz 30444LR  kabučių aplikatoriumi, supakuotos po 10 kabučių
	vnt.
	160
	
	
	

	
	2.
	Kabutės laparoskopinėms operacijoms
	Titaninės, sterilios vidutinio dydžio kabutės naudojimui su Karl Storz 30444A kabučių aplikatoriumi, supakuotos po 6 kabutes
	vnt.
	120
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                                                                      Viso pirkimo dalyje :
	

	6.
	1.
	Kabutės laparoskopinėms operacijoms
	Titaninės, sterilios vidutinio/didelio dydžio kabutės skirtos automatiniam Multi- Fire Klip aplikatoriui, vidinis paviršius raižytas, tinkamos klipavimui iki 5 mm dydžio kraujagyslėms, latakams, supakuotos po 20±1 , išdėstytų viena paskui kitą eilėje, paskutinės 2 pažymėtos kita spalva.
	vnt.
	1 000
	
	
	

	7.
	1.
	Ligatūrinės kilpos laparoskopinėms operacijoms
	Besirezorbuojantis polifilamentinis sintetinis siūlas su ligatūrinė kilpa ir pristatymo sistema.Skirtas endoskopinėms operacijoms.Cheminė sudėtis:Lanctomer ( Poliglikolinė rūgštis 90 %,polilaktinė rūgštis 10% ),dengtas  kaprolaktonu ,glikolidu,  Ca steariol   laktilatu.   Rezorbcija 56-70 d.Stiprumo netekimas: 21 d (2-sav.-80%, 3 sav.-30%)  2/0-52 cm  , O—52 cm


	vnt.
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


CHIRURGINĖS STERILIOS IR APŽIŪROS PIRŠTINĖS

(Pirkimo dalies Nr.8)

	Pirkimo

dalies Nr.
	Eil.

Nr.
	  Pavadinimas
	Reikalavimai
	Metų poreikis
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	8.
	1. 
	Chirurginės pirštinės

Dydžiai 6-8,5
	Sterilios, pagamintos iš latekso be pudros, anatominės konfigūracijos, patogus įpakavimas,(plėšiamas plyšta per siūles, būtinas įpakavimas, kuris įgalina atplėšti ir išimti pirštines sterilioje aplinkoje),  pirštinės ilgis ne mažiau 295mm, delno storis 0,21±0,02mm.

Reikalavimai kokybei: 100% elektroninė patikra, baltymų kiekis ≤  50µg/dm², atitinka EN 455 -1 reikalavimus (AQL-1,5). Pirštinių paviršius neslysta dirbant šlapioje aplinkoje, išlieka didelis rankų jautrumas.
	6 000 porų
	
	
	

	
	2. 
	Ortopedinės pirštinės 

(dvigubos)

Dydžiai 6-8,5
	Sterilios, pagamintos iš latekso, be pudros, dvigubos(dvi  poros vienoje pakuotėje), anatominės konfigūracijos, patogus įpakavimas,(plėšiamas plyšta per siūles, būtinas įpakavimas, kuris įgalina atplėšti ir išimti pirštines sterilioje aplinkoje),  pirštinės ilgis ne mažiau 280mm.

Reikalavimai kokybei: 100% elektroninė patikra, baltymų kiekis ≤  100µg/dm², atitinka EN 455 -1 reikalavimus (AQL-1,5). Pirštinių paviršius neslysta dirbant šlapioje aplinkoje, išlieka didelis rankų jautrumas.
	700
porų
	
	
	

	
	3. 
	Nesterilios  latekso apžiūros pirštinės be pudros
	Nesterilios, pagamintos iš latekso, pirštinės ilgis ne mažiau 240mm, delno storis ne mažesnis 0,1±0,02mm, pudros kiekis ≤ 80 mg / pirštinei. S, M, L,XL dydžio. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą, EN455.
	20 000                                                vnt.
	
	
	

	4. 
	5. 
	Nesterilios vinilinės apžiūros pirštinės be pudros 
	Nesterilios, pagamintos iš vinilo, pirštinės ilgis ne mažiau 240mm, delno storis ne mažesnis 0,08 mm. S, M, L, XL dydžio. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą, EN455.
	100 000
vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Nitrilinės pirštinės be pudros
	   Pagamintos iš nitrilo. Be pudros. Ypatingai elastingos. Mikroreljefinis paviršius. Vidinis paviršius chloruotas bei padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą. Atlenktu kraštu lengvam užsimovimui ir apsaugai nuo vyniojimosi atgal. AQL - 1.5. Ilgis ne mažiau 240 mm. Turi atitikti 93/42/EEC direktyvą, EN455, EN374, 89/686/EEC (atsparumas cheminėms medžiagoms - III kategorija). Dydžiai: XS – L.  Spalva: violetinė arba mėlyna.  Ant dėžutės turi būti pateiktas cheminių medžiagų, kurioms pirštinės yra atsparios, sąrašas. 

	100 000 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                              Viso pirkimo dalyje:
	


Pastaba:. Bus prašoma pateikti pavyzdžius originaliame įpakavime.
VIENKARTINIAI MEDICININIAI PLASTIKO GAMINIAI

(Pirkimo dalies Nr.9-28)

	Pirkimo dalies Nr.
	Eil.

Nr.
	    Prekės pavadinimas

 
	             Reikalavimai
	Metų poreikis
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	9.
	
	Priemonės virškinimo sistemai
	
	
	
	
	

	
	1. 
	Skrandžio zondai 


	Sterilūs,vienkartiniai CH 14,16,18,20,24x80cm.
	250 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Skrandžio zondai su plastikiniu pravedėju 


	Sterilūs,vienkartiniai CH 14,16,18,20,24x80cm.
	100 vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Nazo-gastriniai zondai enterinei mitybai
	Poliuretano zondas, skirtas enteriniam maitinimui, su rentgenokontrastine juostele, ilgis 110cm, dydis Ch12. Supakuoti po vieną, sterilūs.      
	20 vnt.
	
	
	

	
	4. 
	„Blekmoro“ zondai
	Zondas suspaudžiantis stemplės veninius mazgus, sterilus, vienkartinis, įvairių dydžių.
	10 vnt.
	
	
	

	
	5. 
	Tiesiosios žarnos zondai
	Vienkartiniai, sterilūs, įvairių dydžių
	10  vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Vienkartinis rinkinys klizmoms


	Talpa apie 1750ml ,jungtis apie 130cm, rektalinis antgalis.
	10  vnt.
	
	
	

	
	7. 
	Išmatų rinktuvų plokštelės
	Plokščios,lanksčios,tausojančios odą, įvairių dydžių, pakuotėje 5 vnt.
	10  vnt.
	
	
	

	
	8. 
	Išmatų rinktuvų plokštelės
	Įdubusiai stomai,tausojančios odą, įvairių dydžių, pakuotėje 5 vnt.
	10 vnt.
	
	
	

	
	9. 
	Išmatų rinktuvų maišeliai
	Atviri,su filtru, paslėptu uždarymu, tvirtinami segtuku, įvairių dydžių, pakuotėje ne daugiau 20-30 vnt.
	50 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                           Viso pirkimo dalyje:

	10.
	10. 
	PEG rinkinys

(Gastroskopijos rinkinys) 
	Sterilų rinkinį sudaro:

-skaidrus poliuretaninis zondas 40cm ilgio,

-silikoninė vidinė plokštelė,

-silikoninė išorinė plokštelė,

-spaustukas skysčių tekėjimui reguliuoti,

-spaustukas, užtikrinantis reikiamos zondo padėties palaikymą,

-poliuretaninė kūgiška jungtis,

-vienkartinis skalpelis,

-punkcinė adata su vedliu,

-traukiamas siūlas, skirtas zondui ištraukti.

Dydžiai: CH 14-24 Fr
	3 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                 Viso pirkimo dalyje:
	

	11.
	Priemonės urogenitalinei sistemai
	
	
	
	

	
	1. 
	Vienkartiniai kateteriai šlapimo pūslei (moteriški)   (Nelaton tipo)

	Sterilūs,vienkartiniai

CH 12 -18.
	300  vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Vienkartiniai kateteriai šlapimo pūslei (vyriški) (Nelaton tipo)
	Sterilūs vienkartiniai

CH 6-22
	300  vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Foley kateteriai  
	Sterilūs,vienkartiniai CH 8  - 26
	1300 vnt.
	
	
	

	
	4. 
	Šlapimo surinkėjai kūdikiams
	Vienkartiniai, priklijuojami,100ml talpos, sugraduoti kas10ml.
	300  vnt.
	
	
	

	
	5. 
	Šlapimo surinkėjai 600-2000 ml talpos


	600,1000,1500,2000ml talpos su nuleidimo sistema,prailginimo vamzdeliu, jungtis prie kateterio.
	2000 vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Ginekologinis antgalis aspiracijai iš gimdos 
	Sterilus, vienkartinis. Diametras 0,6mm ir mažesnis,ilgis 22cm,su išpjova aspiracijai apie 3cm,
	100  vnt.
	
	
	

	
	7. 
	Kabliukai vaisiaus gemalinei  pūslei praplėšti
	Sterilūs, vienkartiniai, plastikiniai
	300  vnt.
	
	
	

	
	8. 
	Šepetėliai gimdos kaklelio onkocitologiniams tyrimams paimti .
	Sterilūs, vienkartiniai.
	300  vnt.
	
	
	

	
	9. 
	Vienkartiniai vaginaliniai skėtikliai
	Sterilūs, plastikiniai su sraigtinio tipo fiksatoriumi. Dydžiai S, M, L
	1 500  vnt
	
	
	

	
	10. 
	Vatos tamponai ant metalinio kotelio
	Sterilūs, vienkartiniai. Vatos tamponėlis apie 1,5 cm ilgio, Ø 3 mm; metalinis plonas kotelis Ø 1 mm , ilgis 15 cm .
	200 vnt.
	
	
	

	
	11. 
	Prezervatyvai
	
	3000  vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                 Viso pirkimo dalyje:
	

	12.
	1.
	Bakri balionas
	Silikoninis balioninis dviejų kanalų kateteris pogimdyviniam kraujavimui stabdyti.. Baliono tūris apie 500 ml. Be latekso, dydis 24Fr, kateterio ilgis ne mažiau 54 cm. Sterilus, vienkartinis.
	1 vnt.
	
	
	

	13.
	1.
	Ureteriniai stentai
	Pagamintas iš poliuretano. Stentas dvigubu atviru galu su siūlu ištraukimui ir stūmokliu, su  pravedėju.Dydžiai: 5,6,7 Fr.
	10 vnt.
	
	
	

	14. 
	1.
	Ureteriniai kateteriai
	Su pravedėju, atviru galu. Dydžiai: 5,6,7,Fr.
	10 vnt.
	
	
	

	15.
	
	Priemonės žaizdų drenavimui
	
	
	
	
	

	
	1. 
	Redon drenai 50 cm


	Sterilūs,vienkartiniai.

CH 12, 14,16,18,(diametras 4,5;5,5; ir 6,0mm) 50 cm ilgio
	300  vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Aktyvi žaizdų drenažo talpa 200 ml su vienu drenu CH14  
	Sterilios,vienkartinės 

200ml talpos su sujungimo vamzdeliu spaustuku, talpa plastikinė, gofruota, vakuumas išgaunamas suspaudus talpą rankiniu būdu
	70  vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Aktyvi žaizdų drenažo talpa 400 ar 500 ml su vienu drenu CH18


	Sterilios,vienkartinės 

Sujungimo vamzdelis su spaustuku , talpa   400 ar 500ml plastikinė, gofruota, vakuumas išgaunamas suspaudus talpą rankiniu būdu
	100  vnt.
	
	
	

	
	4. 
	Aktyvi žaizdų drenažo talpa 500ml su 2 drenais CH18


	Sterilios,vienkartinės 

500ml talpos su 2 drenais ir spaustuku , talpa plastikinė, gofruota, vakuumas išgaunamas suspaudus talpą rankiniu būdu
	50  vnt.
	
	
	

	
	5. 
	Aktyvi –žaizdų drenažo talpa 30-50ml-CH6,8
	Sterilios,vienkartinės.

30-50 ml talpos su sujungimo vamzdeliu , talpa plastikinė, gofruota, vakuumas išgaunamas suspaudus talpą rankiniu būdu

	100  vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Atsiurbimo komplektas su standžia atsiurbimo kaniule (yankauer)
	Sterilūs,vienkartiniai

Jungiamosios grandies ilgis200- 210 cm.,kaniulės diametras CH30  be piršto kontrolės,antgalis lygus(be “bumbuliuko”)išplatėjimo.
	400  vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                               Viso pirkimo dalyje:
	

	16.
	
	Priemonės kvėpavimo sistemai
	
	
	
	
	

	
	1. 
	Intubaciniai vamzdeliai su manžete 


	Sterilūs, vienkartiniai,supakuoti po 1vnt.;

gaminio sudėtyje nėra latekso, skirti oralinei ir nazalinei intubacijai;

4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 dydžiai(dydžių numeriai atitinka vidinio diametro skaičių milimetrais);

 yra rentgenokontrastinė linija ,neprilydytas konektorius, užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs, vartotojui reikalinga informacija yra matomoje endotrachėjinio vamzdelio dalyje;

endotrachėjiniai vamzdeliai yra pagaminti iš permatomos medžiagos (PVC), elastingi, 

endotrachėjinio vamzdelio mova (balionas) yra apvalios, pailgos (“slyvos”) formos, yra žemo slėgio ir mažo diametro;

kontrolinis manžetės pripūtimo balionėlis skaidrus, su vožtuvėliu ir Luer Lock jungtimi;
	400  vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Intubaciniai vamzdeliai armuoti


	Į armuoto endotrachėjinio vamzdelio sieneles spiralės forma yra integruotas metalinis laidas;

Kti reikalavimai kaip intubacinių vamzdelių su manžete.
	120  vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Intubaciniai vamzdeliai naujagimiams
	Vidinis skersmuo 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm diametro, be pripučiamos manžetės,su balso stygų atžyma, sužymėtas  kas 1 cm, rentgenokontrastiniai, vienkartiniai.
	30  vnt.
	
	
	

	
	4. 
	Anesteziologinės kvėpavimo sistemos vaikams  
	Narkozės ir DPV aparatams, vienkartinės

kliniškai švarios,gofruotos, diametras 15mm,

ilgis 1.6m.(±10cm),

Kvėpavimo sistemą sudaro:

2 vamzdžiai, sujungti Y formos jungtimi;

alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui;

Apsauginis dangtelis paciento pusėje;

Luer lock anga turi būti su fiksuotu dangteliu

Sistemos jungtys turi būti kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F; Papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas, kvėpavimo maišas(1,0l arba 0,5l) papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis.

Gaminio pakuotė turi būti lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų.

Supakuota į maišelius po 1vnt.
	20  vnt.
	
	
	

	
	5. 
	Anesteziologinės kvėpavimo sistemos suaugusiems  
	Narkozės ir DPV aparatams, vienkartinės

kliniškai švarios,gofruotos,

lengvai fiksuojamos norimoje padėtyje, 

ilgis: ištempus - 1,5 m.(±10cm), 

sistema sudaryta iš:

2 vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi;

alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga CO2 matavimo linijos pajungimui;

Luer lock anga su fiksuotu dangteliu,

sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F;

Papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas, kvėpavimo maišas (2,0 arba3,0l ), papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis.

Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. 

Supakuotos į maišelius  po 1vnt.
	100  vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Kvėpavimo filtrai  


	Vienkartiniai su šilumos drėgmės bei mikrobų filtravimo savybėmis, tūris 50– 60 ml, su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Korpusas permatomas, skaidrus. Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui.
	300  vnt.
	
	
	

	
	7. 
	Kvėpavimo filtrai vaikams
	Vienkartiniai su šilumos drėgmės bei mikrobų filtravimo savybėmis,tūris 20-30ml. su šilumos ir drėgmės reguliatoriumi. Korpusas permatomas, skaidrus. Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui.
	30  vnt.
	
	
	

	
	8. 
	Kvėpavimo filtrai  


	Vienkartiniai su virusų,bakterijų filtravimo savybėmis. Tūris 57±2ml.
	300  vnt.
	
	
	

	
	9. 
	Vienkartinės anesteziologinės skaidrios veido kaukės 
	Vienkartinės, ekonominės, skaidrios. Dydžiai: 0(15M), 1(15M), 2-5(22F)
	500  vnt.
	
	
	

	
	10. 
	Vienkartinės deguonies kaukės 


	Vienkartinės.

Hermetiškai priglunda prie veido.

Kaukė pagaminta iš vientisos medžiagos;

Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs.

Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido.

Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, vamzdelio ilgis apie 2,0m.
	600  vnt.
	
	
	

	
	11. 
	Aukštos koncentracijos deguonies kaukės  
	Rinkinį sudaro:

1. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido,nosies spaustuku.
Kaukė pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota.

2.1,0 litro talpos permatomas rezervuaras.

3.Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, ilgis - 1,80m.(±10cm)
	2 00  vnt.
	
	
	

	
	12. 
	Deguonies kaukės vaikams
	Vienkartinės.

Hermetiškai priglunda prie veido.

Kaukė pagaminta iš vientisos medžiagos;

Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs.

Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido.

Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose, vamzdelio ilgis apie 2,0m.

Esant 5-15l/min srautui tiekiamas 30-50% O2.
	30  vnt.
	
	
	

	
	13. 
	Nosies kaniulės
	Vienkartinės, su lenkta atšakėle, su vamzdeliu prijungimui prie deguonies šaltinio, suaugusiems
	700  vnt.
	
	
	

	
	14. 
	Nosies kaniulės 
	Vienkartinės, su lenktomis atšakėlėmis, naujagimiams
	20  vnt.
	
	
	

	
	15. 
	Lanksčios paciento jungtys
	Vienkartinės, su fiksuota alkūne ir dangteliu: ilgis 170±10mm, jungtis prie kvėpavimo kontūro 22F, prie intubacinio vamzdelio 22M/15F, dangtelis su 7,6 mm anga.
	10  vnt
	
	
	

	
	16. 
	Endotrachėjinio vamzdelio vedlys (bužas )
	Sterilus,vienkartinis,be latekso, atraumatiniu galu,supakuoti po vieną.Dydžiai 6; 10; 15; FR
	10  vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                   Viso pirkimo dalyje:


	

	17.
	
	Kvėpavimo kontūrų laikikliai
	Universalus, daugkartinis, gofruotiems ir lygiasieniams kvėpavimo kontūrų laikiklis. Tvirta kontūro stovo konstrukcija leidžia tvirtai fiksuoti kontūrą (lanksčioji dalis apie 50 cm ilgio). Pagamintas iš plastiko, lengvai tvirtinamas prie  operacinio stalo, neapsunkina priėjimo prie paciento operacijos metu.
	3 vnt.
	
	
	

	18.
	
	Kitos priemonės
	
	
	
	
	

	
	1. 
	Laparoskopinio siurblio vienkartinių irigacinių vamzdelių sistemų komplektas.
	Vamzdelių sistema pritaikyta  naudoti su turimu STRYKER kompanijos siurblio modeliu  AHTO. Vamzdeliai užtikrinantys irigaciją ir aspiraciją. Vamzdelių sistema neatjungiamai sujungta su ergonomiška plastikine rankena, kurioje integruoti skirtingos spalvos, dedikuoti funkciniai mygtukai. Vamzdelių sistema su siurbliu užtikrina irigacijos tekėjimo lygį, ne blogesniais intervalais, kaip :500mm Hg, 4,1 per min.;250 mm Hg, 3 l/min.;130 mm Hg, 2 l per min. Dūmų aspiracija ne mažiau 40 l/min, kai siurbimas 650 mm Hg.
	50 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Atsiurbimo vamzdeliai su vakumo kontrole  
	Įvairių diametrų,sterilūs, vienkartiniai


	1 000  vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Atsiurbimo vamzdeliai be vakumo kontrolės  
	Įvairių diametrų,sterilūs, vienkartiniai


	50 vnt.
	
	
	

	
	4. 
	Endotrachėjinio  vamzdelio stiletai (pravedėjai)
	Vienkartiniai, sterilūs, įvairių dydžių.
	10 vnt.
	
	
	

	
	5. 
	Tracheostominiai vamzdeliai


	Vienkartiniai,skaidrūs,su manžete,užmaunamu konektoriumi,Luer vožtuvu ir užraktu,su fiksavimoįtaisu ant veido,nearmuoti.

Dydžiai:7,5-9,0mm
	30   vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Tracheostominiai vamzdeliai  prailginti                                

	Prailginti,vienkartiniai, sterilioje pakuotėje, rentgenokontrastiniai, su manžete, rinkinyje obturatorius ir minkštas kaklo raištis, išlenkti 100° kampu, reguliuojamas sparnelių fiksatorius, dydžiai 7,8,9 mm.
	3  vnt.
	
	
	

	
	7. 
	Deguonies kateteriai
	Vienkartiniai sterilūs, ilgis 40 cm su centrine anga ir pritvirtinta parolono pagalvėle, CH 10
	100  vnt.
	
	
	

	
	8. 
	Jungtys su kontroliniu vožtuvu
	Vienkartinės, sterilios,supakuotos blisteryje
	20  vnt.
	
	
	

	
	9. 
	Prailginimo linijos vaistų dozatoriams  

	Sterilios,vienkartinės ,

60cm,120cm, 150cm ilgio ir 1,3x2,5mm skersmens diametro.
	700  vnt.
	
	
	

	
	10. 
	Trijų padėčių kraneliai infuzinei terapijai ir monitoringui
	Sterilūs,vienkartiniai.


	700  vnt.                                        
	
	
	

	
	11. 
	Silikoninis drenas  
	Skersmuo2x4mm, 3x6mm , 6 x 9mm, 8x12mm, ar kito diametro, rulonais, nesterilus.
	100  m
	
	
	

	                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje:

	19.
	1.
	NIV kaukė
	Vienkartinė kaukė skirta neinvazinei ventiliacijai, dydžiai:

S

M

L
	3 vnt.

5  vnt.

5   vnt.
	
	
	

	20.
	Vaistų purkštukai su kauke
	
	
	
	
	

	
	1.
	Vaistų purkštuvas su kauke suaugusiems
	 Vienkartinis, sudėty neturi latekso, supakuoti po vieną, aerozolinis vaistų purkštuvas 8 ml talpos, prie ergonomiškos su nosies spaustuku kaukės  ir deguonies vamzdelis.
	10 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Vaistų purkštuvas su kauke vaikams
	Vienkartinė, iš medicininio PVC, be latekso, ergonomiška, nebulaizeris 8 ml talpos, deguonies vamzdelis, vaikiško dydžio kaukė 
	10  vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                            Viso pirkimo dalyje:
	

	21.
	1.
	I-gel laringinės kaukės
	Vienkartinės “pagamintos iš medžiagos savo savybėmis panašios į gelį (nepripučiamos ),dydžiai:
	
	
	
	

	
	
	
	1 ( 2-5 kg )
	2 vnt.
	 
	
	

	
	
	
	1,5 (5-12kg )
	2 vnt.
	
	
	

	
	
	
	2  (10-25kg )
	2 vnt.
	
	
	

	
	
	
	2,5 (25-35kg )
	2 vnt.
	
	
	

	
	
	
	3 (30-60kg )
	5 vnt.
	
	
	

	
	
	
	4 (50-90kg )
	15 vnt.
	
	
	

	
	
	
	5 (virš 90 kg )
	3 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                              Viso pirkimo dalyje:
	

	22.
	1.
	Vožtuvinė kamera su veido kauke dozuotų purškalų inhaliacijoms.
	Vožtuvinė kamera su veido kauke dozuotų purškalų inhaliacijoms kūdikiams ir vaikams. Pagaminta iš medicininio plastiko.
	3 vnt.
	
	
	

	23.
	1. 
	Tracheostomos adapteris (tracheostominė nosytė )
	Vienkartinė, skaidraus plastiko, gofruota, 15mm jungtis, tinkanti prie visų tracheostominių vamzdelių, integruotas atsiurbimo kanalas ir deguonies jungtis, tūris 15-17 ml.
	10 vnt.
	
	
	

	24.
	1.
	Taurelės vaistams  
	Plastiko  30ml sugraduotos. Daugkartinio naudojimo.
(sužymėtos).

	500  vnt.
	
	
	

	25.
	1.
	Šildantis/šaldantis gelio kompresas
	Daugkartinio naudojimo šildantis/šaldantis kompresas
Dydžiai: ±5cm  13 x 14 cm. 
                          16 x 26 cm.

                          12 x 29 cm
	5 vnt.
10 vnt.

5 vnt.
	
	
	

	26.
	1.
	Špadeliai liežuviui (mediniai)
	Nesterilūs, 150x18mm
	4 000 vnt
	
	
	

	      27.                                                                                                                                                                                                                
	Priemonės naujagimiams
	
	
	

	
	1. 
	Spaustukai naujagimių virkštelei  
	Sterilūs,vienkartiniai
	350  vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Išsiurbimo kateteriai
	Vienkartiniai,sterilūs su vakuumo kontrole CH5, CH6, CH8, CH10
	20  vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Skrandžio zondai
	Vienkartiniai,sterilūs CH5, CH8, CH10
	10  vnt
	
	
	

	
	4. 
	Maitinimo zondai
	Vienkartiniai,sterilūs CH 4,CH5, CH6, CH8
	10  vnt.
	
	
	

	
	5. 
	Umbilikaliniai kateteriai arterijai-venai kateterizuoti
	Vienkartiniai, sterilūs, rentgenokontrastiniai, sužymėti  kas  1cm, CH3,5, CH5, CH8 
	10 vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Mekonijaus išsiurbimo konektoriai
	Vienkartiniai, skaidraus plastiko su vakuumo kontrole.
	10 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                            Viso pirkimo dalyje:
	

	28.
	Ligoninėje naudojamos Medin SINDI CPAP sistemos priedai
	
	
	
	

	
	1..
	Medin CPAP sistemai nosies kaukės (naujagimiams)
	Sudėtis 100 proc. silikonas; svoris 1,5-2,6g; plotis 18-23 mm. Būtina: anatominė forma, binasalinė diafragma. Sterili.

Dydžiai: S, M,L.
	1 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Medin CPAP sistemai nosies kaniulės (naujagimiams)
	Sudėtis 100 proc. silikonas; svoris 0,8-1,2 g. Būtina: anatominė forma. Atstumas tarp šnervių 3-5,5 mm. Sterili. 

Dydžiai: micro, S, M, L XL.
	2 vnt.
	
	
	

	
	3.
	Medin CPAP kontūrai
	Vienkartiniai. Kontūrą sudaro: 

Vamzdis- drėkintuvas/aparatas, vamzdžio ilgis 50 cm, abu galai su F22 jungtimis,

Šildomas įkvėpimo vamzdis- generatorius (M7,4 jungtis)/ drėkintuvas (F22 jungtis), vamzdžio ilgis 135cm,

Slėgio matavimo vamzdis-generatorius/aparatas, vamzdžio ingis 160cm,

Automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas,tinkantis drėkintuvams: įėjimas ir išėjimas-22 mm, prisipildymo lygis nuo 53 iki 130 ml, automatiškai sustoja ties 130 ml riba.

Būtina: be latekso; drėgmės rinktuvas; termometras.


	2 vnt.
	
	
	

	
	4.
	Medin CPAP generatorius
	Būtina: skirtas naujagimiams, sterilus.

Sudėtis- elastolanas; svoris 8g; su srauto ir slėgio jungtimis. 

Veikimo principas: Benveniste tipo; CPAP ribos nuo 0 iki 10 cm H2O; triukšmo lygis, esant 5 cm H2O, ne daugiau 62db, srautas, esant 5 cm H2O-7,0 l/min; pajungimo prie nosies kampas- keičiamas 45° arba 65°; rezervuaro tūris 4 ml, vaistų inhaliavimo anga-6 mm.
	2 vnt.
	
	
	

	
	5.
	Kepurė CPAP generatoriaus tvirtinimui
	Komplektuojama su Medin CPAP generatoriumi. Dydžiai: micro, S, M. L, XL, XXL, XXXL, 4XL.
	2 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                 Viso pirkimo dalyje:
	

	29. 
	Lumbrikantas
	
	
	
	
	

	
	1. 
	Aerozolinis lumbrikantas intubacinių vamzdelių įvedimo palengvinimui
	Lumbrikantas medicininiam naudojimui, aerozoliniame flakone  apie  400ml  
	5  vnt.
	
	
	


  Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
TVARSLIAVA 

(Pirkimo dalies Nr.30-34)

	Pirkimo

dalies Nr.
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Metų

 poreikis
	Siūlomų prekių gamintojas,

prekės firminis pavadinimas ir kiekis pakuotėje
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	30.
	VATA IR MARLĖ
	
	
	
	

	
	1. 
	Medicininė vata fasuota po 250 g
	Higroskopinė, nesterili,100% medvilninė.


	300 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Medicininė vata  fasuota po 100 g.  
	Higroskopinė, nesterili, minkšta, lankstyta zigzagu, 100% medvilninė.


	50 vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Medicininė marlė , fasuota ritinėliuose
	100 % medvilnė , po 20 m. Siūlas ne plonesnis nei 40's, tankis ne mažiau kaip 25x17
	100 m
	
	
	

	
	4. 
	Aligninas 1 kg
	Fasuotas po 1 kg
	30 kg.
	
	
	

	
	5. 
	Tvarsčiai nesterilūs 7m x 14cm
	Medvilnė 100%. Siūlas ne plonesnis nei 40's, tankis ne mažiau kaip 25x17
	10 000 vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Tvarsčiai nesterilūs 5m x 10cm
	Medvilnė 100%. Siūlas ne plonesnis nei 40's, tankis ne mažiau kaip 25x17
	3 000 vnt.
	
	
	

	
	7.
	Sterilios marlinės servetėlės
	Siūlo storis≥40 S

Siūlų tankis ≥25x17  8 sluoksniai išmatavimai  5 x 5 cm  Nr.5
	4 000 pak.
	
	
	

	
	
	
	Siūlo storis≥40 S

Siūlų tankis ≥25x17  8 sluoksniai išmatavimai 7,5 x 7,5 cm Nr.10
	2 400 pak.
	
	
	

	
	
	
	Siūlo storis≥40 S

Siūlų tankis ≥25x17  8 sluoksniai išmatavimai 10 x 10 cm Nr.10
	3 000 pak.
	
	
	

	
	8.
	Nesterilios marlinės servetėlės
	Siūlo storis≥40 S

Siūlų tankis ≥25x17  8 sluoksniai išmatavimai  5 x 5 cm   Nr.100
	300 pak.
	
	
	

	
	
	
	Siūlo storis≥40 S

Siūlų tankis  ≥25x17  8 sluoksniai išmatavimai  7,5 x 7,5 cm  Nr.100
	400 pak.
	
	
	

	
	
	
	Siūlo storis ≥40 S

Siūlų tankis  ≥25x17  8 sluoksniai išmatavimai  10 x 10 cm  Nr.100
	400 pak.
	
	
	

	
	
	
	Siūlo storis≥40 S

Siūlų tankis  ≥25x17  8 sluoksniai išmatavimai  10 x 60 cm   Nr.100
	200 pak.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                     Viso pirkimo dalyje:
	

	      31.             PLEISTRAS

	
	1. 1.
	Pleistras
	Neaustinė medžiaga tvarsčių fiksavimui. 5 cm pločio,10m ilgio Mefix tipo.
	600   vnt.
	
	
	

	
	2. 2.
	Pleistras
	Neaustinė medžiaga tvarsčių fiksavimui. 10cm pločio,10m ilgio Mefix tipo.
	130 vnt.
	
	
	

	
	3. 3.
	Pleistras
	Neaustinė medžiaga tvarsčių fiksavimui. 15cm pločio,10 m ilgio Mefix tipo.
	60  vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                    Viso pirkimo dalyje:
	

	     32.               STERILŪS VIENKARTINIAI TVARSČIAI
	

	
	1. 
	Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai
	5x7cm dydžio(±1cm)
	400 vnt.
	
	
	

	
	2. 1.
	Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai
	9x15 cm dydžio(±1cm)
	700 vnt.
	
	
	

	
	3. 2.
	Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai
	9x20 cm cm dydžio(±1cm)
	200 vnt.
	
	
	

	
	4. 3.
	Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai
	9x30 cm cm dydžio(±1cm)
	200 vnt.
	
	
	

	
	5. 4.
	Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai
	9x25 cm cm dydžio(±1cm)
	400 vnt.
	
	
	

	
	6. 5.
	Sterilūs lipnūs vienkartiniai tvarsčiai
	9x35 cm cm dydžio(±1cm)
	200 vnt.
	
	
	

	
	7. 
	Tvarsčiai periferinės venos kateteriams su išpjova
	Sterilus ,vienkartinis, neaustinio pluošto tvarstis su išpjova ir absorbuojančia pagalvėle  7,2x5,0(±1,0cm), supakuoti po vieną vienetą.
	14 000 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                   Viso pirkimo dalyje:

	

	     33.               TINKLELIS (RANKOVĖS PAVIDALO) TVARSČIŲ PRILAIKYMUI
	

	
	1. 
	Dydis 5,0, pėdai, kojai, keliui, 25m (±1m)
	Karpomas tinklinis cilindrinis (rankovės pavidalo) tvarstis. Labai elastingas į abi puses, po ištempimo visiškai grįžta į pradinę padėtį. Sudėtis: poliesteris –apie  38%, poliamidas – apie 35%, lateksas – apie 27%. Zigzaginis įpakavimas, dėžutėse po 25m ±1m. Tvarstis nešerpetoja ir perkirpus neyra naudojimo metu. Spalvinis kodavimas (tvarsčio dydį žymi  atitinkamos spalvos linija). 
	5  pak.
	
	
	

	
	2. 
	Dydis 5,5, šlauniai, galvai, 25m (±1m)
	
	5 pak.
	
	
	

	
	3. 
	Dydis 6,0,  liemeniui,  galvai, 25m (±1m)
	
	2  pak.
	
	
	

	
	4. 
	Dydis 7,0,  liemeniui,  krūtinei, 25m (±1m)
	
	1  pak.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje:
	

	     34.               GIPSINIAI TVARSČIAI
	

	
	1. 
	Dydis 10cm x 3m
	
	600 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Dydis 15cm x 3m
	
	1 600 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje:
	

	      35.          SPIRITINĖS SERVETĖLĖS
	

	
	1. 
	Spiritinės servetėlės
	Neaustinės medžiagos servetėlės suvilgytos 

70 % alkoholiu odos dezinfekcijai. Supakuotos po 150±10 vnt., ne mažesni nei 44x44mm dydžio (gali būti iki 5mm didesni).
	2 500
dėžučių
	
	
	

	
	2. 
	Spiritinės servetėlės
	Neaustinės medžiagos servetėlės suvilgytos 

70 % alkoholiu odos dezinfekcijai. Supakuotos po 100±10 vnt., servetėlės dydis 20x11±3 cm.
	40 dėžučių
	
	
	

	
	3. 
	Spiritinės servetėlės
	Neaustinės medžiagos servetėlės suvilgytos

70 % alkoholiu odos dezinfekcijai. Supakuotos po vieną , servetėlės dydis ne mažiau nei 65x30mm.
	6 000 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                             Viso pirkimo dalyje:
	


VIENKARTINĖ MEDICININĖ APRANGA IR ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS

(Pirkimo dalies Nr. 36)

	Pirkimo dalies Nr.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Poreikis metams

Vnt.
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	36.
	1. 
	Vienkartinis universalus chalatas

	Nesterilus, pagamintas iš  neaustinės medžiagos  20g/m2, nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, užrišamas iš nugaros ir per juosmenį, ilgomis rankovėmis.

Pateikti ISO arba kitą atitinkantį kokybės sertifikatą, pažymėtas CE ženklu.

	150 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Vienkartinė apsauginė prijuostė
	Pagaminta iš polietileno, nepralaidi skysčiams ~ 80cm x ~ 160cm
 
	800 vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Vienkartiniai  batų dangalai 
	Pagaminti iš  polietileno su gumyte  ~45cm -~50cm dydžių.
	2000 vnt.
	
	
	

	
	4. 
	Vienkartiniai patiesalai iš polietileno su gumyte, apgaubiantys čiužinį.
	Polietileninis ~210 cm. x ~90 cm x apgaubimui ~20 cm


	300 vnt.
	
	
	

	
	5. 
	Polietilenines 

pirštinės 
	Tinkančios ant kairės ir ant dešinės rankos. 
Apsauga nuo minimalios rizikos
CE karegorija I.  Įvairių dydžių.
	8 000 vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Apsaugos akiniai 
	Iš plastiko, skydelio formos
	10 vnt.
	
	
	

	
	7. 
	Užrišamos chirurginės veido kaukės
	Vienkartinė užrišama raišteliais, plokščia, klostuota, hipoalergiška, 3 sluoksnių, ne mažiau  95% bakterijų filtravimo efektyvumas
	2 000 vnt.
	
	
	

	
	8. 
	Užrišamos chirurginės veido kaukės
	Vienkartinė užrišama raišteliais, plokščia, klostuota, hipoalergiška, 4 sluoksnių > 99 % bakterijų filtravimo efektyvumas, >95 % 0,1 mikrono dalelių filtravimo efektyvumas.Patekus skysčiams , jie nesusigeria.
	100 vnt.
	
	
	

	
	9. 
	Chirurginės veido kaukės su guminėmis kilputėmis
	Vienkartinės , su guminėmis kilputėmis, plokščia, klostuota, hipoalerginė, 3 sluoksnių, > ne mažiau  95% bakterijų filtravimo efektyvumas.
	2 000 vnt.
	
	
	

	
	10. 
	Respiratorius

FFP3 klasė.
	Kūgio formos, be vožtuvo , > 99 % bakterijų filtravimo efektyvumas, >95 % 0,1 mikrono dalelių filtravimo efektyvumas.
	50 vnt.
	
	
	

	
	11. 
	Moteriška operacinė kepuraitė (ilgiems plaukams)
	Neaustinio pluošto,tankumas ne mažiau 14 g/m², pralaidžios orui, vienkartinės,  medžiaga be formaldehido ir latekso.Dydis ne mažiau 58-60 cm.
	4 000 vnt.
	
	
	

	
	12.
	Vyriška operacinė kepuraitė su raišteliais
	Neaustinio pluošto, pralaidžios orui, vienkartinės.

	1 000 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                          Viso pirkimo dalyje:
	


Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
STERILŪS OPERACINIO LAUKO APKLOTAI, CHIRURGINIAI CHALATAI
(Pirkimo dalies Nr. 37-38)
	Pirkimo dalies Nr.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Poreikis metams

vnt.
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	37.
	1. 
	Universalus operacinio lauko apklotų rinkinys:

- sterilus, neaustinio pluošto apklotų rinkinys;

- atitinkaLST  EN 13795-1:2004+A1:2009;

- apklotai iš trijų arba keturių sluoksnių pagaminti pagal zoninę sistemą.

- 100% barjeras skysčiams;

- apkloto lipnias dalis net ir suklijavus tarpusavyje įmanoma perklijuoti;

- nelimpa prie chirurginių pirštinių

- sudėtyje nėra latekso;

- tvirti, neplyšta;

-pažymėtas CE ženklu su sertifikavimo įstaigos kodu.


	 Mažiausia komplektacija:

· Lipni chirurginė juosta 9x50 cm-1vnt;
· 4 popierinės servetėlės30x34cm;
· Instrumentinio stalelio apklotas 200x150 cm-1vnt.;

· 2 apklotai lipniais kraštais 100x75cm su 15x50cm skysčius sugeriančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais;

· Apklotas lipniu kraštu 180x180 cm su15x50cm skysčius sugeriančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais;

· Apklotas lipniu kraštu 250x150 cm-1 vnt.;

· Mayo stalelio apklotas sustiprintos apsaugos 80x145cm-1vnt.;

Apklotų dydžiai gali skirtis ±10 cm. 

Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pakuotė turi būti trijų lygių su nuklijuojamais lipdukais sterilumo ir gamybos duomenims registruoti.
	100 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Galūnių apklotų rinkinys:

„-„
	Mažiausia komplektacija:

· 2 lipnios juostos 10x50cm;

· 4 popierinės servėtėlės 30x34cm;

· Mayo stalelio apklotas sustiprintos apsaugos 80x145 cm-1vnt.;

· Galūnės apklotas 230x310 cm su elastined skyle , skysčius sugeriančia dalimi 50x100 cm ir integruotais vamzdelių laikikliais-1 vnt.;

· 2 instrumentų stalelio apklotai 200x150 cm;

· Apklotas lipniu kraštu 75x100 arba chirurginė kojinė
Apklotų dydžiai gali skirtis ±10 cm. 

Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pakuotė turi būti trijų lygių su nuklijuojamais lipdukais sterilumo ir gamybos duomenims registruoti.
	60 vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Ortopedinių operacijų (klubo sąnario) apklotų rinkinys:

“-“
	Mažiausia komplektacija:

· 3 lipnios juostos 10x50 cm;

· 4 popierinės servėtėlės 30x34cm;

· Mayo stalelio apklotas sustiprintos apsaugos 80x145 cm-1 vnt.;

· Chirurginė kojinė 35x120 cm-1 vnt.;

· Apklotas 220x260 cm  lipnia U formos išpjova 20x100 cm, skysčius sugeriančia dalimi ir vamzdelių laikikliais 75x140 cm-1 vnt.;

· Apklotas 180x180cm, su 15x50 cm skysčius sugeriančia dalimi ir integruotais vamzdelių laikikliais-1 vnt.;
· 2 apklotai 75x90 cm(su papildomu absorbuojančiu sluoksniu);

· Apklotas lipniu kraštu 150x240cm-1 vnt.;
· instrumentų stalelio apklotas
200x150 cm;

· 3 apklotai lipniais kraštais 70x90cm

· Elastinis bintas 12cmx6m-1 vnt.;
Apklotų dydžiai gali skirtis ±10cm.

Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pakuotė turi būti trijų lygių su nuklijuojamais lipdukais sterilumo ir gamybos duomenims registruoti.
	70 vnt.

	
	
	

	
	4. 
	Artroskopinių apklotų rinkinys:

“-“
	Mažiausia komplektacija:

· Artroskopinis apklotas 230x320 cm su 2 elastinėmis angomis, integruotu skysčių surinkimo maišu su išleidimo anga-1vnt.;
· Apklotas instumentiniam staliukui 150x190cm-2 vnt.;
· 4 servetėlės 30x34 cm;
· 2 lipnios juostos 9x50 cm;

· Kojinė 22x75cm-1 vnt.;
· Mayo stalelio apklotas sustiprintos apsaugos 80x145 cm-1 vnt.;

Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
Pakuotė turi būti trijų lygių su nuklijuojamais lipdukais sterilumo ir gamybos duomenims registruoti.
	100 vnt.
	
	
	

	
	5. 
	Ginekologinių apklotų rinkinys
	Mažiausia komplektacija:
      ● 2 popierinės servetėlės ,
      ● Vamzdelio laikiklis 3x 30 cm,
      ● Apklotas litotominei padėčiai 270/230x260 cm su integruotomis kojų  įmautėmis ir elastine anga ,
     ● Ginekologinis apklotas 60x120 cm su integruotu skusčių surinkimo maišu ir elastine anga,
    ● Instrumentų stalelio  apklotas 200 x150 cm.
Apklotų dydžiai gali skirtis ± 10 cm.
	40 vnt.
	
	
	

	
	6. 
	Vamzdelių apvalkalas                     

(laparoskopams ir pan.)
	- skaidrus plastikinis;

- teleskopiškai sulankstytas leidžiantis patogiai uždėti;

- viename gale yra elastinga apie 0,5 cm skersmens , gerai apspaudžianti operacinę įrangą, arba perforuota nuplėšiama skylutė
- darbo metu apsaugo įrangą nuo rasojimo;

- dydis 15 ±2x 250 cm;
- papildoma lipni juostelė fiksavimui;


	200 vnt.
	
	
	

	
	7. 
	Specialus rankos apklotas

(rankovė)
	- supakuota  po vieną;

- rankovė dviejų sluoksnių: viršutinis neaustinio pluošto, apatinis polietilenas;

- ilgis  ne trumpesnė 54 cm;
- 100% barjeras skysčiams;

- rankovė galuose susiaurėja. Viename gale elastinga juostelė, kitame medžiaga iš poliesterio, gerai priglundanti aplink riešą.


	50 vnt.
	
	
	

	
	8. 
	Sterilūs chirurginiai chalatai:

vidutinio dydžio(L).
	- atitinka EN 13795-1;

- pagaminti iš 100% neaustinio pluošto be celiuliozes pluošto;

- su papildoma apsauga priekyje ir rankovėse;

- nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi lipduku, ties juosmeniu susiriša raišteliais;

- stiprus, geras barjeras skysčiams, lengvi;

- rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda.

-ilgis standartinis (ne prailginti).


	300 vnt.
	
	
	

	
	9. 
	Sterilūs chirurginiai chalatai:

dideli (XL).
	„-„
	300 vnt.
	
	
	

	
	10. 
	Sterilūs chirurginiai chalatai:

labai dideli (XXL).
	„-„
	50 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                  Viso pirkimo dalyje:
	

	38.
	1. 
	Akušerijos komplektai

-sterilus, neaustinio pluošto apklotų rinkinys;

- atitinka LST  EN 13795-1:2004+A1:2009;

-pažymėtas CE ženklu su sertifikavimo įstaigos kodu.


	Mažiausia komplektacija:

· Apsauginis paklotas 150x80 (2vnt.)

· Apsauginis paklotas 75x80cm(1vnt.)

· Adsorbuojantis paklotas 60x60(1vnt.) 

· Apsauginis paklotas 90x60(1vnt.)

Apklotų dydžiai gali skirtis ±10cm.

Galima siūlyti didesnės komplektacijos rinkinius.
	300 vnt.
	
	
	


Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
SPECIALIOS SISTEMOS

(Pirkimo dalies Nr.39-43)

	Pirkimo dalies Nr.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Poreikis metams

vnt.
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	39.
	Specialios intraveninės infuzinės sistemos
	
	
	

	
	1.
	Specialios intraveninės infuzinės sistemos
	Infuzatoriams B.Braun
	5 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Specialios intraveninės infuzinės sistemos
	Infuzatoriams  DF-12M
	5 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                       Viso pirkimo dalyje:
	

	40.
	1.
	Autogeninė transfuzijos sistema
	Sistemą sudaro:

· Sterili sistema , į kurios rinkinį įeina 2 spiraliniai drenai , Y jungtis,troakaras,maišelis autotransfuzijai  1000 ml(su injekciniu lizdu;su turiniui neleidžiančiu grįžti atgal vožtuvu), 125ml mažo vakuumo “dumplės”su turiniui neleidžiančiu grįžti vožtuvu bei juostele pakabinimui
· Kaskadinis  filtras, sterilus, dvigubas 170/40/10 µm
· Papildomas maišelis:1000 ml talpos su injekciniu lizdu, su turiniui neleidžiančiu grįžti atgal vožtuvu
	100 vnt.
	
	
	

	41.
	Uždara atsiurbimo sistema sistema iš trachėjos su integruotu filtru
	
	

	
	1.
	Uždara atsiurbimo sistema iš trachėjos su integruotu filtru

Dydis: CH12/45 cm
	· Sterili, atsiurbimo kateteris pagamintas iš PVC

· Distalinėje dalyje integruotas 5µ hidrofobinis filtras

· Spalvinis kateterio dydžių žymėjimas

· Galimybė praplauti atsiurbimo kateterį uždaroje sistemoje, jo nekeičiant

· Sistemą galima laikyti prijungtą prie intubacinio ar tracheostominio vamzdelio ne daugiau kaip 2 paras
	5 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Uždara atsiurbimo sistema iš trachėjos su integruotu filtru

Dydis: CH14/45 cm
	„-„
	5 vnt.
	
	
	

	
	3.
	Uždara atsiurbimo sistema iš trachėjos su integruotu filtru

Dydis: CH16/45 cm
	„-„
	5 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                       Viso pirkimo dalyje:
	

	42.
	1.
	Suprapubinė šlapimo pūslės drenavimo sistema
	Sterili, vienkartinė. Sistemos mažiausia komplektacija:

· Skalpelis

· Foley kateteris(CH/Fr 13/4,3mm)
· Spaustukas
· Troakaras(Ch/Fr 15/5mm)
· Šlapimo surinkėjas

· kamštelis
	15 vnt.
	
	
	

	43.
	Sterilūs rinkiniai epicistostomijai/ perkutaninei nefrostomijai
	
	
	

	
	1.
	Rinkinys epicistostomijai
	Sterilus, vienkartinis. Rinkinį sudaro ne mažiau:

        - kateteris CH12, silikoninis, ilgis ne mažiau 40cm, fiksuojamas balionėliu,

         - kaniulė CH 12, ilgis ne mažiau 12 cm,

         - kamštelis. 
	10 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Rinkinys perkutaninei nefrostomijai
	Sterilus, vienkartinis. Rinkinį sudaro:

-trijų dalių punkcinė adata ( adata, kaniulė, mandrenas ) 1,3x 220 mm,

-troakaras persiplėšiantis,

-10 ml švirkštas,

-rentgenokontrastinių dilatatorių rinkinys,

-kateteris iš poliuretano, pigtail tipo, rentgenokontrastinis,

-pravedamoji styga ne mažiau kaip 810 mm ilgio,

-skalpelis,

-liniuotė,

Dreno ilgis 400 mm.

Dydis CH 8.
	5 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                      Viso pirkimo dalyje:
	


Pastaba: Vertinant pasiūlymus, gali būti prašoma pateikti pavyzdžius.
VAKUUMINĖS ĖMINIŲ PAĖMIMO SISTEMOS IR KITOS PRIEMONĖS LABORATORIJAI

(Pirkimo dalies Nr. 44-54)

	Pirkimo dalies Nr.
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Metų poreikis

vnt.
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	44.
	SAUGIOS KRAUJO SURINKIMO SISTEMOS
	
	
	
	

	
	1. 
	Vakuuminiai mėgintuvėliai  su krešėjimo aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu  3,5; 5,0 ml talpos tinkami terapinių vaistų monitoravimui ( pateikti tai patvirtinančias studijas), (geltoni kamšteliai)
	  SAUGIOS KRAUJO SURINKIMO SISTEMOS

Visa pirkimo dalis , sistemos suderinamumui užtikrinti privalo būti vieno gamintojo.
      Kiekvieno gaminio etiketė ir CE ženklinimas turi atitikti Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas reikalavimus.

   Mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, sterilūs, vienkartiniai, su tiksliai dozuotu vakuumu, su maksimalia pripildymo žyma, hermetiški.

Kamšteliai saugūs personalui, kraują atstumiantys, spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto reikalavimus. 
Vakuuminiai mėgintuvėliai privalo turėti etiketę įrašyti paciento duomenims.
     Adatos turi atitikti EN 550 sterilumo direktyvą arba lygiavertę. Adatos turi būti sterilios, multibandinės, silikonizuotos, adatų spalvinis kodavimas turi atitikti tarptautinio standarto reikalavimus.      

 Tiekėjas privalo pateikti galiojantį gamintojo įgaliojimą prekiauti siūlomais produktais.

 
	14 000
	
	
	

	
	2. 
	Vakuuminiai mėgintuvėliai  su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiams tyrimams 4,0-6,5 ml 
	
	200
	
	
	

	
	3. 
	Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiams tyrimams, pediatriniai 2ml.
	
	200
	
	
	

	
	
	Vakuuminiai mėgintuvėliai  su K3EDTA hematologiniams tyrimams 3-4ml 13x75 mm 

	
	14 000
	
	
	

	
	4. 
	Vakuuminiai mėgintuvėliai su K3EDTA hematologiniams tyrimams 2 ml pediatriniai
	
	100
	
	
	

	
	5. .
	Vakuuminiai mėgintuvėliai su Na citratu 3,2 %- 3,8% krešėjimo tyrimams 1,8-2,0ml (pediatriniai). Mėgintuvėlis plastikinis ant etiketės žyma nurodanti minimalią-maksimalią užpildymo ribą, nurodant leistiną 10℅ paklaidą pagal ISO 6710. Tinkami naudoti pirmi ( be prieš tai sekančio mėgintuvėlio, privalo būti nurodyta mėgintuvėlių naudojimo instrukcijoje). Pateikti raštišką patvirtinimą apie techninės specifikacijos atitikimą.
	
	50
	
	
	

	
	6. 
	Vakuuminiai mėgintuvėliai su Na citratu 3,2 %- 3,8%  krešėjimo tyrimams 2.7-3.5 ml . Mėgintuvėlis plastikinis ant etiketės žyma nurodanti minimalią-maksimalią užpildymo ribą, nurodant leistiną 10℅ paklaidą pagal ISO 6710. Tinkami naudoti pirmi ( be prieš tai sekančio mėgintuvėlio, privalo būti nurodyta mėgintuvėlių naudojimo instrukcijoje). Pateikti raštišką patvirtinimą apie techninės specifikacijos atitikimą.
	
	5 000
	
	
	

	
	7. 
	Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės tyrimams su natrio floridu + kalio oksalatu ( sausa forma ) 3,0- 4,0ml 13x75 mm  (pilkas kamštelis)
	
	500
	
	
	

	
	8. 
	Vakuuminiai mėgintuvėliai alkoholio tyrimams su natrio floridu +kalio oksalatu ( sausa forma ) 5,0- 6,0 ml 13x100 mm (pilkas kamštelis)
	
	200
	
	
	

	
	9. 
	Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujui 0,2-0,25ml su K3 EDTA,  su etikete įrašyti paciento duomenis.
	
	1 500
	
	
	

	
	10. 
	Standartinis adatos laikiklis (įsukamas)
	
	50
	
	
	

	
	11. 
	Adatos 20-22G ( ilgis 38-40 mm ) kraujo ėmimui į vakuuminius mėgintuvėlius.
	
	15 000
	
	
	

	
	12. 
	Adatos su venos vizualizacijos funkcija 21-22G, 25-38 mm
	
	100
	
	
	

	
	13. 
	Luer adapteriai kraujo ėmimui į vakuuminius mėgintuvėlius 


	
	5 000
	
	
	

	
	14. 
	Saugus „peteliškės“ rinkinys su adatos užraktu (adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu ) ir venos vizualizacijos funkcija, smulkių venų perforavimui, 21-23G su Luer adapteriu, žarnelės ilgis 170-200mm.
	
	100
	
	
	

	
	15. 
	Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys 21-22G, sukomplektuotas, supakuotas, sterilus.
	
	50
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                     Viso pirkimo dalyje:
	

	45.
	1.
	Centrifūginiai mėgintuvėliai 10-15ml talpos
	Skaidraus plastiko, smailėjantys į apačią.
	2 000
	
	
	

	46.
	1.
	Lancetai metaliniai, piršto pradūrimui
	Adatėlės išpjova iš abiejų pusių, sterilūs supakuoti po vieną
	2 000
	
	
	

	47.
	1.
	Automatiniai lancetai piršto pradūrimui
	Sterilūs, su paslėpta adatėle (17G, 23G)-pritaikyti kūdikiams ir vaikams.
	1 400
	
	
	

	48.
	1.
	Mikromėgintuvėliai (indeliai)
	Eppendorf  tipo, plastikiniai su dangteliu 1,5 ml. talpos
	2 000
	
	
	

	49.
	
	Plastiko indeliai
	
	
	
	
	

	 
	1.
	Plastikiniai indeliai šlapimo surinkimui  100-120 ml. talpos
	Užsukamu dangteliu , platėjantis į viršų, ne mažiau  7 cm aukščio, dangtelio skersmuo apie 6 cm.
	8 000
	
	
	

	
	2.
	Plastikiniai indeliai šlapimo surinkimui apie 60 ml talpos 
	Užsukamu dangteliu, sterilūs, supakuoti po vieną.
	2 000
	
	
	

	
	3.
	Plastikiniai indeliai 60 ml talpos
	Užsukamu dangteliu.
	100
	
	
	

	
	4.
	Indas patanatominis 0,5 litrų talpos
	Plastikinis su sandariai užsidarančiu dangčiu
	20
	
	
	

	
	5.
	Indas patanatominis 1,0 litro talpos
	Plastikinis su sandariai užsidarančiu dangčiu
	10
	
	
	

	
	6.
	Indas patanatominis 2,5-3,0 litrų talpos
	Plastikinis su sandariai užsidarančiu dangčiu
	5
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                   Viso pirkimo dalyje:
	

	50.
	Antgaliai automatinėms pipetėms
	
	
	
	

	
	1.
	Antgaliai automatinėms pipetėms 0-200 mikrolitrų talpos (geltoni)
	Eppendorf  tipo 
	1 000
	
	
	

	
	2.
	Antgaliai automatinėms pipetėms 0-200 mikrolitrų talpos (balti)
	Gilson tipo
	2 000
	
	
	

	
	3.
	Antgaliai automatinėms pipetėms 100-1000 mikrolitrų talpos (mėlyni)
	Eppendorf Gilson tipo
	500
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                    Viso pirkimo dalyje:
	

	51.
	Stikliukai
	
	
	
	

	
	1.
	Stikliukai mikroskopiniai 26x76mm
	Matiniu galu
	2 000
	
	
	

	
	2.
	Stikliukai dengiamieji 24x24mm
	
	100
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                   Viso pirkimo dalyje:
	

	52.
	1.
	Vienkartinės plastikinės plokštelės kraujo grupių nustatymui
	Ovaliomis duobutėmis, baltos spalvos, karpomas, po 25 duobutes plokštelėje.
	200
	
	
	

	53.
	1.
	Plastikinės Pastero tipo pipetės-lašintuvai
	 0,5 ml;  1ml talpos,gali būti negraduotos, nesterilios
	1 000
	
	
	

	54.
	1.
	Ph- indikatorinės testinės juostelės
	Matuoja ph 4,5-10,0. Viena juostelė vienam tyrimui
	100
	
	
	


Pastaba: Vertinant pasiūlymus, bus prašoma pateikti pavyzdžius.
MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS DANTŲ PROTEZAVIMUI  

(Pirkimo dalies Nr. 55-62)

	Pirkimo dalies Nr.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Poreikis metams
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	55.
	MEDŽIAGOS NUIMAMŲ PROTEZŲ GAMYBAI
	
	
	
	

	
	1.
	Plastmasė tiltų gamybai, 100g+50ml
	Įvairių spalvų plastmasė nuo šviesios spalvos iki tamsesnės
	10 pak.
	
	
	

	
	2.
	Plastmasė įklotų gamybai, 15g+10ml
	Susideda iš miltelių ir skysčio-monomero
	4pak.
	
	
	

	
	3.
	Bazinė plastmasė, 500g+250ml
	Nuimamų protezų gamybai (plokštelėms),(milteliai ir skystis-monomeras)
	40 pak.
	
	
	

	
	4.
	Greit kietėjanti plastmasė , 500g+250ml
	Milteliai ir skystis-individualių šaukštų gamyboje
	20 pak.
	
	
	

	
	5.
	Restauracinė plastmasė , 100g+50ml
	Plastmasinių vainikėlių restauravimui-trijų spalvų milteliai+skystis
	2 pak.
	
	
	

	
	6.
	Poliravimo milteliai
	Nuimamų protezų,plastamsinių vainikėlių poliravimui
	20 kg
	
	
	

	
	7.
	Izoliacinis lakas  
	Raudonas lakas izoliuoti gipsui nuo plastmasės,  ≤ 1000 ml
	10 ltr
	
	
	

	
	8.
	Plastmasiniai dantys
	Dviejų spalvinių sluoksnių plastmasiniai dantys 
	9 000 vnt.
	
	
	

	
	9.
	Plastmasė individualių šaukštų gamybai  
	Kietėjanti šviesoje,
pakuotėje  ≥ 50 lapelių
	6 pak.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                       Viso pirkimo dalyje:
	

	56.
	VAŠKAI
	
	
	
	
	

	
	1.
	Bazinis vaškas  
	Standartinis-minkštas (dantų plokštelių gamybai). Lapeliais,  ≤ 500g dėžutėje.
	25 kg
	
	
	

	
	2.
	Lipnus vaškas  
	Dantų technikų laboratorijai-modeliavimui,  pakuotėje ≥ 50 g
	1 pak..
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                      Viso pirkimo dalyje:
	

	57.
	1.
	GIPSAS  III klasės  
	Modeliams ir pakavimams-mėlynos spalvos , pakuotė  ≤  25 kg
	100 kg
	
	
	

	58.
	1.
	METALAI DANTŲ PROTEZAVIMUI 

Viela klamerių  
	1mm storio dalinių plokštelių gamyboje,  pakuotėje ≥ 500 vnt.
	2 pak..
	
	
	

	59.
	ATSPAUDINĖS MASĖS
	
	
	
	
	

	
	1.
	Alginatinės atspaudų masės
	Įvairių spalvų, galima atspaudą laikyti 100 val.,  pakuotėje ≥ 450 g
	200 pak..
	
	
	

	
	2.
	Silikoninės atspaudų masės
	Masė susideda iš korekcinės masės ir aktyvatoriaus,  1,5 kg + 140 ml  
	6 pak.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje:
	

	60.
	CEMENTAI/REPINAS
	
	
	
	
	

	
	1.
	Fosfatinis cementas 
	Vainikėlių fiksacijai, šviesus geltonas, pakuotėje apie 50 g. 
	10 pak.
	
	
	

	
	2.
	Stiklojonomerinis cementas
	Fiksacijai-įvairi, pakuotė apie 20g
	1  pak.
	
	
	

	
	3.
	Repinas
	Laikinų plastmasinių vainikėlių fiksacijai,  300 g + 125 ml
	1 pak.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje:
	

	61.
	ABRAZYVINĖS PRIEMONĖS
	
	
	
	
	

	
	1.
	Šėriniai šepečiai
	Plastmasei  poliruoti, 4 eilių, tiesūs.
	100 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Ratai elastiniai
	Šlifavimo mašinai, pilki
	100 vnt.
	
	
	

	
	3.
	Ratai karborundiniai
	Šlifavimo mašinai-balti,raudoni
	30 vnt.
	
	
	

	
	4.
	Diskai deimantinai
	Įvairių diametrų
	20 vnt.
	
	
	

	
	5.
	Diskai vulkanitiniai
	Įvairių dydžių, trapūs
	20 vnt.
	
	
	

	
	6.
	Diskai popieriniai
	Šlifavimui, apdirbti protezus, pakuotėje  ≥ 500 vnt.
	3 pak.
	
	
	

	
	7.
	Diskai prapjovimo
	Įvairūs dydžiai nuo 25 mm iki 38 mm
	20 vnt.
	
	
	

	
	8.
	Fasoninės galvutės
	Tiesiam antgaliui,įvairių dydžių ir formų, įvairaus kietumo
	30 vnt.
	
	
	

	
	9.
	Diskų laikikliai
	Tiesiam antgaliui, metaliniai
	20 vnt.
	
	
	

	
	10.
	Pjūklai karūnėlių nuėmimui
	Kieto metalo,  kampiniam antgaliui
	100 vnt.
	
	
	

	
	11.
	Frezai
	Kietmetalio, įvairaus dydžio ir formos
	40 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                          Viso pirkimo dalyje:
	

	62.
	PAPILDOMOS PRIEMONĖS
	
	
	
	
	

	
	1.
	Seilių atsiurbėjai
	Įvairių spalvų
	50 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Servetėlės pacientui
	Įvairių spalvų, 50 cm ( 60 cm 
	200 vnt.
	
	
	

	
	9.
	Dentinas 
	Laikinas užpildas,  pakuotėje  ≥ 30g
	3 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                          Viso pirkimo dalyje:
	


PRIEMONĖS REIKALINGOS DARBUI SU MEDICININE APARATŪRA

(Pirkimo dalies Nr.63-93)

	Pirkimo dalies Nr.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Poreikis metams
	Siūlomų prekių gamintojas
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	63.
	1.
	Vienkartiniai stimuliacijos elektrodai
	Tinkantys defibriliatoriui CARDIOMAX
	5  vnt.
	
	
	

	64.
	1.
	Vienkartiniai stimuliacijos elektrodai
	Tinkantys defibriliatoriui Delfi Monitor
	5  vnt.
	
	
	

	65.
	1.
	Vienkartiniai stimuliacijos elektrodai
	Tinkantys defibriliatoriui AED 20
	5  vnt.
	
	
	

	66.
	Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA.
	
	
	

	
	1. 
	Daugkartinio naudojimo kabelis bipoliniam pincetui.
	Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA.

 Autoklavavimo ciklų skaičius (ne mažiau 50 ciklų)
	15 vnt.
	Gima S.p.A
	33,058
	600,00

	
	2. 
	Daukartinio naudojimo monopolinė rankena 
	Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA.

Su dviem mygtukais, rankinis pjovimo ir koaguliacijos valdymas, laido ilgis ne mažiau 400 cm, autoklavavimo ciklų skaičius  ne mažiau 50ciklų .
	10 vnt.
	Gima S.p.A
	46,70
	565,07

	
	3. 
	Peiliukai daukartinio naudojimo monopolinei rankenai 
	Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA.
Su dviem mygtukais, rankinis pjovimo ir koaguliacijos valdymas.
	10  vnt.
	Gima S.p.A
	3,00
	36,30

	
	4. 
	Daukartinio naudojimo paciento neutralaus elektrodo laidas. 
	Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA.

Autoklavavimo ciklų skaičius 

 ne mažiau 50 ciklų

	5 vnt.
	Gima S.p.A
	41,3223
	250,00

	
	5. 
	Daugartinio naudojimo pasyvus elektrodas su laidu (450 cm. ilgio)
	„Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA.


	2  vnt.
	Gima S.p.A
	82,645
	200,00

	
	6. 
	Vienkartinio naudojimo pasyviniai elektrodai
	Priemonės didelio galingumo elektrochirurginiam įrenginiui FORCE FX-8CA.


	50  vnt.
	Gima S.p.A
	1,1714
	61,50

	                                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje:
	1712,87

	67.
	Daugkartinio naudojimo kaustikiniai pieštukai elektrochirurginiam koaguliatoriui MBC 600/ rankena

	
	1.
	Trikampė ginekologinė kilpa (15x25mm)
	Daugkartinio naudojimo kaustikiniai pieštukai elektrochirurginiam koaguliatoriui MBC 600
	3 vnt.
	ERMC
	49,59
	180,01

	
	2.
	Trikampė ginekologinė kilpa

(20x25mm)
	„


	3  vnt.
	ERMC
	49,59
	180,01

	
	3.
	Konizacijos elektrodai (14x26mm)
	„
	1  vnt.
	ERMC
	49,59
	60,00

	
	4.
	Konizacijos elektrodai (19x26mm)
	„
	1  vnt.
	ERMC
	49,59
	60,00

	
	5.
	Kilpinis elektrodas (15mm diametro)
	„
	1 vnt.
	ERMC
	5,372
	6,50

	
	6.
	Kilpinis elektrodas (10 mm diametro)
	„
	1  vnt.
	ERMC
	5,372
	6,50

	
	7.
	Rutulinis elektrodas (4 mm diametro)
	„
	1  vnt.
	ERMC
	5,372
	6,50

	
	8.
	Daukartinio naudojimo monopolinė rankena (su dviem mygtukais, rankinis pjovimo ir koaguliacijos valdymas, laido ilgis ne mažiau 400 cm, autoklavavimo ciklų skaičius (ne mažiau 50ciklų). 
	Elektrochirurginės rankenos su mygtukais jungtis turi atitikti prašomus priedus eil.Nr.1-7.
	20   vnt.
	ERMC
	46,70
	1130,14

	                                                                                                                                                                                                     Viso pirkimo dalyje:
	1629,66

	68.
	1.
	Biopsinės kilpos 
	Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E
	50 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Vienkartiniai šepetėliai 
	Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E
	500  vnt.
	
	
	

	
	3.
	Vienkartinės adatos kraujavimui stabdyti. 

	Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E .Injektoriaus ilgis 230cm, 

endoskopui 2,4mm kanalu,

adatėlės ilgis 4mm,adatos dydis 23G, su adatos fiksacija


	50  vnt.
	
	
	

	
	4.
	Daukartinio naudojimo biopsinės žnyplės su adata GF160S-E (autoklavuojamos)
	Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E
	5 vnt. 
	
	
	

	
	5.
	Krepšelis svetimkūniams standartinis. 
	Vaizdo gastroskopui PENTAX EG 2990I, fibrogastroskopui GIF-E .Standartinis endoskopo kanalo diametras 2,4 mm, ilgis 180-230 cm, ovalo formos, išskleisto sietelio plotis 2,5-3 cm, sietelis su ne mažiau 4 šakelėmis
	5 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje:
	

	69.
	Priemonės inhaliatoriui MEDPLUS-1
	
	
	
	

	
	1.
	Pulverizatorius

	Pulverizatorius: 

purkštuvo skaidomų dalelių dydis (ne daugiau 3,5 (m), vaistų purkštuvas su integruota talpa (ne mažiau 4 ml talpos) vaistams
	10 vnt.
	Gima S.p.A
	6,07
	73,45

	
	2.
	Kandikliai su vožtuvu
	
	5 vnt.
	Gima S.p.A
	1,75
	10,59

	
	3.
	Inhaliavimo kaukė vaikiška
	
	5 vnt.
	Gima S.p.A
	1,75
	10,59

	
	4.
	Inhaliavimo kaukė suaugusiam
	
	5 vnt.
	Gima S.p.A
	1,75
	10,59

	
	5.
	Sujungimo vamzdelis
	
	10 vnt.
	Gima S.p.A
	1,20
	14,52

	Viso pirkimo dalyje:
	119,74

	70.
	Kandikliai
	
	
	
	

	
	1.
	Vienkartiniai kandikliai 
	Naudojami spirometrui SPIRO USB
	300 vnt.
	Gima S.p.A
	0,1524
	48,01

	
	2.
	Plastikiniai kandikliai gastrofibroskopijoms
	Naudojami atliekant gastrofibroskopijas, su fiksacija
	50 vnt.
	Gima S.p.A
	3,00
	157,50

	                                                                                                                                                                                                          Viso pirkimo dalyje:
	205,51

	71.
	1.
	Vienkartiniai antgaliai elektroniniam termometrui Braun Thermo Scan PRO4000
	Naudojami elektroniniam termometrui Braun Thermo Scan PRO4000
	1 000 vnt.
	
	
	

	72.
	1.
	Vienkartiniai antgaliai elektroniniam termometrui Gentle Temp 510 (OMRON)
	Naudojami elektroniniam termometrui Gentle Temp 510 (OMRON)
	100 vnt.
	
	
	

	73.
	1.
	Vienkartiniai antgaliai  elektroniniam termometrui FILAC 3000
	Vienkartiniai -naudojami  termometrui  FILAC  3000,  

Pakuotėje 20 vnt. ± 2 vnt.
	50 pak.
	
	
	

	74.
	1.
	Daugkartinio naudojimo biopsinės lanksčios griebiančios žnyplės 
	Naudojamos cistokopui, (autoklavuojamos)

Diametras 7 Fr., ilgis 370 mm
	5 vnt.
	Tekno-Medical
	245,00
	1482,25

	75.
	1.
	Jungiamieji laidai

	Stimuliatoriui  Tensmed 82
	1 pora
	
	
	

	76. 
	Vienkartiniai antgaliai alkotesteriui
	
	
	
	

	
	1.
	Vienkartiniai antgaliai alkotesteriui 
	Vienkartiniai antgaliai alkotesteriui DRAGER Alcotest 7510
	500 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Vienkartiniai antgaliai alkotesteriui 
	Vienkartiniai antgaliai alkotesteriui DRAGER Alcotest 7410
	500 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                   Viso pirkimo dalyje:
	

	77.
	Biomedicininiai elektrodai
	
	
	
	

	
	1.
	Biomedicininiai elektrodai-

Elektrochirurginės plokštės
	Paciento elektrodai–vienkartinės, suteptos limpančiu geliu,  padalintos,  belaidės 10cm x 20 cm
	50 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Biomedicininiai elektrodai-

Monitoringo  elektrodai
	 Vienkartiniai, suaugusiems pacientams elektrodai, gerai limpantys, kietu geliu, 43 mm x  45 mm ± 2, pakuotėje 50 vnt. Tinkantys ir HOLTER  monitoravimui.
	10 500 vnt.
	
	
	

	
	3.
	Biomedicininiai elektrodai-

Monitoringo  elektrodai
	Kūdikiams elektrodai gerai limpantys, kietu geliu, 30 mm x  30 mm ± 2, pakuotėje 50 vnt
	50 vnt.
	
	
	

	Viso pirkimo dalyje:
	

	78.
	Elektrostimuliacijos elektrodai
	
	
	
	
	

	
	1.
	Elektrostimuliacijos elektrodai
	Elektrostimuliacijos elektrodai vienkartiniai - lipnūs, su jungtimi

50 mm x 50 mm , supakuoti poromis.
	600 vnt.


	
	
	

	
	2.
	Elektrostimuliacijos elektrodai
	Elektrostimuliacijos elektrodai vienkartiniai - lipnūs, su jungtimi

50 mm x 90 mm, supakuoti poromis.
	200 vnt.
	
	
	

	Viso pirkimo dalyje:
	

	79.
	1. 
	Popierius kardiotokografui  
	Popierius elektrokardiografui COROMETRICS 4305 BAO 152mm x 90mm x 160 m
	20 vnt.
	
	
	

	80.
	1.
	Popierius vaisiaus monitoriui AVALON
	150mm x 100mm x 150mm
	40 vnt.
	
	
	

	81.
	1.
	Popierius elektrokardiografui 
	Popierius elektrokardiografui MAC 500, 90mm x 90mm x360 m
	20 vnt.
	
	
	

	82.
	1.
	Popierius elektrokardiografui 
	Popierius elektrokardiografui BTL 112 x 15 mm
	100 vnt.
	
	
	

	83.
	        1.
	Popierius elektrokardiografui 
	Popierius elektrokardiografui SCHILLER 2.157 026   80mm x 70mm x 315 m(rulonas)
	150 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Popierius elektrokardiografui 
	Popierius elektrokardiografui SCHILLER 2.157 026   90mm x 90mm x 400 mm (knygutės tipo)
	100 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                      Viso pirkimo dalyje:
	

	84.
	1.
	Popierius elektrokardiografui 
	Popierius elektrokardiografui Ar 1200 view  120mm x 100mm x 300mm
	50 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Popierius elektrokardiografui
	 Popierius elektrokardiografui Aspel 58mm x 25mm
	150 vnt.
	
	
	

	Viso pirkimo dalyje:
	

	85.
	1.
	Popierius elektrokardiografui
	Popierius elektrokardiografui Mortara ELI 250c, A4 formato.
	5 pak.
	
	
	

	86.
	Popierius videoprinteriui
	
	
	
	
	

	
	1.
	Popierius videoprinteriui 
	Popierius videoprinteriui MITSUBISHI K65HM 

110 mm x 21 m
	20 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Popierius videoprinteriui
	Popierius videoprinteriui UPP- 110S  110 mm x 20 m
	80 vnt.
	
	
	

	
	3.
	Popierius videoprinteriui
	Popierius  videoprinteriui  UPP-84HG
	15 vnt.
	
	
	

	Viso pirkimo dalyje:
	

	87.
	Terminis popierius
	
	
	
	

	
	1.
	Terminis popierius rulonėlyje
	Terminis popierius rulonėlyje 57 mm x45 mm
	50 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Terminis popierius rulonėlyje
	Terminis popierius rulonėlyje 110mm x 42 mm
	10 vnt.
	
	
	

	Viso pirkimo dalyje:
	

	88.
	Lipnios etiketės
	
	
	
	

	
	1.
	Lipnios etiketės
	Thermal Eco lipnios etiketės be spaudos, skirtos spausdinti informaciją  50mm x30mm  rulonais
	120  vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Lipnios etiketės
	Thermal Eco lipnios etiketės be spaudos, skirtos spausdinti informaciją  32mm x 19mm , rulonais 
	10 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                             Viso pirkimo dalyje:

	89.
	1.
	Ultragarsinis gelis
	Ultragarsinis gelis  5,0 kg.
	20 vnt.
	
	
	

	90.
	1.
	Natrio kalkių anglies dioksido   absorbentas
	Natrio kalkių anglies dioksido   absorbentas 5 ltr.
	8 vnt.
	
	
	

	91.
	1.
	Parafinas
	Fangoparafinas fizioterapinėms procedūroms  (0,3 kg.- 1,0 kg.)
	20 kg
	
	
	

	92.
	Jėgos instrumentų  geležtės 
	
	
	
	

	
	1.
	Jėgos instrumentų  geležtės 
	Tinkančios jėgos instrumentui MICROAIRE 7505   25,4mm x 90mm x 1,27mm
	20 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Jėgos instrumentų geležtės
	Tinkančios jėgos instrumentui MICROAIRE 6643  9,4mm x 25,4mm x 0,5mm 
	15 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                             Viso pirkimo dalyje:

	93.
	1.
	Artroskopinis kirpiklis (šeiverio antgalis)
	Naudojamas su artroskopine įranga Smith &Nephew Dyonics Power II, vienkartinis, sterilus, tiesus, 4,5 mm incisor.
	20 vnt.
	
	
	

	94.
	
	Biopsinės adatos, skirtos naudoti su daugkartinio naudojimo biopsine šaudykle BARD MAGNUM 
	Biopsinės adatos, sterilios, vienkartinės 18G x20 dydžio
	20 vnt.
	
	
	


	

	95.
	Nelimpantis  nosies tamponas/balionai 
	
	
	
	

	
	1.
	Nelimpantis  nosies tamponas kraujavimui iš nosies stabdyti .
	Tamponas pagamintas iš kempinės, padengtas karboksimetilceliulioze,lengvai įdedamas į nosį ir lengvai išimamas.Išmatavimai:
	
	
	
	

	
	
	
	3,0 cm  (±  0,05 mm)
	10  vnt.
	
	
	

	
	
	
	4,0 cm  (±  0,05 mm)
	10  vnt.
	
	
	

	
	
	
	5,5cm  (±  0,05 mm)
	10 vnt.
	
	
	

	
	
	
	8,0 cm  (±  0,05 mm)
	10 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti
	Nosies balionas lateksinis,padengtas karboksimetilceliuliose,kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį.Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu.Įdėtas į nosį pripučiamas ,prisitaiko prie nosies anatomijos.Lengvai įdedamas į nosį ir lengvai išimamas.                     Dydžiai:5,5-7,5 cm
	10 vnt
	
	
	

	
	3.
	Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti su oro pratekėjimo kanalu
	Nosies balionas lateksinis,padengtas karboksimetilceliuliose,kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį.Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu.Įdėtas į nosį pripučiamas ,prisitaiko prie nosies anatomijos.Lengvai įdedamas į nosį ir lengvai išimamas.     Su oro pratekėjimo kanalu iš medicininio  PVC per nosies  baliono vidurį ,kad pacientas galėtų kvėpuoti  per nosį.                Dydžiai:5,5-7,5 cm
	10 vnt
	
	
	

	
	4.
	Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti,dvigubas su oro pratekėjimo kanalu
	Nosies balionas lateksinis,padengtas karboksimetilceliuliose,kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį.Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu.Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos.Lengvai įdedamas į nosį ir lengvai išimamas.     Su oro pratekėjimo kanalu iš medicininio  PVC per nosies  baliono vidurį ,kad pacientas galėtų kvėpuoti  per nosį.                Dydžiai:5,5-7,5 cm
	10 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                       Viso pirkimo dalyje:


*Pastaba. Į prekių kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.
  PRIEMONĖS SLAUGAI
(Pirkimo dalies Nr. 85-100)

	Pirkimo dalies Nr.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas/gamintojas
	Reikalavimai
	Poreikis metams
	Pakuotėje vienetų

skaičius
	Siūloma vieneto kaina eurais be PVM
	Suma eurais su PVM

	96.
	Identifikavimo apyrankės
	
	
	
	

	
	1. 
	Identifikavimo apyrankės naujagimiams 
	Plastiko, be galimybės užfiksavus atsegti, mėlynos ir raudonos spalvos
	300 vnt.
	100 
	
	

	
	2. 
	Identifikavimo apyrankės suaugusiems  
	Plastiko, be galimybės užfiksavus atsegti, šviesios spalvos.
	300 vnt.
	100
	
	

	                                                                                                                                                                                                       Viso pirkimo dalyje:
	

	97.
	1.
	Termometrai 
	Skaitmeninis termometras lanksčiu galiuku, oraliniam, asciliariniam (pažastyje) ir rektaliniam (tiesiojoje žarnoje) naudojimui. Aukštos kokybės termometras . Saugiam ir tiksliam  temperatūros matavimui  per trumpą laiką.  Su CE  ir patikra.
	50 vnt.
	
	
	

	98.
	1.
	Dantų šepetėliai pacientams
	Dantų šepetėlis su angomis skysčiams ir gleivėms įsiurbti, neapdorotas, jungiamas prie standartinių gleivių ir skysčių siurbimo įrenginių, naudojamų ligoninėje
	50 vnt
	
	
	

	99.
	1. 
	Užveržimo timpos
	Užveržimo elastinės timpos su ypač tvirtu fiksavimo mechanizmu, kur paspaudus mygtuką fiksatorius atlaisvinamas   ir lengvai atsiskiria, paprasta naudoti viena ranka. Galimybė dezinfekuoti įprastomis cheminėmis medžiagomis, autoklavuoti iki 120° C , ilgis ≥48 cm , plotis ≥3 cm.
	      30 vnt.
	
	
	

	100.
	1. 
	Dėklas vaistams
	Vaistų dėklas su slankiojančiu dangteliu, 4 skyreliai, prie kiekvieno skyrelio išspauzdintas skirtingas tekstas: rytas, pietūs, vakaras, naktis ir galimybė užrašyti paciento pavardę/vardą/palatos Nr.Vaistų dėklas su slankiojančiu dangteliu~ 22 cm ilgio, ~ 6,5 cm.pločio, iš spec. plastikos, kuri atspari dezinfekcinėms medžiagoms.
	     50 vnt.
	
	
	

	101.
	1. 
	Medicininė klijuotė  
	Pagaminta iš gumuoto audinio, neperšlampanti,naudojama lovos čiužinio apsaugai nuo skysčių.Tinkanti dezinfekuoti. 

75cm  plotis (±2 cm.) x 50 m (±1 m.) (rulone)
	1 rul.
	
	
	

	Viso pirkimo dalyje:
	

	102.
	Specialūs konteineriai infekuotoms  atliekoms- adatoms, aštriems daiktams (geltonos spalvos, su specialiu, infekuotoms atliekoms skirtu ženklu).
	
	
	
	

	
	1. 
	
	0,7 ltr.- 0,8 ltr
	60 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	
	1,5 ltr.
	70 vnt.
	
	
	

	
	3. 
	
	2,0 ltr.
	10 vnt.
	
	
	

	
	4. 
	
	3,0 ltr.
	400 vnt.
	
	
	

	Viso pirkimo dalyje:
	


	
	Eil.

Nr.
	Priemonės pavadinimas/ gamintojas
	Reikalavimai
	Apytikslin

is poreikis metams

Vnt.
	Pakuotėje vienetų

skaičius
	Vieneto kaina 

eurais be PVM
	Vieneto kaina 

eurais su PVM

	103.
	Anatominės sauskelnės suaugusiems pacientams
	
	
	
	

	
	1. 
	Anatominės sauskelnės suaugusiems

M 

~75-110cm.


	Sugėrimas ≥ 2400 ml.

Orui pralaidus išorinis ir vidinis sluoksniai, sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso, su nemalonų kvapą neutralizuojančia sistema, dvigubas skysčius sugeriamasis sluoksnis su superabsorbentu, elastingi krašteliai, elastingos juosmens juostelės priekyje ir nugarinėje sauskelnės pusėje, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, kurių klijavimo vietą galima keisti. Sauskelnės su skysčio indikatoriumi.
	6 800 vnt.
	
	
	

	
	2. 
	Anatominės sauskelnės suaugusiems

L 

~100-150cm.


	Sugėrimas ≥ 2700 ml.

Orui pralaidus išorinis ir vidinis sluoksniai, sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso, su nemalonų kvapą neutralizuojančia sistema, dvigubas sugeriamasis sluoksnis su superabsorbentu, elastingi krašteliai, elastingos juosmens juostelės priekyje ir nugarinėje sauskelnės pusėje, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, kurių klijavimo vietą galima keisti. Sauskelnės su skysčio indikatoriumi.
	23 500 vnt.
	
	
	

	
	3. 
	Anatominės sauskelnės suaugusiems

XL

 ~130-170cm.

 
	Sugėrimas ≥ 2700 ml

Orui pralaidus išorinis ir vidinis sluoksniai, sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso, su nemalonų kvapą neutralizuojančia sistema, dvigubas sugeriamasis sluoksnis su superabsorbentu, elastingi krašteliai, elastingos juosmens juostelės priekyje ir nugarinėje sauskelnės pusėje, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, kurių klijavimo vietą galima keisti. Sauskelnės su skysčio indikatoriumi.


	16 000 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                      Viso pirkimo dalyje :
	

	104.
	Vaikiškos sauskelnės pacientams

	
	1.
	Vaikiškos sauskelnės 

Mini 

~ 3-6 kg.


	3-6 kg.

Sauskelnės iš minkštos vidinės neaustinės medžiagos sulaikantis drėgmę toli nuo kūdikio odos, su specialiu išskiriamuoju sluoksniu greitai sugeriančiu drėgmę.
	100 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Vaikiškos sauskelnės

Midi

~ 5-9 kg.
	5-9 kg. Sauskelnės iš minkštos vidinės neaustinės medžiagos sulaikantis drėgmę toli nuo kūdikio odos, su specialiu išskiriamuoju sluoksniu greitai sugeriančiu drėgmę.
	120 vnt.
	
	
	

	
	3
	Vaikiškos sauskelnės

Maxi 

~ 7-18 kg.
	7-18 kg.

Sauskelnės iš minkštos vidinės neaustinės medžiagos sulaikantis drėgmę toli nuo kūdikio odos, su specialiu išskiriamuoju sluoksniu greitai sugeriančiu drėgmę.
	80 vnt.
	
	
	

	
	4.
	Vaikiškos sauskelnės

Junior  ~ 12-25 kg.
	12-25  kg.

Sauskelnės iš minkštos vidinės neaustinės medžiagos sulaikantis drėgmę toli nuo kūdikio odos, su specialiu išskiriamuoju sluoksniu greitai sugeriančiu drėgmę.
	100 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje :
	

	105.
	Higieninės priežiūros priemonės pacientams

	
	1.
	Odos valymo kremas (su pompa).
	Valymo kremas skirtas šlapimo nelaikančių pacientų odos priežiūrai, naudojamas, kaip odos valymo priemonė, nedirginanti, apsauganti nuo pragulų ir iššutimų atsiradimo. Naudojant valymo kremą nereikia perplauti vandeniu. Flakone 1000 ml. ± 50 ml.
	10 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Odos valymui drėgnos servetėlės
	Naudojama kaip odos valymo priemonė, nedirginanti, apsauganti nuo pragulų ir iššutimų atsiradimo. Servetėlės dydis 

≥ 20 cm x 18 cm.
	1 300 vnt.
	
	
	

	
	3.
	Odos valymo pirštinės su apsaugine plėvele
	Pirštinės naudojamos su odos valymo priemonėmis, vidinė pusė padengta apsaugine, neperšlampama plėvele.
	16 500 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                         Viso pirkimo dalyje :
	

	106.
	Vienkartiniai basonai, antelės, spjaudyklės (tinkantys  maceratoriui „Vortex““)

	
	1.
	Gilūs vienkartiniai basonai  
	Gilūs  2 ltr. talpos vienkartiniai basonai, pagaminti iš celiuliozės. Tinkantys  dėti su turiniu į   maceratorių „Vortex“, kurio  pagalba susmulkinami ir nekemšant  kanalizacijos pašalinami į kanalizacijos sistemą 
	500 vnt.
	
	
	

	
	2.
	Gilių vienkartinių basonų dangčiai.


	Gilių 2ltr. talpos vienkartinių basonų dangčiai, pagaminti celiuliozės, kurie po panaudojimo maceratoriaus  „Vortex“  pagalba susmulkinami ir nekemšant  kanalizacijos pašalinami į kanalizacijos sistemą
	500 vnt.
	
	
	

	
	3.
	Plokšti vienkartiniai basonai.
	Plokšti 2ltr. talpos vienkartiniai basonai pagaminti  iš celiuliozės, kurie po panaudojimo   maceratoriaus „Vortex“ pagalba   susmulkinami ir nekemšant  kanalizacijos pašalinami į kanalizacijos sistemą
	1 000 vnt.
	
	
	

	
	4.
	Plokščių vienkartinių basonų dangčiai.
	Plokščių 2ltr. talpos vienkartinių basonų dangčiai  pagaminti i iš celiuliozės, kurie po panaudojimo   maceratoriaus „Vortex“ pagalba   susmulkinami ir nekemšant  kanalizacijos pašalinami į kanalizacijos sistemą
	1 000 vnt.
	
	
	

	
	5.
	Vienkartinis vyriškas basonas.
	Vienkartinis vyriškas basonas 900 ml. talpos, pagamintas  iš celiuliozės, kuris po panaudojimo maceratoriaus „Vortex“ pagalba   susmulkinami ir nekemšant  kanalizacijos pašalinami į kanalizacijos sistemą
	2 200 vnt.
	
	
	

	
	6.
	Vienkartinis  asotėlio tipo matuoklis   
	Vienkartinis  asotėlio tipo turinio lygio  matuokliai    1,3 ltr. pagamintas  iš celiuliozės, kuris po panaudojimo maceratoriaus „Vortex“ pagalba   susmulkinami ir nekemšant  kanalizacijos pašalinami į kanalizacijos sistemą
	300 vnt.
	
	
	

	
	7.
	Vienkartinis dubuo.
	Vienkartiniai bendro naudojimo  dubuo 3  ltr., pagamintas  iš celiuliozės, kuris po panaudojimo maceratoriaus „Vortex“ pagalba   susmulkinami ir nekemšant  kanalizacijos pašalinami į kanalizacijos sistemą
	1 300 vnt.
	
	
	

	
	8.
	Vienkartinis inksto formos indas.
	Vienkartinis inksto formos indas 700 ml. pagamintas  iš celiuliozės, kuris po panaudojimo maceratoriaus „Vortex“ pagalba   susmulkinami ir nekemšant  kanalizacijos pašalinami į kanalizacijos sistemą
	2 200 vnt.
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                     Viso pirkimo dalyje :
	

	107. 
	Priemonės maceratoriui “Vortex“

	
	1.
	Skystis užpildyti maceratoriaus „Vortex“ rezervuarą.
	Užpildyti maceratoriaus „Vortex“ rezervuarą-dezinfekuojantis , blogą kvapą naikinantis skystis,     pakuotėje ≤ 5 ltr.
	10 ltr.
	
	
	

	108.
	Menisko fiksavimo sistema

	
	1.
	Menisko fiksavimo sistema
	Menisko susiuvimo inkarin4 sistema, darbinė rankena, ergonomiškos formos, su dviem trokarais inkarų įvedimui; pakuotė sterili, sudėtis: du ,,T“ inkarai su # 2 storio siūlu (polietileno pluošto pagrindu ir pinto polietileno apvalkalu) ir vienkartiniu pravedėju; ,,T“ inkarų sudėtis polimeras ,,peek“; dviguba ,,U“ formos fiksacija; turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; nepalieka impalnto sąnarinėje dalyje. 
	5 vnt.
	
	
	


Pastaba*. Kartu su pirkimo dokumentais prašome pateikti perkamo gaminio kokybės standartus ir kitus kokybę patvirtinančius dokumentus.

