ABIOTEK, UAB

DuomenyskaupiamiirsaugomiJuridiniųasmenųregistre, Įmonėskodas302977955, PVM mokėtojokodasLT100007537719

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_________________________________________________________________________________________

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ BEI TIRPALŲ DIALIZĖMS BEI KITOMS INVAZINĖMS PROCEDŪROMS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDUPIRKIMO

2018 m. kovo1 dNr.364936

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB ABIOTEK |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Pilies g. 4-3, LT-01123 Vilnius, Lietuvos Respublika |
| Įmonės kodas, PVM mokėt. kodas | 302977955, LT00007537719 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT077044060007873850, AB‘‘SEB‘‘, 7044 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Živilė Nortkienė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Direktorė Živilė Nortkienė |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Direktorė Živilė Nortkienė |
| Telefono numeris | +370 686 54356 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | info@abiotek.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų

skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (orientacinis) | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | PVM tarifas | Kaina EUR VISO (be PVM) | Kaina EUR VISO (su PVM) | Gamintojas/ produkto pavadinimas (katalogo kodas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Vienkartinės priemonės ilgos trukmės inkstų pakaitinei terapijai (įskaitant įrangos panaudą): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Komplektai ilgos trukmės hemofiltracijai | kompl. | 200 |  |  |  | 37590,00 |  |
| 3.2. | Komplektai ilgos trukmės hemodiafiltracijai | kompl. | 300 |  |  |  | 56358,00 |  |
| 3.3. | Komplektas kaskadinei kombinuotai detoksikacijai | kompl. | 40 |  |  |  | 41538,00 |  |
| 3.4. | Komplektas ekstrakorporiniam anglies dioksido šalinimui | kompl. | 20 |  |  |  | 39627,00 |  |
| 3.5. | Jungtis keturiems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti | kompl. | 200 |  |  |  | 4368,00 |  |
| 3.6. | Jungtis aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti | kompl. | 500 |  |  |  | 11917,50 |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur pirkimo daliai Nr. 3 |  |  |  |  |  |  | 191425,50 |  |
| Pastabos: 1. Siūlomi produktai turi būti pažymėti CE ženklu. 2. Būtina nurodyti tikslius siūlomų produktų pavadinimus ir/arba katalogo kodus. 3. Būtina nurodyti siūlomų produktų gamintojus. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

SIŪLOMŲ VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ BEI TIRPALŲ DIALIZĖMS BEI KITOMS INVAZINĖMS PROCEDŪROMS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU (PREKIŲ) CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Komplektai ilgos trukmės hemofiltracijai: ABL214 (IB0580600), ABL217 (IB0580760) | 1. Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės . 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 2. Visi filtrai: 2.1 Kapiliariniai 2.2. Membranos pagamintos iš sintetinių medžiagų: polifenileno. 2.3. Darbiniaimembranų plotai 1,4 m2 ir 1,9 m2 3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais siūlomų tipų aparatams ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui: 3.1. Į komplekto sudėtį turi būti įtraukta jungtis 8 aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti. 4. Nurodyti siūlomų filtrų sterilizavimo būdą ir tikslų darbinį membranos plotą. 5. Su 1.1. pozicijospriemonėmis pasiūlyti panaudai du ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatus, , atliekančius ir kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš jų ne mažiau kaip vieną, galintį atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą. | 1. Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės . 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 2. Visi filtrai: 2.1 Kapiliariniai 2.2. Membranos pagamintos iš polifenileno 2.3. Darbiniaimembranų plotai 1,4 m2 ir 1,9 m2 3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais Lynda aparatui ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui: 3.1. Į komplekto sudėtį įtraukta jungtis 8 aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti. 4. Sterilizuota gama spinduliais. Tikslus siūlomų hemofiltratų darbinis membranos plotas pozicijoje 1,4 m2 ir 1,9 m2 (nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo Priedai: Nr.2, Nr.3). 5. 1.1 pozicijoje esančios priemonės siūlomos kartu su su dviem ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatais panaudai Lynda, atliekančius kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš kurių vienas gali atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą, gamintojas Bellco Srl (Priedai: Nr.6, Nr.7). |
| 1.2. | Komplektai ilgos trukmės hemodiafiltracijai: ABL414 (IB0580620), ABL417 (IB0580770) | 1. Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės . 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 2. Visi filtrai: 2.1 Kapiliariniai 2.2. Membranos pagamintos iš sintetinių medžiagų: polifenileno. 2.3. Darbiniaimembranų plotai 1,4 m2 ir 1,9 m2 3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais siūlomų tipų aparatams ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui: 3.1. Į komplekto sudėtį turi būti įtraukta jungtis 8 aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti. 4. Nurodyti siūlomų filtrų sterilizavimo būdą ir tikslų darbinį membranos plotą. 5. Su 1. 2 pozicijospriemonėmis pasiūlyti panaudai du ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatus, atliekančius ir kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš jų ne mažiau kaip vieną, galintį atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą. | 1. Vienkartinė priemonės: 1.1. Vienkartinės . 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 2. Visi filtrai: 2.1 Kapiliariniai 2.2. Membranos pagamintos iš polifenileno 2.3. Darbiniaimembranų plotai 1,4 m2 ir 1,9 m2 3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais Lynda aparatui ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo mlaišais bei procedūros atlikimui: 3.1. Į kompekto sudėtį įtraukta jungtis 8 aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti. 4. Sterilizuota gama spinduliais .Tikslus siūlomų hemofiltratų darbinis membranos plotas pozicijoje 1,4 m2 ir 1,9 m2 (nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.2, Nr.3). 5. 1.2 pozicijojeesančios priemonės siūlomos kartu su su dviem ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatais panaudai Lynda, atliekančius kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš kurių vienas gali atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą, gamintojas Bellco Srl (Priedai: Nr.6, Nr.7). |
| 1.3. | Komplektas kaskadinei kombinuotai detoksikacijai ABL814 (IB0590000) | 1. Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės . 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 2. Visi filtrai: 2.1 Kapiliariniai 2.2. Membranos pagamintos iš sintetinių medžiagų: polifenileno. 3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais siūlomų tipų aparatams ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui: 3.1. Komplektas pozicijoje 1.3. skirtas kaskadinei kombinuotai detoksikacijai, apimančiai hemo(dia)filtraciją derinyje su plazmosorbcija sepsio endotoksinams pašalinti 4. Nurodyti siūlomų filtrų sterilizavimo būdą ir tikslų darbinį membranos plotą. 5. Su 1.3 pozicijospriemonėmis pasiūlyti panaudai du ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatus, atliekančius ir kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš jų ne mažiau kaip vieną, galintį atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą. | 1. Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės . 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 2. Visi filtrai: 2.1 Kapiliariniai 2.2. Membranos pagamintos iš polifenileno. 2.3. Darbiniaimembranų plotai 1,4 m2 ir0,45 m2. 3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais Lynda aparatui ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui. 3.1. Komplektas skirtas kaskadinei kombinuotai detoksikacijai, apimančiai hemo(dia)filtraciją derinyje su plazmosorbcija sepsio endotoksinams pašalinti 4. Sterilizuota gamma spinduliais. Membranos tūris 1,4 m2 ir 0,45m2.Tikslus siūlomo hemofiltratų darbinis membranos plotas nurodyta gamintojo buklete (pasiūlymo priedas Nr.4). 5. 1.3 pozicijojeesančios priemonės siūlomos kartu su dviem ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatais panaudai Lynda, atliekančius kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš kurių vienas gali atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą, gamintojas Bellco Srl (Priedai: Nr.6, Nr.7). |
| 1.4. | Komplektas ektrakorporiniam anglies dioksido šalinimui ABYLCAP (IB0590030) | 1. Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės . 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 2. Visi filtrai: 2.1 Kapiliariniai 2.2. Membranos pagamintos iš inertiško kraujo atžvilgiu polimetilpenteno. 2.3 Darbinismembranos plotas pozicijoje 1.4 yra 0,6-0,8 m2. 3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais siūlomų tipų aparatams ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui: 3.1. Komplektas pozicijoje 1.4. turi būti skirtas ekstrakorporiniam anglies dioksido šalinimui. 4. Nurodyti siūlomų filtrų sterilizavimo būdą ir tikslų darbinį membranos plotą. 5. Su 1.4 pozicijospriemonėmis pasiūlyti panaudai du ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatus, atliekančius ir kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš jų ne mažiau kaip vieną, galintį atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą. | 1. Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės . 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 2. Visi filtrai: 2.1 Kapiliariniai. 2.2. Membranos pagamintos iš polimetilpenteno. 2.3. Darbinismembranos plotas 0,67 m2. 3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, Lynda aparatui ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui. 3.1 Komplektas pozicijoje 1.4 yra skirtas ekstrakorporiniam anglies dioksido šalinimui (priedas Nr.5). 4. Sterilzuota ETO. Siūlomas hemofiltrato darbinis membranos plotas yra 0,67 m2, nurodytas gamintojo buklete (pasiūlymo priedas Nr.8). 5. 1.4 pozicijoje esančios priemonės siūlomos kartu su su dviem ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatais panaudai Lynda, atliekančius kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš kurių vienas atlieka ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą, gamintojas Bellco Srl (Priedai: Nr.6, Nr.7). |
| 1.5. | Jungtis keturiems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti BL028 (IB0513800) | Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės 1.2. Sterilios 1.3. Aspirogeniškos 3.1. 1.5 pozicijoje jungtys keturiems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti turi būti sukomplektuotos su maišais panaudotam pakaitiniui tirpalui surinkti. 4. Su 1.5 pozicijospriemonėmis pasiūlyti panaudai du ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatus, atliekančius ir kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš jų ne mažiau kaip vieną, galintį atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą | Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 3.1.Pozicijoje 1.5. jungtys keturiems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti yra sukomplektuotos su maišais panaudotam pakaitiniam tirpalui surinkti (sudėtis nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.3, eilutėje BL028/IB0513800). 4. Su 1.5 pozicijospriemonėmis siūlomi du ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatai panaudai Lynda, atliekantys ir kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš jų vienas, galintis atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą, gamintojas Bellco Srl. (Priedai: Nr.6, Nr.7). |
| 1.6. | Jungtis aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti BL028 (IB0513900) | Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 3.1. 1.6 pozicijoje jungtys aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti turi būti sukomplektuotos su maišais panaudotam pakaitiniui tirpalui surinkti. 4. Su 1.6 pozicijospriemonėmis pasiūlyti panaudai du ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatus, atliekančius ir kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš jų ne mažiau kaip vieną, galintį atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą | Vienkartinės priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Aspirogeniškos. 3.1. 1.6 pozicijoje jungtys aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti turi būti sukomplektuotos su maišais panaudotam pakaitiniui tirpalui surinkti (sudėtis nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.3, eilutėje BL028/IB0513900). 4. Su 1.6 pozicijospriemonėmis siūlomi panaudai du ilgos trukmės inkstų pakaitinės terapijos aparatai, atliekantys ir kaskadinę kombinuotą detoksikaciją, iš jų vienas, galintis atlikti ekstrakorporinį anglies dioksido šalinimą, gamintojas Bellco Srl. (Priedai: Nr.6, Nr.7). |

5 lentelė

SIŪLOMOS ĮRANGOS (PREKIŲ) PARAMETRŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMIEMS

| Eil. Nr. | Perduodamo turto (Panaudos) aprašas | Vieneto kaina (EUR su PVM) | Kiekis | Suma (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lynda aparatas, IB5332688, gamintojas Bellco Srl, Italija | 19360 EUR | 1 | 19360 EUR |
| 2. | Lynda aparatas , IB5332688, gamintojas Bellco Srl, Italija | 19360 EUR | 1 | 19360 EUR |
| Iš viso: (EUR su PVM) |  |  |  | 38720 EUR |

Pastabos: pildoma kiekvienai pirkimo daliai atskirai

6 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užpildyta pasiūlymo forma | 7 | Pažymos_pasiūlymai |
| 2. | EBVP Abiotek | 15 | Pažymos_pasiūlymai |
| 3. | Priedas Nr.2 Lynda vienkartinių priemonių specifikacija | 6 | Priedai |
| 4. | Priedas Nr.3 Lynda vienkartinių priemonių gamintojo bukletas | 5 | Priedai |
| 5. | Priedas Nr.4 Komplektas kombinuotai detoksikacijai CPFA specifikacija | 7 | Priedai |
| 6. | Priedas Nr.5 Abylcap specifikacija | 4 | Priedai |
| 7. | Priedas Nr.6 Lynda aparatas specifikacija | 12 | Priedai |
| 8. | Priedas Nr.7 Lynda naudotojo vadovas LT | 72 | Priedai |
| 9. | Priedas Nr.8 Bellco įgaliojimas su vertimu | 2 | Priedai |
| 10. | Užpildytos lentelės „Pasiūlymo kaina konfidencialu“ Microsoft Excell, Misrososft Word ir Adobe Readerformatu | 1 | Konfidencialu |
| 11. | Pasiūlymo konfidenciali informacija, pasirašyta | 1 | Konfidencialu |

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: Pirkimodaliesnumeriai (Pasūlymokaina, 3 lentelė): 3.1. Komplektai ilgos trukmės hemofiltracijai. 3.2. Komplektai ilgos trukmės hemodiafiltracijai. 3.3. Komplektas kaskadinei kombinuotai detoksikacijai. 3.4. Komplektas ektrakorporiniam anglies dioksido šalinimui. 3.5. Jungtis keturiems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti. 3.6. Jungtis aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti. |  |
| --- | --- |

Direktorė; Živilė Nortkienė. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).