## pr.vaikams
Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
Priemonės naujagimių ir vaikų slaugai
2 | Kaukės aerozolinės, pediatrinės, su vaistų purkštuvu (nebulaizeriu), pagamintos be latekso, maksimalus leistinas tūris 5ml (talpa 12ml), nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje, likutinis vaistų tūris ne didesnis 0,9ml, aerozolinių dalelių dydis 1-5 mikronai. Rinkinys vienkartinis: nebulaizeris, deguonies vamzdelis (su specialiu vidiniu profiliu, ne lygiasienis) ir aerozolio kaukė su nosies spaustuku | iki 60 vnt | 5% | 0.72 | 43.2
4 | Kaukės deguonies pediatrinės su prailgintuvu, pagamintos iš PVC, neturi latekso, vienkartinės | iki 120 vnt | 5% | 0.49 | 58.8
10 | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, su slėgio monitoringo linija. | iki 50 vnt | 5% | 21 | 1050
11 | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, DPV aparatui "Sechrist" su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, be slėgio monitoringo linijos. | iki 24 vnt | 5% | 21 | 504
13 | Kvėpavimo kontūrai (naujagimiams) CPAP terapijai su deguonies drėkinimo indu | iki 120 vnt | 5% | 11.75 | 1410
14 | Dirbtinės ventiliacijos sistema (ranka) naujagimiams, sudaryta iš kaukės Nr. 1 dydžio, 3m deguonies vamzdelio ir rezervinio maišo, sistema turi būti su numetimo vožtuvu, paciento jungtis besisukanti 360o kampu, skaidri permatoma kaukė, be latekso | iki 5 vnt | 5% | 7.75 | 38.75
17 | Deguonies drėkinimo indai su vandens plūde, kliniškai švarūs, pagaminti be latekso, 100% testavimas. Sudėtis: indas iš skaidraus plastiko, vandens lygio indikatorius, plūdė, jungtis su adata ir hidrofobiniu filtru, metalinis dugnas su apsauginiu kraštu, tinka prie ligoninės turimo DPV aprato drėkintuvo Fisher Paykel MR 290 FP | iki 60 vnt | 5% | 7.82 | 469.2
19 | Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės naujagimiams, kliniškai švarios, apsaugančios nuo galimos nozokominės infekcijos, neturi latekso, su minkštu priegalviu, skaidri kaukė ir priegalvis, kiekviena kaukė turi Klausono (Clowson) laikiklius
19.1 | Nr. 0 | iki 12 vnt
19.2 | Nr. 1 | iki 12 vnt
19.3 | Nr. 2 | iki 12 vnt
| Viso 19 dalis |  |  |  | 27.72
23 | Vienkartinės priemonės prie ligoninės turimos "Infant Flow SiPAP sistemos Viasys":
23.1 | Kvėpavimo kontūrai kartu su generatoriais, tinkantys naudoti su ligoninės turimu drėkintuvu F&P850 | iki 40 vnt
23.2 | Nosinės kaukės, 3 dydžių:
23.2.1 | mažos | iki 10 vnt
23.2.2 | vidutinės | iki 20 vnt
23.2.3 | didelės | iki 10 vnt
23.3 | Nosinės kaniulės, 3 dydžių:
23.3.1 | mažos | iki 10 vnt
23.3.2 | vidutinės | iki 20 vnt
23.3.3 | didelės | iki 10 vnt
23.4 | Naujagimių kepurės, 3 dydžių:
23.4.1 | mažos | iki 10 vnt
23.4.2 | vidutinės | iki 20 vnt
23.4.3 | didelės | iki 10 vnt
| Viso 23 dalis |  |  |  | 2098
28 | Vientisi kvėpavimo kontūrai (gofruotos žarnos) naujagimiams, vienkartiniai, su šildymo laidais įkvėpimo vamzdelyje ir garų surinkėju iškvėpavimo vamzdelyje, su vienkartiniu indu vandeniui - vandens rezervuaru (automatinis vandens paėmimas), pritaikytu prie ligoninės turimo šildytuvo "Fisher Paykel" su drėkintuvu, su slėgio monitoringo linija naujam transportiniam inkubatoriaus DPV aparatui Hamilton-C2 | iki 20 vnt | 5% | 18 | 360
29 | Vienkartinis viršgerklinis vamzdelis. Sterilus, vienkartinis, supakuoti po vieną, minkštas, pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero-medžiagos panašios į gelį, permatomas. Vamzdelio dalis standesnė, nei minkšta išgaubtoji dalis. Originali, minkšt, neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio- siurbimui pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna. Integruotas sukandimo blokatorius, užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Tvirtas, prigludęs įpakavimas apsaugo viršgerklinį vamzdelį ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. Dydžiai:
29.1 | 1 | iki 5 vnt
29.2 | 1 ½ | iki 5 vnt
29.3 | 2 | iki 5 vnt
29.4 | 2½ | iki 5 vnt
29.5 | 3 | iki 5 vnt
29.6 | 4 | iki 5 vnt
29.7 | 5 | iki 5 vnt
| Viso 29 dalis |  |  |  | 350
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.