## Sheet1
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
Kitos medicininės priemonės
1 | Padidinto spaudimo prailginimo linija:
1.1 | diametras 1,0x2,0mm, ilgis 150cm | iki 1000 vnt
1.2 | diametras 2,7x4,0mm ±0,3mm, ilgis 150cm | iki 1500 vnt
1.3 | slėgiui iki 84baįr/1200psi, įvairaus ilgio (50-200cm), vidinis diametras iki 1,8mm, išorinis diametras iki 3,6mm, su Luer jungtimimis vyr.(užsukama)/mot. | iki 1000 vnt
1.4 | slėgiui iki 70baįr/1000psi, įvairaus ilgio (50-200cm), vidinis diametras iki 2,2mm, išorinis diametras iki 4,8mm, su Luer jungtimimis vyr.(užsukama)/mot. | iki 1000 vnt
Viso 1 dalis
2 | Odos skarifikatoriai: sterilūs, vienkartiniai, pagaminti iš nerūdijančio metalo | iki 60000 vnt
3 | Vienkartiniai EKG elektrodai, suaugusiems, ovalūs, (35x50mm), su tirštu geliu | iki 60000 vnt
4 | Skalpelių ašmenys (anglinio plieno) Nr. 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, steriliai įpakuoti
4.1 | Nr. 10 | iki 120 vnt
4.2 | Nr. 11 | iki 10000 vnt
4.3 | Nr. 12 | iki 120 vnt
4.4 | Nr. 15 | iki 8400 vnt
4.5 | Nr. 18 | iki 3000 vnt
4.6 | Nr. 20 | iki 2000 vnt
4.7 | Nr. 21 | iki 4000 vnt
4.8 | Nr. 22 | iki 1000 vnt
4.9 | Nr. 23 | iki 11000 vnt
4.10 | Nr. 24 | iki 100 vnt
Viso 4 dalis
5 | Vienkartiniai skalpeliai (su koteliais) anglinio plieno, steriliai įpakuoti
5.1 | Nr. 10 | iki 100 vnt
5.2 | Nr. 11 | iki 1000 vnt
5.3 | Nr. 12 | iki 120 vnt
5.4 | Nr. 14 | iki 120 vnt
5.5 | Nr. 15 | iki 1200 vnt
5.6 | Nr. 20 | iki 1000 vnt
5.7 | Nr. 21 | iki 800 vnt
5.8 | Nr. 22 | iki 1200 vnt
5.9 | Nr. 23 | iki 1500 vnt
5.10 | Nr. 24 | iki 100 vnt
Viso 5 dalis
6 | Skysčių infuzinė sistema, sterili, vienkartinė, kokybiška
6.1 | prisukama prie periferinio kateterio kaniulės | iki 150000 vnt
6.2 | prijungiama prie intraveninės adatos kaniulės | iki 1000 vnt
6.3 | be oro filtro, su užsukama Luer jungtimi | iki 100 vnt
Viso 6 dalis
7 | Skysčių infuzinė sistema, sterili, vienkartinė, kokybiška, supakuota blisteryje ar lygiavertėje pakuotėje
7.1 | prisukama prie periferinio kateterio kaniulės | iki 2000 vnt
Viso 7 dalis
8 | Saugi infuzinė sistema, sterili, vienkartinė, prisukama prie periferinio kateterio kaniulės, prijungiama prie i/v adatos kaniulės. ISO plastikinė adata, specialus (hidrofobinis) filtras, nepraleidžiantis skysčių ir specialus (hidrofobinis) filtras, nepraleidžiantis oro. Ilgis 80cm, ypač tikslus rutulinis dozatorius 20 lašų-1ml, papildoma oro anga su antibakteriniu filtru, unikalus centrinis žiedas, 15µm dalelių filtras, be DEHP (dietilheksilftalatas), sistema atlaiko spaudimą iki 2 BAR, atitinka ES ISO 8534-4/8 standartus, keliamus infuzinėms sistemoms | iki 6000 vnt
9 | Infuzinė sistema su integruotu atbulinės srovės vožtuvu, sterili, skirta paralelinėms infuzijoms | iki 20 vnt
10 | Kraujo perpylimo sistema, sterili, vienkartinė
10.1 | prisukama prie periferinio kateterio kaniulės | iki 7000 vnt
10.2 | prijungiama prie intraveninės adatos kaniulės | iki 300 vnt
Viso 10 dalis
11 | Trišakiai kraneliai į/v infuzijai, su posūkio kampu 360 laipsnių | iki 10000 vnt
12 | Trijų krypčių kranelis su prailginimo linija, sterili, prailginimo linijos ilgis 50cm | iki 20 vnt
13 | Ausų krapštukai, iš abiejų galų apsukti vata, supakuoti po 100 vnt. pakuotėje | iki 300 pak
14 | Špadeliai mediniai, vienkartiniai, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. (dėž. - 50 vnt.) | iki 100 dėž.
15 | Vienkartiniai špadeliai, mediniai, nesterilūs, supakuoti po 100 vnt. | iki 40 pak.
16 | Prailgintojai vaistų leidimui:
90-150 cm ilgio, kompaktiški, patogūs naudojimui
16.1 | 90 cm | iki 300 vnt
16.2 | 1,5 m | iki 14000 vnt
Viso 16 dalis
17 | Infuzinės sistemos ligoninės turimiems “Braun” infuzomatams | iki 2500 vnt
18 | Antgaliai-kandikliai, plastmasiniai, ligoninės turimam alkotesteriui “Lion Alkometer 500” | iki 700 vnt
19 | Chirurginis šepetėlis-kempinė rankų plovimui, plastikinis, švelnus, vienkartinis, sterilus su nagų krapštikliu-valikliu, be dezinfektinio muilo | iki 10 vnt
20 | Sterilus universalus lubrikantas, gelinis nepažeidžiantis žmogaus audinių, gumos, instrumentų ar metalo. Pakuotės atidarymas nereikalauja papildomų priemonių, 5 g pakuotėje | iki 8000 vnt
21 | Gelinis lubrikantas, kurio sudėtyje yra anestetikas ir antiseptikas. Pakuotė sterili, sugraduota 0,5 ml skale, švirkšto tipo, 6 ml. tubelė | iki 700 vnt
22 | Vienkartiniai standūs pagaliukai, apsukti vata, impregnuoti dezinfekuojančiu malonaus kvapo skysčiu, skirti burnos higienai | iki 3000 vnt
23 | Vaginaliniai skėtikliai (šaukštai) vienkartiniai, ginekologinei moterų apžiūrai, rankena patogi paimti, patogus valdymas viena ranka, vaginalinė dalis užapvalinta, be briaunų, užapvalintu galu. Fiksavimo mechanizmas sraigtinis. Dydžiai:
23.1 | -M dydžio | iki 3000 vnt
23.2 | -L dydžio | iki 120 vnt
23.3 | -S dydžio | iki 1600 vnt
Viso 23 dalis
24 | Kiršnerio viela
24.1 | 0,8/150mm | iki 120 vnt | 5 | 2.1 | 252 | AUXEIN (Indija), Ref.: 451-0.8-150
24.2 | 1,2/150mm | iki 120 vnt | 5 | 2.1 | 252 | AUXEIN (Indija), Ref.: 451-1.2-150
24.3 | 1,5/150mm | iki 120 vnt | 5 | 2.1 | 252 | AUXEIN (Indija), Ref.: 451-1.5-150
24.4 | 1,8/300mm | iki 120 vnt | 5 | 2.1 | 252 | AUXEIN (Indija), Ref.: 451-1.8-300
24.5 | 2,0/310mm | iki 360 vnt | 5 | 2.1 | 756 | AUXEIN (Indija), Ref.: 451-2.0-300
| Viso 24 dalis |  |  |  | 1764
25 | Kandiklis ligoninės turimam MB-142 endoskopui | iki 60 vnt
26 | Smėlio laikrodžiai
26.1 | - 3 min. | iki 10 vnt
26.2 | - 5 min. | iki 5 vnt
Viso 26 dalis
27 | Specialus šepetėliai endoskopinių instrumentų valymui:
27.1 | artroskopinių (1 rinkinys – 6 vnt.) | iki 5 rink.
27.2 | laparoskopinių (1 rinkinys – 6 vnt.) | iki 5 rink.
27.3 | choledochofibroskopui (ligoninės turimam) OLYMPUS BW-7B, BW15SH | iki 3 vnt
27.4 | intubaciniam bronchoskopui (ligoninės turimam) OLYMPUS BW-15B, MH-507 | iki 3 vnt
27.5 | intubaciniam bronchoskopui (ligoninės turimam) Karl Storz 11302BD2 | iki 3 vnt
Viso 27 dalis
28 | Silikono aerozolis medicinos prietaisams sutepti - tinka guminiams ir plastikiniams gaminiams, chirurginiams instrumentams iki ir po sterilizacijos, 500 ml tūrio. Atsparus karščiui ne mažiau 200 laipsnnių C. Fiziologiškai saugus bekvapis, CE sertifikatas | iki 24 vnt
29 | Valymo pasta: distalinių ir proksimalinių linzių, lanksčių optinių endoskopų paviršių valymui, 5g | iki 20 vnt
30 | Instrumentų alyva: šarnyrinių dalių sutepimui, 50ml buteliukas | iki 2 vnt
31 | Liubrikantas endoskopinių kranelių sutepimui ir sandarinimui, 3g | iki 5 vnt
32 | Poliruojanti vata: apnašų ant metalinių paviršių nuvalymui, 75g | iki 10 vnt
33 | Universalus purškiklis turintis valymo ir liubrikacijos savybių, skirtas instrumentų sriegių priežiūrai | iki 5 vnt
34 | Tepalas motorinėms sistemoms tepalinėje po 50ml | iki 5 vnt
35 | Vieliniai šepetėliai elektrokaustikos instrumentų priežiūrai | iki 36 vnt
36 | Automatinės sistemos plazmoforezės procedūroms prie aparato ligoninės turimo "HAEMONETICS" | iki 100 vnt
37 | Pincetas plastikinis, sterilus, individualaus įpakavimo | iki 6000 vnt
38 | Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui, 5 ltr talpos bakelyje | iki 144 vnt
39 | Gelis naudojamas ultragarsiniam tyrimui, 250 ml talpos bakelyje | iki 300 vnt
40 | Bronchoskopiniai kateteriai: sterilūs, vienkartiniai, skirti paimti citologiniam mėginiui iš bronchų, su rezervu ir dangteliu prie jo | iki 30 vnt
41 | Geliniai paketai, šilumos-šalčio terapijai su vienkartiniu maišeliu apsaugančiu nuo odos nušalimo-nudegimo atitinkančio kompreso išmatavimus
41.1 | 12x29 cm | iki 100 vnt
41.2 | 16x26 cm | iki 100 vnt
41.3 | 30x45cm | iki 30 vnt
Viso 41 dalis
42 | Vienkartinės taurelės vaistams dalinti 30 ml talpos, sugraduotos, plastmasinės | iki 50000 vnt
43 | Kamštukai skirti uždaryti intraveninius trišakius | iki 85000 vnt
44 | Ligatūrinė viela, skirta žandikaulio sutvirtinimui esant lūžiams, veido žandikaulio deformacijoms, taisymams-korekcijai
44.1 | 0,40 mm/16. Stiprumas ≤800N/mm2, 5m ilgio | iki 20 pak
44.2 | 0,50 mm/20. Stiprumas ≤800N/mm2, 5m ilgio | iki 10 pak
Viso 44 dalis
45 | Viela kaulų lūžgalių sutvirtinimui Ø 0,9mm, 5m ilgio | iki 30 įpak | 5 | 9.5 | 285 | MIKROMED (Indija), Ref.: 300905
46 | Džigli pjūkleliai naudojami neurologijoje, plastinėje chirurgijoje. Džigli vielos pjūkleliai iš aukščiausios nerūdijančio plieno kokybės, sidabro spalvos, švelnaus pynimo, nesusisukantys, 50cm ilgio, vienkartiniai | iki 300 vnt | 5 | 6.9 | 2070 | PRO-MED (Vokietija), Ref.: 27.0532
47 | Plastikinis indas operacinei (histologinei) medžiagai transportavimui, plastikinis, užspaudžiamu dangteliu. Talpos:
47.1 | 500ml, ~125x70mm | iki 800 vnt
47.2 | 1000ml, ~125x120mm | iki 800 vnt
47.3 | 2000ml, ~200x230mm | iki 700 vnt
47.4 | 3000ml, ~200x170mm | iki 700 vnt
47.5 | 4000ml, ~200x180mm | iki 500 vnt
47.6 | 5000ml, ~200x215mm | iki 400 vnt
47.7 | 10000ml, ~230x280mm | iki 100 vnt
Viso 47 dalis
48 | Vienkartinis plastmasinis puodukas 150-200 ml skalauti burnai | iki 15000 vnt
49 | Sugeriantis popierius rulonuose 50 cm pločio, 1 kg., užmaunamas ant srypo prie branduolinio magnetinio rezonanso aparato, patiesiamas ant stalo pacientui atsigulti | iki 24 vnt
50 | Vienkartinis indas šlapimui rinkti, graduotas 2,7 ltr | iki 12 vnt
51 | Vienkartiniai kateteriai stemplės pH-metrijai atlikti | iki 10 vnt
52 | Greita infuzinių tirpalų įvedimo sistema (infuzorius). Laikiklis intraveninių tirpalų stovui, laikiklis tirpalų maišeliui, aneroidinis spaudimo matavimo prietaisas, ne mažiau nuo 0 iki 300mgHg, oro žarnelės prietaisas, oro žarnelės užspaudėjas, rankinis spaudimo balionėlis, daugkartinio naudojimo
52.1 | 500ml talpos | iki 5 vnt
52.2 | 1000ml talpos | iki 10 vnt
Viso 52 dalis
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.