## alergenai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TIRPALO MAŠININEI PERFUZINEI INKSTŲ KONSERVACIJAI PIRKIMAS Nr. 15641
1. Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra siūlomų prekių gamintojas) arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis: Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
2. Tirpalo CE sertifikavimas pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus: kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti notifikuotos įstaigos išduoto dokumento, liudijančio siūlomų prekių atitikimą direktyvos 93/42/EEC reikalavimams kopiją).
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos kaina ir pirkimo dalies kaina turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | Prekinis pavadinimas. Siūloma pakuotė. Gamintojas. Kodas gamintojo kataloge. | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Bendra suma Eur be PVM | Bendra suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Tirpalas mašininei perfuzinei inkstų konservacijai | 1. Skirtas aparatinei inkstų perfuzijai atlikti suderinamas su perfuzijos įrenginiu LifePort; 2. Ne mažiau kaip 24 val. perfuzija atliekama nenaudojant papildomos tirpalo oksigenacijos | 1. Skirtas aparatinei inkstų perfuzijai atlikti suderinamas su perfuzijos įrenginiu LifePort; 2. Nenaudojama papildoma tirpalo oksigenacija | litras | 90 | PumpProtect, 1000 ml, EVA (be PVC) maišas, Carnamedica Sp. Z o.o. | 5 | 158 | 165.9 | 14220 | 14931
* Nurodyti preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais.