## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
BIPOLIARINĖS BEI ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS LAPAROSKOPINĖMS BEI ATVIROMS OPERACIJOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-10-30
Nr.: | 1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Johnson & Johnson
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111778459
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT117784515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s. LT09 2140 0300 0398 3081 AB Luminor bankas, b. k. 21400
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Augustas Bieliauskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | abieliau@its.jnj.com M: +370 65418812
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Sandra Čaikė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Augustas Bieliauskas, abieliau@its.jnj.com M: +370 65418812
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ULTRAGARSINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS. INSTRUMENTAI TURI BŪTI SUDERINAMI SU LIGONINĖS TURIMU ETHICON GENERATORIUMI GEN11 IR ESANT POREIKIUI TIEKĖJAS TURI NEATLYGINTINAI ATNAUJINTI LIGONINĖS TURIMO ETHICON GENERATORIAUS GEN11 PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (PATEIKTI GAMINTOJO PATVIRTINIMĄ) ARBA LYGIAVERTIS APARATAS SUTEIKIAMAS LIGONINEI PANAUDAI (NE MAŽIAU NEI 2 VNT.). TIEKĖJAS TURI BŪTI OFICIALUS SIŪLOMŲ PREKIŲ ATSTOVAS ARBA TURĖTI SUDERINTĄ RAŠYTINĮ SUSITARIMĄ SU GAMINTOJU AR JO ĮGALIOTU ATSTOVU DĖL PREKYBOS SIŪLOMOMIS PREKĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimaskataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės. Instrumentai turi būti suderinami su ligoninės turimu Ethicon generatoriumi GEN11 arba sutarties laikotarpiui tiekėjas įspareigoja neatlygintinai naudojimui pateikti 2 vnt. daugkartinio naudojimo generatorius, tinkančius siūlomoms prekėms. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Pateikti įrodančius dokumentus.
1.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai | 20 | vnt. | 410 | 8200 | Johnson & Johnson, HARMONIC FOCUS®+, HAR9F
1.1.1. | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 90 mm ±10 mm | [5 empty] | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 90 mm. Harmonic, 6 psl.
1.1.2. | Lenkta darbinė dalis | [5 empty] | Lenkta darbinė dalis. IFU HAR9F, 4 psl.
1.1.3. | Atraminis padas apačioje | [5 empty] | Atraminis padas apačioje. IFU HAR9F, psl. 2
1.1.4. | Žirklių arba pistoleto tipo rankena | [5 empty] | Žirklių tipo rankena. IFU HAR9F, 1 psl.
1.1.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu | [5 empty] | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. IFU HAR9F, psl. 5
1.1.6. | Instrumentas turi turėti bent dvi skirtingas energijos aktyvacijos galimybes | [5 empty] | Intrumentas turi dvi skirtingas energijos aktyvacijos galimybes – minimumo ir maksimumo. IFU HAR9F, psl. 4
1.1.7. | Instrumentas skirtas iki 5 mm arba iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai | [5 empty] | Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. IFU HAR9F, psl. 4
1.1.8. | Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių | [5 empty] | Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Focus disekcija, psl. 1
1.1.9. | Prietaise turi būti integruota technologija, užtikrinanti optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą | [5 empty] | Prietaise integruota technologija, užtikrinanti optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą. IFU HAR9F, psl. 4
1.1.10. | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms | [5 empty] | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms. IFU HAR9F, psl. 3
1.1.11. | Sterilios | [5 empty] | Sterilios. IFU HAR9F, psl. 4
1.2. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės, skirtos kepenų bei kasos chirurgijai | 20 | vnt. | 420 | 8400 | Johnson & Johnson, HARMONIC FOCUS®+, HAR17F
1.2.1. | Koaguliuojančių žnyplių ilgis - 170 mm ±30 mm | [5 empty] | Koaguliuojančių žnyplių ilgis 170 mm. Harmonic, 6 psl.
1.2.2. | Lenkta darbinė dalis | [5 empty] | Lenkta darbinė dalis. IFU HAR17F, psl. 4
1.2.3. | Atraminis padas apačioje | [5 empty] | Atraminis padas apačioje. IFU HAR17F, psl. 2
1.2.4. | Žirklių arba pistoleto tipo rankena | [5 empty] | Žirklių tipo rankena. IFU HAR17F, psl. 1
1.2.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu | [5 empty] | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. IFU HAR17F, psl. 3
1.2.6. | Instrumentas turi turėti bent dvi skirtingas energijos aktyvacijos galimybes | [5 empty] | Dviejų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo. IFU HAR17F, psl. 4
1.2.7. | Instrumentas skirtas iki 5 mm arba iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai | [5 empty] | Instrumentas iki 5 mm kraujagyslių koaguliacijai. IFU HAR17F, psl. 4
1.2.8. | Galima naudoti kaip separatorių arba kaip disektorių | [5 empty] | Galima naudoti kaip separatorių arba disektorių. Focus disekcija, psl. 1
1.2.9. | Prietaise turi būti integruota technologija, užtikrinanti optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą | [5 empty] | Prietaise integruota technologija, užtikrinanti optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą. IFU HAR17F, psl. 4
1.2.10. | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms | [5 empty] | Žnyplės skirtos atviroms operacijoms. IFU HAR17F, psl. 3
1.2.11. | Sterilios | [5 empty] | Sterilios. IFU HAR17F, psl. 4
1.3. | Laparoskopinės ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 50 | vnt. | 490 | 24500 | Johnson & Johnson, HARMONIC 700®, HAR736
1.3.1. | Dydis: 5,0 mm x 360 mm ±10 mm | [5 empty] | Dydis: 5,0 x 360 mm Harmonic, 6 psl.
1.3.2. | Lenkta darbinė dalis | [5 empty] | Lenkta darbinė dalis. IFU HAR700, psl. 1
1.3.3. | Pistoleto tipo rankena | [5 empty] | Pistoleto tipo rankena. Harmonic, 2 psl.
1.3.4. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu | [5 empty] | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu. IFU HAR700, psl. 5
1.3.5. | Instrumentas turi turėti bent dvi skirtingas energijos aktyvacijos galimybes | [5 empty] | Trijų galingumų aktyvacija – minimumo ir maksimumo ir pažangiosios hemostazės. IFU HAR700, psl. 1
1.3.6. | Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai | [5 empty] | Instrumentas iki 7 mm kraujagyslių koaguliacijai. IFU HAR700, psl. 1
1.3.7. | Prietaise turi būti integruota technologija, užtikrinanti optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą | [5 empty] | Prietaise integruota technologija, užtikrinanti optimalų energijos tiekimą ir aplinkinių audinių apsaugą. IFU HAR700, psl. 2
1.3.8. | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm | [5 empty] | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: 1,5 mm. Harmonic, 3 psl.
1.3.9. | Sterilios | [5 empty] | Sterilios. IFU HAR700, psl. 1
1.3.10. | Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai | [5 empty] | Žnyplės skirtos laparoskopinei chirurgijai. IFU HAR700, psl. 7
1.4. | Ultragarsinio generatoriaus jungiamoji dalis (rankena su laidu arba perdavėjas), užtikrinanti energijos perdavimą instrumentui, skirta laparoskopinėms operacijoms | 2 | vnt. | 2200 | 4400 | Johnson & Johnson, Harmonic grey handpiece, HARHPGR
1.4.1. | Laido ilgis: 3-5 m ilgio | [5 empty] | Laido ilgis: 5 m ilgio Laidų ilgis, psl. 2
1.4.2. | Autoklavuojamas | [5 empty] | Autoklavuojamas HARHPGR IFU psl. 5
1.4.3. | Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo - 95 procedūroms. HARHPGR IFU psl. 5
1.4.4. | Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti | [5 empty] | Nesterili, prieš naudojimą būtina sterilizuoti. HARHPGR IFU psl. 3
1.4.5. | Rankena arba perdavėjas tinka instrumentams, skirtiems laparoskopinėms operacijoms | [5 empty] | Rankena tinka instrumentams, skirtiems laparoskopinėms operacijoms. HARHPGR IFU psl. 3
1.5. | Ultragarsinio generatoriaus jungiamoji dalis (rankena su laidu arba perdavėjas), užtikrinanti energijos perdavimą instrumentui, skirta atviroms operacijoms | 2 | vnt. | 2200 | 4400 | Johnson & Johnson, Harmonic blue handpiece, HARHPBL
1.5.1. | Laido ilgis: 3-5 m ilgio | [5 empty] | Laido ilgis: 5 m ilgio Laidų ilgis, psl. 2
1.5.2. | Autoklavuojamas | [5 empty] | Autoklavuojamas. HARHPBL IFU psl. 5
1.5.3. | Daugkartinio naudojimo - ne mažiau 95 procedūroms | [5 empty] | Daugkartinio naudojimo - 100 procedūrų. HARHPBL IFU psl. 3
1.5.4. | Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti | [5 empty] | Nesterili, naudojant būtina sterilizuoti. HARHPBL IFU psl. 3
1.5.5. | Rankena arba perdavėjas tinka instrumentams, skirtiems atvirai chirurgijai | [5 empty] | Rankena tinka instrumentams, skirtiems atvirai chirurgijai. HARHPBL IFU psl. 3
|  |  |  | Suma be PVM | 49900
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 7.8216 | PVM suma | 3903
|  |  |  | Suma su PVM | 53803
2. DALIS | BIPOLIARINĖS KOAGULIUOJANČIOS ŽNYPLĖS. GENERATORIUS PATEIKIAMAS PANAUDAI - 2 VNT. TIEKĖJAS TURI BŪTI OFICIALUS SIŪLOMŲ PREKIŲ ATSTOVAS ARBA TURĖTI SUDERINTĄ RAŠYTINĮ SUSITARIMĄ SU GAMINTOJU AR JO ĮGALIOTU ATSTOVU DĖL PREKYBOS SIŪLOMOMIS PREKĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai, Atitikimo patvirtinimaskataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės. Generatorius pateikiamas panaudai - 2 vnt. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turėti suderintą rašytinį susitarimą su gamintoju ar jo įgaliotu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Patiekti įrodančius dokumentus.
2.1. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės | 100 | vnt.
2.1.1. | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
2.1.2. | Instrumento diametras: 5 mm
2.1.3. | Instrumento darbinis ilgis: 370 mm ±10 mm
2.1.4. | Pistoleto arba žirklių tipo rankena
2.1.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
2.1.6. | Galima užlydyti ir nupjauti
2.1.7. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
2.1.8. | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360°
2.1.9. | Darbinė dalis lenkta
2.1.10. | Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm
2.1.11. | Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm
2.1.12. | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
2.1.13. | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm
2.1.14. | Instrumentas vienkartinis, sterilus
2.2. | Bipoliarinės laparoskopinės koaguliuojančios žnyplės | 100 | vnt.
2.2.1. | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
2.2.2. | Instrumento diametras: 5 mm
2.2.3. | Instrumento darbinis ilgis: 230 mm ±10 mm
2.2.4. | Pistoleto arba žirklių tipo rankena
2.2.5. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
2.2.6. | Galima užlydyti ir nupjauti
2.2.7. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
2.2.8. | Instrumento darbinė dalis rotuojama 350°-360°
2.2.9. | Darbinė dalis lenkta
2.2.10. | Pjovimo ilgis: 18 mm ± 0,5 mm
2.2.11. | Koaguliacija: 20 mm ± 0,5 mm
2.2.12. | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
2.2.13. | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm
2.2.14. | Instrumentas vienkartinis, sterilus
2.3. | Bipoliarinės koaguliuojančios žnyplės atvirai chirurgijai | 30 | vnt.
2.3.1. | Bipolinis instrumentas, skirtas koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm
2.3.2. | Instrumento darbinis ilgis: 190 mm ± 10 mm
2.3.3. | Pistoleto arba žirklių tipo rankena
2.3.4. | Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
2.3.5. | Darbinė dalis lenkta
2.3.6. | Pjovimo ilgis: 15 mm ± 0,5 mm
2.3.7. | Koaguliacija: 17 mm ± 0,5 mm
2.3.8. | Vidutinė sulydymo trukmė: iki 4 s
2.3.9. | Vidutinis šoninis terminis pažeidimas: iki 2 mm
2.3.10. | Instrumentas vienkartinis, sterilus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3785-2 2025-10-07 08:32:09