## Sheet1
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
Kitos medicininės priemonės
1 | Tarpinių rinkinys ligoninės turimam Karl-Storz TEO instrumentui | iki 3 rink.
2 | Vienkartinis, sterilus odos biopsijos paėmėjas
2.1 | 2mmx6,0-6,5mm | iki 20 vnt
2.2 | 4mmx6,0-6,5mm | iki 50 vnt
Viso 2 dalis
3 | Pirštinės antiseptiniam kūno prausimui. Impregnuotos dezinfekcinėmis medžiagomis, kurios naikina bakterijas (ORSA, MRSA,VRE ). Sudėtis: propilo alkoholis, hidrogenizuotas ricinos aliejus, ketvirtiniai amonio junginiai. Ph neutralus, Odos nereikia nuplauti. Be dažo ir kvapų priedų. Pakuotėje 10 vnt. | iki 2000 vnt
4 | Antibakterinis ir antivirusinis filtras. Paskirtis - skirtas atvirai plaučių funkcijai tirti. Matmenys Ø 90 mm, ilgis 80 mm. Svoris - apie 32 g. Klasė - II a (MDD 93/42 EEC). Filtravimas - bakterijų ir virusų >99,99℅. Pasipriešinimas - < 0,039 kPa/l*s, esant 1 l/s. Efektyvus nejautrus tūris - < 50 ml. Korpuso medžiaga - polistirenas (PS). Filtro medžiaga - 100℅ poliesteris (PE) elektrostatinis. Filtro plotas - apie 57 cm2. Darbinė temperatūra - nuo -30°C iki +70°C. Laikymo trukmė - 3 metai originalioje pakuotėje. | iki 5000 vnt.
5 | Otorinolaringologinės priemonės:
5.1 | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti. Lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį; Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu; Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos; Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas; su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas.
5.1.1 | 5,5 cm ilgio | iki 20 vnt
5.1.2 | 7,5 cm ilgio | iki 20 vnt
5.2 | Nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti, dvigubas. Du lateksiniai nosies balionai, padengti nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį; Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu; Įdėti į nosį pripučiami, prisitaiko prie nosies anatomijos; Lengvai įdedami į nosį ir lengvai išimami; Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas.
5.2.1 | 5,5 cm ilgio | Iki 20 vnt
5.2.2 | 7,5 cm ilgio | Iki 20 vnt
5.3 | 9,0 cm nelimpantis nosies balionas kraujavimui iš nosies stabdyti, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį; Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu; Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos; Lengvai įdedamas ir išimamas; su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų, bei turintis galinio baliono indikacinę žalią liniją.Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas. | Iki 20 vnt
5.4 | Nosies tamponai, nelimpantys, kraujavimui iš nosies stabdyti. Tamponas pagamintas iš kempinės medžiagos, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze; Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Sterilus, pakuotėje po 1 vnt. Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas.
5.4.1 | 8 cm arba 5 cm ±0,05 mm ( turi būti abiejų dydžių pasirinkimas). | Iki 20 vnt
5.4.2 | 3 cm arba 4 cm ±0,05 mm ( turi būti abiejų dydžių pasirinkimas). | Iki 20 vnt
Viso 5 dalis
6 | Timpanometriniai antgaliai (ausies kamštukai). Minkšti, į ausies landą statomi timpanometriniai antgaliai, tinkami naudoti su įstaigos turimu timpanometru. Pagaminti iš medicininės klasės silikono gumos, biologiškai suderinama. Grybo formos. Kiekis pakuotėje (vieno dydžio) 100 ±5 vnt. Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas.
6.1 | 13 mm diametro, gelsvos spalvos | Iki 100 vnt
6.2 | 15 mm diametro, žalios spalvos | Iki 100 vnt
| Viso 6 dalis |  |  |  | 112
PRIEMONĖS ENDOSKOPŲ PRIEŽIŪRAI IR PROCEDŪROMS
7 | Vienkartinis kandiklis kartu su guma fiksacijai. Kandiklis endoskopinėms procedūroms vienkartinis, plastikinis, anatominės formos. Minimaliai dengiantis burnos ertmę. Turintis sparnelius fiksuojančiai gumytei užkabinti. Turi būti dantų atramos barjeras, neleidžiantis dantims nuslysti, apsaugantis endoskopą nuo galimo sukandimo. Supakuotas po vieną. Komplekte privalo būti gumytė fiksacijai. Galimas kandiklio vidinio diametro aukštis 21 mm (±1 mm), plotis 26 mm (±1 mm). Turi būti deklaracija, kad šis medicininis produktas pažymėtas CE žyma. | Iki 100 vnt
8 | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,8 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 230 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. Turi būti deklaracija, kad šis medicininis produktas pažymėtas CE žyma. | Iki 150 vnt
9 | Vienkartinis šepetėlis žnyplių kėliklio valymui. Šepetėlis naudojamas dvylikapirštės žarnos videoskopo nuleistam ir pakeltam žnyplių kėliklio valymui. Šepetėlis su plastmasiniu koteliu minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 13 mm, diametras 2,3 mm. Turi būti deklaracija, kad šis medicininis produktas pažymėtas CE žyma. | Iki 70 vnt
Vaistinės tara ir pagalbinės priemonės
10 | Buteliai stikliniai infuzinių tirpalų gamybai 200ml | iki 500 vnt
11 | Buteliukai stikliniai penicilinui 10ml | iki 5000 vnt
12 | Buteliai stikliniai tamsaus stiklo plačiakakliai, tepalų fasavimui su kamščiais 100g | iki 200 vnt
13 | Buteliai stikliniai tamsaus stiklo, siaurakakliai, uždaromi užsukamais dangteliais, vaistų fasavimui 500 ml | iki 100 vnt
14 | Buteliai stikliniai tamsaus stiklo, siaurakakliai, uždaromi užsukamais dangteliais, vaistų fasavimui 250 ml | iki 500 vnt
15 | Buteliai stikliniai tamsaus stiklo, siaurakakliai, uždaromi užsukamais dangteliais, vaistų fasavimui 100 ml | iki 200 vnt
16 | Buteliai stikliniai tamsaus stiklo, siaurakakliai, uždaromi užsukamais dangteliais, vaistų fasavimui 50 ml | iki 500 vnt
17 | Vienkartiniai plastikiniai indeliai 100-150ml talpos, užsukami arba uždaromi dangčiu, skirti tepalų ir suspenzijų fasavimui, sterilus, individualiame įpakavime | iki 500 vnt
18 | Vienkartiniai plastikiniai indeliai 1000g talpos, užsukami arba uždaromi dangčiu, skirti tepalų išfasavimui vaistinėje | iki 50 vnt
19 | Maišiukai vaistų fasavimui, popieriniai
19.1 | 12x20cm | iki 600 vnt
19.2 | 15x25 cm | iki 600 vnt
Viso 19 dalis
20 | Maišiukai vaistų fasavimui, polietileniniai
20.1 | 4x6cm | iki 240 vnt
20.2 | 6x8cm | iki 240 vnt
20.3 | 8x10cm | iki 600 vnt
20.4 | 10x12cm | iki 600 vnt
20.5 | 16x25cm | iki 3000 vnt
Viso 20 dalis
21 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (1000 ml) | 1 vnt
22 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (500 ml) | 1 vnt
23 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (250 ml) | 1 vnt
24 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (100 ml) | 1 vnt
25 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (50 ml) | 1 vnt
26 | Matavimo indai stikiliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (25 ml) | 1 vnt
27 | Stikliniai piltuvėliai viršutinis diametras 5cm-20cm, apatinis diametras 5-10mm | iki 2 vnt
28 | Guminiai kamštukai buteliukams penicilinui 10ml uždaryti | iki 5000 vnt
29 | Gumytės vidaus paruošų butelių aprišimui | iki 6 kg
30 | Guminiai kamščiai infuziių tirpalų gamybai buteliams 200ml uždaryti | iki 500 vnt
31 | Metaliniai gaubteliai buteliukams penicilinui 10ml, skirti uždaryti tarą prieš sterilizaciją | iki 5000 vnt
32 | Metaliniai gaubteliai infuzinių tirpalų gamybai buteliams 200ml, skirti uždaryti tarą prieš sterilizaciją | iki 500 vnt
33 | Pergamentinis popierius vidaus paruošų aprišimui | iki 6 kg
34 | Popierinės kapsulės 11 x 8cm; 15 x 9cm; 18x11cm; miltelių gamybai | iki 10000 vnt
35 | Vaškinės kapsulės 11 x 8cm, 15x9cm, 18x11cm miltelių gamybai | iki 20000 vnt
36 | Pipetės stiklinės su patikra 1 ml | iki 2 vnt
37 | Pipetės stiklinės su patikra 2 ml | iki 2 vnt
38 | Buteliai stikliniai tamsaus stiklo siaurakakliai, uždaromi užsukamais dangteliais, vaistų fasavimui 5ml | iki 500 vnt
39 | Vienkartiniai plastikiniai indeliai 60ml talpos, užsukami arba uždaromi dangčiu, skirti tepalų ir suspenzijų fasavimui, sterilus, individualiame įpakavime | iki 2000 vnt
40 | Grūstuvė porcelianinė ilgis 18-22cm su porcelianine piestele (grustuku) Ø 6-7cm miltelių gamybai | 1 vnt
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.