MEDICINOS PRIEMONIŲ BEI PRIEDŲ RINKINIŲ, SKIRTŲ IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI VENINIAME KRAUJYJE SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU, VIEŠOJO PIRKIMO ATVIRAS KONKURSAS (pirkimo ID 6667405)

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

(ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS)

2026-02-25 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtas medicinos priemonių ir priedų rinkinių, skirtų imunohematologinių tyrimų atlikimui veniniame kraujyje su įrangos įsigijimu panaudos būdu viešojo pirkimo atviras konkursas.

VšĮ Nacionalinis kraujo centras (toliau - Perkančioji organizacija) 2026-03-02 CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo raštą, kuriame klausiama:

“ Pirkimo sąlygose nurodyta: 
„4.21. Tiekėjo siūloma Įranga ir / ar juos valdančios IT sistemos (toliau ,,Įranga“) turi būti programiškai ir techniškai suderinami su Pirkėjo specializuota kraujo donorystės programine įranga. Tiekėjas privalo pateikti Įrangos ar juos valdančių IT sistemų komunikacijos protokolą. 
Pateikiami Įrangos duomenų perdavimo reikalavimai: 
1. Įranga turi palaikyti duomenų perdavimo protokolus ASTM arba HL7; 
2. Įranga turi galėti informaciją perduoti per TCP/IP.“ 

          ATSAKYMAS:

Pirkimo sąlygų 4.21 punkte reikalaujama pateikti siūlomos Įrangos arba ją valdančių IT sistemų komunikacijos protokolo aprašą (techninę specifikaciją), iš kurio būtų aišku, kokie duomenų perdavimo protokolai palaikomi ir kaip užtikrinamas duomenų perdavimas pagal Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus (ASTM arba HL7, TCP/IP).

Papildomų dokumentų ar programinio kodo pateikti nereikalaujama.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 36 str. 5 p. bei Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 p., atsakymas į paklausimą paskelbtas CVP IS kartu su pirkimo dokumentais