Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 (Pirma) pirkimo objekto dalis Masažo stalai

(jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (tiekėjas turi nurodyti tikslių siūlomos prekės aprašymą nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | HIDRAULINIS MASAŽO STALAS – 35 VNT: |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Dviejų dalių stacionarus masažo stalas. |  |
| 1.2. | Stalo rėmas | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. Kėlimo schema „X“ tipo, kad reguliuojant stalo aukštį, gulimas paviršius nejudėtu pirmyn ir atgal. Rėmas su 4 reguliuojamo aukščio kojelėmis, kojelės iš neslystančios medžiagos. |  |
| 1.3. | Visos stalo dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos | Būtina |  |
| 1.4. | Stalo gulimoji dalis | - Ilgis 2050 (±50 mm); - Plotis 750 (±50 mm); - Su ≥ 50 mm storio paminkštinimu; - Aptraukta dirbtine oda (arba lygiaverte medžiaga); - Galimybė užsakant pasirinkti dirbtinės odos spalvą iš ne mažiau kaip 12 spalvų paletės (nurodykite siūlomas spalvas). |  |
| 1.5. | Stalo aukštis | 1. Reguliuojam hidraulinio keltuvo pagalba; 2. Pedalai abiejose pusėse; 2. Stalo žemiausia padėtis ≤470mm; 3. Stalo aukščiausia padėtis ≥970mm. |  |
| 1.6. | Stalo gulimosios dalies sekcijos | - Galvos-nugaros sekcija; - Pagrindinė dalis. |  |
| 1.7. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Reguliuojam dujinės spyruoklės pagalba |  |
| 1.8. | Galvūgalio konstrukcija | Atvira, galima atsisėsti prie galvūgalio ir kojas pakišti po gulima dalimi. |  |
| 1.9. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampai | Nuo -30° iki +30°° |  |
| 1.10. | Maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 260 kg |  |
| 1.11. | Priedai | - Pervežimo sistema, valdoma vieno pedalo pagalba. Paspaudus visi ratukai nusileidžia ir stalas pakeliamas pervežimui. Ratukų diametras ne mažiau 75mm. - Popieriaus rulono laikiklis su apsauga nuo atsitiktinio iškritimo. - Išimama veido pagalvėlė, skylę galima uždengti kita pagalvėlę. - Tvirtino vietos DIN (priedų) bėgelio tvirtinimui iš abiejų masažo stalo pusių |  |
| 1.12. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 1.13. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

Hidrauliniam masažo stalui nustatomi šie reikalavimai:

- Keičiamos dalys: Hidraulinio masažo stalo konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti susidėvinčias ar pažeidžiamas dalis, įskaitant, bet neapsiribojant:

  - hidraulinį cilindrą ir (ar) hidraulinę pavarą,

  - aukščio reguliavimo mechanizmo dalis,

  - ratukus (jeigu komplektuojama su ratukais),

  - stabdžių mechanizmus,

  - rankenas ir valdymo svirtis,

  - galvos atramą,

  - porankius,

  - sėdynės / gulto minkštąsias dalis (užvalkalą, vinilinę ar kitą dangą, paminkštinimą).

- Atsarginių dalių tiekimas: Tiekėjas privalo užtikrinti hidraulinio masažo stalo atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo prekės pristatymo dienos.

- Garantija: Hidrauliniam masažo stalui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

- Konstrukciniai sprendimai: Hidraulinis masažo stalas turi būti sukonstruotas taip, kad jį būtų galima išmontuoti, atlikti techninę priežiūrą ir remontą nenaudojant negrįžtamų ardymo metodų (pvz., neišardomų liejinių, suvirinimų ar kitų konstrukcinių sprendimų, dėl kurių būtų pažeidžiama visa konstrukcija). Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 5 priedas.

2 (Antra) pirkimo objekto dalis Profesionalus veido ir kūno linijų formavimo aparatas

(jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (tiekėjas turi nurodyti tikslių siūlomos prekės aprašymą nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PROFESIONALUS VEIDO IR KŪNO LINIJŲ FORMAVIMO APARATAS (SU VAKUUMO, KAVITACIJOS, RF, LED TERAPIJOS FUNKCIJOMIS) – 2 VNT: |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Stacionarus arba mobilus (ant ratukų) daugiafunkcis estetinės medicinos aparatas, skirtas neinvazinėms veido ir kūno formavimo, odos stangrinimo bei estetinėms procedūroms atlikti. Aparatas su integruotu valdymo ekranu ir keliomis darbo rankenomis (antgaliais). |  |
| 1.2. | Aparato korpusas ir rėmas | Korpusas pagamintas iš tvirto, smūgiams atsparaus plastiko ir (arba) metalo, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. Stabili konstrukcija su integruotais ratukais (ne mažiau kaip 4), ratukai su stabdžiais, užtikrinant saugų aparato fiksavimą darbo metu. |  |
| 1.3. | Medžiagos ir priežiūra | Visos aparato dalys, įskaitant rankenėles ir antgalius, pagamintos iš sveikatai nekenksmingų, alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, atsparių dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 1.4. | Maitinimo ir elektros parametrai | - Maitinimo įtampa: AC 90–240 V, 50/60 Hz; - Maksimali vardinė galia: 250 W; - Integruota apsauga nuo perkrovos ir perkaitimo. |  |
| 1.5. | Valdymo sistema | - Spalvotas jutiklinis ekranas: ne mažiau arba lygus 8 coliams; - Galimybė reguliuoti procedūrų laiką, RF intensyvumą, vakuumo stiprumą ir sukimosi greitį; - Intuityvus meniu, skirtas profesionaliam naudojimui. |  |
| 1.6. | Vakuumo ir mechaninio poveikio sistema | - Neigiamo slėgio vakuumo sistema su mechaniniu masažo poveikiu; - Sukimosi greitis: reguliuojamas, 1–5 lygiais; - Reguliuojamas intensyvumas, pritaikomas skirtingoms kūno zonoms; - Skirta limfodrenažui, celiulito mažinimui ir audinių stimuliacijai. |  |
| 1.7. | Ultragarsinės kavitacijos sistema | - Veikimo principas: žemo dažnio ultragarsas; - Veikimo gylis: nuo 2 iki 8 mm; - Skirta poodinių riebalų sluoksnio mažinimui ir kūno formavimui; - Neinvazinė technologija, tinkama profesionaliam naudojimui. |  |
| 1.8. | Radijo dažnio (RF) sistema | - RF dažnis: kelių lygių RF, 2 MHz; - RF energijos galia: iki 6 J/cm²; - RF intensyvumas: reguliuojamas, 1–10 lygių; - Skirtas odos stangrinimui, kolageno ir elastino sintezės skatinimui, raukšlių mažinimui. |  |
| 1.9. | LED fototerapijos sistema | - LED šviesos bangos ilgis: 650 nm; - LED šviesos intensyvumas: 500 mcd; - Skirta odos regeneracijai, kraujotakos gerinimui ir odos elastingumo didinimui. |  |
| 1.10. | Antgaliai / rankenėlės | Aparatas komplektuojamas ne mažiau kaip su šiomis rankenėlėmis: Vakuumo + RF rankenėlė kūnui; - Kavitacijos rankenėlė; - RF rankenėlė veidui; - LED terapijos antgalis. |  |
| 1.11. | Saugos funkcijos | - Automatinis išsijungimas perkaitimo atveju; - Laikmačio funkcija; - Apsauga nuo netinkamo naudojimo; - Vizualiniai arba garsiniai įspėjimai. |  |
| 1.12. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |
| 1.13. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Techninė dokumentacija; |  |

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

Profesionaliam veido ir kūno linijų formavimo aparatui nustatomi šie reikalavimai:

1. Keičiamos dalys:

Profesionalaus veido ir kūno linijų formavimo aparato konstrukcija turi užtikrinti galimybę keisti susidėvinčias ar pažeidžiamas dalis, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.1. pagrindinį maitinimo bloką;

1.2. valdymo plokštę (elektroninį modulį);

1.3. aplikatorius / antgalius;

1.4. rankenas ir jų jungiamuosius kabelius;

1.5. jutiklius;1.6. ekraną (jeigu komplektuojamas);

1.7. aušinimo sistemos dalis (ventiliatorius, aušinimo elementus ir pan.);

1.8. apsauginius dangčius ir korpuso elementus.

2. Atsarginių dalių tiekimas:

Tiekėjas privalo užtikrinti profesionalaus veido ir kūno linijų formavimo aparato atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo prekės pristatymo dienos.

3. Garantija

Profesionaliam veido ir kūno linijų formavimo aparatui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

4. Konstrukciniai sprendimai

- Profesionalus veido ir kūno linijų formavimo aparatas turi būti sukonstruotas taip, kad jį būtų galima išmontuoti, atlikti techninę priežiūrą ir remontą nenaudojant negrįžtamų ardymo metodų (pvz., neišardomų liejinių, neardomų klijavimo sprendimų ar kitų konstrukcinių sprendimų, dėl kurių būtų pažeidžiama visa konstrukcija). Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 5 priedas.

3 (trečia) pirkimo objekto dalis kūdikio manekenai

(jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (tiekėjas turi nurodyti tikslių siūlomos prekės aprašymą nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NAUJAGIMIO MODELIS KINEZITERAPIJAI – 30 VNT: |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Naujagimio modelis (manekenas), skirtas kineziterapijos, reabilitacijos ir masažo technikų mokymui. Modelis su medžiaginiu (minkštu) kūnu, leidžiančiu laisvai atlikti visus fiziologinius ir terapinius judesius. |  |
| 1.2. | Modelio paskirtis | - Kūdikių masažo technikų įgūdžių tobulinimui. - Masažuotojų ir gydomojo masažo specialistų mokymui; - Tėvų mokymui atlikti pratimus su naujagimiais; - Būsimų sveikatos priežiūros specialistų praktiniams įgūdžiams lavinti; - Vojtos terapijos ir Bobath (NDT) metodikos mokymui; |  |
| 1.3. | Modelio medžiaga | - Kūnas turi būti pagamintas iš minkštos, lanksčios tekstilinės medžiagos; - Medžiaga turi leisti atlikti lenkimo, tiesimo, rotacijos ir padėties keitimo judesius; - Kūno dalys suformuotos taip, kad imituotų naujagimio anatomiją; - Medžiagos turi būti saugios, netoksiškos, be alergizuojančių komponentų. |  |
| 1.4. | Modelio išorinis vaizdas | - Modelis aprengtas vientisu kūdikio drabužėliu; - Drabužėlis nuimamas; - Medžiaga lengvai valoma, tinkama higieninei priežiūrai. |  |
| 1.5. | Matmenys ir svoris | - Modelio ilgis (ūgis): ne mažiau ar lygus 48 cm; - Modelio svoris: 0,7 (±0,5) kg; - Turi atitikti naujagimio kūno proporcijas. |  |
| 1.6. | Naudojimo aplinka | Skirtas naudoti: - Reabilitacijos ir gydymo įstaigose; - Mokymo centruose; - Universitetuose ir kolegijose; - Individualiam specialistų ir tėvų mokymui. |  |
| 1.7. | Saugumas | - Modelis neturi turėti aštrių briaunų ar smulkių nuimamų detalių; - Visos medžiagos turi būti saugios kontaktui su oda; - Tinkamas pakartotiniam naudojimui mokymo tikslais. |  |
| 1.8. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 1.9. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | - Naudojimo ir priežiūros instrukcija (lietuvių kalba); - Gamintojo techninė informacija. |  |

1)Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu, pirkimo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:

Naujagimių kineziterapijos modeliui nustatomi šie reikalavimai:

1. Priežiūra

Gaminys turi būti skalbiamas arba valomas drėgna servetėle.

2. Garantija

- Naujagimių kineziterapijos modeliui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantija turi apimti konstrukcinius, medžiagų ir gamybos defektus. Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija – 5 priedas.