Pirkimas

Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo paskirties, kvartalinių paviršinių nuotekų tinklų statyba Marijampolės pl., Balčkalnio g., Kauno m. (Supaprastintas atviras konkursas)

ID. 6641583

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 1

2026-03-03

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2026-02-24 15:18 CVP IS pranešimu ID 548984 Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu perkami tik III etapo statybos darbai pagal pridėtą darbų kiekių žiniaraštį? | Pirkimas apima tik III etapą. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2026-02-25 07:37 CVP IS pranešimu ID 549663 Priedėlyje Nr. 1 Žiniaraštis 3.11 eilutėje nurodytas mato vienetas „vnt.“, tuo tarpu techninio projekto dokumente „Priedėlis Nr. 2 2025-119-TDP-VN.pdf“ (sąnaudų žiniaraštyje) analogiškai pozicijai taikomas mato vienetas „m³“. Prašome pateikti patikslintą kiekių žiniaraščio redakciją. | Pakoreguotas žiniaraštis pridedamas. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2026-02-25 10:03 CVP IS pranešimu ID 549995 Prašome patikslinti ar yra atlikta geologinių tyrinėjimų ataskaita ir jei taip, tai ją pateikti. | Pridedama geologinių tyrinėjimų ataskaita. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2026-02-25 14:33 CVP IS pranešimu ID 550757 Prašome patikslinti, ar projekte numatyto DN1200 vamzdžio medžiaga yra HDPE, ar PP? | DN1200 vamzdžio medžiaga yra HDPE. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2026-02-25 14:33 CVP IS pranešimu ID 550757 Prašome patikslinti, ar pirkimo apimtis apima visus tris etapus pagal pateiktą projektą, ar tik trečiąjį etapą, kaip nurodyta darbų žiniaraštyje? | Pirkimas apima tik III etapą. |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2026-02-25 14:33 CVP IS pranešimu ID 550757 Tuo atveju, jei vertinami visi projekto etapai, prašome pateikti papildomą (-us) darbų žiniaraštį (-čius). | Pirkimas apima tik III etapą. |
| 7. | Paklausimas, teiktas 2026-02-25 14:33 CVP IS pranešimu ID 550757 Prašome patikslinti Plieninių dėklų technines specifikacijas. | Patikslinta Plieninių dėklų techninė specifikacija pridedama. |
| 8. | Paklausimas, teiktas 2026-02-25 14:33 CVP IS pranešimu ID 550757 Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę. | Taip, reikia įsivertinti. |
| 9. | Paklausimas, teiktas 2026-02-26 07:24 CVP IS pranešimu ID 551420 Techninėje specifikacijoje numatytas plieninio dėklo DN1500 mm įrengimas uždaru būdu (po keliu). Atsižvelgiant į šiuolaikines betranšėjų technologijas ir medžiagų sprendinius, prašome paaiškinti, ar būtų leidžiama vietoje projekte numatyto plieninio dėklo naudoti lygiavertį PE RC vamzdį, pritaikytą uždaram įrengimo būdui ir atitinkantį apkrovų bei ilgaamžiškumo reikalavimus. | Galima naudoti lygiavertį PE RC vamzdį, pritaikytą uždaram įrengimo būdui ir atitinkantį apkrovų bei ilgaamžiškumo reikalavimus. |
| 10. | Paklausimas, teiktas 2026-02-27 14:33 CVP IS pranešimu ID 554302 Prašome pateikti inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų ataskaitą. | Pridedama geologinių tyrinėjimų ataskaita. |

PRIDEDAMA:

- Priedėlis Nr.1 Žiniaraštis 2026-03-03 aktuali redakcija;

- 2025-119-TDP-VN. (papildyta);

- 55295-2025_Marijampolės pl_tinklai;

- ŽGT(a)-2025-3299_Fugro Baltic_II_VERTINIMAS_Paviršinių nuotekų tinklai Marijampolės pl. ir Balčkalnio g. atkarpose Kauno m_55295-2025;

- ŽGT(a)-2025-3299_Fugro Baltic_II_VERTINIMAS_Paviršinių nuotekų tinklai Marijampolės pl. ir Balčkalnio g. atkarpose Kauno m_55295-2025;