## SDKŽ
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Projektinis kiekis | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui) | Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui)
35/10 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS REKONSTRAVIMAS
I. | PASTATAI
1. | Transformatorių pastotės pastato statyba ar rekonstravimas visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 180000 | 180000 | 180000
II. | STATINIAI
1. | Teritorijos apsaugos statinių sumontavimas, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos (aptvarai, tvoros, vartai) | kompl. | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000
2. | Kabelių kanalų, pamatų po įrenginiais statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000
3. | Alyvos surinkimo įrenginių, rezervuarų statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 40000
4. | Kelių, aikštelių statyba, teritorijų gerbūvio sutvarkymas, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 40000
5. | Apšvietimo ir žaibosaugos bokštų statyba, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | vnt. | 2 | 2 | 9000 | 18000 | 18000
III. | RYŠIŲ LINIJŲ STATYBA
1. | Optinio ryšio požeminės kanalizacijos, trasos parengimo, gerbūvio sutvarkymo, kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskirti pagal operatyvinį pavadinimą)
1.1. | Ežerėlio TP - Sirvydai atrama Nr.18 | m | 3509 | 3859.9 | 10 | 35090 | 38599
1.2. | Ežerėlio TP - Aleksotas atrama Nr.41 | m | 10741 | 11815.1 | 10 | 107410 | 118151
IV. | ELEKTROS ĮRENGINIAI
1. | 35 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas, suderinimas, bandymai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais kontroliniais ir jėgos kabeliais, RAA ir valdymo įrangos suderinimu, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 1 | 1 | 189400 | 189400 | 189400
2. | 10 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas, suderinimas, bandymai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 10 kV, kontroliniais ir jėgos kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įrangos suderinimu, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 150000
4. | Akumuliatorių baterija, jos sumontavimas, bandymai | kompl. | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 6000
5. | Akumuliatorių įkrovikliai, jų sumontavimas, bandymai | kompl. | 2 | 2 | 5000 | 10000 | 10000
6. | 10 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas, suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius (tame tarpe savųjų reikmių transformatoriaus, kompensacinės ritės transformatoriaus) | vnt. | 2 | 2 | 14000 | 28000 | 28000
7. | 35 kV galios transformatorius atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas, suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius | vnt. | 2 | 2 | 150000 | 300000 | 300000
9. | 10 kV Kompensacinė ritė, jos atvežimas, sumontavimas suderinimas (įskaitant kompensacinės ritės skyriklio sumontavimą, prijungimą, suderinimą projekte numatytoje vietoje, visas reikiamas medžiagas ir įrenginius) | vnt. | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 25000
10 | 35 kV Kompensacinė ritė, jos atvežimas, sumontavimas suderinimas (įskaitant kompensacinės ritės skyriklių sumontavimą, prijungimą, suderinimą projekte numatytoje vietoje, visas reikiamas medžiagas ir įrenginius) | vnt. | 1 | 1 | 50000 | 50000 | 50000
11. | TP 0,4 kV ir žemesnės įtampos kintamosios ir nuolatinės srovės elektros įrenginių montavimas ir juos jungiančių kabelių, laidų montavimas | kompl. | 1 | 1 | 32000 | 32000 | 32000
12. | Galios transformatorių RAA ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių sumontavimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą) | kompl. | 2 | 2 | 17000 | 34000 | 34000
13. | Šviestuvas teritorijos apšvietimui | kompl. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000
V. | KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS
1. | Stacionarus/Nešiojamas kompiuteris | vnt. | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1200
5. | Radijo ryšio terminalų sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo modeminio ryšio įrenginiai) | kompl. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000
6. | Dispečerinio valdymo įrenginiai (TSPĮ, DKPK, informacijos koncentratorių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą)) | kompl. | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 20000
7. | Apsaugos nuo gaisro technikos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000
8. | Įėjimo kontrolės sistemos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 1 | 1 | 250 | 250 | 250
VII. | ATSKIRŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS
1. | 10 kV transformatorinės skirstyklos įrenginių keitimas, montavimas, suderinimas, bandymai, visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000
2. | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas, prijungimas | kompl. | 1 | 1 | 500 | 500 | 500
3. | 10 kV oro linijos vertikalaus skyriklio montavimas, prijungimas prie įžeminimo kontūro (įskaitant skyriklį, skyriklio atvadus, įžeminimo kontūrą, ženklus, bei visas kitas reikalingas medžiagas ir darbus, matavimus) | vnt. | 5 | 5 | 3500 | 17500 | 17500
8. | 10 kV OL atskirų įrenginių, montavimas (įskaitant įrernginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 12000
IX. | KABELIŲ LINIJŲ STATYBA
1. | 35 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, artramų ir jų pamatų keitimas ir remontas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
1.1. | Ežerėlio TP narvelis Nr.132 - Sirvydai atrama Nr.18 fazė A | m | 3509 | 3859.9 | 15 | 52635 | 57898.5
1.2. | Ežerėlio TP narvelis Nr.132 - Sirvydai atrama Nr.18 fazė B | m | 3509 | 3859.9 | 15 | 52635 | 57898.5
1.3. | Ežerėlio TP narvelis Nr.132 - Sirvydai atrama Nr.18 fazė C | m | 3509 | 3859.9 | 15 | 52635 | 57898.5
1.4. | Ežerėlio TP narvelis Nr.232 - Aleksotas atrama Nr.41 fazė A | m | 10741 | 11815.1 | 15 | 161115 | 177226.5
1.5. | Ežerėlio TP narvelis Nr.232 - Aleksotas atrama Nr.41 fazė B | m | 10741 | 11815.1 | 15 | 161115 | 177226.5
1.6. | Ežerėlio TP narvelis Nr.232 - Aleksotas atrama Nr.41 fazė C | m | 10741 | 11815.1 | 15 | 161115 | 177226.5
2. | 10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)
2.1. | Ežerėlio TP narvelis Nr.103 - L-100 atrama Nr.100/8 | m | 387 | 425.7 | 50 | 19350 | 21285
2.2. | Ežerėlio TP narvelis Nr.202 - L-200 atrama Nr.200/11 | m | 636 | 699.6 | 50 | 31800 | 34980
2.3. | Ežerėlio TP narvelis Nr.203 - L-300 atrama Nr.300/10 | m | 646 | 710.6 | 50 | 32300 | 35530
2.4. | Ežerėlio TP narvelis Nr.205 - Jungiamoji mova JM-1 | m | 32 | 35.2 | 50 | 1600 | 1760
2.5. | Ežerėlio TP narvelis Nr.105 - L-500 atrama Nr.500/8 | m | 397 | 436.7 | 50 | 19850 | 21835
2.6. | Ežerėlio TP narvelis Nr.205 - L-400 atrama Nr.409/2 | m | 50 | 55 | 50 | 2500 | 2750
4 | Melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 40000
XIII. | DARBO PROJEKTAS | vnt. | 1 | 1 | 40000 | 40000 | 40000
[5 empty] | Viso Eur be PVM | 2200000 | 2289115
[5 empty] | PVM, 21% | 462000 | 480714.15
[5 empty] | Viso Eur su PVM | 2662000 | 2769829.15
2. | Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta techniniame, darbo projekte numatyta visa apimtis. Pozicijose, kurių mato vienetas yra kilometras, reikia nurodyti maksimalaus kiekio kainą, kuri apskaičiuojama Maksimalų kiekį padauginus iš vieneto įkainio Eur be PVM.
3. | Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
4. | Eilučių, kuriose įrašyti neatliekami projekte darbai – nepildyti.
5. | Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
6. | Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
7. | Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.
8. | Darbams, kurių mato vienetas yra kilometras techninio projekto konkursinėje medžiagoje turi būti nurodyti projekte numatyti darbų kiekiai ir maksimalūs darbų kiekiai, kurie turi būti 10 proc. didesni nei projekte numatyti darbų kiekiai. Tiekėjo pasiūlymai bus vertinami maksimaliam darbų kiekiui.