## Techniniė specifikacija
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir eksploatacinės medžiagos viskoelastiniams tyrimams su medicininės įrangos įsigijimu panaudos būdu (Nr. ____)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:
1 | Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo dalies apimčiai.
2 | Tiekėjas reagentus ir eksploatacines medžiagas tyrimams atlikti siūlo Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą (įranga pateikiama panaudos būdu).
3 | Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai.
4 | Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kiekvienos prekių serijos sertifikatų kopijos turi būti pristatomos kartu su prekių pristatymu.
5 | Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, užsakomos atskiromis dalimis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti ne mažiau 50 procentų viso sutarties vertės.
6 | Jeigu reagentai ir eksploatacinės priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.
7 | Kartu turi būti teikiamos visos tyrimams ir įrangos priežiūrai atlikti reikalingos eksploatacinės medžiagos.
8 | Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam tyrimų skaičiui atlikimui. Vidaus kokybės kontrolė bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamų tyrimų skaičių.
9 | Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus ir būti paženklinti CE ženklu, kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
10 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
11 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, patvirtinančius atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
12 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamią, atnaujintą įrangos naudotojo instrukciją anglų kalba pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus pasiūlymo metu. Įrangos naudotojo instrukcijos vertimas į lietuvių kalbą pateikiamas kartu su įranga.
13 | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti Įrangos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
15 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu. Nepateikus kartu su pasiūlymu galiojančio CE sertifikato kopijos, pasiūlymas bus atmestas.
16 | Siūloma įranga / programinė įranga turi turėti galimybę keistis duomenimis su įstaigoje naudojama LIS. Tiekėjas turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui.
17 | Būtina įrangos aptarnavimo galimybė, nepertraukiamai visą parą (24 h, 7 d. savaitėje).
18 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
19 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
20 | Įranga savo sąskaita pristatoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Siūloma įranga pristatoma kartu su: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema/ (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu.
21 | Panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) nuo sutarties įsigaliojimo dienos su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Panaudos gavėjo patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą). Panaudos davėjas įsipareigoja konsultuoti Panaudos gavėją medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
22 | Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.
23 | Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.
24 | Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaitys kartą per mėnesį už faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičių pateikimo būdas tiekėjams bus derinamas su tiekėjais. Sąskaita bus apmokama ne vėliau kaip per 30 k. d. dienų nuo sąskaitos faktūros perkančiajai organizacijai pateikimo dienos.
25 | Tiekėjas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ turi nurodyti siūlomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių pakuočių dydį, kuris bus naudojama prekių užsakymams planuojamam tyrimų kiekiui atlikti, ir turi būti nurodomas vieno tyrimo atlikimo įkainis (kaina), kuris bus vertinamas konkurso metu.
26 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laiką ir atidarius reagentą / priemonę - stabilumo terminą po atidarymo. Reagentų ir vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (jeigu prie atskiros pirkimo dalies nenurodyta kitaip).
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS VISKOELASTINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų / priemonių skaičius per 36 mėnesių | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimas ir kodas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1. | Viskoelastinis kraujo krešėjimo (vidinio, išorinio krešėjimo faktorių ir trombocitų sąveikos, fibrinogeno koncentracijos ir polimerizacijos, hiperfibrinolizės) tyrimas | 3000
| 1.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 2. | Viskoelastinis kraujo krešėjimo (heparino poveikio nustatymo) tyrimas | 500
| 2.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
Pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas (%)
PVM suma, Eur:
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai: |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Siūloma įranga turi būti techniškai tvarkinga, pajėgi atlikti numatytą tyrimų skaičių per numatytą laikotarpį. |  |  |  | (teikiama informacija, ar siūloma įranga nebuvo demonstracinė, naudota arba naudota ir atnaujinta (remarketing)). |  | -
2 | Tyrimas atliekamas pilnai automatizuotu būdu. Mėginio nereikia papildomai paruošti, jį perkelti į kitą talpą arba kitaip ruošti. Iš vieno mėginio vienu metu atliekami visi tyrimai.
3 | Mėginio tipas: kraujas su Na citratu.
4 | Prekalibracijos metodas kiekvienai naujai reagentų serijai.
5 | Galimybė realiuoju laiku stebėti krešulio formavimosi dinamiką iš bet kurios kompiuterinės darbo vietos, bet kuriame nuo laboratorijos nutolusiame padalinyje.
6 | Analizatorius turi nepertraukiamą darbo režimą su galimybe pereiti į "budėjimo" režimą.
7 | Atlikimui naudojami reagentai nereikalauja papildomų laikymui temperatūrinių režimų, sąlygų ir saugomos kambario temperatūroje.
8 | Galimybė atspausdinti tyrimų ir kontrolinių tyrimų protokolus.
9 | Komplektuojama su brūkšninių kodų skaitytuvu ir spausdintuvu.
SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS:
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
| Įrangų skaičus |  | Vienas (1) įrangos komplektas
Įrangos vertė EUR be PVM.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Perduodama veikla
1.
2.
3.
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Vardas ir pavardė)