Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos/

For Suppliers participating in the market consultation

Siunčiama CVP IS priemonėmis/

Sent via CPP IS means                                                                      				                         2026-02-27

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS/ANSWERS TO THE QUESTIONS RECEIVED DURING THE MARKET CONSULTATION

| LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti autotransformatorių įvadų pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/atsakymai/siūlymai. Pateikiami atsakymai: | LITGRID AB (hereinafter – Contracting Entity) is conducting market consultation for planned procurement of autotransformer bushings (hereinafter – Procurement). Contracting Entity does hereby inform that questions/answers/comments are received via CPP IS means. The answers to them are provided bellow: |
| --- | --- |

| Klausimas | Teikiamas komentaras/siūlymas | LITGRID AB atsakymai |
| --- | --- | --- |
| Galbūt yra reikalavimų kuriuos Jums būtų sunku ar neįmanoma įgyvendinti, tačiau galit pasiūlyti alternatyvų? | 7 priedas. TR 330 kV 1000 A (4 dalis)“, punktas 5.15 reikalauja, kad flanšo tvirtinimo varžtų skylės butų 12xd22. Mes galime pasiūlyti tik 12xd20 | Pirkimo metu į pateiktą pastabą atsižvelgsime |
| Is the attached procurement documentation understandable and clear? Is the purpose of the procurement sufficiently described and the object of the procurement sought to be acquired? | Not clear payment terms. AP acceptable? | 5.5.1. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos./ The Buyer shall settle accounts with the Supplier no later than within 30 (thirty) days from the date of receipt of the Invoice. |
| Ar yra kritinių punktų esminėse sutarties sąlygose kas lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų kainą? | Payment terms. Advance payment required (without ABG) | Vadovaujantis ilgalaike bendrovės pirkimų praktika, tokios vertės pirkimams avansinis mokėjimas nėra taikomas. Šią praktiką taikome nuosekliai visiems tiekėjams, todėl sutartys ir užsakymai yra vykdomi be avansinių atsiskaitymų, o mokėjimai atliekami gavus patvirtintą sąskaitą faktūrą./ In line with the company’s long‑term procurement practice, advance payments are not applied for purchases of this value. We apply this practice consistently to all suppliers; therefore, contracts and orders are carried out without advance payments, and payments are made upon receipt of an approved invoice. |