PIRKIMAS

INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, NUOTEKŲ ŠALINIMO PASKIRTIES, KVARTALINIŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA MARIJAMPOLĖS PL., BALČKALNIO G., KAUNO M. (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS)

ID. 6641583

Atsakymo Nr. 9 tikslinimas

(Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 1)

2026-03-04

Informuojame, kad 2026-03-03 paskelbtuose atsakymuose buvo netiksliai suformuotas atsakymas į                  9 klausimą. Atsižvelgiant į tai, tiksliname ir išdėstome atsakymą nauja redakcija:

| 9. | Paklausimas, teiktas 2026-02-26 07:24 CVP IS pranešimu ID 551420 Techninėje specifikacijoje numatytas plieninio dėklo DN1500 mm įrengimas uždaru būdu (po keliu). Atsižvelgiant į šiuolaikines betranšėjų technologijas ir medžiagų sprendinius, prašome paaiškinti, ar būtų leidžiama vietoje projekte numatyto plieninio dėklo naudoti lygiavertį PE RC vamzdį, pritaikytą uždaram įrengimo būdui ir atitinkantį apkrovų bei ilgaamžiškumo reikalavimus. | Techninėje specifikacijoje numatytas plieninio dėklo DN1500 mm įrengimas uždaru būdu (po keliu) yra projektinis sprendinys, kurio keisti negalima. Vietoje projekte nurodyto plieninio dėklo negalima naudoti PE RC vamzdžio ar kitos alternatyvios medžiagos. |
| --- | --- | --- |