## Kainu lentele
Mes siūlome šias prekes nurodytais įkainiais: pagal pridedamą lentelę (SPS priedas Nr. 1).
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU (II) Nr. 15310.
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis ir jų kainas (reagentus ir pagalbines priemones) tyrimui atlikti.
2 | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų atlikimui per 36 mėn.
3 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4 | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu arba prietaisu, kuris yra perkančiosios organizacijos nuosavybė.
5 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6 | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą . Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
7 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
8 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostiniam naudojimui. Tiekėjas, tiekiantis reagentus ir pagalbines priemones su prietaisu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją. Reagentų ir pagalbinių priemonių kokybė, žymėjimas, kartu su reagentais pateikiama informacija turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EEB reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus (pateikti CE ir IVD sertifikatų kopijas).
9 | Siūloma panaudos būdu įranga turi būti ne senesnė 3 metų.
10 | Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 53, 58, 59, 60 turi pateikti prekių pavyzdžius per 10 darbo dienas nuo susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais datos adresu - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, B328 kab.). Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius ir kitoms pirkimo dalims. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
11 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Betkokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
12 | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
13 | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, instaliuoja įrangą ir apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
14 | Tiekėjas, suteikęs sistemą/prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
15 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | PVM dydis % | PVM suma
27. | Vienkartiniai dengiamieji stikleliai 25x30mm |  | vnt. | 10 000
28. | Butelis distiliuotam vandeniui | 5 l talpos | Vnt. | 3
29. | Stikliniai buteliai | 500 ml talpos, užsukamu kamščiu su tarpine, graduoti, atsparūs autoklavavimui prie 121 ºC | Vnt. | 200
30 | Karščiui atsparus izoliacinis kilimėlis (padėkliukas) |  | vnt. | 5
31. | Karščiui atsparios termoizoliacinės pirštinės | S ir M dydžių | pora | 5
32. | Stovai mėgintuvėliams | Plastikiniai, 40 vietų, 1,5 cm skersmens mėgintuvėliams, 6-8 cm aukščio, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms. Pateikti pavyzdį vertinimui. | Vnt. | 40
33. | Stovai mėgintuvėliams | Plastikiniai, 20 vietų, 1,5 cm skersmens mėgintuvėliams, 6-8 cm aukščio, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms. Pateikti pavyzdį vertinimui. | Vnt. | 40
34. | Mėgintuvėliai stikliniai su lygiu kraštu | Aukštis 16 cm, išorinis skersmuo ne mažiau 150 mm. Pateikti pavyzdį išbandymui. | Vnt. | 10 000
35. | Metaliniai kamšteliai mėgintuvėliams | Vidinis skersmuo 170 mm, tinkantys 150-160 mm skersmens mėgintuvėliams, aukštis ne mažiau 300 mm, atsparūs nukenksminimui garų sterilizatoriumi prie 137ºC. Kamštelio viduje laikikliai negali būti kablio formos, o prigludę prie kamštelio sienelės. Pateikti pavyzdį vertinimui. | Vnt. | 2000
36. | Plastikiniai kamšteliai mėgintuvėliams | Vidinis skersmuo 170 mm, tinkantys 150-160 mm skersmens mėgintuvėliams, aukštis ne mažiau 300 mm, atsparūs nukenksminimui garų sterilizatoriumi prie 137ºC. Kamštelio viduje laikikliai negali būti kablio formos, o prigludę prie kamštelio sienelės. Pateikti pavyzdį vertinimui. | Vnt. | 2000
37. | Plastikinis ąsotis | Skaidrus, graduotas, atsparus iki 100°C temperatūrai, 2 l talpos | vnt. | 2
38. | Plastikiniai šepečiai mėgintuvėlių plovimui | Tinkami plauti 16 cm mėgintuvėliams | vnt. | 10
39. | Plastikiniai šepečiai stiklinių butelių plovimui | Tinkami plauti 250 ml ir 500 ml stikliniams buteliams | vnt. | 10
40. | Emaliuotas arbatinukas terpių virimui ir pilstymui | Emaliuotas arbatinukas, su dangčiu, su rankena, su snapeliu terpių virimui ir pilstymui. Ne mažiau kaip 3 litrų talpos. Tinkamas elektrinėms viryklėms. | vnt. | 1
41. | Spiritinės mikrobiologinės lemputės |  | vnt. | 5
42. | Cheminiai indikatoriai sterilizacijos kontrolei. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
42.1. | 4 klasės cheminiai multiparametriniai indikatoriai sterilizacijos garais kontrolei | Daugiaparametriniai indikatoriai, skirti nustatyti, ar pakuotės viduje buvo pasiektos sėkmingai sterilizacijai reikalingos sąlygos. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (4 klasė) reikalavimus. Indikatorius turi būti lipnus, dvigubas, su perforuota juosta, kurią perkirpus, gaunami 2 indikatoriai. Ant indikatoriaus juostelės turi būti nurodyta klasė, kokiam sterilizacijos metodui skirtas, atitiktis standartui ISO 11140-1, indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas, pagaminimo partijos nr. (LOT), pagaminimo ir galiojimo datos. | Vnt. | 5000
42.2. | 6 klasės cheminiai indikatoriai sterilizacijos garais kontrolei | 6 klasės 3,5 min. 1340C/15 min. 1210C ciklo cheminis indikatorius. Gali būti naudojamas visų tipų garų sterilizatoriuose. Turi būti lipnus, pritaikytas klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (6 klasė) reikalavimus. Ant indikatoriaus turi būti nurodytas spalvos pasikeitimo etalonas, partijos nr., pagaminimo ir galiojimo datos. | Vnt. | 5000
42 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
PVM suma Eur:
42 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
43. | Biologiniai indikatoriai sterilizacijos kontrolei. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Pateikti pavyzdžius išbandymui.
43.1. | Biologiniai indikatoriai skysčių sterilizacijos ciklui garų sterilizatoriuje | Turi būti skirti naudoti sterilizatoriams, kurių temperatūra nuo 121 - 134˚C. Ampulė turi būti 2 ml, hermetiška, I tipo borosilikatinio stiklo. Ampulė turi turėti violetines spalvos bromokrezolio rūgšties indikatorius. Kiekvienoje ampulėje turi būti ne mažesnė nei 1.0 x 10 6 G. stearothermophilus sporų populiacija.Sporų augimas turi būti akivaizdus iš atsiradusio spalvos pokyčio iš violetinės į arba link geltonos spalvos. Turi atitikti ISO 1138-1:2006 ir EN ISO 1138-3:2006 standartus. | Vnt. | 1200
43.2. | Biologiniai indikatoriai sausų medžiagų sterilizacijos ciklui garų sterilizatoriuje | Turi būti skirti naudoti sterilizatoriams, kurių temperatūra nuo 121 - 134˚C. Turi būti plastikiniame konteineryje, kurio viduje būtų sutraiškoma stiklinė ampulė su atstatymo terpe. Kiekviename konteineryje turi būti ne mažesnė nei 1.0 x 10 6 G. stearothermophilus sporų populiacija. Turi atitikti ISO 1138-1:2006 ir EN ISO 1138-3:2006 standartus. Inkubacinis laikotarpis prie 60°C ne ilgesnis nei 24 valandos. | Vnt. | 1200
43 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
PVM suma Eur:
43 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:
44. | LTS tipo antgaliai tinkami cilindrinio pistono automatinėms pipetėms. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Turi būti patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų, sterilūs, supakuoti dėžutėse, su filtru. Pateikti visas savybes patvirtinančius dokumentus. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamiems automatiniams dozatoriams Rainin LTS (pateikti antgalių gamintojo dokumentą įrodantį, kad siūlomi antgaliai tinka laboratorijoje naudojamiems Rainin LTS dozatoriams) arba pateikti panaudai 25 vnt. ligiaverčių automatinių kintamo tūrio vienkanalių dozatorių (6 vnt. 100-1000 µl tūrio, 3 vnt. 10-100 µl tūrio, 4 vnt. 0,5-10 µl tūrio, 6 vnt. 20-200 µl tūrio, 3 vnt. 2-20 µl tūrio, 2 vnt. 0,1-2 µl tūrio ir 1 vnt. aštuonkanalį 0,5-10 µl dozatorius). Pateikti gamintojo įgaliojimą atstovauti siūlomas prekes. Pateikti pavyzdžius išbandymui kiekvienai pozicijai ne mažiau kaip po 10 vnt.
44.1. | Antgaliai automatinėms pipetėms (dozatoriams) iki 20 µl tūrio, su filtru. | Cilindriniai, tinkami LTS tipo pistono automatinėms pipetėms. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 144000 | [6 empty] | 5 | 576
44.2. | Antgaliai automatinėms pipetėms (dozatoriams) iki 200 µl tūrio, su filtru. | Cilindriniai, tinkami LTS tipo pistono automatinėms pipetėms. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 96000 | [6 empty] | 5 | 384
44.3. | Antgaliai automatinėms pipetėms (dozatoriams) iki 1000 µl tūrio, su filtru. | Cilindriniai, tinkami LTS tipo pistono automatinėms pipetėms. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt. | vnt. | 192000 | [6 empty] | 5 | 768
[8 empty] | 44 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | 34560
[8 empty] | PVM suma Eur: | 1728
[8 empty] | 44 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | 36288
44.4. | Reikalavimai kintamo tūrio vienkanaliam cilindrinio pistono automatiniam dozatoriui, įgyjamam panaudos būdu. Pateikti panaudai 25 vnt. automatinių kintamo tūrio vienkanalių dozatorių (6 vnt. 100-1000 µl tūrio, 3 vnt. 10-100 µl tūrio, 4 vnt. 0,5-10 µl tūrio, 6 vnt. 20-200 µl tūrio, 3 vnt. 2-20 µl tūrio, 2 vnt. 0,1-2 µl tūrio ir 1 vnt. aštuonkanalį 0,5-10 µl dozatorius), ligiaverčių laboratorijoje naudojamiems automatiniams dozatoriams Rainin LTS.
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl.pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
| 106.4.1. Tūrio keitimo ir tūrio fiksavimo sistema | Būtina.
| 106.4.2. Spalvinis žymėjimas | Būtinas, priklausomai nuo dozatoriaus darbinio tūrio.
| 106.4.3. Stūmoklis | Korozijai atsparus, su integruotu magnetu, kad sumažintų dozatoriaus spyruoklės jėgą.
| 106.4.4. Cilindrinis pistonas | LTS (LiteTouch System) tipo cilindrinis pistonas, palengvinantis antgalio uždėjimą, nuėmimą ir užtikrinantis sandarumą.
| 106.4.5. Kalibravimo galimybė | Būtina.
| 106.4.6. Dozatoriaus naudojimo duomenų ir kalibracijos registravimas | Skaitmeniniu būdu.
| 106.4.7. Antgalio numetimo mygtukas | Būtinas atskiras.
| 106.4.8. Antgalio nuėmimo galia | Ne didesnė nei 0,6 kg. Pateikti tai patvirtinantį antgalių gamintojo aprašymą.
| 106.4.9. Autoklavuojamos dalys | Turi būti galima autoklavuoti dozatoriaus apatinę dalį bei antgalio nuėmiklį.
| 106.4.10. Gamintojo patikros sertifikatas | Būtina pateikti.
| 106.4.11. Tikslumas dozavimo intervalo viduryje | Ne prastesnis nei ≤ 0,8 %
| 106.4.12. Glaustumas dozavimo intervalo viduryje | Ne prastesnis nei ≤ 0,3 %
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | PVM dydis % | PVM suma
45. | PGR mėgintuvėliai 0,1 ml | Plonasieniai polipropileno 0,1ml mėgintuvėliai, sujungti po 4 vienetus. Kartu turi būti pateikta mėgintuvėliams tinkančios kepurėlės, sujungtos po 4 vienetus. Mėgintuvėliai turi būti tinkami darbui su karuselinio tipo realaus laiko PGR aparatu. Mėgintuvėliai turi būti supakuoti orginalioje burbulinėje pakuotėje taip apsaugant mėgintuvėlius nuo neigiamų aplinkos veiksnių. Ne mažiau nei 20 mėgintuvėlių turi būti pateikiama laboratorijai išbandymui ir tinkamumo patikrinimui. | Vnt. | 40000 | [6 empty] | 21 | 1512
46. | Reagentai laboratorijoje parengtiems realaus laiko PGR metodams atlikti. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Reagentai rinkinyje kombinuoti su dirbtinėmis nukleorūgštimis. Reagentų sudėtyje turi būti medžiagos, kontroliuojančios DNR išskyrimą ir PGR inhibiciją. Reagentų kiekybiniams tyrimams sudėtyje turi būti kiekybiniai standartai 104 kopijų/µl, 105 kopijų/µl, 106 kopijų/µl ir 107 kopijų/µl koncentracijomis. Reagentai pritaikyti laboratorijoje parengtam unifikuotam visiems sukėlėjams PGR protokolui, kad būtų galima atlikti keleto sukėlėjų nustatymą vienu metu. Infekcijų sukėlėjų aptikimo riba turi būti ne prastesnė kaip ≤ 200 kopijų/ml kai DNR išskiriama iš 200 µl biologinės medžiagos.
46.1. | Reagentai kiekybiniam Polyoma virusų JC ir BK DNR nustatymui PGR metodu | Turi būti galimybė diferencijuoti BK ir JC virusus. Pageidaujama pakuotė - ne mažiau kaip 300 testų. | testas | 2100
46.2. | Reagentai kiekybiniam Herpes viruso 6 (HHV-6) A ir B DNR nustatymui PGR metodu | Turi būti galimybė diferencijuoti HHV-6 A ir HHV-6 B virusus. Pageidaujama pakuotė - ne mažiau kaip 300 testų. | Testas | 900
46.3. | Reagentai kiekybiniam Adenoviruso DNR nustatymui PGR metodu | Pageidaujama pakuotė - ne mažiau kaip 300 testų. | testas | 2100
46.4. | Reagentai kokybiniam Herpes 7 viruso (HHV-7) DNR nustatymui PGR metodu | Pageidaujama pakuotė - ne mažiau kaip 300 testų. | testas | 300
46.5. | Reagentai kiekybiniam Herpes 8 viruso (HHV-8) DNR nustatymui PGR metodu | Pageidaujama pakuotė - ne mažiau kaip 300 testų. | testas | 300
46.6. | Reagentai kokybiniam VZV DNR nustatymui PGR metodu | Pageidaujama pakuotė - ne mažiau kaip 300 testų. | testas | 300
46.7. | Reagentai kokybiniam Pneumocystis jirovecii DNR nustatymui PGR metodu | Pageidaujama pakuotė - ne mažiau kaip 300 testų. | testas | 300
46.8. | Reagentai kokybiniam ParvoB19 DNR nustatymui PGR metodu | Pageidaujama pakuotė - ne mažiau kaip 300 testų. | testas | 300
46 pirkimo dalies kaina Eur be PVM:
PVM suma Eur:
46 pirkimo dalies kaina Eur su PVM:

## Bendra pasiulymo kaina
Pasiūlymo kaina su PVM –200348,60 (du šimtai tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 60 ct) Eur
(skaičiais ir žodžiais)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 10943,02 Eur.
Pastabos:
1.Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.
2.Su pirkimo laimėtoju bus sudaroma fiksuotų įkainių sutartis. Nurodyta pasiūlymo kaina yra skirta tik pirkimo dalyvių pasiūlymo palyginimui.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (pateikti užpildytą SPS priedą Nr. 1).