## vienk su sks
MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 2018-09-01 - 2021-08-30 m.
Užsakymai ir sąskaitos elektroniniu formatu per SKS privaloma, brūkšniniai kodai privalomi
Pirkimo objekto dalies ir eilės numeris | Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas ir būtini techniniai parametrai | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 1 metams | Orientacinis poreikis 3 metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | Vieno mato vnt. kaina be PVM, € | 3 metų poreikio suma be PVM, € | 3 metų poreikio PVM suma, € | 3 metų poreikio suma su PVM, €
1 pirkimo objekto dalis. Metalo konstrukcijos sistema kaulų sintezei.
1.1 | Sraigtas kortikalinis 4,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu; sraigto ilgis mm:
1.1.1 | 12 | vnt. | 6 | 18 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200212 | 4.05 | 72.9 | 3.645 | 76.545
1.1.2 | 14 | vnt. | 6 | 18 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200214 | 4.05 | 72.9 | 3.645 | 76.545
1.1.3 | 16 | vnt. | 6 | 18 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200216 | 4.05 | 72.9 | 3.645 | 76.545
1.1.4 | 18 | vnt. | 6 | 18 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200218 | 4.05 | 72.9 | 3.645 | 76.545
1.1.5 | 20 | vnt. | 16 | 48 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200220 | 4.05 | 194.4 | 9.72 | 204.12
1.1.6 | 22 | vnt. | 16 | 48 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200222 | 4.05 | 194.4 | 9.72 | 204.12
1.1.7 | 24 | vnt. | 16 | 48 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200224 | 4.05 | 194.4 | 9.72 | 204.12
1.1.8 | 26 | vnt. | 16 | 48 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200226 | 4.05 | 194.4 | 9.72 | 204.12
1.1.9 | 28 | vnt. | 24 | 72 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200228 | 4.05 | 291.6 | 14.58 | 306.18
1.1.10 | 30 | vnt. | 40 | 120 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200230 | 4.05 | 486 | 24.3 | 510.3
1.1.11 | 32 | vnt. | 50 | 150 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200232 | 4.05 | 607.5 | 30.375 | 637.875
1.1.12 | 34 | vnt. | 50 | 150 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200234 | 4.05 | 607.5 | 30.375 | 637.875
1.1.13 | 36 | vnt. | 60 | 180 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200236 | 4.05 | 729 | 36.45 | 765.45
1.1.14 | 38 | vnt. | 60 | 180 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200238 | 4.05 | 729 | 36.45 | 765.45
1.1.15 | 40 | vnt. | 60 | 180 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200240 | 4.05 | 729 | 36.45 | 765.45
1.1.16 | 42 | vnt. | 60 | 180 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200242 | 4.05 | 729 | 36.45 | 765.45
1.1.17 | 44 | vnt. | 40 | 120 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200244 | 4.05 | 486 | 24.3 | 510.3
1.1.18 | 46 | vnt. | 40 | 120 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200246 | 4.05 | 486 | 24.3 | 510.3
1.1.19 | 48 | vnt. | 16 | 48 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200248 | 4.05 | 194.4 | 9.72 | 204.12
1.1.20 | 50 | vnt. | 16 | 48 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200250 | 4.05 | 194.4 | 9.72 | 204.12
1.1.21 | 52 | vnt. | 6 | 18 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200252 | 4.05 | 72.9 | 3.645 | 76.545
1.1.22 | 54 | vnt. | 6 | 18 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200254 | 4.05 | 72.9 | 3.645 | 76.545
1.1.23 | 56 | vnt. | 6 | 18 | BHH Mikromed (Lenkija) | 200256 | 4.05 | 72.9 | 3.645 | 76.545
1.2 | Sraigtas kortikalinis 3,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, sraigto ilgis mm: |  |  |  |  | Sraigtas kortikalinis 3,5 mm diametro 1vnt.
1.2.1 | 14 | vnt. | 20 | 60 | BHH Mikromed (Lenkija) | 220214 | 3.5 | 210 | 10.5 | 220.5
1.2.2 | 16 | vnt. | 60 | 180 | BHH Mikromed (Lenkija) | 220216 | 3.5 | 630 | 31.5 | 661.5
1.2.3 | 18 | vnt. | 60 | 180 | BHH Mikromed (Lenkija) | 220218 | 3.5 | 630 | 31.5 | 661.5
1.2.4 | 20 | vnt. | 40 | 120 | BHH Mikromed (Lenkija) | 220220 | 3.5 | 420 | 21 | 441
1.2.5 | 22 | vnt. | 30 | 90 | BHH Mikromed (Lenkija) | 220222 | 3.5 | 315 | 15.75 | 330.75
1.2.6 | 24 | vnt. | 30 | 90 | BHH Mikromed (Lenkija) | 220224 | 3.5 | 315 | 15.75 | 330.75
1.2.7 | 26 | vnt. | 30 | 90 | BHH Mikromed (Lenkija) | 220226 | 3.5 | 315 | 15.75 | 330.75
1.3 | Sraigtas spongiozinis 6,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 16 mm, sraigto ilgis mm:
1.3.1 | 35 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260235 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.3.2 | 40 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260240 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.3.3 | 45 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260245 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.3.4 | 50 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260250 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.3.5 | 55 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260255 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.3.6 | 60 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260260 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.3.7 | 65 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260265 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.3.8 | 85 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260285 | 4.9 | 117.6 | 5.88 | 123.48
1.3.9 | 90 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260290 | 4.9 | 117.6 | 5.88 | 123.48
1.3.10 | 95 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260295 | 4.9 | 117.6 | 5.88 | 123.48
1.3.11 | 100 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260300 | 4.9 | 117.6 | 5.88 | 123.48
1.3.12 | 105 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260305 | 4.9 | 117.6 | 5.88 | 123.48
1.3.13 | 110 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260310 | 4.9 | 117.6 | 5.88 | 123.48
1.3.14 | 115 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 260315 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4 | Sraigtas spongiozinis 6,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 32 mm, sraigto ilgis mm: |  |  |  |  | Sraigtas spongiozinis 6,5 mm diametro 1 vnt.
1.4.1 | 55 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270255 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.2 | 60 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270260 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.3 | 65 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270265 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.4 | 70 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270270 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.5 | 75 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270275 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.6 | 80 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270280 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.7 | 85 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270285 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.8 | 90 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270290 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.9 | 95 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270295 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.10 | 100 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270300 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.11 | 105 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270305 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.4.12 | 110 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 270310 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5 | Sraigtas spongiozinis 6,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, sriegis per visą sraigto ilgį, sraigto ilgis mm: |  |  |  |  | Sraigtas spongiozinis 6,5 mm diametro 1 vnt.
1.5.1 | 35 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271235 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.2 | 40 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271240 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.3 | 45 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271245 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.4 | 50 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271250 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.5 | 55 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271255 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.6 | 60 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271260 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.7 | 65 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271265 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.8 | 70 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271270 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.9 | 75 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271275 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.10 | 80 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271280 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.5.11 | 85 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 271285 | 4.9 | 44.1 | 2.205 | 46.305
1.6 | Sraigtas navikuliarinis 4,0 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, daliniu sriegiu, sraigto ilgis mm: |  |  |  |  | Sraigtas navikuliarinis 4,0 mm diametro 1 vnt.
1.6.1 | 30 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241230 | 3.9 | 35.1 | 1.755 | 36.855
1.6.2 | 32 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241232 | 3.9 | 35.1 | 1.755 | 36.855
1.6.3 | 34 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241234 | 3.9 | 35.1 | 1.755 | 36.855
1.6.4 | 36 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241236 | 3.9 | 35.1 | 1.755 | 36.855
1.6.5 | 38 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241238 | 3.9 | 35.1 | 1.755 | 36.855
1.6.6 | 40 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241240 | 3.9 | 93.6 | 4.68 | 98.28
1.6.7 | 42 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241242 | 3.9 | 93.6 | 4.68 | 98.28
1.6.8 | 44 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241244 | 3.9 | 93.6 | 4.68 | 98.28
1.6.9 | 46 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241246 | 3.9 | 35.1 | 1.755 | 36.855
1.6.10 | 48 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241248 | 3.9 | 35.1 | 1.755 | 36.855
1.6.11 | 50 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 241250 | 3.9 | 35.1 | 1.755 | 36.855
1.7 | Sraigtas maleoliarinis 4,5 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, daliniu sriegiu, savisriegis, sraigto ilgis mm: |  |  |  |  | Sraigtas maleoliarinis 4,5 mm diametro 1 vnt
1.7.1 | 25 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210225 | 4.05 | 36.45 | 1.8225 | 38.2725
1.7.2 | 30 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210230 | 4.05 | 36.45 | 1.8225 | 38.2725
1.7.3 | 35 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210235 | 4.05 | 97.2 | 4.86 | 102.06
1.7.4 | 40 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210240 | 4.05 | 97.2 | 4.86 | 102.06
1.7.5 | 45 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210245 | 4.05 | 97.2 | 4.86 | 102.06
1.7.6 | 50 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210250 | 4.05 | 97.2 | 4.86 | 102.06
1.7.7 | 55 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210255 | 4.05 | 36.45 | 1.8225 | 38.2725
1.7.8 | 60 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210260 | 4.05 | 36.45 | 1.8225 | 38.2725
1.7.9 | 65 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 210265 | 4.05 | 36.45 | 1.8225 | 38.2725
1.8 | Sraigtas kaniuliuotas 4.5 mm diametro, su daliniu sriegiu, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, sraigto ilgis mm |  |  |  |  | Sraigtas kaniuliuotas 4.5 mm diametro, su daliniu sriegiu,1 vnt.
1.8.1 | 40 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 217240 | 25 | 225 | 11.25 | 236.25
1.8.2 | 42 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 217242 | 25 | 225 | 11.25 | 236.25
1.8.3 | 44 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 217244 | 25 | 225 | 11.25 | 236.25
1.8.4 | 46 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 217246 | 25 | 225 | 11.25 | 236.25
1.8.5 | 48 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 217248 | 25 | 225 | 11.25 | 236.25
1.8.6 | 50 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 217250 | 25 | 225 | 11.25 | 236.25
1.9 | Sraigtas kaniuliuotas 7,0 mm diametro, sukamas atsuktuvu su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis16 mm, sraigto ilgis mm: |  |  |  |  | Sraigtas kaniuliuotas 7,0 mm diametro 1vnt.
1.9.1 | 85 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 261685 | 32 | 288 | 14.4 | 302.4
1.9.2 | 90 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 261690 | 32 | 768 | 38.4 | 806.4
1.9.3 | 95 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 261695 | 32 | 768 | 38.4 | 806.4
1.9.4 | 100 | vnt. | 8 | 24 | BHH Mikromed (Lenkija) | 261700 | 32 | 768 | 38.4 | 806.4
1.9.5 | 105 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 261705 | 32 | 288 | 14.4 | 302.4
1.10 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio, distalinės dalies diametras 3,0 mm, proksimalinės dalies diametras 4,0 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano, sraigto ilgis mm: |  |  |  |  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio 1 vnt.
1.10.1 | 12 | vnt. | 3 | 9 | Auxein (Indija) | HCS-001 | 25 | 225 | 11.25 | 236.25
1.10.2 | 14 | vnt. | 3 | 9 | Auxein (Indija) | HCS-002 | 25 | 225 | 11.25 | 236.25
1.10.3 | 16 | vnt. | 8 | 24 | Auxein (Indija) | HCS-003 | 25 | 600 | 30 | 630
1.10.4 | 18 | vnt. | 20 | 60 | Auxein (Indija) | HCS-004 | 25 | 1500 | 75 | 1575
1.10.5 | 20 | vnt. | 8 | 24 | Auxein (Indija) | HCS-005 | 25 | 600 | 30 | 630
1.10.6 | 22 | vnt. | 6 | 18 | Auxein (Indija) | HCS-006 | 25 | 450 | 22.5 | 472.5
1.10.7 | 24 | vnt. | 2 | 6 | Auxein (Indija) | HCS-007 | 25 | 150 | 7.5 | 157.5
1.10.8 | 26 | vnt. | 2 | 6 | Auxein (Indija) | HCS-008 | 25 | 150 | 7.5 | 157.5
1.10.9 | 28 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | HCS-009 | 25 | 75 | 3.75 | 78.75
1.10.10 | 30 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | HCS-010 | 25 | 75 | 3.75 | 78.75
1.10.11 | 32 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | HCS-050 | 25 | 75 | 3.75 | 78.75
1.10.12 | 34 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | HCS-051 | 25 | 75 | 3.75 | 78.75
1.10.13 | 36 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | HCS-052 | 25 | 75 | 3.75 | 78.75
1.10.14 | 38 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | HCS-053 | 25 | 75 | 3.75 | 78.75
1.10.15 | 40 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | HCS-054 | 25 | 75 | 3.75 | 78.75
1.11 | Kaniuliuotos titaninės kabutės. Įkalamosios dalies profilis su įkirtomis stabiliai fiksacijai. Būtini dydžiai: |  |  |  |  | Kaniuliuotos titaninės kabutės 1 vnt.
1.11.1 | Atstumas tarp kojyčių 20 ± 0,05 mm | vnt. | 1 | 3 | Merete GmbH (Vokietija) | CP200(1)20 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.11.2 | Atstumas tarp kojyčių 25 ± 0,05 mm | vnt. | 1 | 3 | Merete GmbH (Vokietija) | CP200(1)25 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.11.3 | Atstumas tarp kojyčių 30 ± 0,05 mm | vnt. | 1 | 3 | Merete GmbH (Vokietija) | CP200(1)30 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.11.4 | Grąžtas kaniuliuotas 4,5 mm diametro | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 713045 | 80 | 240 | 50.4 | 290.4
1.11.5 | Grąžtas kaniuliuotas 3,2 mm diametro | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 713032 | 80 | 240 | 50.4 | 290.4
1.11.6 | Sriegiklis kaniuliuotas 7,0 mm diametro, 230 mm ilgio | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 713050 | 90 | 270 | 56.7 | 326.7
1.11.7 | Atsuktuvas kaniuliuotas šešiakampėms sraigto galvutėms sukti. | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 783006,783003, 783005 | 180 | 540 | 113.4 | 653.4
1.11.8 | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu, su AO jungtimi, skirtas 2,7 mm, 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. | vnt. | 1 | 3 | MAT (Vokietija) | MA-52-09-27-1603 | 90 | 270 | 56.7 | 326.7
1.11.9 | Atsuktuvas su konusiniu sriegiu, su AO jungtimi, skirtas 4,5 mm, 5,0 mm, 6,5 mm ir 7,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. | vnt. | 1 | 3 | MAT (Vokietija) | MA-52-09-45-1603 | 90 | 270 | 56.7 | 326.7
1.11.10 | Atsuktuvas su vidiniu reversiniu sriegiu, su AO jungtimi, skirtas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtų ištraukimui. | vnt. | 1 | 3 | MAT (Vokietija) | MA-52-09-35-1602-03 | 140 | 420 | 88.2 | 508.2
1.11.11 | Grąžtas, 3,5 mm skersmens, skirtas sraigto galvučių gręžimui. | vnt. | 1 | 3 | MAT (Vokietija) | MA-89244-35 | 115 | 345 | 72.45 | 417.45
1.11.12 | Rankena T formos su greitojo perjungimo AO mechanizmu, Ilgis 160 ± 5 mm. | vnt. | 1 | 3 | MAT (Vokietija) | MA-30-06-16-1600 | 345 | 1035 | 217.35 | 1252.35
1.11.13 | Trepanas su centratoriumi, susidedantis iš 3 dalių: trepano, centratoriaus šerdies ir trepano fiksatoriaus prasriegtu galu su AO jungtimi. Skirtas 3,5 ir 4,0 mm skersmens sraigtų šalinimui. | vnt. | 1 | 3 | MAT (Vokietija) | MA-52-09-35-1601 | 300 | 900 | 189 | 1089
1.12 | Siaura, tiesi kompresinė plokštelė 4 mm storio, 12 mm pločio, tinkanti 4,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Siaura, tiesi kompresinė plokštelė 1 vnt.
1.12.1 | 7 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 120207 | 45 | 135 | 6.75 | 141.75
1.12.2 | 8 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 120208 | 45 | 135 | 6.75 | 141.75
1.12.3 | 10 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 120210 | 45 | 135 | 6.75 | 141.75
1.13 | Plati, stora kompresinė plokštelė 4,5-5 mm storio, 16 mm pločio, tinkanti 4,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plati, stora kompresinė plokštelė, 1 vnt
1.13.1 | 8 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 121208 | 50 | 150 | 7.5 | 157.5
1.13.2 | 9 | vnt. | 2 | 6 | BHH Mikromed (Lenkija) | 121209 | 50 | 300 | 15 | 315
1.13.3 | 10 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 121210 | 50 | 150 | 7.5 | 157.5
1.13.4 | 12 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 121212 | 50 | 150 | 7.5 | 157.5
1.13.5 | 13 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 121213 | 50 | 150 | 7.5 | 157.5
1.13.6 | 14 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 121214 | 50 | 150 | 7.5 | 157.5
1.14 | Maža kompresinė plokštelė 3 mm storio, 10 mm pločio, tinkanti 3,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Maža kompresinė plokštelė 1 vnt.
1.14.1 | 5 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 125405 | 42 | 126 | 6.3 | 132.3
1.14.2 | 6 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 125406 | 42 | 126 | 6.3 | 132.3
1.14.3 | 7 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 125407 | 42 | 126 | 6.3 | 132.3
1.14.4 | 8 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 125408 | 42 | 126 | 6.3 | 132.3
1.15 | Rekontrukcinė plokštelė, tiesi, 2,5 mm storio ir 10 mm pločio, tinkanti 3,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Rekontrukcinė plokštelė, tiesi 1 vnt.
1.15.1 | 5 | vnt. | 2 | 6 | BHH Mikromed (Lenkija) | 10005 | 49 | 294 | 14.7 | 308.7
1.15.2 | 6 | vnt. | 2 | 6 | BHH Mikromed (Lenkija) | 10006 | 49 | 294 | 14.7 | 308.7
1.15.3 | 7 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 10007 | 49 | 147 | 7.35 | 154.35
1.16 | Plati plokštelė 2,5 mm storio, 16 mm pločio, tinkanti 4,5 mm sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plati plokštelė 2,5 mm storio, 1 vnt.
1.16.1 | 7 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 102007 | 48 | 144 | 7.2 | 151.2
1.16.2 | 8 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 102008 | 48 | 144 | 7.2 | 151.2
1.16.3 | 9 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 102009 | 48 | 144 | 7.2 | 151.2
1.16.4 | 10 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 102010 | 48 | 144 | 7.2 | 151.2
1.16.5 | 12 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 102012 | 48 | 144 | 7.2 | 151.2
1.17 | Plokštelė, anatomiškai išlenkta proksimaliniam žastikaulio galui fiksuoti, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plokštelė proksimaliniam žastikaulio galui fiksuoti 1 vnt
1.17.1 | 3 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198113, 198143, 198123, 198153; | 40 | 120 | 6 | 126
1.17.2 | 4 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198213, 198243, 198223, 198253 | 40 | 120 | 6 | 126
1.17.3 | 5 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198313, 198343, 198323, 198353 | 40 | 120 | 6 | 126
1.17.4 | 6 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198413, 198443, 198423, 198453 | 40 | 120 | 6 | 126
1.18 | Plokštelė, anatomiškai išlenkta proksimaliniam blauzdikaulio galui fiksuoti, kairės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plokštelė,proksimaliniam blauzdikaulio galui fiksuoti, 1vnt.
1.18.1 | 5 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198006 | 40 | 120 | 6 | 126
1.18.2 | 7 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 19003 | 40 | 120 | 6 | 126
1.18.3 | 9 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 706.109R | 40 | 120 | 6 | 126
1.19 | Plokštelė, anatomiškai išlenkta proksimaliniam blauzdikaulio galui fiksuoti, dešinės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plokštelė,proksimaliniam blauzdikaulio galui fiksuoti, 1vnt.
1.19.1 | 5 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198010 | 40 | 120 | 6 | 126
1.19.2 | 7 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 19004 | 40 | 120 | 6 | 126
1.19.3 | 9 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 706.109L | 40 | 120 | 6 | 126
1.20 | Plokštelė, "V" formos,anatomiškai išlenkta distaliniam blauzdikaulio galui fiksuoti, dešinės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plokštelė, "V" formos, 1 vnt.
1.20.1 | 5 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-43-05 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.20.2 | 6 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-43-06 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.21 | Plokštelė tubuliarinė 1/3, tinkanti 3,5 mm diametro sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plokštelė tubuliarinė 1/3 , 1vnt.
1.21.1 | 5 | vnt. | 5 | 15 | BHH Mikromed (Lenkija) | 115005 | 14 | 210 | 10.5 | 220.5
1.21.2 | 6 | vnt. | 5 | 15 | BHH Mikromed (Lenkija) | 115006 | 14 | 210 | 10.5 | 220.5
1.21.3 | 7 | vnt. | 5 | 15 | BHH Mikromed (Lenkija) | 115007 | 14 | 210 | 10.5 | 220.5
1.21.4 | 8 | vnt. | 5 | 15 | BHH Mikromed (Lenkija) | 115008 | 14 | 210 | 10.5 | 220.5
1.22 | Rekonstrukcinė S formos raktikaulio plokštelė, kairės pusės, tinkanti 3,5 ir 4,0 mm diametro sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Rekonstrukcinė S formos raktikaulio plokštelė, 1 vnt.
1.22.1 | 6 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 197346 | 50 | 450 | 22.5 | 472.5
1.22.2 | 7 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 197347 | 50 | 450 | 22.5 | 472.5
1.22.3 | 8 | vnt. | 3 | 9 | BHH Mikromed (Lenkija) | 197348 | 50 | 450 | 22.5 | 472.5
1.23 | Rekonstrukcinė S formos raktikaulio plokštelė, dešinės pusės, tinkanti 3,5 ir 4,0 mm diametro sraigtams, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Rekonstrukcinė S formos raktikaulio plokštelė, 1vnt.
1.23.1 | 6 | vnt. | 2 | 6 | BHH Mikromed (Lenkija) | 197246 | 50 | 300 | 15 | 315
1.23.2 | 7 | vnt. | 2 | 6 | BHH Mikromed (Lenkija) | 197247 | 50 | 300 | 15 | 315
1.23.3 | 8 | vnt. | 2 | 6 | BHH Mikromed (Lenkija) | 197248 | 50 | 300 | 15 | 315
1.24 | Plokštelė "L" formos, tinkanti 4,5 mm diametro sraigtams, kairės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plokštelė "L" formos, 1vnt.
1.24.1 | 3 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-28-01 | 53 | 159 | 7.95 | 166.95
1.24.2 | 4 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-28-03 | 53 | 159 | 7.95 | 166.95
1.24.3 | 5 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-28-05 | 53 | 159 | 7.95 | 166.95
1.24.4 | 6 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-28-07 | 53 | 159 | 7.95 | 166.95
1.25 | Plokštelė "L" formos, tinkanti 4,5 mm diametro sraigtams, dešinės pusės, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plokštelė "L" formos, 1vnt.
1.25.1 | 3 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-28-02 | 53 | 159 | 7.95 | 166.95
1.25.2 | 4 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-28-04 | 53 | 159 | 7.95 | 166.95
1.25.3 | 5 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-28-06 | 53 | 159 | 7.95 | 166.95
1.25.4 | 6 | vnt. | 1 | 3 | Medgal (Lenkija) | 4-04-28-08 | 53 | 159 | 7.95 | 166.95
1.26 | Plokštelė kobros formos, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | Plokštelė kobros formos, 1 vnt.
1.27.1 | 8 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198908 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.27.2 | 9 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198909 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.27.3 | 10 | vnt. | 1 | 3 | BHH Mikromed (Lenkija) | 198910 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.28 | DCS kondiliarinė 95 laipsnių plokštelė, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | DCS kondiliarinė 95 laipsnių plokštelė, 1 vnt.
1.28.1 | 2 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760002 | 10 | 30 | 1.5 | 31.5
1.28.2 | 3 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760003 | 10 | 30 | 1.5 | 31.5
1.28.3 | 4 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760004 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.28.4 | 5 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760005 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.28.5 | 6 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760006 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.28.6 | 7 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760007 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.28.7 | 8 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760008 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.28.8 | 9 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760009 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.28.9 | 10 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760010 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.28.10 | 12 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760012 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.28.11 | 14 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 760014 | 73 | 219 | 10.95 | 229.95
1.29 | DHS pertrochanterinė 135 laipsnių plokštelė, kiaurymių skaičius plokštelėje: |  |  |  |  | DHS pertrochanterinė 135, 1 vnt.
1.29.1 | 3 | vnt. | 10 | 30 | Auxein (Indija) | 756.3503 | 84 | 2520 | 126 | 2646
1.29.2 | 4 | vnt. | 5 | 15 | Auxein (Indija) | 756.3504 | 84 | 1260 | 63 | 1323
1.30 | DHS/DCS sraigtas, įsriegtos sraigto dalies ilgis 22 mm, sraigto ilgis mm: |  |  |  |  | DHS/DCS sraigtas, 1 vnt
1.30.1 | 80 | vnt. | 8 | 24 | Auxein (Indija) | 761080 | 34 | 816 | 40.8 | 856.8
1.30.2 | 85 | vnt. | 8 | 24 | Auxein (Indija) | 761085 | 34 | 816 | 40.8 | 856.8
1.30.3 | 90 | vnt. | 8 | 24 | Auxein (Indija) | 761090 | 34 | 816 | 40.8 | 856.8
1.30.4 | 95 | vnt. | 8 | 24 | Auxein (Indija) | 761095 | 34 | 816 | 40.8 | 856.8
1.30.5 | 100 | vnt. | 2 | 6 | Auxein (Indija) | 761100 | 34 | 204 | 10.2 | 214.2
1.31 | DHS pertrochanterinės plokštelės, skirtos šlaunikaulio osteotomijai. Galimi pasirinkimo kampai: 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°. Kaklelio ilgis 20 ± 1,0 mm. Pagamintos iš medicininio plieno. |  |  |  |  | DHS pertrochanterinės plokštelės, skirtos šlaunikaulio osteotomijai, 1 vnt
130° ploštelė Kiaurymių skaičius/plokštelės ilgis mm ± 1,0 mm. Pasirinkimui būtini dydžiai:
1.31.1 | 3/ 55 4/ 76 6/102 8/127 | vnt. | 1 | 3 | Smith&Nephew (JAV) | 7112-3130, 7112-3148, 7112-3166, 7112-3175 | 5 | 15 | 0.75 | 15.75
1.32 | DHS sraigtas, skirtas šlaunikaulio osteotomijos DHS pertrochanterinei plokštelei, sraigto diametras 9,5 ± 0,2 mm, įsriegiamos dalies ilgis 12,7± 0,2 mm. Sraigto ilgis, mm |  |  |  |  | DHS sraigtas, skirtas šlaunikaulio osteotomijos DHS pertrochanterinei plokštelei, 1 vnt
1.32.1 | 35-95 (kas 5 mm) | vnt. | 1 | 3 | Smith&Nephew (JAV) | 7112-3186 ÷ 7112-3198 | 3 | 9 | 0.45 | 9.45
1.33 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, troakaro formos, ilgis 300-320 mm, skersmuo 0,9-1 mm | vnt. | 20 | 60 | Auxein (Indija) | 451-0.9-300, 451-1.0-300 | 3 | 180 | 9 | 189
1.34 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, troakaro formos, skersmuo 1,5-1,8 mm | vnt. | 20 | 60 | Auxein (Indija) | 451-1.5-300, 451-1.6-300, 451-1.8-300 | 3 | 180 | 9 | 189
1.35 | Cirkliažinė viela ritinėliuose po 5 m, vielos skersmuo mm: |  |  |  |  | Cirkliažinė viela po 5 m, 1 vnt.
1.35.1 | 0.7 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 300705 | 8.1 | 24.3 | 1.215 | 25.515
1.35.2 | 0.9 | vnt. | 2 | 6 | Auxein (Indija) | 300905 | 8.1 | 48.6 | 2.43 | 51.03
1.35.3 | 1 | vnt. | 2 | 6 | Auxein (Indija) | 301005 | 8.1 | 48.6 | 2.43 | 51.03
1.35.4 | 1.2 | vnt. | 1 | 3 | Auxein (Indija) | 301205 | 8.1 | 24.3 | 1.22 | 25.52
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 4314 |  |  |  | 45687.45 | 3009.1775 | 48696.6275
2 pirkimo objekto dalis. Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai (visi implantai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje)
2.1 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 2.4 mm diametro užrakinami kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano. |  |  |  |  | 2.4 mm diametro užrakinami kortikaliniai sraigtai,titanas, 1 vnt
2.1.1 | 10-40 mm (kas 2 mm) | vnt. | 120 | 360 | Medgal (Lenkija) | 1-01-200-10÷40 | 17 | 6120 | 306 | 6426
2.2 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 2.4 mm diametro užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis), savisriegiai, sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano. |  |  |  |  | 2.4 mm diametro užrakinami kintamo, titanas, 1 vnt
2.2.1 | 10-40 mm (kas 2 mm) | vnt. | 40 | 120 | Medgal (Lenkija) | 1-01-208-10÷40 | 17 | 2040 | 102 | 2142
2.3 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 3.5 mm diametro skersmens, užrakinami kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano. |  |  |  |  | 3.5 mm diametro skersmens, užrakinami kortikaliniai sraigtai, titanas, 1 vnt
2.3.1 | 10-60 mm (kas 2 mm) | vnt. | 240 | 720 | Medgal (Lenkija) | 1-01-11-10÷60 | 17 | 12240 | 612 | 12852
2.3.2 | 65-90 mm (kas 5 mm) |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-01-11-65÷90 |  | 0
2.4 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 3.5 mm diametro užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis), savisriegiai, sukami T15 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano. |  |  |  |  | 3.5 mm diametro užrakinami kortikaliniai sraigtai, titanas, 1 vnt
2.4.1 | 10-60 mm (kas 2 mm) | vnt. | 120 | 360 | Medgal (Lenkija) | 1-01-223-10÷60 | 17 | 6120 | 306 | 6426
2.4.2 | 65-95 mm (kas 5 mm) |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-01-223-65÷95 |  | 0
2.5 | Užrakinamoms plokštelėms tinkantys 5.0 mm diametro užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. |  |  |  |  | 5.0 mm diametro užrakinami kortikaliniai sraigtai, titanas, 1 vnt.
2.5.1 | 14-60 mm (kas 2 mm) | vnt. | 90 | 270 | Medgal (Lenkija) | 1-01-17-14÷60 | 18 | 4860 | 243 | 5103
2.5.2 | 65-115 mm (kas 5 mm) |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-01-17-65÷115 |  | 0
2.6 | Distalinio stipinkaulio galo volarinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama 2,4 mm sistemos plokštelė, "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm užrakinamiems ir 2,7 mm kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm. Pasirinkimui būtini dydžiai: |  |  |  |  | Distalinio stipinkaulio galo volarinė užrakinama 2,4 mm sistemos plokštelė, 1 vnt.
2.6.1 | 3/56 | vnt. | 3 | 9 | Medgal (Lenkija) | 1-04-156/7-03 | 210 | 1890 | 94.5 | 1984.5
2.6.2 | 4/67 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-156/7-04 |  | 0
2.6.3 | 5/75 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-156/7-05 |  | 0
2.7 | Distalinio stipinkaulio galo volarinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, distalinėje dalyje rantytoje "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm, plotis distalinėje dalyje 25 ± 0,5 mm. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" tipo arba lygiavertėmis kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm užrakinamiems ir 2,7 mm kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm. Pasirinkimui būtini dydžiai: |  |  |  |  | Distalinio stipinkaulio galo volarinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, 1 vnt
2.7.1 | 2/47 | vnt. | 10 | 30 | Medgal (Lenkija) | 1-04-302/3-02 | 220 | 6600 | 330 | 6930
2.7.2 | 3/55 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-302/3-03 |  | 0
2.7.3 | 4/68 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-302/3-04 |  | 0
2.7.4 | 5/77 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-302/3-05 |  | 0
2.8 | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinė H formos kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė. Distalinės dalies plotis 31 ± 1,0 mm, joje plokštelė turi dvi atšakas, kurių kiekvienoje yra bent po 3 kiaurymes užrakinamimems sraigtams ir ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje esančiose dvejose atšakose turi būti bent po vieną užrakinamą ir kompresinę kiaurymę. Plokštelės storis 1,8 mm. Kairės ir dešinės pusės. Plokštelė fiksuojama 2,4 mm ir 2,7 mm užrakinamais ir kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  |  |  | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinė H formos užrakinama plokštelė, 1 vnt.
2.8.1 | 12/50 | vnt. | 2 | 6 | Medgal (Lenkija) | 1-04-321-00 1-04-322-03 | 50 | 300 | 15 | 315
2.9 | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama 2,4 mm sistemos plokštelė, anatomiškai išgaubta, 2 dydžių "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm užrakinamiems ir 2,7 mm kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano. Distalinės dalies plotis mm ± 0,5 mm. Pasirinkimui būtini dydžiai: |  |  |  |  | Distalinio stipinkaulio galo dorsalinė užrakinama 2,4 mm sistemos plokštelė, 1 vnt.
2.9.1 | 24 | vnt. | 2 | 6 | Medgal (Lenkija) | 1-04-294/5-01 | 50 | 300 | 15 | 315
2.9.2 | 27 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-294/5-02 |  | 0
2.10 | Žastikaulio proksimalinio galo kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta (šaukšto formos), mažo kontakto, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes 3,5 mm sraigtams ir ne mažiau kaip 12 kiaurymių Kiršnerio vielai /siūlams pravesti. Distalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" tipo kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm užrakinamiems ir 3,5 mm kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 1,0 mm |  |  |  |  | Žastikaulio proksimalinio galo kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, 1 vnt
2.10.1 | 3/90 | vnt. | 10 | 30 | Medgal (Lenkija) | 1-04-126-01 | 260 | 7800 | 390 | 8190
2.10.2 | 4/124 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-126-08
2.10.3 | 5/114 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-126-02
2.10.4 | 5/142 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-126-03
2.10.5 | 6/160 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-126-04
2.10.6 | 7/178 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-126-09
2.10.7 | 8/196 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-126-05
2.11 | Raktikaulinės kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamos plokštelės, anatominės konfiguracijos. Kabliukas pasirinktinai: 12,15,18 mm. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama 3,5 mm diametro kortikaliniais ir 3,5 mm diametro užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius: |  |  |  |  | Raktikaulinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.11.1 | 4 | vnt. | 2 | 6 | Medgal (Lenkija) | 1-04-197/8-124 | 50 | 300 | 15 | 315
2.11.2 | 5 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-197/8-125 |  | 0
2.11.3 | 6 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-197/8-126 |  | 0
2.11.4 | 7 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-197/8-127 |  | 0
2.12 | Viršutinės priekinės dalies "S" formos raktikaulinės kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamos plokštelės, anatominės konfiguracijos. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama 3,5 mm diametro kortikaliniais ir 3,5 mm diametro užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  |  |  | Viršutinės priekinės dalies "S" formos raktikaulinės užrakinamos plokštelės, 1 vnt.
2.12.1 | 6/ 94 | vnt. | 5 | 15 | Medgal (Lenkija) | 1-04-212/5-06 | 245 | 3675 | 183.75 | 3858.75
2.12.2 | 7/110 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-212/5-07 |  | 0
2.12.3 | 8/120 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-212/5-08 |  | 0
2.13 | Šlaunikaulio proksimalinio galo užrakinama fiksuoto arba kintamo kampo plokštelė su kabliu, kairės ir dešinės pusės. Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ fiksuojama bent vienu 7,3 mm kaniuliuotu užrakinamu sraigtu ir bent vienu 5,0 mm kaniuliuotu užrakinamu sraigtu. Distalinėje dalyje "kombi" tipo kiaurymės, fiksuojamomis 5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Distalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  |  |  | Šlaunikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė su kabliu, 1 vnt.
2.13.1 | 2/133 | vnt. | 2 | 6 | Medgal (Lenkija) | 1-04-183-02 | 370 | 2220 | 111 | 2331
2.13.2 | 4/169 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-183-04 |  | 0
2.13.3 | 6/205 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-183-06 |  | 0
2.13.4 | 8/241 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-183-08 |  | 0
2.13.5 | 10/277 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-183-10 |  | 0
2.13.6 | 12/313 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-183-12 |  | 0
2.13.7 | 14/349 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-183-14 |  | 0
2.13.8 | 16/385 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-183-16 |  | 0
2.14 | Distalinio šlaunikaulio galo lateralinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis "kombi" tipo kiaurymėmis. Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes ir ne mažiau kaip 6 papildomas Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje fiksuojama 5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  |  |  | Distalinio šlaunikaulio galo lateralinė užrakinama plokštelė, 1 vnt.
2.14.1 | 5/156 | vnt. | 3 | 9 | Medgal (Lenkija) | 1-04-179/180-05 | 360 | 3240 | 162 | 3402
2.14.2 | 7/196 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-179/180-07 |  | 0
2.14.3 | 9/236 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-179/180-09 |  | 0
2.14.4 | 11/276 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-179/180-11 |  | 0
2.14.5 | 13/316 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-179/180-13 |  | 0
2.15 | Proksimalinio blauzdikaulio galo kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai. Distalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  |  |  | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, 1 vnt.
2.15.1 | 4/ 81 | vnt. | 3 | 9 | Medgal (Lenkija) | 1-04-205(206)-04 | 269 | 2421 | 121.05 | 2542.05
2.15.2 | 6/107 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-205(206)-06 |  | 0
2.15.3 | 8/132 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-205(206)-08 |  | 0
2.15.4 | 10/160 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-205(206)-10 |  | 0
2.15.5 | 12/185 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-205(206)-12 |  | 0
2.16 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta ir išgaubta, "galvoje" turinti ne mažiau kaip 8 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 2 kiaurymes Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama 3,5 ir 2,7mm diametro kortikaliniais ir 3,5 mm diametro užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  |  |  | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, 1 vnt.
2.16.1 | 4/116 | vnt. | 5 | 15 | Medgal (Lenkija) | 1-04-84(85)-04 | 255 | 3825 | 191.25 | 4016.25
2.16.2 | 6/142 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-84(85)-06 |  | 0
2.16.3 | 8/168 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-84(85)-08 |  | 0
2.16.4 | 10/194 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-84(85)-10 |  | 0
2.16.5 | 12/220 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-84(85)-12 |  | 0
2.17 | Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė kintamo arba fiksuoto kampo užrakinama plokštelė, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama 3,5 mm diametro kortikaliniais ir3,5 mm diametro užrakinamais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius/ilgis mm ± 1,0 mm |  |  |  |  | Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė, 1 vnt.
2.17.1 | 5/ 80 | vnt. | 2 | 6 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-80 | 279 | 1674 | 83.7 | 1757.7
2.17.2 | 7/106 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-106
2.17.3 | 9/132 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-132
2.17.4 | 11/158 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-158
2.17.5 | 13/184 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-184
2.17.6 | 15/210 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-210
2.17.7 | 17/236 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-236
2.17.8 | 19/262 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-262
2.17.9 | 21/288 |  |  | 0 | Medgal (Lenkija) | 1-04-175(174)-288
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 659 | 1977 |  |  |  | 65625 | 3281.25 | 68906.25