Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „Dėl reagentų ir pagalbinių medžiagų indikuotų pluripotentinių kamieninių ląstelių gamybai pirkimo“ rinkos konsultacijos suvestinė

| RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |  |
| --- | --- |
| Data | 2026-03-04 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. ID 6639098 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2026-02-23 Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2026-02-27 |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymą pateikė vienas rinkos dalyvis |

|  |  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |  |
|  |  | PO prašymas pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus: |  |  |  |  |
| 1. |  | PO klausimai: Ar turite pastabų techninės specifikacijos projektui? Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir klausimus nurodant konkrečius punktus ir/ar teksto vietas. Rinkos dalyvio, pateiktas atsakymas: Pirkimo dalies Nr.1.9-1.11 dalių techninės specifikacijos yra klaidingos, arba pageidaujamas produktas rinkoje neegzistuoja. Prašome patikslinti, ar pageidaujamas antikūnas TUJ1, neturėtų būti pavadintas anti-Tubulin β 3 (TUBB3)? Ar nėra padaryta klaida, jog TUJ1 yra pageidaujamas klonas? Taip pat anti-Tubulin β 3 (TUJ1) rinkoje nėra prieinamas produkuotas iš triušio. Dažniausiai rinkoje egzistuojantys tokio tipo antikūnai yra produkuoti iš žiurkės arba pelės. Prašome patikslinti pageidaujamus šių dalių paarmetrus, kadangi pagal pateiktą TP – produktai rinkoje neegzistuoja, tad pasiūlyti negalėtume. PO sprendimas: Atsižvelgta. |  |  |  |  |
| 2. |  | PO klausimai: Kiti Jūsų siūlymai ir (ar) pastabos. Rinkos dalyvio, pateiktas atsakymas: 1.1 Prašome patikslinti mikoplazmų detekcijos rinkinio pageidaujamą metodą, kadangi mikoplazmos tyrimo metodų gali būti įvairioms platformoms (tiek greitųjų, tiek standartinių, atliekamų kasetėse, ar atliekamų plokštelėse, naudojant PCR įrangą, ar spektrofotometrą ar kt.): atitinkamai dėl to priklauso ir kainodara. Taip pat siūlytume įsitraukti teigiamą kontrolę į atskirą eilutę ir atitinkamai įsivertinti ir persiskaičiuoti biudžetą. PO sprendimas: Atsižvelgta. |  |  |  |  |
| Išvados |  | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyv(-is)iai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |  |  |  |  |

Parengė: Rasa Stackevičienė