Konkurso sąlygų 12 priedas
XII PIRKIMO OBJEKTO DALIS

LIGONIO TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas/ techninių reikalavimų reikšmių atitikimas
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1.
	Ligonio transportavimo vežimėlis
	Vežimėlis skirtas ligonio transportavimui specialioje padėtyje.

 Gulimos dalies pagrindas 2 dalių, laidus rentgeno spinduliams. Rėmas dažytas milteliniu būdu, šoninės apsaugos chromuotos. Komplektuojamas su lašelinės laikikliu. Čiužinys pritaikytas prie gulimos dalies pagrindo su PVC M1 medžiagos užvalkalu. Keturi ratukai su individualiais stabdžiais. Vežimėlio kampuose yra apsaugos (bamperiai). Aukštis fiksuotas.

Maksimali apkrova: 200 kg.

Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos (arba lygiavertės) reikalavimus medicinos prietaisams.

Garantija: ne mažiau 3 metai.

	vnt
	1
	Vežimėlis skirtas ligonio transportavimui specialioje padėtyje.

 Gulimos dalies pagrindas 2 dalių, laidus rentgeno spinduliams. Rėmas dažytas milteliniu būdu, šoninės apsaugos chromuotos. Komplektuojamas su lašelinės laikikliu. Čiužinys pritaikytas prie gulimos dalies pagrindo su PVC M1 medžiagos užvalkalu. Keturi ratukai su individualiais stabdžiais. Vežimėlio kampuose yra apsaugos (bamperiai). Aukštis fiksuotas.

Maksimali apkrova: 200 kg.

Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.

Garantija:  3 metai.
27805

27807

27808

Gima s.p.a. Italija

	1173,5538
	1420,00

	1420,00

	Viso:
	1420,00


