## Su TDP pildoma forma
Kartu su techniniu projektu rangovas užpildo "H" ir "I" stulpelį ("C" stulpelis pildomas sutartyje nurodytomis kainomis)
TSPĮ KEITIMAS ŠEDUVOS, RADVILIŠKIO IR VELŽIO 110 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖSE, TSPĮ DIEGIMAS ŠVENČIONĖLIŲ 110 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖJE
(Išskaidymo į turto vienetus forma) kartu su techniniu (darbo) projektu teikia Rangovas
| IMT turto grupes pavadinimas | vertė | Standartinis turto vieneto, kuriam suteikiamas inventorinis numeris, pavadinimas |  | Nr. | vertė
1.1 | Techninis projektas |  | Techninis projektas |  | -
| MATERIALUSIS TURTAS | X
140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai | 0
110/35/10 kV Švenčionėlių TP
140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos
170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai | 0
110/10 kV Velžio TP
170010 | Elektros apskaitos prietaisai:
Darbai:
1. Įrangos montavimas, derinimas
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga | 0
| 110/35/10 kV Švenčionėlių TP | 0
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga (darbai):
| 1. Aktyvinė telekomunikacijų įranga (BP komutatorius, PDT komutatoriai ir kt.) |  | Komutatorius |  | Nr29
2. Aktyvinės telekomunikacijų įrangos montavimo darbai
| 3. Aktyvinės telekomunikacijų įrangos konfigūravimo-derinimo ir testavimo darbai |  | Maršrutizatorius |  | Nr30
| 110/35/10 kV Šeduvos TP | 0
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai (TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRANGA) (Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su komplektuojamais įrenginiais ir medžiagomis)
Darbai:
| 1. Įrangos montavimas |  | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai |  | Nr31
| 2. Įrangos konfigūravimas, derinimas. |  | Duomenų koncentratoriai |  | Nr32
3. Kompleksinis testavimas (SAT)
4. Įrangos gamykliniai bandymai (FAT)
| 110/10 kV Radviliškio TP | 0
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai (TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRANGA) (Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su komplektuojamais įrenginiais ir medžiagomis)
Darbai:
1. Įrangos montavimas
2. Įrangos konfigūravimas, derinimas.
3. Kompleksinis testavimas (SAT)
4. Įrangos gamykliniai bandymai (FAT)
| 110/10 kV Velžio TP | 0
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai (TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRANGA) (Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su komplektuojamais įrenginiais ir medžiagomis)
Darbai:
1. Įrangos montavimas
2. Įrangos konfigūravimas, derinimas.
3. Kompleksinis testavimas (SAT)
4. Įrangos gamykliniai bandymai (FAT)
| 110/35/10 kV Švenčionėlių TP | 0
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai (TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO ĮRANGA) (Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su komplektuojamais įrenginiais ir medžiagomis)
Darbai:
1. Įrangos montavimas
2. Įrangos konfigūravimas, derinimas.
3. Kompleksinis testavimas (SAT)
4. Įrangos gamykliniai bandymai (FAT)
| 110/35/10 kV Švenčionėlių TP | 0
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga
| 1.Telekomunikacijų spinta (-os) su komplektuojamais įrenginiais ir medžiagomis |  | Telekomunikacijų spinta |  | Nr33
| 2. 48 VDC maitinimo įtampos keitikliai |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  | Nr34
3. Telekomunikacijų infrastruktūros įrangos montavimo ir testavimo darbai
|  |  |  | viso |  | 0
| viso (be PVM) | 0