
Tvirtinu





Tvirtinu
LITGRID AB





AB „Energijos skirstymo operatorius“
Perdavimo tinklo




Operatyvinio valdymo
departamento direktorius




departamento direktorius

___________________________



___________________________
20__ m. ____________ _____ d.



20__ m. ____________ _____ d.
______________________________________________ rekonstrukcijos darbų–atjungimų grafikas

(Objekto pavadinimas)
	Eil.

Nr.
	Perjungimų arba darbų pavadinimas
	Vykdymo laikas
	Atsakingi

vykdytojai
	Pastabos

	
	
	Pradžios data, val.
	Pabaigos data, val.
	
	

	1. 
	Atjungti 110 kV OL Kaunas-Klaipėda, TP Kaunas atjungti DJ L-Klaipėda

(Aprašant įrenginių atjungimus ir įjungimus naudototi tikslius jų operatyvinius pavadinimus)
	2017-01-13
14:30
	2017-01-13
16:00
	LITGRID

ESO
	

	2. 
	TP Kaunas demontuoti OL Kaunas-Klaipėda srovėlaidžius nuo galinės atramos Nr. 1A iki linijinio portalo

(Darbai aprašomi glaustai, tačiau suprantamai ir aiškiai, jog galima būtų įvertinti atjungimų atitiktį)
	2017-01-13

16:00
	2017-01-13

18:00
	Rangovas
	

	3. 
	Įjungti 110 kV OL Kaunas-Klaipėda radialiniame režime
	2017-01-13

18:00
	2017-01-13

19:30
	LITGRID

ESO
	

	4. 
	  ...
	
	
	
	


SUDERINTA:
LITGRID AB SVC vadovas
____________________

AB „Energijos skirstymo operatorius“
____________________
LITGRID AB IPC vadovas
____________________

Rangovas


____________________
LITGRID AB IPC regiono vadovas ____________________
