TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖS SĄLYGOS)

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos įrenginių vidinių ir išorinių paviršių valymas ir plovimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

  - Skiriama lėšų suma – ne daugiau kaip 44 000 Eur be PVM.

  - Šilumos įrenginių: garo, vandens šildymo katilų, turbinų ir jų pagalbinių įrenginių valymo ir plovimo paslaugos pagal Užsakovo pateiktus paslaugų užsakymus (2 priedas). Paslaugų užsakymas pateikiamas Paslaugų teikėjui raštu arba pasinaudojant telekomunikacijų įrenginiais (elektroniniu paštu ar faksu).

  - Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį, patvirtinus užsakymus paslaugoms.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Vilniaus miestas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Šilumos įrenginių: garo, vandens šildymo katilų, turbinų ir jų pagalbinių įrenginių valymo ir plovimo paslaugos bus vykdomos pagal Užsakovo pateiktus paslaugų užsakymus, Paslaugų teikėjo parengtas, Užsakovo patvirtintas sąmatas. Paslaugų apimtys, paslaugų pavadinimai, paslaugų atlikimo pradžia ir pabaiga bus nurodyti Paslaugų užsakyme. Paslaugų atlikimo sąmatos  sudaromos vadovaujantis kainų lentelėje Nr. 1 pateiktomis kainomis (1 priedas).

- BENDRI REIKALAVIMAI

    - Paslaugos atliekamos pagal Lietuvos  respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. Paslaugoms atlikti naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje.

    - Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

    - Paslaugų teikėjas, prieš paslaugų pradžią pateikia užsakovui du sąrašus:

      - laikinų leidimų, darbuotojų įėjimui ir naudojamų mechanizmų ir transporto įvažiavimui į AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) teritoriją ir  išvežimui;

      - darbuotojų, kurie vykdys darbus ar kontroliuos darbų eigą bei kokybę, kuriame nurodytos darbuotojų kvalifikacija, pareigos.

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su firmos skiriamaisiais ženklais, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

    - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi laikytis VŠT vidaus darbo tvarkos taisyklių. VŠT teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtose vietose.

    - Paslaugų teikėjas pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie VŠT elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

    - Paslaugų teikėjas, vykdydamas techninį tikrinimą, turi užtikrinti normalias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Užsakovo Rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

    - Paslaugų teikėjas, turi turėti savo nuosavybėje pagrindinius įrankius, įrengimus ir mechanizmus paslaugų suteikimui.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius ir įrangą, mechanizacijos priemones.

    - Paslaugų teikėjas privalo už savo lėšas apsirūpinti įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, suspausto oro tiekimo įrenginiais bei žarnomis, apšvietimo lempomis (12, 220V) ir kt. Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius ir įrangą, mechanizacijos priemones. Kondensatorių ir kitų šildytuvų vamzdelių vidinė dalis turi būti plaunama aukšto slėgio vandeniu su specialia galvute.

    - Paslaugų teikėjas pats savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis.

    - Visas savo veikloje susidariusios  atliekas (mazutuotą dumblą ir gruntą, suodžius, užterštą naftos produktais, cheminių filtrų įkrovą, hermetiką ir kt.) Paslaugų teikėjas privalės  tinkamai rūšiuoti ir talpinti tik į tam tikslui skirtas atliekų surinkimo talpas, pažymėti pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus ir sandėliuoti Užsakovo nurodytoje vietoje. Paslaugų teikėjas atsakingas, kad jo surinktų atliekų talpose nebūtų kitų rūšių atliekų nei pažymėta ant jų pritvirtintose ženklinimo etiketėse. Valymo metu atsiradusias atliekas Paslaugų teikėjas turės šalinti iš darbo vietos kiekvienos darbo dienos pabaigoje.

    - Visas valymų ir plovimų metu susidariusias nepavojingas atliekas Paslaugų teikėjas privalės išvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

    - Paslaugų teikėjas privalo tiekti ir įrengti reikalingą įrangą paslaugų aukštyje atlikimui.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

  - Įsipareigojimų vykdymo tvarka

    - Paslaugų teikėjas, prieš paslaugų teikimo pradžią pateikia Užsakovui du sąrašus, kaip nurodyta p. 5.1.3.

    - Užsakovas pateikia paslaugų užsakymą Paslaugų teikėjui, kuriame nurodo paslaugų apimtis, paslaugų atlikimo vietą, paslaugų pavadinimą, paslaugų vykdymo pradžią ir pabaigą (2 Priedas).

    - Paslaugų teikėjas privalo pateikti Užsakovui paslaugų sąmatą derinimui.

    - Užsakovui suderinus ir patvirtinus paslaugų sąmatą, paslaugų teikėjas gali pradėti vykdyti paslaugas, gavęs iš Užsakovo iš raštišką nurodymą arba aktą – leidimą.

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai

    - Paslaugos turi būti teikiamos pagal poreikį 6 (šešis) mėn. po sutarties pasirašymo.

    - Terminas per kurį turi būti suteiktos paslaugos pagal atskirus užsakymus paslaugoms – ne vėliau kaip patvirtintose sąmatose nurodytas terminas;

    - Terminas per kurį Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui sąmatą derinimui po užsakymo paslaugoms gavimo – 3 (trys) darbo dienos.

    - Terminas per kurį Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui patikslintą sąmatą derinimui po pirmos sąmatos gavimo – 2 (dvi) darbo dienos.

    - Terminas per kurį Paslaugų teikėjas turi ištaisyti Paslaugų priėmimo metu nustatytus trūkumus – 7 (septynios)  darbo dienos.

  - Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka

    - Galutinį sutartyje numatytų paslaugų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui.

    - Atliktų paslaugų priėmimas turi būti vykdomas pagal kiekvieną paslaugų užsakymą ir pasirašytą susitarimą. Atliktų paslaugų priėmimas įforminamas „Atliktų paslaugų priėmimo - perdavimo aktu“ ir  faktiškai surinktų atliekų įforminimo aktu. „Atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas” (3 Priedas) pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims.

    - Jeigu paslaugos nebuvo priimtos dėl Paslaugų teikėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Paslaugų teikėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

    - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis tikrinti Paslaugų teikėjo paslaugos vykdymo kokybę. Jeigu Užsakovas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant paslaugos atlikimą, Paslaugų teikėjas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės.

  - Garantijos

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku pašalinti techninio tikrinimo trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Baigus techninį tikrinimą Užsakovui turi būti pateikta dokumentacija:

- atliktų paslaugų priėmimo aktai;

- atliekų įforminimo aktas.

    - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- PRIEDAI

7.1     1 priedas. Kainų lentelė.

7.2     2 priedas. Paslaugų užsakymo forma.

7.3     3 priedas. Atliktų paslaugų perdavimo - priėmimo akto forma.