## Perskaityti (hidden)
Kainos/įkainiai visuose pasiūlymo dokumentuose turi būti įrašomos apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, išskyrus mato vnt. įkainį (Kaina be PVM, Eur), kurį galima nurodyti dviem skaitmenimis po kablelio (išskyrus 3, 10, 11, 24 pirkimo dalims, kur galima prekės įkainį nurodyti trimis skaitmenimis po kablelio) (nurodžius daugiau skaitmenų, bus apvalinama pagal matematines taisykles iki šimtųjų ar 3, 10, 11, 24 dalyse – iki tūkstantųjų).
5.11.6. pateikti gamintojo išduotus dokumentus, kad siūlomi elektrodai ir elektrodų kempinėlės tinka nurodytiems elektrostimuliacijos, elektroterapijos aparatams, elektrokoaguliatoriui, defibriliatoriams ir vakuuminei EKG sistemai, taikoma pirkimo dalims Nr. 12 (Elektrodai elektrostimuliacijai), 13 (Elektrodai elektrokoaguliatoriui), 14 (Elektrodai defibriliacijai), 15 (Elektrodai defibriliacijai AED ZOLL PLUS aparatui), 16 (Elektrodai defibriliacijai ZOLL R SERIES BLS aparatui), 17 (Elektrodų kempinėlė), 19 (Elektrodai vakuuminei EKG sistemai), 20 (Elektrodai elektrostimuliacijos aparatams).
5.11.7. Prekėms kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, gamintojo brošiūras ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

## Pasiūlymas (hidden)
Pirkimo dokumentų
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA" | [6 empty] | 2 priedas
MEDICINOS REIKMENYS
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025-10-20
Nr.: | 1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Medita“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 110323729
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Aviečių g. 14, LT-08415 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT103237219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | (0~5) 272 03 72, +370 699 68120; pirkimai@medita.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Aivaras Pliauckys
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorius Aivaras Pliauckys
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | nesudaryta
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KONTEINERIS AŠTRIOMS ATLIEKOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
1. | Konteineris aštrioms atliekoms
1.1. | Konteineris aštrioms atliekoms | 7000 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MĖGINTUVĖLIS VAKUUMINIS SU 3,8% NATRIO CITRATU ENG NUSTATYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
2. | Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui
2.1. | Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui | 75000 | vnt. | 0.24 | 18000 | PRD-PRV11B-50 | 50 vnt/pak | Elitech Group , Prancūzija
|  |  |  | Suma be PVM | 18000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 3780
|  |  |  | Suma su PVM | 21780
3. DALIS | LUBRIKANTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
3. | Lubrikantas
3.1. | Lubrikantas | 45000 | vnt. | 0.09 | 4050 | Optilube 1120OMS | 1 vnt | Optimum Medical, Didžioji Britanija
|  |  |  | Suma be PVM | 4050
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 850.5
|  |  |  | Suma su PVM | 4900.5
4. DALIS | VAMZDELIS, VIRŠGERKLINIS, I-GEL TIPO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
4. | Vamzdelis, viršgerklinis, I-gel tipo
4.1. | Vamzdelis, viršgerklinis, I-gel tipo | 3600 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | KVĖPAVIMO SISTEMOS PRIEDAI ULTRAGARSINIAM INHALIATORIUI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
5. | Kvėpavimo sistemos priedai ultragarsiniam inhaliatoriui:
5.1. | Vamzdelis, kvėpavimo | 600 | vnt.
5.2. | Kaukė, aerozolinė, suaugusiems | 600 | vnt.
5.3. | Kandiklis, kvėpavimo, suaugusiems | 100 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | KAUKĖ, GAIVINIMO, VIENKARTINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
6. | Kaukė, gaivinimo, vienkartinė
6.1. | Kaukė, gaivinimo, vienkartinė | 15000 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | KAUKĖ DEGUONIES:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
7. | Kaukė deguonies:
7.1. | Kaukė deguonies su rezervuaru ir vamzdeliu, vienkartinė | 5400 | vnt.
7.2. | Kaukė deguonies su vamzdeliu, vienkartinė | 5400 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | KANIULĖ NOSIES, DEGUONIUI, SUAUGUSIEMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
8. | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems
8.1. | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems | 3750 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | KATETERIS TROMBO PAŠALINIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
9. | Kateteris trombo pašalinimui
9.1. | Kateteris trombo pašalinimui | 180 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | KATETERIS "DRUGELIO" TIPO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
10. | Kateteris "drugelio" tipo
10.1. | Kateteris "drugelio" tipo | 9000 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | ELEKTRODAI EKG, VIENKARTINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
11. | Elektrodai EKG, vienkartiniai
11.1. | Elektrodai EKG, vienkartiniai | 7100 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | ELEKTRODAI ELEKTROSTIMULIACIJAI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
12. | Elektrodai elektrostimuliacijai:
12.1. | Elektrodas 5 cm x 5 cm elektrostimuliatoriui | 3000 | vnt.
12.2. | Elektrodas 5 cm x 10 cm elektrostimuliatoriui | 3600 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | ELEKTRODAI ELEKTROKOAGULIATORIUI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
13. | Elektrodai elektrokoaguliatoriui:
13.1. | aštrūs | 4500 | vnt.
13.2. | buki | 1500 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | ELEKTRODAI DEFIBRILIACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
14. | Elektrodai defibriliacijai
14.1. | Elektrodai defibriliacijai | 1200 | pakuot.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | ELEKTRODAI DEFIBRILIACIJAI AED ZOLL PLUS APARATUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
15. | Elektrodai defibriliacijai AED ZOLL PLUS aparatui
15.1. | Elektrodai defibriliacijai AED ZOLL PLUS aparatui | 32 | pakuot.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | ELEKTRODAI DEFIBRILIACIJAI ZOLL R SERIES BLS APARATUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
16. | Elektrodai defibriliacijai ZOLL R SERIES BLS aparatui
16.1. | Elektrodai defibriliacijai ZOLL R SERIES BLS aparatui | 32 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | ELEKTRODŲ KEMPINĖLĖ:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
17. | Elektrodų kempinėlė:
17.1. | Elektrodų kempinėlė 60 mm x 80 mm elektrodui | 300 | vnt.
17.2. | Elektrodų kempinėlė 50 mm x 50 mm elektrodui | 360 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | EKG ELEKTRODAI, DAUGKARTINIO NAUDOJIMO, SUAUGUSIEMS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
18. | EKG elektrodai, daugkartinio naudojimo, suaugusiems:
18.1. | Galūnių elektrodas Ag-AgCl | 48 | kompl. | 20 | 960 | Kat. nr. 60.100.03 | Pakuotėje 4 vnt. | EF MEDICA Srl, Italija
18.2. | Krūtininis vakuuminis Ag-AgCl | 48 | kompl. | 35 | 1680 | Kat. nr. 60.111.06 | Pakuotėje 6 vnt. | EF MEDICA Srl, Italija
|  |  |  | Suma be PVM | 2640
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 554.4
|  |  |  | Suma su PVM | 3194.4
19. DALIS | ELEKTRODAI VAKUUMINEI EKG SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
19. | Elektrodai vakuuminei EKG sistemai
19.1. | Elektrodai vakuuminei EKG sistemai | 3 | pakuot.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | ELEKTRODAI ELEKTROSTIMULIACIJOS APARATAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
20. | Elektrodai elektrostimuliacijos aparatams
20.1. | Elektrodai elektrostimuliacijos aparatams | 600 | pakuot. | 4 | 2400 | Modelis Stimex, kat. nr. 283400 | Pakuotėje 4 vnt. | Tiekėjas "Schwa-medico" Vokietija, gamintojas "PIERENKEMPER GmbH" Vokietija
|  |  |  | Suma be PVM | 2400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 504
|  |  |  | Suma su PVM | 2904
21. DALIS | KRIKOTIROIDOTOMIJOS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
21. | Krikotiroidotomijos rinkinys
21.1. | Krikotiroidotomijos rinkinys | 1425 | vnt. | 85 | 121125 | CricKit HHECT01 | 1 rinkinys | Safeguard Medical, JAV
|  |  |  | Suma be PVM | 121125
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 25436.25
|  |  |  | Suma su PVM | 146561.25
22. DALIS | PRIEMONĖS KRŪTINĖS DRENAŽUI, KATETERIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
22. | Priemonės krūtinės drenažui, kateterizacijai
22.1. | Kateteris torakalinis su atraumatiniu antgaliu | 1500 | vnt.
22.2. | Pasyvaus drenažo sistema | 480 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | RINKINYS CENTRINĖS VENOS KATETERIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
23. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai
23.1. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai | 150 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | MENTELĖ PAP TESTUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
24. | Mentelė PAP testui
24.1. | Mentelė PAP testui | 150 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | GINEKOLOGINIS MAKŠTIES SKĖTIKLIS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
25. | Ginekologinis makšties skėtiklis:
25.1. | S dydis | 600 | vnt.
25.2. | M dydis | 600 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | ŽIRKLĖS TVARSLIAVAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
26. | Žirklės tvarsliavai
26.1. | Žirklės tvarsliavai | 22400 | vnt. | 1.65 | 36960 | Trauma Shear, kodas: AZ-EMT | 1 vnt. | Anping, Kinija | Aivaras
|  |  |  | Suma be PVM | 36960
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 7761.6
|  |  |  | Suma su PVM | 44721.6
27. DALIS | ŽAIZDŲ SIUVIMO PRIEMONĖS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
27. | Žaizdų siuvimo priemonės:
27.1. | Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis | 48 | vnt.
27.2. | Išėmiklis kabių | 15 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | RANKOVĖ CHIRURGINĖ STERILI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
28. | Rankovė chirurginė sterili
28.1. | Rankovė chirurginė sterili | 360 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | SIŪLAI CHIRURGINIAI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
29. | Siūlai chirurginiai:
29.1. | 2/0 nailonas, trikampė adata | 450 | vnt.
29.2. | 3/0 nailonas, trikampė adata | 600 | vnt.
29.3. | 4/0 nailonas, trikampė adata | 600 | vnt.
29.4. | 3/0 nailonas, apvali adata | 680 | vnt.
29.5. | 4/0 nailonas, apvali adata | 680 | vnt.
29.6. | 2/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 450 | vnt.
29.7. | 3/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 540 | vnt.
29.8. | 4/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 480 | vnt.
29.9. | 3/0 poliglaktinas/poliglikolio r., apvali adata | 185 | vnt.
29.10. | 4/0 poliglaktinas/poliglikolio r., apvali adata | 185 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | SIŪLAI, CHIRURGINIAI, LIGATŪRINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
30. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai
30.1. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai 3-0 | 270 | vnt.
30.2. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai 2-0 | 210 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | TESTAS KRAUJO GRUPIŲ IR RH FAKTORIAUS NUSTATYMUI, RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
31. | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys
31.1. | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys | 48 | pakuot.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
* Pirkėjas įsipareigoja išpirkti ne mažiau 70 % nurodyto maksimalaus perkamo kiekio.

## TS atitikimai
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1 (Konteineris aštrioms atliekoms), 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms (taikoma pirkimo dalims Nr. 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą priskiriamos B, C ir D klasėms – pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje pagal ES 2017/745 reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Taip (Pateikiama kartu su pasiūlymų ir tiekiant prekes.)
6. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. Dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1. | Konteineris aštrioms atliekoms | 1. Kišeninio formato, stačiakampio formos plastikinis, vienkartinis indas, skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų surinkimui. 2. Talpa 0,25 L (±0,06 L). 3. Matmenys: 120 mm (±10 mm) (aukštis) x 80 mm (±10 mm) (plotis) x 35 mm (±15 mm) (gylis). 4. Galimybė naudoti viena ranka. 5. Su dviguba atidarymo sistema. 6. Su įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms prietaiso dalims atskirti nuo korpuso. 7. Dangtelis turi tvirtai užsispausti, kiekvieną kartą atidarant ir uždarant. 8. Talpa turi būti pažymėta pavojingų atliekų ženklu. | (tikslus aprašymas)
22. | Priemonės krūtinės drenažui, kateterizacijai
22.1. | Kateteris torakalinis su atraumatiniu antgaliu | 1. Lankstus, atraumatiniu antgaliu. 2. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. 3. Kateterio šonuose yra apsauginės angos. 4. Tiesios formos. 5. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 2 cm (±0,5 cm). 6. Kateterio ilgis 52 cm (±2 cm). 7. Reikalingi dydžiai Ch 24, 28, 32. 8. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
22.2. | Pasyvaus drenažo sistema | 1. Susideda iš ne mažiau kaip: 1.1. 500 ml (±100 ml) talpos graduoto drenažo maišo, pagaminto iš medicininio PVC, su atbuliniu vožtuvu - 1 vnt.; 1.2. 100 cm (± 10 cm) ilgio, silikoninio, rentgenokontrastinio dreno su 6 lateralinėmis angomis - 1 vnt.; 1.3. fiksavimo dirželių - 2 vnt.. 2. Reikalingas dydis Ch 27. 3. Sistema pritaikyta pakabinti. 4. Steriliai supakuota po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
23. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai | Sterilų rinkinį sudaro ne mažiau kaip: 1. Kateteris - vieno spindžio 14/18G, 20 cm - 1 vnt.; 2. Pravedėjas - 1 vnt.; 3. Švirkštas 5-10 ml - 1 vnt.; 4. Plėtiklis - 1 vnt.; 5. Sparneliai - 1 vnt.; 6. Adata 18 G - 1 vnt.; 7. Skalpelis - 1 vnt., pageidautina. | (tikslus aprašymas)
24. | Mentelė PAP testui | 1. Pagaminta iš polistirolo, plastiko ar medžio, skirta ginekologinėms procedūroms atlikti. 2. Ilgis 178 mm (±3 mm). 3. Vienkartinė, steriliai įpakuota po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
25. | Ginekologinis makšties skėtiklis: | 1. Viršutinė ir apatinė dalis pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. 2. Lygus ir apvaliais kraštais. 3. Vienkartinis, sterilus. 4. Supakuota individualioje pakuotėje, su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | (tikslus aprašymas)
25.1. | S dydis | S dydis – atidarymo plotis 22 mm (±2 mm). | (tikslus aprašymas)
25.2. | M dydis | M dydis – atidarymo plotis 27 mm (±1 mm). | (tikslus aprašymas)
26. | Žirklės tvarsliavai | 1. Skirtos tvarsliavai, karinei uniformai ir jos sudedamosioms dalims kirpti (apykaklei, užtrauktukui, batų raišteliams, audinio siūlėms, diržui). Kerpant žirklės turi nesiskersuoti ir nesiskėsti. 2. Žirklių ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai. 3. Žirklės atsparios dezinfekcinėms medžiagoms. 4. Žirklių apatiniai ašmenys dantyti. 5. Žirklių galai buki. Apatinis galas užapvalintas ir palenktas kampu su snapeliu pritaikytu audiniui pakelti nuo odos. 6. Žirklių ašmenys ir rankenos vientisos juodos spalvos, 18 cm (±2 cm) ilgio. 7. Rankenos ergonomiškos, padengtos neslystančia medžiaga. 8. Žirkles galima sterilizuoti ne žemesnėje kaip 134°C. 9. Turi atitikti EN ISO 13485 arba lygiavertį standartą. 10. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. | 1. Taip, atitinka, skirtos tvarsliavai, karinei uniformai ir jos sudedamosioms dalims kirpti (apykaklei, užtrauktukui, batų raišteliams, audinio siūlėms, diržui). Kerpant žirklės nesiskersuoja ir nesiskėčia. 2. Taip, atitinka, žirklių ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai. 3. Taip, atitinka, žirklės atsparios dezinfekcinėms medžiagoms. 4. Taip, atitinka, žirklių apatiniai ašmenys dantyti. 5. Taip, atitinka, žirklių galai buki. Apatinis galas užapvalintas ir palenktas kampu su snapeliu pritaikytu audiniui pakelti nuo odos. 6. Taip, atitinka, žirklių ašmenys ir rankenos vientisos juodos spalvos, 18,5 cm ilgio. 7.Taip, atitinka, rankenos ergonomiškos, padengtos neslystančia medžiaga. 8. Taip, atitinka, žirkles galima sterilizuoti 143°C. 9. Taip, atitinka, ženklintos CE ženklu, atitinka EN ISO 13485 standartą. 10. Taip, atitinka, garantinis laikotarpis 24 mėn.
27. | Žaizdų siuvimo priemonės:
27.1. | Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis | 1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis ne mažiau 20 kabučių, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3. Kabučių dydis – reguliarus. Kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9 mm (±0,2 mm), aukštis 3,9 mm (±0,2 mm). 3. Sterilus. | (tikslus aprašymas)
27.2. | Išėmiklis kabių | Vienkartinis kabių išėmiklis pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. Tinka išimti reguliaraus ir plataus dydžio kabutes. | (tikslus aprašymas)
28. | Rankovė chirurginė sterili | 1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 55 cm (±5 cm)) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Turi atitikti EN 13795 arba lygiavertį standartą. 5. Supakuota poromis arba vienetais. | (tikslus aprašymas)
29. | Siūlai chirurginiai: | Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. Sterilūs. Siūlo ilgis ne mažiau kaip 45 cm. | (tikslus aprašymas)
29.1. | 2/0 nailonas, trikampė adata | 2/0 nailonas, monofilamentinis, nesirezorbuojantis, trikampė adata 24 mm, 3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.2. | 3/0 nailonas, trikampė adata | 3/0 nailonas, monofilamentinis, nesirezorbuojantis, trikampė adata 24 mm, 3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.3. | 4/0 nailonas, trikampė adata | 4/0 nailonas, monofilamentinis, nesirezorbuojantis, trikampė adata 19 mm, lenktumas - 3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.4. | 3/0 nailonas, apvali adata | 3/0 nailonas, nesirezorbuojantis, apvali adata, 16-20 mm, ½ apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.5. | 4/0 nailonas, apvali adata | 4/0 nailonas, nesirezorbuojantis, apvali adata, 16-18 mm, ½ apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.6. | 2/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 2/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., multifilamentinis, rezorbuojantis, trikampė adata 24 mm, lenktumas -3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.7. | 3/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 3/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., multifilamentinis, rezorbuojantis, trikampė adata 19 mm, lenktumas - 3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.8. | 4/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 4/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., multifilamentinis, rezorbuojantis, trikampė adata 16-18 mm, lenktumas - 1/2 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.9. | 3/0 poliglaktinas/poliglikolio r., apvali adata | 3/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., rezorbuojantis, apvali adata 16-18 mm, lenktumas - 1/2 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.10. | 4/0 poliglaktinas/poliglikolio r., apvali adata | 4/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., rezorbuojantis, apvali adata 16-18 mm, lenktumas - 1/2 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
30. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai | Pakuotėje ne mažiau kaip po 2 vnt. Sterilūs. Siūlo ilgis ne mažiau kaip 45 cm. Be adatos. | (tikslus aprašymas)
30.1. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai 3-0 | Dydis USP 3/0, poliesteris, multifilamentinis. | (tikslus aprašymas)
30.2. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai 2-0 | Dydis USP 2/0, poliesteris, multifilamentinis. | (tikslus aprašymas)
31. | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys | 1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės bei Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - dviguba plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 testų. 5. Komplektacijoje privalo būti tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės (pvz. lancetas, alkoholinė servetėlė ar kt.). 6. Testo rezultatas turi būti aiškus per ne ilgiau kaip 4 minutes. 7. Laikymo sąlygos ne siauresnėse ribose kaip nuo 5-37°C. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Taip
8. Prekių ir prekių pakuočių, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Taip
9. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1). |  |  | Taip
10. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
| Viešųjų pirkimų specialistė |  | Jurgita Žaliauskienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
6 | UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu)
7 | Tiekėjo deklaracija
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Jurgita Žaliauskienė
4368 2025-09-05 08:42:42