## 4 pr. Pasiūlymas--1
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1 (Konteineris aštrioms atliekoms), 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms (taikoma pirkimo dalims Nr. 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą priskiriamos B, C ir D klasėms – pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje pagal ES 2017/745 reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Taip/Ne (Pateikti kartu su pasiūlymų ir tiekiant prekes.)
6. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip/Ne
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
12. | Elektrodai elektrostimuliacijai: |  | pateiktiamas gamintojo išduotas dokumentas, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui. art. nr. 42215 ir 42222, gam. DJO, LLC, mod, Dura-Stick (prekės ženklas COMPEX)
12.1. | Elektrodas 5 cm x 5 cm elektrostimuliatoriui | 1. Elektrodai stimuliacijai: vienkartiniai, lipnūs, padengti hidrogeliu. 2. Skirti darbui su „Chattanooga“ Rehab, Physio elektrostimuliacijos aparatais. 3. Elektrodai turi tikti aparato laidams su „snap“ jungtimis. 4. Reikalingi išmatavimai: 5 cm (±0,5 cm) x 5 cm (±0,5 cm) ir 5 cm (±0,5 cm) x 10 cm (±1 cm). | Elektrodas 5 cm x 5 cm elektrostimuliatoriui, su "snap" jungtimi
12.2. | Elektrodas 5 cm x 10 cm elektrostimuliatoriui |  | Elektrodas 5 cm x 10 cm elektrostimuliatoriui, su "snap" jungtimi
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Taip
8. Prekių ir prekių pakuočių, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Taip
9. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1). |  |  | Taip
10. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Teida“

## 4 pr. Pasiūlymas-2
Pirkimo dokumentų
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA" | [6 empty] | 2 priedas
MEDICINOS REIKMENYS
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025.10.22
Nr.: | P010764
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Teida
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 134310131
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Puodžių g. 4-1, LT-44288 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT343101314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | SWEDBANKAS b/k 73000 A/S LT977300010002263648
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Miglė Jonikė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 370 686 99909, migle@teida.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Edita Želvienė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Daina Adomaitienė, 370 686 99909, daina.adomaitiene@teida.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
12. DALIS | ELEKTRODAI ELEKTROSTIMULIACIJAI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
12. | Elektrodai elektrostimuliacijai:
12.1. | Elektrodas 5 cm x 5 cm elektrostimuliatoriui | 3000 | vnt. | 1.89 | 5670 | art. nr. 42215, mod. Dura-Stick | 4 vnt | DJO, LLC, JAV
12.2. | Elektrodas 5 cm x 10 cm elektrostimuliatoriui | 3600 | vnt. | 2.79 | 10044 | art. nr. 42222, mod. Dura-Stick | 2 vnt | DJO, LLC, JAV
|  |  |  | Suma be PVM | 15714
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 3299.94
|  |  |  | Suma su PVM | 19013.94

## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2025 m. liepos 16 d. Nr. TS-161
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
19. | Elektrodai vakuuminei EKG sistemai | 1. Skirti vakuuminei sistemai Decapus III. 2. Ag/AgCl, apvalūs, diametras 30 mm (±5 mm). Elektrodai turi būti su filtru. 3. Pagaminti iš hipoalerginių medžiagų. 4. Pageidautina pakuotė - 130 (±2) vnt. elektrodų.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1).
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Teida“

## 3 pr. Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
3 priedas
TIEKIAMŲ PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos
VISO:
Rengėjas:
(asmens vardas, pavardė, parašas)

## 2 pr. Įkainiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) (7x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 12 | Elektrodai elektrostimuliacijai:
1.1 | 12.1. | Elektrodas 5 cm x 5 cm elektrostimuliatoriui | art. nr. 42215, mod. Dura-Stick, pakuotėje 4 vnt. | DJO, LLC, JAV | vnt. | 3000 | 1.89 | 5670
1.2 | 12.2. | Elektrodas 5 cm x 10 cm elektrostimuliatoriui | art. nr. 42222, mod. Dura-Stick, pakuotėje 2 vnt. | DJO, LLC, JAV | vnt. | 3600 | 2.79 | 10044
[6 empty] | Suma be PVM |  | 15714
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma |  | 3299.94
[6 empty] | Suma su PVM |  | 19013.94
Bendra kaina: devyniolika tūkstančių trylika eurų 94 centai.
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Teida“