## TS
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
2025-10-20 PN 4502635
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1 (Konteineris aštrioms atliekoms), 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms (taikoma pirkimo dalims Nr. 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą priskiriamos B, C ir D klasėms – pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje pagal ES 2017/745 reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Taip (Pateikti kartu su pasiūlymų ir tiekiant prekes.)
6. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. Dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1. | Konteineris aštrioms atliekoms | 1. Kišeninio formato, stačiakampio formos plastikinis, vienkartinis indas, skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų surinkimui. 2. Talpa 0,25 L (±0,06 L). 3. Matmenys: 120 mm (±10 mm) (aukštis) x 80 mm (±10 mm) (plotis) x 35 mm (±15 mm) (gylis). 4. Galimybė naudoti viena ranka. 5. Su dviguba atidarymo sistema. 6. Su įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms prietaiso dalims atskirti nuo korpuso. 7. Dangtelis turi tvirtai užsispausti, kiekvieną kartą atidarant ir uždarant. 8. Talpa turi būti pažymėta pavojingų atliekų ženklu. | Kišeninio formato, stačiakampio formos plastikinis, vienkartinis indas, skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų surinkimui. Talpa 0,2 L Matmenys: 121 mm (aukštis) x 75 mm (plotis) x 40 mm viršuje ir 35 mm apačioje (gylis). Galimybė naudoti viena ranka. Su dviguba atidarymo sistema. Su įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms prietaiso dalims atskirti nuo korpuso. Dangtelis tvirtai užsispaudžia kiekvieną kartą atidarant ir uždarant. Talpa pažymėta pavojingų atliekų ženklu./Sert. apr. katal/1
10. | Kateteris "drugelio" tipo | 1. Kateterį turi sudaryti judantys minkšti plastikiniai sparneliai ir ne mažiau kaip 20 cm lankstus vamzdelis. 2. Reikalingi kateterio dydžiai nuo 20 G iki 25 G. 3. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. | 1. Kateterį sudaro judantys minkšti plastikiniai sparneliai ir 30 cm lankstus vamzdelis. 2. Kateterio dydžiai nuo 20 G iki 25 G. 3. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. /Sert. apr. katal/10
25. | Ginekologinis makšties skėtiklis: | 1. Viršutinė ir apatinė dalis pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. 2. Lygus ir apvaliais kraštais. 3. Vienkartinis, sterilus. 4. Supakuota individualioje pakuotėje, su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | 1. Viršutinė ir apatinė dalis pagaminta iš polipropileno . 2. Lygus ir apvaliais kraštais. 3. Vienkartinis, sterilus. 4. Supakuota individualioje pakuotėje, su numatyta pakuotės atidarymo vieta ./Sert. Apr. Katal./25
25.1. | S dydis | S dydis – atidarymo plotis 22 mm (±2 mm). | S dydis – atidarymo plotis 22 mm.
25.2. | M dydis | M dydis – atidarymo plotis 27 mm (±1 mm). | M dydis – atidarymo plotis 28 mm.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Taip
8. Prekių ir prekių pakuočių, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Taip
9. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1). |  |  | Taip
10. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
| Direktorius |  | Juozas Devižis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________