## 4 pr. Pasiūlymas--1
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1 (Konteineris aštrioms atliekoms), 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms (taikoma pirkimo dalims Nr. 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą priskiriamos B, C ir D klasėms – pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje pagal ES 2017/745 reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Ne
6. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
28. | Rankovė chirurginė sterili | 1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 55 cm (±5 cm)) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Turi atitikti EN 13795 arba lygiavertį standartą. 5. Supakuota poromis arba vienetais. | 1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 57 cm) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Atitinka EN 13795. 5. Supakuota vienetais.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Taip
8. Prekių ir prekių pakuočių, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Ne
9. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1). |  |  | Taip
10. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Onemed“

## 4 pr. Pasiūlymas-2
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA" | [6 empty] | 2 priedas
MEDICINOS REIKMENYS
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025-10-13
Nr.: | L2510-07
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB OneMed
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111822140
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Perkūnkiemio g.4A-505B, LT-12128, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT118221418
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s.LT292140030000088947, Luminor, banko kodas 21400
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Violeta Budrienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 8 5 2462223, vilnius@onemed.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Prokuristė Indrė Kesylienė ir prokuristė Juliana Šačneva
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Verslo padalinio vadovė Juliana Šačneva, 8 5 2462223, vilnius@onemed.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
28. DALIS | RANKOVĖ CHIRURGINĖ STERILI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
28. | Rankovė chirurginė sterili
28.1. | Rankovė chirurginė sterili | 360 | vnt. | 0.48 | 172.8 | evercare® Arm cover, ref: 1398-01 | 30 vnt pakuotė /transportinėje dėžėje 120 vnt | OneMed, Suomija
|  |  |  | Suma be PVM | 172.8
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 36.29
|  |  |  | Suma su PVM | 209.09

## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2025 m. liepos 16 d. Nr. TS-161
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
28. | Rankovė chirurginė sterili | 1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 55 cm (±5 cm)) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Turi atitikti EN 13795 arba lygiavertį standartą. 5. Supakuota poromis arba vienetais.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Onemed“

## 3 pr. Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
3 priedas
TIEKIAMŲ PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos
VISO:
Rengėjas:
(asmens vardas, pavardė, parašas)

## 2 pr. Įkainiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) (7x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 28 | Rankovė chirurginė sterili | evercare® Arm cover, ref: 1398-01 | OneMed, Suomija | vnt. | 360 | 0.48 | 172.8
[6 empty] | Suma be PVM |  | 172.8
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma |  | 36.29
[6 empty] | Suma su PVM |  | 209.09
Bendra kaina: du šimtai devyni eurai 9 centai
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Onemed“