## 4 pr. Pasiūlymas--1
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1 (Konteineris aštrioms atliekoms), 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje pagal ES 2017/745 reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Taip (Pateikiama kartu su pasiūlymu ir tiekiant prekes.)
6. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
3. | Lubrikantas | 1. Skirtas naudoti atliekant ginekologines, endoskopines, intubacijos ir kitas procedūras, reikalaujančias patepimo. 2. Skaidrus hidrofilinis gelis. Lengvai nuplaunamas. 3. Pakuotėje - 5 g (±1 g). 4. Sterilus. | 1. Skirtas naudoti atliekant ginekologines, endoskopines, intubacijos ir kitas procedūras, reikalaujančias patepimo. 2. Skaidrus hidrofilinis gelis. Lengvai nuplaunamas. 3. Pakuotėje - 5 g. 4. Sterilus.
8. | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems | 1. Vienkartinė, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. 2. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. 3. Vamzdelis turi būti ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos jungtimis abiejuose galuose. Ilgis 180 cm (±20 cm). 4. Supakuota po 1 vnt. | 1. Vienkartinės, gaminio sudėtyje nėra latekso. 2. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. 3. Vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos jungtimis abiejuose galuose. Ilgis 200 cm. 4. Supakuota po 1 vnt.
9. | Kateteris trombo pašalinimui | 1. Skirtas arterijose esantiems trombams ar minkštiems embolams pašalinti. 2. Kateterio minkštas galas užtikrina lengvą jo įvedimą į sistemą. 3. Simetriškai išsipučiantis balionėlis užtikrina vienodą slėgį trombą ar minkštą embolą traukiant iš arterijos. 4. Reikalingi dydžiai: 4.1. 2F ilgis ne mažiau 60 cm. 4.2. 4F ilgis ne mažiau 80 cm. 4.3. 5F ilgis ne mažiau 80 cm. 5. Sterilus. | 1. Skirtas arterijose esantiems trombams ar minkštiems embolams pašalinti. 2. Kateterio minkštas galas užtikrina lengvą jo įvedimą į sistemą. 3. Simetriškai išsipučiantis balionėlis užtikrina vienodą slėgį trombą ar minkštą embolą traukiant iš arterijos. 4. Reikalingi dydžiai: 4.1. 2F ilgis 60 cm. 4.2. 4F ilgis 80 cm. 4.3. 5F ilgis 80 cm. 5. Sterilus.
22. | Priemonės krūtinės drenažui, kateterizacijai
22.1. | Kateteris torakalinis su atraumatiniu antgaliu | 1. Lankstus, atraumatiniu antgaliu. 2. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. 3. Kateterio šonuose yra apsauginės angos. 4. Tiesios formos. 5. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 2 cm (±0,5 cm). 6. Kateterio ilgis 52 cm (±2 cm). 7. Reikalingi dydžiai Ch 24, 28, 32. 8. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po 1 vnt. | 1. Lankstus, atraumatiniu antgaliu. 2. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. 3. Kateterio šonuose yra apsauginės angos. 4. Tiesios formos. 5. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 2 cm. 6. Kateterio ilgis 54 cm. 7. Reikalingi dydžiai Ch 24, 28, 32. 8. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po 1 vnt.
22.2. | Pasyvaus drenažo sistema | 1. Susideda iš ne mažiau kaip: 1.1. 500 ml (±100 ml) talpos graduoto drenažo maišo, pagaminto iš medicininio PVC, su atbuliniu vožtuvu - 1 vnt.; 1.2. 100 cm (± 10 cm) ilgio, silikoninio, rentgenokontrastinio dreno su 6 lateralinėmis angomis - 1 vnt.; 1.3. fiksavimo dirželių - 2 vnt.. 2. Reikalingas dydis Ch 27. 3. Sistema pritaikyta pakabinti. 4. Steriliai supakuota po 1 vnt. | 1. Susideda iš: 1.1. 500 ml talpos graduoto drenažo maišo, pagaminto iš medicininio PVC, su atbuliniu vožtuvu - 1 vnt.; 1.2. 100 cm ilgio, silikoninio, rentgenokontrastinio dreno su 6 lateralinėmis angomis - 1 vnt.; 1.3. fiksavimo dirželių - 2 vnt.. 2. Dydis Ch 27. 3. Sistema pritaikyta pakabinti. 4. Steriliai supakuota po 1 vnt.
23. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai | Sterilų rinkinį sudaro ne mažiau kaip: 1. Kateteris - vieno spindžio 14/18G, 20 cm - 1 vnt.; 2. Pravedėjas - 1 vnt.; 3. Švirkštas 5-10 ml - 1 vnt.; 4. Plėtiklis - 1 vnt.; 5. Sparneliai - 1 vnt.; 6. Adata 18 G - 1 vnt.; 7. Skalpelis - 1 vnt., pageidautina. | Sterilų rinkinį sudaro: 1. Kateteris - vieno spindžio 14G, 20 cm - 1 vnt.; 2. Pravedėjas - 1 vnt.; 3. Švirkštas 5 ml - 1 vnt.; 4. Plėtiklis - 1 vnt.; 5. Sparneliai - 1 vnt.; 6. Adata 18 G - 1 vnt.; 7. Skalpelis - 1 vnt.
27. | Žaizdų siuvimo priemonės:
27.1. | Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis | 1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis ne mažiau 20 kabučių, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3. Kabučių dydis – reguliarus. Kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9 mm (±0,2 mm), aukštis 3,9 mm (±0,2 mm). 3. Sterilus. | 1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis 35 kabutes, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3. Kabučių dydis – reguliarus. Kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9 mm, aukštis 3,9 mm. 3. Sterilus.
27.2. | Išėmiklis kabių | Vienkartinis kabių išėmiklis pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. Tinka išimti reguliaraus ir plataus dydžio kabutes. | Vienkartinis kabių išėmiklis pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. Tinka išimti reguliaraus ir plataus dydžio kabutes.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Taip
8. Prekių ir prekių pakuočių, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Taip
9. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1). |  |  | Taip
10. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Eazymed“

## 4 pr. Pasiūlymas-2
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA" | [6 empty] | 2 priedas
MEDICINOS REIKMENYS
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025-10-17
Nr.: | 1825
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „EazyMed“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305593486
Tiekėjo adresas (-ai): |  | J. Pabrėžos 24 A, Kaunas, LT-46321
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100013345013
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT727300010162797643 AB „Swedbank“, bankas Banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Dovilė Andrijauskaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 066617658, info@eazymed.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Povilas Janonis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorius Povilas Janonis 060732661 info@eazymed.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | _
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2026-03-25 d.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
3. DALIS | LUBRIKANTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
3. | Lubrikantas
3.1. | Lubrikantas | 45000 | vnt. | 0.0854 | 3843 | Optilube Lubrinkantas vienkartinis, 1120 | 5gr. | Optimum Medical Solutions Limited, Didžioji Britanija
|  |  |  | Suma be PVM | 3843
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 807.03
|  |  |  | Suma su PVM | 4650.03
8. DALIS | KANIULĖ NOSIES, DEGUONIUI, SUAUGUSIEMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
8. | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems
8.1. | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems | 3750 | vnt. | 0.2155 | 808.125 | Nasal oxygen cannula disposable | 1 | Greetmed, Kinija
|  |  |  | Suma be PVM | 808.13
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 169.71
|  |  |  | Suma su PVM | 977.84
9. DALIS | KATETERIS TROMBO PAŠALINIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
9. | Kateteris trombo pašalinimui
9.1. | Kateteris trombo pašalinimui | 180 | vnt. | 13.38 | 2408.4 | Embolectomy catheter, embolectomy catheter, EMxx0 | 10 | Hagmed, Lenkija
|  |  |  | Suma be PVM | 2408.4
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 505.76
|  |  |  | Suma su PVM | 2914.16
22. DALIS | PRIEMONĖS KRŪTINĖS DRENAŽUI, KATETERIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
22. | Priemonės krūtinės drenažui, kateterizacijai
22.1. | Kateteris torakalinis su atraumatiniu antgaliu | 1500 | vnt. | 2.98 | 4470 | Thorax catheter, Thorax straight catheter, 02000200XX | N20 | P.J. Dahlhausen and Co GmbH, Vokietija
22.2. | Pasyvaus drenažo sistema | 480 | vnt. | 7.19 | 3451.2 | Passive wound drain with bag and drain, Passive wound drain with bag and drain Ch27, 500022531 | N25 | P.J. Dahlhausen and Co GmbH, Vokietija
|  |  |  | Suma be PVM | 7921.2
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1663.45
|  |  |  | Suma su PVM | 9584.65
23. DALIS | RINKINYS CENTRINĖS VENOS KATETERIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
23. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai
23.1. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai | 150 | vnt. | 9.25 | 1387.5 | Disposable Central Venous Catheter Kit, SAFECATH, MMCVCBJ 1-14-20 | Supakuota po 1 sterilų rinkinį pakuotėje. | Beijing Target Technologies, Kinija
|  |  |  | Suma be PVM | 1387.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 291.38
|  |  |  | Suma su PVM | 1678.88
27. DALIS | ŽAIZDŲ SIUVIMO PRIEMONĖS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis * | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
27. | Žaizdų siuvimo priemonės:
27.1. | Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis | 48 | vnt. | 3.5 | 168 | Odos siuvimo aparatas, Skin Stapler, F-35RE | Dėžutėje 5 vnt. | Ningbo Advan Electrical Co., Konija
27.2. | Išėmiklis kabių | 15 | vnt. | 1.1 | 16.5 | Kabių išėmėjas, Remover, C-WI | Dėžutėje 20 vnt. | Ningbo Advan Electrical Co., Konija
|  |  |  | Suma be PVM | 184.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 38.75
|  |  |  | Suma su PVM | 223.25

## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2025 m. liepos 16 d. Nr. TS-161
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
3. | Lubrikantas | 1. Skirtas naudoti atliekant ginekologines, endoskopines, intubacijos ir kitas procedūras, reikalaujančias patepimo. 2. Skaidrus hidrofilinis gelis. Lengvai nuplaunamas. 3. Pakuotėje - 5 g (±1 g). 4. Sterilus.
8. | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems | 1. Vienkartinė, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. 2. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. 3. Vamzdelis turi būti ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos jungtimis abiejuose galuose. Ilgis 180 cm (±20 cm). 4. Supakuota po 1 vnt.
9. | Kateteris trombo pašalinimui | 1. Skirtas arterijose esantiems trombams ar minkštiems embolams pašalinti. 2. Kateterio minkštas galas užtikrina lengvą jo įvedimą į sistemą. 3. Simetriškai išsipučiantis balionėlis užtikrina vienodą slėgį trombą ar minkštą embolą traukiant iš arterijos. 4. Reikalingi dydžiai: 4.1. 2F ilgis ne mažiau 60 cm. 4.2. 4F ilgis ne mažiau 80 cm. 4.3. 5F ilgis ne mažiau 80 cm. 5. Sterilus.
22. | Priemonės krūtinės drenažui, kateterizacijai
22.1. | Kateteris torakalinis su atraumatiniu antgaliu | 1. Lankstus, atraumatiniu antgaliu. 2. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. 3. Kateterio šonuose yra apsauginės angos. 4. Tiesios formos. 5. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 2 cm (±0,5 cm). 6. Kateterio ilgis 52 cm (±2 cm). 7. Reikalingi dydžiai Ch 24, 28, 32. 8. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po 1 vnt.
22.2. | Pasyvaus drenažo sistema | 1. Susideda iš ne mažiau kaip: 1.1. 500 ml (±100 ml) talpos graduoto drenažo maišo, pagaminto iš medicininio PVC, su atbuliniu vožtuvu - 1 vnt.; 1.2. 100 cm (± 10 cm) ilgio, silikoninio, rentgenokontrastinio dreno su 6 lateralinėmis angomis - 1 vnt.; 1.3. fiksavimo dirželių - 2 vnt.. 2. Reikalingas dydis Ch 27. 3. Sistema pritaikyta pakabinti. 4. Steriliai supakuota po 1 vnt.
23. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai | Sterilų rinkinį sudaro ne mažiau kaip: 1. Kateteris - vieno spindžio 14/18G, 20 cm - 1 vnt.; 2. Pravedėjas - 1 vnt.; 3. Švirkštas 5-10 ml - 1 vnt.; 4. Plėtiklis - 1 vnt.; 5. Sparneliai - 1 vnt.; 6. Adata 18 G - 1 vnt.; 7. Skalpelis - 1 vnt., pageidautina.
27. | Žaizdų siuvimo priemonės:
27.1. | Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis | 1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis ne mažiau 20 kabučių, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3. Kabučių dydis – reguliarus. Kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9 mm (±0,2 mm), aukštis 3,9 mm (±0,2 mm). 3. Sterilus.
27.2. | Išėmiklis kabių | Vienkartinis kabių išėmiklis pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. Tinka išimti reguliaraus ir plataus dydžio kabutes.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Eazymed“

## 3 pr. Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. d. Nr.
3 priedas
TIEKIAMŲ PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos
VISO:
Rengėjas:
(asmens vardas, pavardė, parašas)

## 2 pr. Įkainiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2026 m. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) (7x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 3 | Lubrikantas | Optilube Lubrinkantas vienkartinis, 1120, 5 g | Optimum Medical Solutions Limited, Didžioji Britanija | vnt. | 45000 | 0.0854 | 3843
2 | 8 | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems | Nasal oxygen cannula disposable | Greetmed, Kinija | vnt. | 3750 | 0.2155 | 808.125
3 | 9 | Kateteris trombo pašalinimui | Embolectomy catheter, embolectomy catheter, EMxx0 | Hagmed, Lenkija | vnt. | 180 | 13.38 | 2408.4
4 | 22. | Priemonės krūtinės drenažui, kateterizacijai
4.1 | 22.1. | Kateteris torakalinis su atraumatiniu antgaliu | Thorax catheter, Thorax straight catheter, 02000200XX | P.J. Dahlhausen and Co GmbH, Vokietija | vnt. | 1500 | 2.98 | 4470
4.2 | 22.2. | Pasyvaus drenažo sistema | Passive wound drain with bag and drain, Passive wound drain with bag and drain Ch27, 500022531 | P.J. Dahlhausen and Co GmbH, Vokietija | vnt. | 480 | 7.19 | 3451.2
5 | 23 | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai | Disposable Central Venous Catheter Kit, SAFECATH, MMCVCBJ 1-14-20 | Beijing Target Technologies, Kinija | vnt. | 150 | 9.25 | 1387.5
6 | 27. | Žaizdų siuvimo priemonės:
6.1 | 27.1. | Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis | Odos siuvimo aparatas, Skin Stapler, F-35RE | Ningbo Advan Electrical Co., Konija | vnt. | 48 | 3.5 | 168
6.2 | 27.2. | Išėmiklis kabių | Kabių išėmėjas, Remover, C-WI | Ningbo Advan Electrical Co., Konija | vnt. | 15 | 1.1 | 16.5
[6 empty] | Suma be PVM |  | 16552.725
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma |  | 3476.07
[6 empty] | Suma su PVM |  | 20028.795
Bendra kaina: dvidešimt tūkstančių dvidešimt aštuoni eurai 80 centų
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Eazymed“