TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – galios transformatorinių dujų chromatografijos analizė.

  - Planinė dujų chromatografinė analizė – pagal suplanuotą galios transformatorių remonto planą grafiką atliekama dujų chromatografinė analizė.

  - Neplaninė dujų chromatografinė analizė – dujų chromatografinė analizė, kuri atsiranda galios transformatoriaus gedimo atveju.

- PIRKIMO OBJEKTAS

    - 35 kV ir 110 kV įtampos galios transformatorių dujų chromatografijos analizės Klaipėdos, Šiaulių regionuose.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys pateikiamos toliau esančioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Preliminarus bandymų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu * | Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planinė dujų chromatografinė analizė | 330 | 150,00 |
| 2. | Neplaninė dujų chromatografinė analizė | 60 | 150,00 |

* Lentelėje nurodyti planinės ir neplaninės dujų chromatografinės analizės preliminarūs kiekiai visam Sutarties galiojimo laikotarpiui. Tai nėra Kliento įsipareigojimas sutarties galiojimo laikotarpiu nupirkti visą nurodytą paslaugų kiekį. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį, neviršijant Sutartyje nurodytos sumos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Izoliacinės alyvos mėginius, iš Kliento eksploatuojamų galios transformatorių, paims ir juos Paslaugų teikėjui pristatys Tiekėjui Kliento objektuose dirbantys rangovai arba įgalioti asmenys.

  - Paslaugų rezultatai turi būti atsiunčiami elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Planinės dujų chromatografinės analizės atliekamos pagal suplanuotą galios transformatorių remonto planą grafiką.

    - Neplaninės dujų chromatografinės analizės bus atliekamos pagal poreikį.

    - Galios transformatorių izoliacinės alyvos mėginys dujų chromatografinei analizei bus pristatytas Paslaugos teikėjo adresu, todėl mėginio pristatymo kaštų įsivertinti nereikia.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Chromatografinės analizės turės būti atliekamos pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 patvirtintą norminį dokumentą „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ (aktualios redakcijos dokumentą).

    - Dujų chromatografijos analizės paslaugos bus užsakomos tik pagal atskirus Kliento pateiktus užsakymus (toliau – Užsakymas) Sutarties galiojimo metu. Užsakymus Klientas teiks Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje arba per Kliento informacinę sistemą TIVIS (toliau IS TIVIS).

5.2.3. Po Užsakymo pateikimo izoliacinės alyvos mėginius iš Kliento eksploatuojamų galios transformatorių, paims ir juos Paslaugų teikėjui per 1 darbo dieną pristatys Tiekėjui Kliento objektuose dirbantys rangovai arba įgalioti asmenys.

5.2.4. Analizės rezultatai turės būti pateikiami tokiais komponentais: H2, CH4, C2H4, C2H6, CO, CO2.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteikiamos:

    - planinės – per 3 darbo dienas nuo izoliacinės alyvos mėginio pristatymo dienos Paslaugų teikėjas turės pateikti alyvos chromatografinės analizės rezultatus.

    - neplaninės – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo izoliacinės alyvos mėginio pristatymo dienos Paslaugų teikėjas turės pateikti chromatografinės analizės dokumentus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Siekiant išsiaiškinti Paslaugų rezultatų tikrumą, Kliento prašymu, Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi atlikti pakartotinį bandymą. Nustačius, kad klaidingai atliktas Paslaugos teikėjo pirminis bandymas (klaidingu rezultatas laikomas tuomet, kai pakartotinio bandymo bent viena matuojama vertė skiriasi nuo pirminio bandymo vertės daugiau nei 20 procentų), Paslaugų teikėjui nebus mokama už pirminį bandymą.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Klientui Užsakymą Paslaugų teikėjui pateikus elektroniniu paštu – Paslaugų rezultatai (Izoliacinės alyvos chromatografinės analizės patikrinimo protokolas) turi būti atsiunčiami elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje. Klientui užsakymą pateikus per IS TIVIS – Paslaugų rezultatas pateikiamas IS TIVIS.