Medicininis temperatūrinis daviklis

Vienkartinis temperatūrinis daviklis skirtas paciento monitoriams.

Ilgis 90cm, tikslumas ± 0.1°C, interval: 25-45 laipsniai.